4

                 Приложение № 1

                                                           к документации по планировке территории

                                                                участка линейного объекта

                                                              для устройства ливневой канализации

                                                               в квартале, ограниченном улицами:

                                                             Ворошилова, Летчика Колесниченко,

                                                               Краснознаменная, Матросова

                                                              в городском округе город Воронеж
ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках и очередности планируемого развития территории участка линейного объекта для устройства ливневой канализации

в квартале, ограниченном улицами: Ворошилова,
Летчика Колесниченко, Краснознаменная, Матросова

в городском округе город Воронеж
I. Общие положения
Документация по планировке территории участка линейного объекта для устройства ливневой канализации в квартале, ограниченном улицами: Ворошилова, Летчика Колесниченко, Краснознаменная, Матросова в городском округе город Воронеж, разработана на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 24.07.2017 № 381               «О подготовке документации по планировке территории участка линейного объекта для устройства ливневой канализации в квартале, ограниченном улицами: Ворошилова, Летчика Колесниченко, Краснознаменная, Матросова в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных  решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

Подготовка документации по планировке территории обусловлена требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации о предоставлении документации по планировке территории для получения разрешения на строительство линейного объекта.
II. Современное использование проектируемой территории

Планируемая территория участка линейного объекта для устройства ливневой канализации в квартале, ограниченном улицами: Ворошилова, Летчика Колесниченко, Краснознаменная, Матросова в городском округе город Воронеж, расположена в Ленинском районе городского округа город Воронеж частично на земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет, и частично на территории общего пользования в границах красных линий и технических коридоров инженерных коммуникаций                 ул. Маршала Неделина и пер. Новый.

В соответствии с Генеральным планом планируемая территория расположена в зонах застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше), застройки индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей).

В соответствии с Правилами рассматриваемая территория расположена в территориальных зонах:
-  Ж 7 – многоэтажная застройка. Зона выделена для формирования жилых районов многоэтажной застройки с необходимым набором услуг местного значения;
- Ж 1 – зона малоэтажной индивидуальной застройки. Зона предназначена для формирования жилых районов из отдельно стоящих и блокированных индивидуальных жилых домов (коттеджей) и с минимальным размещенным набором услуг местного значения.

Виды   разрешенного  использования,   предельные  параметры разрешенного строительства определяются в порядке  статьи 20 Правил. 
Размещение линейных объектов относится к основному виду разрешенного использования земельных участков для указанных территориальных зон.

Рассматриваемый участок линейного объекта расположен в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Балтимор), Воронеж (Чертовицкое), Воронеж (Придача) и в районе аэродрома Воронеж (Балтимор), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации, и согласование документации по планировке территории в установленном порядке.

Согласно картам зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942–43 годах рассматриваемая территория расположена в зоне боевых действий на территории города Воронежа в 1942–1943 годах, в связи с чем необходимо соблюдение Закона Российской Федерации от 14.01.1993                     № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Закона Воронежской области от 29.04.2016 № 45-ОЗ «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области».

В соответствии со статьей 21 Правил объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия в  границах проектируемой территории отсутствуют.
Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Характеристика системы транспортного обслуживания территории

Транспортная схема разработана в соответствии с основными направлениями развития транспортной системы, утвержденными в составе Генерального плана.

Улично-дорожная сеть городского округа город Воронеж представлена в виде: 

- основных магистралей с транспортными маршрутами движения автотранспорта; 

- магистральных улиц с движением общественного транспорта; 

- основных улиц местного движения и проездов.

Планируемый участок линейного объекта расположен вдоль улицы местного значения – ул. Маршала Неделина и частично проходит по дворовой территории многоквартирного жилого дома по пер. Новый, 12.

Характеристики развития инженерно-технического обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается существующими инженерными сетями и сооружениями. Существующие инженерные сети в основном проходят вдоль проезжей части ул. Маршала Неделина в границах красных линий или пересекают данную проезжую часть. 
Существующие инженерные сети, проходящие по планируемой территории: электрический кабель 6 кВ, водопроводы, канализация, линии связи, газопроводы среднего и низкого давления, теплотрасса. 
Основными ограничениями для планируемой территории будут являться охранные зоны инженерных сетей. Наличие охранной зоны обеспечивает привлечение к ответственности за повреждение сетей или нарушение правил охраны линейных объектов. 

Работы по  строительству  проектируемого объекта в местах   пересечений  с инженерными коммуникациями и (или) в их охранных зонах необходимо производить только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций.
Основные технико-экономические показатели
Магистральные коллекторы ливневой канализации города несут наибольшую нагрузку и обеспечивают отвод основного объема дождевых и талых вод с улиц города. В связи с этим существует необходимость устройства, ремонта и текущего содержания этих коллекторов в надлежащем состоянии. 
С целью продления сроков службы автомобильных дорог и искусственных сооружений на них необходимо планомерное и своевременное проведение комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 
В соответствии с муниципальной программой городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281,             «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы», для организованного и достаточно быстрого отвода выпавших на территорию данных улиц атмосферных осадков или образовавшихся талых вод планируется устройство ливневой канализации в квартале, ограниченном улицами: Ворошилова, Летчика Колесниченко, Краснознаменная, Матросова.
Проект устройства ливневой канализации в квартале, ограниченном улицами: Ворошилова, Летчика Колесниченко, Краснознаменная, Матросова в городском округе город Воронеж, разработан на основании проекта технических условий на присоединение к сетям муниципальной ливневой канализации в границах городского округа от 11.07.2016 № 685, выданного управлением дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Проектом предусматривается переустройство сетей ливневой канализации в Ленинском районе в квартале, ограниченном улицами: Ворошилова, Летчика Колесниченко, Краснознаменная, Матросова. Непосредственно планируемый участок линейного объекта ливневая канализация проходит по ул. Маршала Неделина, пер. Новый.

Трасса ливневой канализации состоит из трех частей: 

1. Начало от земельного участка по ул. Маршала Неделина, 25 –самотечная ливневая канализация до существующего резервуара (накопитель дождевых стоков) и существующей насосной станции, перекачивающей дождевые стоки.
2. Начало самотечной ливневой канализации от существующего резервуара (накопитель дождевых стоков) и существующей насосной станции, перекачивающей дождевые стоки, проектируемой насосной станции, перекачивающей дождевые стоки, с присоединением к существующим сетям муниципальной ливневой канализации d = 1000 мм по ул. Петрозаводская.
3.  Реконструкция существующего железобетонного лотка ливневой канализации. Участок линейного объекта проходит частично по дворовой территории жилого дома по пер. Новый, 12 и по задней меже индивидуальной жилой застройки. 

Дождевые стоки с рассматриваемой территории самотечной канализационной сетью отводятся на проектируемую канализационную насосную станцию.

Проектом предусматривается прокладка самотечных сетей ливневой канализации из полипропиленовых труб.

Работы по укладке труб и установке колодцев будут осуществляться открытым способом в траншее с раскрытием стенок (при глубине до 3 м) и в траншее с креплением стенок (при глубине более 3 м). 

Средняя глубина заложения труб дождевой канализации – 3,1 м. 

Смотровые колодцы на сети принимаются Ду 1000 и Ду 1500 мм из сборных железобетонных элементов (тип. пр. 902-09-22.84, серия
СК 2201-88) и камеры индивидуальные из монолитного ж. б.
Кроме того, проектом предусматриваются мероприятия по переустройству существующего железобетонного лотка ливневой канализации – это очищение от мусора, кустарников и деревьев, восстановление внутренней поверхности лотка, посев трав для укрепления откоса и от заиливания существующего лотка. 
Планируемая ливневая канализация проходит по земельным участкам с кадастровыми номерами 36:34:0403029:40, 36:34:0403044:58. 
Согласно уведомлению об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от 26.07.2017 № 36/000/003/2017-356055, сведения о правообладателе земельного участка с кадастровым номером 36:34:0403044:58 отсутствуют. 
В соответствии с выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.07.2017 
№ 36/000/003/2017-356051, сведения о правообладателе земельного участка с кадастровым номером 36:34:0403029:40 отсутствуют, рассматриваемый земельный участок находится в аренде ФГУП «162 КЖИ».
Экспликация земельных участков
	№ п/п
	Адрес
	Кадастровый номер
	Площадь земельного участка, кв. м
	Вид разрешенного использования

	1
	Воронежская обл., 
г. Воронеж, 
ул. Маршала Неделина, 25
	36:34:0403029:40
	4139
	Строительство жилого дома

	2
	Воронежская обл., 
г. Воронеж, 
пер. Новый, 12
	36:34:0403044:58
	16831
	Многоквартирный многоэтажный дом


Расчет размеров земельных участков, предоставляемых для размещения линейного объекта во временное и постоянное пользование
При проведении работ по устройству ливневой канализации в рамках муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы» земли отводятся во временное и постоянное пользование.
Во временный отвод на период строительства отводятся территории для строительства временных траншей, мест для размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, площадок складирования материалов и изделий.

Ширина полосы временного отвода принималась в соответствии с           СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» и           СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов» равной по 10 м в обе стороны от крайних осей проектируемой трассы. В местах плотной жилой застройки ширина была уменьшена с целью минимизации использования земель индивидуальной жилой застройки. 

В постоянное пользование в последующем будут предоставляться земельные участки под проектируемую КНС и для устройства и эксплуатации колодцев. 
Места размещения объектов капитального строительства, входящие в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут выходить за границы зоны планируемого размещения данного объекта, установленные проектом планировки территории.
Переустройство ливневой канализации будет вестись в 1 очередь.

Межевание территории
Проект межевания территории участка линейного объекта для устройства ливневой канализации в квартале, ограниченном улицами: Ворошилова, Летчика Колесниченко, Краснознаменная, Матросова в городском округе город Воронеж, выполнен на основании проекта планировки территории для размещения линейного объекта.

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков и их частей под строительство линейных объектов. Чертеж межевания территории выполнен с учетом красных линий.

Проектом межевания территории предлагается образовать 4 участка для устройства ливневой канализации на период строительства (временный отвод). 
Общая площадь территории межевания составит 10503 кв. м, в том числе:

- участок № 1 площадью 488 кв. м, образовывается из части земельного участка с кадастровым номером 36:34:0403029:40;
- участок № 2 площадью 1184 кв. м, образовывается из части земельного участка с кадастровым номером 36:34:0403044:58;
- участок № 3 площадью 7502 кв. м, образовывается из земель, право государственной собственности на которые не разграничено;
- участок № 4 площадью 1329 кв. м, образовывается из земель, право государственной собственности на которые не разграничено.
Также проектом межевания предлагается образовать земельный участок под проектируемую КНС (постоянный отвод): участок № 5 площадью             25 кв. м, образовывается из земель, право государственной собственности на которые не разграничено.
При организации устройства ливневой канализации в квартале, ограниченном улицами: Ворошилова, Летчика Колесниченко, Краснознаменная, Матросова в городском округе город Воронеж, предусмотрены мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.
Исполняющий обязанности 

руководителя управления 

главного архитектора

городского округа                                                                      Л.А. Подшивалова

