Приложение № 1

Муниципальное имущество: Объекты теплоснабжения, присоединенные к теплоисточникам «Воронежская ТЭЦ-1»

  - Перечень центральных тепловых пунктов

| № п/п | Адрес | Площадь объекта, кв. м | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, 16а | 154,1 | ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 5709, лит. А, А1, А2, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0307023:1057 |
|  |  |  | Оборудование: Насос 3к90 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1994; Манометр МТП-100, дата ввода в эксплуатацию 30.12.2002; Водоподогреватель № 16, 4 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1994; Водоподогреватель № 13, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1994; Задвижка 30 Ф-64 нж ДУ-100, дата ввода в эксплуатацию 01.08.2001; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1985; Трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1995; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Узел учета холодной воды СТВУ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
|  |  | 196 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, Центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0307023:59 |
| 2 | г. Воронеж, ул. Новосибирская, 16н | 75,8 | Нежилое помещение I в лит. А (ЦТП-16) назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1,2, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306034:671 |
|  |  |  | Оборудование: Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1985; Узел учета холодной воды СТВУ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Подогреватель водоводяной ост 16-325х4000-Р 6сек, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1985; Трубопроводы и арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1985 |
| 3 | г. Воронеж, ул. Порт-Артурская, 21т | 275,8 | Здание ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 5905, лит. А, этаж: 1, в том числе подземных -, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0501010:321 |
|  |  |  | Оборудование: Подогреватель водоводяной № 16-325*4000-Р, дата ввода в эксплуатацию 31.05.1996; Трубопроводы и арматура ЦТП, дата ввода в эксплуатацию 31.05.1996; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.05.1996; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Узел учета холодной воды ВСХ-40, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
| 4 | г. Воронеж, ул. Ростовская, 71а | 206,7 | Нежилое помещение I в лит. А (ЦТП-21а) назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0307023:1980 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Трубопровод и арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Подогреватель ПП1-53-7-11, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1998; Приборы КИПиА, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Водоподогреватель 2-х секционный, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Водоподогреватель 3-х секционный, 4 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000 |
|  |  | 400 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: фактически занимаемый ЦТП, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306086:3 |
| 5 | г. Воронеж, ул. Ростовская, 61а | 209,6 | Нежилое помещение I в лит. А (ЦТП-61а) назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1,2, 3, 4, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306086:7291 |
|  |  |  | Оборудование: Бак сброса конденсата, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1999; Водонагреватель водоводяной скоростной 2-х секционный, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.01.1999; Насос КМ 80-50-200 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1999; Трубы и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1999; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1999; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
| 6 | г. Воронеж, ул. Цимлянская, 8а | 136,3 | ЦТП - 8, назначение: нежилое инв. № 5706, лит. А, 1 этаж: кадастровый (или условный) номер: 36:34:0307021:138 |
|  |  |  | Оборудование: Водоподогреватель № 12, 9 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1998; Манометр МТП-100, дата ввода в эксплуатацию 30.12.2002; Задвижка 30 Ф-64 нж ДУ-100, дата ввода в эксплуатацию 01.08.2001; Насос К 45/30 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 30.12.1994; Насос КМ 25/36, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1999; Насос КМ 65-50-160 с двигателем, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 02.05.2003; Насос КМ 65-50-160 с двигателем,дата ввода в эксплуатацию 29.11.2002; Трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1974; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 30.12.1994; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
|  |  | 348 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, Здание ЦТП, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0307021:1966 |
| 7 | г. Воронеж, ул. Менделеева, 4б, пом. 1 | 70,1 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж № 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0307009:1239 |
|  |  |  | Оборудование: Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1983; Трубопровод и арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1983; Приборы КИПиА, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1983; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водонагреватель, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1983; Манометр МТП-100, дата ввода в эксплуатацию 30.12.2002 |
| 8 | г. Воронеж, ул. Новосибирская, 41а | 133,4 | Здание - ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 5705, лит. А, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306086:7367 |
|  |  |  | Оборудование: Водоподогреватель № 16, 4 щт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.2001; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1974; Трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1974 Насос К80-50-200А электродвигателем, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1974; Насос Х150-125-315А с электродвигателем,дата ввода в эксплуатацию 30.12.1994; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
|  |  | 282 | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306086:6242 |
| 9 | г. Воронеж, ул. Новосибирская, 29а | 345,6 | Здание ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 6463, лит. А, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306086:7366 |
|  |  |  | Оборудование: Насос с электродвигателем К 45/30, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1974; Насос КМ 50/120 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1999; Трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1974; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1974; Манометр МТП-100, дата ввода в эксплуатацию 30.12.2002; Компенсатор сальниковый 400-25-450*2, дата ввода в эксплуатацию 31.10.2005; Задвижка 30с41нж 16х250, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 03.10.2011; Узел учета холодной воды ВМХ-80, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водоподогреватель № 12, 6 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.2001; Водоподогреватель № 16, 11 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.2001; Водоподогреватель № 16, дата ввода в эксплуатацию 28.12..2001 |
|  |  | 387 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, ЦТП, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306086:80 |
| 10 | г. Воронеж, ул. Танеева, 10т | 65,0 | Здание - ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 5698, лит. А, А1, этаж: 1, в том числе подземных этажей-, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306045:344 |
|  |  |  | Оборудование: Клапан 25ч945нж ДУ100 (ST0.1) kv 100, дата ввода в эксплуатацию 03.04.2017; Аппарат теплообменный пластинчатый, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.2010; Насос циркуляционный UPS50-180F 1*240VPH6/10, дата ввода в эксплуатацию 01.11.2010; Клапан 25ч945п ДУ100 РУ16 с КТ kv100 до 150гр, дата ввода в эксплуатацию 01.04.2011; Манометр МТП-100, дата ввода в эксплуатацию 30.12.2002; Приборы КИПиА, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1967; Трубопровод и арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1967; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1967; Узел учета холодной воды ВМХ-65, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
|  |  | 150 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, фактически занимаемый ЦТП, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306045:415 |
| 11 | г. Воронеж, Ленинский проспект, 70а | 134,9 | Нежилое здание - ЦТП-70а, назначение: нежилое, инв. № 5782, лит. А, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0304017:1492 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Теплообменник 6 секций, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1976; Трубопроводы и арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1976; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1976; Водоподогреватель 14ОСТ (d=273, L=4м), дата ввода в эксплуатацию 08.06.2016; Насос КМ 100-80-160 без электродвигателя, дата ввода в эксплуатацию 10.02.2014; |
|  |  |  | Насос К 100-80-160 с электродвигателем, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.01.2003; Насос К 65-50-160, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.01.2003; Насос 3К-90 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 30.12.1994 |
|  |  | 232 | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, Центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0304017:1349 |
| 12 | г. Воронеж, Ленинский проспект, 45б | 198,2 | Здание ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 5700, лит. А, А1, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0304019:120 |
|  |  |  | Оборудование: Насос К-100-85-200, дата ввода в эксплуатацию 01.03.1995; Насос К-100-65-200А с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 20.05.2004; Водоподогреватель № 9, 4 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1974; Узел автоматического регулирования температуры горячей воды в ЦТП, дата ввода в эксплуатацию 18.04.2017; Водонагреватель, дата ввода в эксплуатацию 31.03.1991; Приборы КИПиА, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1972; Насос К-80-50-200 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 29.09.2004; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1972; Трубопровод и арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1972; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
|  |  | 330 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, фактически занимаемого центральным тепловым пунктом, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0304010:1958 |
| 13 | г. Воронеж, ул. Ростовская, 68а | 147,8 | Здание ЦТП-68а, назначение: нежилое, инв. № 5925, лит. А, А1, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306086:7348 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 01.04.2011; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.02.1983; Трубы и арматура, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.02.1983; Насос КМ 80-50-200 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1999; Насос КМ 100-65-200 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 19.05.2004; Задвижка однотип.30с41нж ДУ250 РУ16 ЧАЗ, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.04.2011; Грязевик Ду-250, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.04.2011; Насос КМ 100-65-200 с электродвигателем 30/3000, дата ввода в эксплуатацию 04.04.2017; Водяной нагреватель 3 секционный, 3 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.02.1983 |
|  |  | 169 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, Здание центрального теплового пункта, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306086:6246 |
| 14 | г. Воронеж, Ленинский проспект, 30а | 134,6 | Нежилое помещение I в лит. А (ЦТП-30а) назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1 – 6, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0304018:1039 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1987; Трубопроводы и арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1987; Теплообменник 9 секций, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1980; Насос К 90/35 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1987 |
|  |  | 193 | Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0304018:1044 |
| 15 | г. Воронеж, ул. Новосибирская, 19/1а | 167,5 | Здание ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 5708, лит. А (I), А1 (II), этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306086:5839 |
|  |  |  | Оборудование: Трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1970; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1970; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водоподогреватель № 16, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1997; Манометр МТП-100, 4 шт., дата ввода в эксплуатацию 30.12.2002; Насос К-80-50-200 с электродвигателем, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 29.09.2004; Узел учета холодной воды ВСХН-40, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водоподогреватель № 16, 3 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1997 |
|  |  | 361 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0307022:1186 |
| 16 | г.Воронеж, ул. Новосибирская, д.28а | 103,1 | Здание ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 5701, литер А, этаж: 1, в том числе подземных этажей -, кадастровый (или условный) номер:36:34:0306034:642 |
|  |  |  | Оборудование: Водоподогреватель; дата ввода в эксплуатацию 31.03.1991; Бак для сбора конденсата; дата ввода в эксплуатацию 01.01.1989; Насос К65-50-160 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 24.05.2004; Задвижка 30 Ф-64 нж ДУ-100, дата ввода в эксплуатацию 01.08.2001; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.03.1991; Трубопроводы и арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.01.1991; Приборы КИПиА, дата ввода в эксплуатацию 31.03.1991; Аппарат теплообменный разборный S14 сер. № 18-0406/3, дата ввода в эксплуатацию 28.04.2018; Аппарат теплообменный разборный S14 сер. № 18- |
|  |  |  | 0406/4, дата ввода в эксплуатацию 28.04.2018 |
|  |  | 323 | Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306034:529 |
| 17 | г.Воронеж, ул. Чебышева, д.18а | 195,9 | ЦТП-18а, назначение: нежилое, инв. № 5924, лит. А, А1, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0310012:1560 |
|  |  |  | Оборудование: Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.04.1958; Трубы и арматура, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.04.1958; Насос КМ-80-50-200 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 21.05.2004; Насос КМ-80-50-200 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 29.09.2004; Пароводяной нагреватель, 10 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.04.1958; Задвижка ст. Д-300; дата ввода в эксплуатацию 29.09.2004; Водоводяной нагреватель 12 секций, дата ввода в эксплуатацию 01.05.1958; Клапан предохранительный 496-01-100-150, дата ввода в эксплуатацию 30.05.2011; Аппарат теплообменный разборный S47 сер. № 18-0406/1, дата ввода в эксплуатацию 28.04.2018; Аппарат теплообменный разборный S47 сер. № 18-0406/2, дата ввода в эксплуатацию 28.04.2018 |
|  |  | 238 | Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Здание центрального теплового пункта, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0310012:1643 |
| 18 | г.Воронеж, ул. Ярославская, д.20а | 135,4 | ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 5697, лит. А, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306028:189 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1976; Трубопровод и арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1976; Насос подпиточный 3К6 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1976; Приборы КИПиА, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1976; Насос К65-50-160 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 24.05.2004; Манометр МТП-100, дата ввода в эксплуатацию 30.12.2002; Водонагреватель паровой, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1976; Аппарат теплообменный разборный S14 сер.№ 18-0406/5, дата ввода в эксплуатацию 28.04.2018; Аппарат теплообменный разборный S07 сер.№ 18-0406/6, дата ввода в эксплуатацию 28.04.2018 |
|  |  | 321 | Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306028:191 |
| 19 | г.Воронеж, ул. Кольцовская, д.70, пом.III | 72,6 | Нежилое помещение III, назначение: нежилое, этаж: подвал, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0401020:154 |
|  |  |  | Оборудование: Подогреватель МВН-6, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2001; Трубы и арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.08.1992 |

1.2. Перечень линейных объектов

| № п/п | Наименование, местонахождение объекта | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение-тепловая сеть, назначение: нежилое, протяженность 57,75 м, инв. № 12624, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/39/3 до жилого дома по ул. Димитрова, 49 | 36:34:0000000:5692 |
| 2 | Тепловая сеть, назначение: нежилое, протяженность 48,00 м, инв. № 12799, лит. 1А, 2А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от тепловой камеры УТ-1 (реконструированная камера К/3/39/5) до первого ввода ж.д. 27 по ул. Димитрова и от тепловой камеры УТ-2 до второго ввода ж.д. № 27 | 36:34:0106025:353 |
| 3 | Ввод горячего водоснабжения, назначение: горячее водоснабжение, протяженность 29 м, инв. № 7976, лит. 3А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-3/37/13 до жилого дома № 59 по ул. Ильича | 36:34:0301001:5254 |
| 4 | Ввод горячего водоснабжения, назначение: нежилое, протяженность 72 м, инв. № 7976, лит. 4А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-3/37/13 до жилого дома № 59 по ул. Ильича | 36:34:0301001:5257 |
| 5 | Ввод тепловой сети, назначение: тепловые сети, Протяженность 72 м, инв. № 7976, лит. 2А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-3/37/13 до жилого дома № 59 по ул. Ильича | 36:34:0301001:5247 |
| 6 | Ввод тепловой сети, назначение: нежилое, протяженность 29 м, инв. № 7976, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-3/37/13 до жилого дома № 59 по ул. Ильича | 36:34:0301001:5251 |
| 7 | Сооружение-трубопровод системы отопления прямого и обратного назначения, назначение: нежилое, протяженность 95 м, инв. № 6885, лит. 3А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, расположенный рядом с д. 11 по Спортивной набережной до ввода в д. 7 по Спортивной набережной | 36:34:0301001:6268 |
| 8 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 57,0 м, инв. № 5800, лит. 30А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/18 до ж/д № 29а по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6118 |
| 9 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 4,4 м, инв. № 5800, лит. 46 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/7 до ж/д № 4 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6515 |
| 10 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 2,7 м, инв. № 5800, лит. 45 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/8 до ж/д № 2 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6509 |
| 11 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 464,0 м, инв. № 5800, лит. 93А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/7/7 ул. Ростовская, 50 кор. 5 до ЦТП 17/19 ул. Новосибирская 17/19, от ТК 5/7/7 ул. Ростовская, 50 кор. 5 до ТК 5/7/9а ул. Новосибирская, 23 кор. 1, от ТК 5/7/10 до ж/д № 50 кор. 5 по ул. Ростовская, от ТК 5/7/8 до ж/д № 52 кор. 4 по ул. Ростовская, от ТК 5/7/9 до ж/д № 54 кор. 2 по ул.Ростовская, от ТК 5/7/9а до ж/д № 23 кор.1 по ул. Новосибирская, от ТК 5/7/9а до ж/д № 25 кор. 2 по ул.Новосибирская | 36:34:0000000:5693 |
| 12 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 10,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-110, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 28 по ул. Кирова | 36:34:0000000:5809 |
| 13 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 276,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-59, 4А-60, 4А-61, 4А-62, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/25 ж/д № 88 ул.20-летия Октября до ТК 4/6/1в ж/д № 105/1 ул.20-летия Октября; к ж/д № 105/1 по ул.20-летия Октября; к ж/д № 105/2 по ул.20-летия Октября; к ж/д № 105/3 по ул.20-летия Октября | 36:34:0000000:5804 |
| 14 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 224,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-64, 4А-65, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/7/3 у "Дома быта" до ТК 4/6/3 ж/д № 136 ул. Челюскинцев; от ТК 4/7/3 у "Дома быта" д.119 ул.20-летия Октября до ж/д № 10 ул. Краснознаменная | 36:34:0000000:5770 |
| 15 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 210 м, инв. № 5800, лит. 4А-36, 4А-37, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/2/6а ж/д № 84 ул. Челюскинцев до ТК 4/2/6г ж/д № 88 ул. Челюскинцев; к ж/д № 86 по ул. Челюскинцев | 36:34:0000000:5769 |
| 16 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 42,5 м, инв. № 5800, литера 4А-38, 4А-39, 4Б-2, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП до ТК 4/20/3 ж/д № 76 ул.20-летия Октября, к ж/д № 76 по ул.20-летия Октября | 36:34:0402007:206 |
| 17 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 211,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-48, 4А-49, 4А-50, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/21 ж/д № 80 ул. 20-летия Октября до ТК 4/4/3 ж/д № 15 ул. Красноармейская, к ж/д № 80 по улице 20-летия Октября, к ж/д № 82 по улице 20-летия Октября | 36:34:0000000:5796 |
| 18 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 30,5 м, инв. № 5800, литера 4А-16, 4А-17, 4А-18, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/12 до ТК 4/12/1 ж/д № 36, 38 ул. 20-летия Октября; к ж/ж № 36 по ул. 20-летия Октября; к ж/д № 38 по ул. 20-летия Октября | 36:34:0000000:6112 |
| 19 | Участок трассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 380,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-19, 4А-20, 4А-21, 4А-22, 4А-23, 4А-24, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/13 ж/д № 38а ул. 20-летия Октября до ТК 4/13в у школы № 27, ж/д № 40а ул. 20-летия Октября; к ж/д № 38а по ул. 20-летия Октября; к дому № 38в по ул. 20-летия Октября; к ж/д № 40а по ул. 20-летия Октября; к ж/д № 26 по пер. Алтайский; к ж/д № 28 по пер. Алтайский | 36:34:0402017:864 |
| 20 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 12,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-29, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 80 по ул. Челюскинцев | 36:34:0000000:6072 |
| 21 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 40,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-52, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 86 по ул. 20-летия Октября | 36:34:0000000:5942 |
| 22 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 15,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-63, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 107 поул. 20-летия Октября | 36:34:0000000:6234 |
| 23 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 2,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-53, 4Б-3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 40 по ул. Станкевича | 36:34:0000000:5937 |
| 24 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 61,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-67, 4А-68, 4Б-6, 4Б-7, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 15 по ул. Краснознаменная | 36:34:0000000:5832 |
| 25 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 26,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-76, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 42-а по ул. 20-летия Октября | 36:34:0000000:5805 |
| 26 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 12,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-116, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 4 по ул. Станкевича | 36:34:0000000:5991 |
| 27 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 37,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-77, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 50 по ул. 20-летия Октября | 36:34:0000000:5979 |
| 28 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 33,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-75, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 48 по ул. 20-летия Октября | 36:34:0000000:5882 |
| 29 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 19,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-74, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 46 по ул. 20-летия Октября | 36:34:0000000:5885 |
| 30 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 16,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-73, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 44 по ул. 20-летия Октября | 36:34:0000000:5828 |
| 31 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 34,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-118, 4А-119, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 12 по улице Свободы, к ж/д № 29 по улице Свободы | 36:34:0000000:6058 |
| 32 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 23,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-117, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 25 по улице Свободы | 36:34:0000000:5820 |
| 33 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 220,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-120, 4А-126, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-4/6/1 ж/д № 119 ул.20-летия Октября до ЦТП по ул. Краснознаменная, 15; к ж/д № 136 по ул.Челюскинцев | 36:34:0000000:6035 |
| 34 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 199,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-130, 4А-129, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-4/7/1 ж/д № 1 ул. Моисеева до ТК-4/7/3 ж/д № 119 ул.20-летия Октября; к ж/д № 1 ул. Моисеева | 36:34:0000000:6026 |
| 35 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 23,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-70, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 88 по ул. 20-летия Октября | 36:34:0000000:5879 |
| 36 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 18,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-72, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 42 по улице 20-летия Октября | 36:34:0000000:6103 |
| 37 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 5,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-71, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 40 по улице 20-летия Октября | 36:34:0000000:5934 |
| 38 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 21,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-69, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 34 по улице 20-летия Октября | 36:34:0000000:5907 |
| 39 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 616,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-40, 4А-41, 4А-42, 4А-43, 4А-44, 4А-45, 4А-46, 4А-47, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/21 ж/д № 80 ул.20-летия Октября до ТК 4/3/2б ж/д ул. Гродненская; к ж/д № 95б по улице 20-летия Октября; к ж/д № 93 по улице 20-летия Октября; к ж/д № 132 по улице Челюскинцев; к ж/д № 95а по улице 20-летия Октября; к ж/д № 1 по улице Гродненская; к ж/д № 101 по улице 20-летия Октября; к ж/д № 140 по улице Челюскинцев | 36:34:0000000:6215 |
| 40 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 200,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-51, 4А-54, 4А-55, 4А-56, 4А-57, 4А-58, 4Б-4, 4Б-5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/5/3 ж/д № 38 ул. Станкевича до ТК 4/5/7 больницы № 6 ул. Красноармейская, 19, к ж/д № 38 по улице Станкевича, к ж/д № 17 по улице Красноармейская, к ж/д № 19 по ул. Красноармейская | 36:34:0000000:6036 |
| 41 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 50,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-180, 4Б-23, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 27 по ул. Красноармейской | 36:34:0000000:6064 |
| 42 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 160,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-142, 4А-143, 4А-141, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-4/8/18 ж/д № 65 ул. Фридриха Энгельса до ТК-4/8/20 ж/д № 85 ул. Фридриха Энгельса; к ж/д № 65 по ул. Фридриха Энгельса; к ж/д № 85 по ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0000000:6009 |
| 43 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 111,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-173, 4А-172, 4А-174, 4А-175, 4Б-20, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от подвала ж/д № 24 ул. Кирова до подвала ж/д ул. Пушкинская, 45; от подвала ж/д ул. Пушкинская, 45 до ТК 4/9/2-2 ж/д № 56 ул. Красноармейская; к ж/д № 45 по ул. Пушкинская; к ж/д № 56 по ул. Красноармейская | 36:34:0000000:5883 |
| 44 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 36,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-149, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/9/1-4 № 23 ул. Красноармейская до ТК 4/9/1-5 ж/д № 25 ул. Красноармейская | 36:34:0000000:6092 |
| 45 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 4,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-150, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 23 по ул. Красноармейская | 36:34:0000000:5944 |
| 46 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 255,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-169, 4А-170, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/8/15 ж/д № 76 ул. Кольцовская до ТК 4/8/18 ж/д № 21 ул. Куцыгина; к ж/д № 76 по ул. Кольцовская | 36:34:0000000:5926 |
| 47 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 7,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-112, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 47 по ул. Кольцовская | 36:34:0000000:5875 |
| 48 | Сооружение - участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 280,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-133, 4А-134, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/8/4 ж/д № 94 ул.20-летия Октября до ТК 4/8/11 ж/д № 49 ул. Кольцовская; от ТК 4/8/11 ж/д № 49 ул. Кольцовская до ТК 4/8/14 ж/д № 29а ул. Куцыгина | 36:34:0000000:6010 |
| 49 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 9,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-78, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 52 по улице 20-летия Октября | 36:34:0000000:5943 |
| 50 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 5,50 м, инв. № 5800, лит. 4А-140, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 92 по улице 20-летия Октября | 36:34:0000000:5956 |
| 51 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 54,0 м, инв. № 5800, литера 4А-181, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/9/-7 ж/д № 21 ул. Куцыгина до ТК 4/9/1-8 ж/д № 26 ул. Пушкинская | 36:34:0000000:5785 |
| 52 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 23,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-115, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 12 по улице Куцыгина | 36:34:0000000:5802 |
| 53 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 15,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-104, 4Б-12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 27 по улице Куцыгина | 36:34:0000000:5897 |
| 54 | Сооружение - участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 124,50 м, инв. № 5800, лит. 4А-108, 4А-109, 4Б-14, 4Б-15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП по ул.Куцыгина,6 до ТК 4/9/56 и к ж/д № 6 по ул. Куцыгина | 36:34:0000000:6413 |
| 55 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 136,0 м, инв. № 5800, литера 4А-121, 4А-122, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/8/18 ж/д № 21 ул. Куцыгина до ТК 4/8/19 ж/д № 18 ул. Куцыгина; к ж/д № 18 по ул. Куцыгина | 36:34:0000000:5801 |
| 56 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 18,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-114, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 10 по улице Куцыгина | 36:34:0000000:5849 |
| 57 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, -- этажный, (подземных этажей --), протяженность 8,0 м, инв. № 5800, лит. 4Б-11, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 19 по ул.Куцыгина | 36:34:0000000:1851 |
| 58 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 43,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-123, 4Б-16, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 21 по ул. Куцыгина | 36:34:0000000:5803 |
| 59 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 3,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-147, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 20 по улице Пушкинская | 36:34:0401029:442 |
| 60 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 27,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-101, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 44 по ул. Пушкинская | 36:34:0000000:5775 |
| 61 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 34,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-182, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 28 по ул. Пушкинской | 36:34:0000000:6038 |
| 62 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, -- этажный, (подземных этажей --), протяженность 5,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-184, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 35 по ул. Пушкинская | 36:34:0000000:1852 |
| 63 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 20,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-148, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 36 по ул. Пушкинская | 36:34:0000000:5791 |
| 64 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 221,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-145, 4А-146, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/8/19 - ТК 4/9/30 до ТК 4/9/34 по ул. Пушкинская, 20; к ж/д № 18 по улице Пушкинская | 36:34:0000000:5819 |
| 65 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 93,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-178, 4А-179, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/9/2-2 ж/д № 56 ул. Красноармейская до ТК 4/9/2-4 ж/д № 91 ул. Фридриха Энгельса; к ж/д № 91 по ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0000000:6067 |
| 66 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 40,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-105, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к дому № 76 по ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0401025:616 |
| 67 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 18,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-106, 4Б-13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 80 по ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0000000:42111 |
| 68 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 18,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-171, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 73 по ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0000000:5957 |
| 69 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 175,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-156, 4А-157, 4Б-18, 4Б-19, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 8 по ул. Кирова; к ж/д № 10 по ул. Кирова | 36:34:0000000:2351 |
| 70 | Сооружение - участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 12,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-113, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 3 по ул. Кирова | 36:34:0000000:5858 |
| 71 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 30,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-125, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/9/1а ж/д № 22 ул. Кирова до подвала ж/д № 24 ул. Кирова | 36:34:0000000:5958 |
| 72 | Сооружение - участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 30,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-124, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/9/17 ж/д № 1 ул. Кирова до ТК 4/9/17а ж/д № 33 ул. Свободы | 36:34:0000000:2271 |
| 73 | Сооружение - участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 198,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-127, 4А-128, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/9/1 ж/д № 24 ул. Кирова до ТК 4/9/1-4 ж/д № 23 ул. Красноармейская; к ж/д № 26 по ул. Кирова | 36:34:0000000:5890 |
| 74 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 107,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-154, 4А-155, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/9/19 д. № 2 ул. Станкевича до ТК 4/9/19б ж/д № 4 пл. Ленина; к ж/д № 4 по площади Ленина | 36:34:0000000:6086 |
| 75 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 11,0 м, инв. № 5800, лит. 80А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/36 до ж/д № 25 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6163 |
| 76 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 61,5 м, инв. № 5800, лит. 81 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/23 до ж/д № 26 по ул. Менделеева до стены ТУ ж/д № 28 по ул. Менделеева, от ТК 5/1/23 до ж/д № 26 по ул. Менделеева | 36:34:0307011:306 |
| 77 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 48,0 м, инв. № 5800, лит. 53 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/16 до ж/д № 16 по ул. Менделеева, от ТК 5/1/16 до ж/д № 18 по ул. Менделеева, от ж/д № 18 по ул. Менделеева до ж/д № 18а по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6544 |
| 78 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 45,5 м, инв. № 5800, лит. 54 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/57 до ж/д № 40 по ул. Менделеева; от ТК 5/2/57 до ж/д № 9б по ул. Волжская | 36:34:0000000:6552 |
| 79 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 66,1 м, инв. № 5800, лит. 44 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/9 до ж/д № 4а ул. Менделеева до ТК 5/1/9а д. № 2б ул. Менделеева; от ТК 5/1/9 до д. № 2а по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6506 |
| 80 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 76,0 м, инв. № 5800, лит. 79 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/36-3 до ж/д № 23 по ул. Менделеева до ж/д № 21 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6171 |
| 81 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 237,8 м, инв. № 5800, лит. 97 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/33 до ж/д № 26а по ул. Азовская; от ж/д № 26а по ул. Азовская до ТК № 5/2/34; от ТК 5/2/34 до ж/д № 21 по ул. Ростовская; от ж/д № 21 по ул. Ростовская до ж/д № 23 по ул. Ростовская; от ТК 5/2/34 до ж/д № 24 по ул. Азовская | 36:34:0000000:6471 |
| 82 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 4,5 м, инв. № 5800, лит. 62 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/64а до ж/д № 26а по ул. Костромская | 36:34:0000000:6153 |
| 83 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 8,0 м, инв. № 5800, литера 63А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/49а до ж/д № 21 по ул. Костромская | 36:34:0000000:6120 |
| 84 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 125,2 м, инв. № 5800, лит. 41 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/13б ж/д № 2 по ул. Волго-Донская до ТК 5/2/15а ж/д № 33 по ул. Ростовская; от ТК 5/2/15а ж/д № 33 ул. Ростовская до ТК 5/2/15 ж/д № 35 ул. Ростовская; от ТК 5/2/15а до ж/д № 33 по ул. Ростовская; от ТК 5/2/15 до ж/д № 35 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6174 |
| 85 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 19,0 м, инв. № 5800, лит. 73 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/40 до ж/д № 54 по ул. Волжская | 36:34:0000000:6116 |
| 86 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 118,0 м, инв. № 5800, лит. 86 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/6/5 до ж/д № 46 корп. 3 по ул. Ростовская, от ТК 5/6/5 до ж/д № 50 корп. 3 по ул. Ростовская, от ж/д № 50 корп. 3 по ул. Ростовская до ж/д № 48 корп. 3 по ул. Ростовская | 36:34:0307021:2624 |
| 87 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 55,0 м, инв. № 5800, лит. 6 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/46а до ж/д № 2 по ул. Костромская, от ж/д № 2 по ул. Костромская до ж/д № 9 по ул. Небольсина | 36:34:0000000:6441 |
| 88 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 9,5 м, инв. № 5800, лит. 100 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/55 до ж/д № 7 по ул. Волжская | 36:34:0307006:102 |
| 89 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 80,0 м, инв. № 5800, лит. 84 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/6/6 до ж/д № 46 корп. 6 по ул. Ростовская, от ТК 5/6/6 до ж/д № 46 корп. 7 по ул. Ростовская, от ж/д № 46 корп. 7 по ул. Ростовская до ж/д № 46 корп. 6 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6417 |
| 90 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 3,5 м, инв. № 5800, лит. 58 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/20 до ж/д № 22 по ул. Менделеева | 36:34:0307011:309 |
| 91 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 5,0 м, инв. № 5800, лит. 59 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/21 до ж/д № 24 по ул. Менделеева | 36:34:0307011:308 |
| 92 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 13,2 м, инв. № 5800, лит. 68 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК до ж/д № 37 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6152 |
| 93 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 69,0 м, инв. № 5800, лит. 42 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/53 до ж/д № 23 по ул. Костромская; от ТК 5/2/53 до ж/д № 25 по ул. Костромская | 36:34:0000000:6131 |
| 94 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 5,5 м, инв. № 5800, лит. 23 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/15 до ж/д № 14 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6124 |
| 95 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 11,8 м, инв. № 5800, лит. 55А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/17 до ж/д № 18б по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6133 |
| 96 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 39,0 м, инв. № 5800, лит. 87 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/6/1 ж/д № 48 корп. 2 ул. Ростовская до ТК 5/6/2а ж/д № 48 по ул. Ростовская, от ТК 5/6/1 до ж/д № 48 корп.2 по ул. Ростовская, от ТК 5/6/2а до ж/д № 48 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6165 |
| 97 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 10,5 м, инв. № 5800, лит. 36 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/62 до ж/д № 13б по ул. Волжская | 36:34:0000000:6123 |
| 98 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 22,0 м инв. № 5800, лит. 66А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/14 до д. № 39 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6119 |
| 99 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 266,5 м, инв. № 5800, лит. 89А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от К -29 до д. № 43 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6111 |
| 100 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 89,0 м, инв. № 5800, лит. 85 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/6/4 ж/д № 46 корп. 4 по ул. Ростовская до ТК 5/6/4а ж/д № 46 корп. 4 по ул. Ростовская, от ТК 5/6/4а до ж/д № 46 корп. 4 по ул. Ростовская, от ТК 5/6/4а до ж/д № 46 корп. 5 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6164 |
| 101 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 7,5 м, инв. № 5800, лит. 99А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/58 до ж/д № 9 по ул. Волжская | 36:34:0000000:6173 |
| 102 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 476,7 м, инв. № 5800, лит. 10 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/3/3 ж/д № 17 ул. Небольсина до ТК 5/3/10 ж/д № 12 ул. Путилина, от ТК 5/3/10 ж/д № 12 ул. Путилина до ТК 5/3/12 ж/д № 10 ул. Путилина, от ТК 5/3/1 ж/д № 19 ул. Небольсина до ТК 5/3/2 ж/д № 19 ул. Небольсина, от ТК 5/3/2 ж/д № 19 ул. Нбольсина до ТК 5/3/3 ж/д № 17 ул. Небольсина, от ТК5/3/3 ж/д № 17 ул. Небольсина до ТК 5/3/9 до ж/д № 15 ул. Небольсина, от ТК 5/3/12 до ж/д № 10 ул. Путилина, от ТК 5/3/9 до ж/д № 10а ул. Путилина, от ТК 5/3/11 до ж/д№ 12 ул. Путилина, от ТК 5/3/3 до ж/д № 12а ул. Путилина, от ТК 5/3/10 до ж/д № 14 ул. Путилина, от ТК 5/3/2 до ж/д № 14а ул. Путилина, от ТК 5/3/9 до ж/д № 15 ул. Небольсина, от ТК 5/3/4 до ж/д № 17 ул. Небольсина, от ТК 5/3/1 до ж/д № 19 ул. Небольсина | 36:34:0000000:6130 |
| 103 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 161,0 м, инв. № 5800, лит. 40А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/4 ж/д № 34а ул. Ростовская до ТК 5/2/5 ж/д № 34б ул. Ростовская, от ТК 5/2/13 до д. № 36 (школа) по ул.Ростовская, от ТК 5/2/4 до д. № 36 (мастерские) по ул.Ростовская, от ТК 5/2/5 до ж/д № 34а по ул. Ростовская, от ТК 5/2/5 до ж/д № 34б по ул. Ростовская, от ТК 5/2/13 до ж/д № 34 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6136 |
| 104 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 7,0 м, инв. № 5800, лит. 38А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/7/4 до ж/д № 52 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6117 |
| 105 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 25,0 м, инв. № 5800, лит. 9 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/38 пер. Цимлянский до ж/д № 4а по пер. Цимлянский | 36:34:0307021:2627 |
| 106 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 286,4 м, инв. № 5800, лит. 1 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/3 ж/д № 17 ул. Цимлянская до ТК 5/2/2 ж/д № 17 ул. Цимлянская; от ТК 5/2/2 ж/д № 17 ул. Цимлянская до ТК 5/2/2а ж/д № 14 ул. Цимлянская; от ТК5/2/2а до ж/д № 14 по ул. Цимлянская; от ТК 5/2/2а до ж/д № 10 по ул. Цимлянская; от трассы до ж/д № 12 по ул. Цимлянская; от ТК 5/2/2 до ж/д № 15 по ул. Цимлянская; от ТК 5/2/2 до ж/д № 17 по ул. Цимлянская | 36:34:0000000:6121 |
| 107 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 54,0 м, инв. № 5800, лит. 8А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/38а ул. Цимлянская до ж/д № 1 ул. Цимлянская | 36:34:0000000:6447 |
| 108 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 6,0 м, инв. № 5800, лит. 90А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/30 до ж/д № 5 по пер. Цимлянский | 36:34:0307011:307 |
| 109 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 6,0 м, инв. № 5800, лит. 88А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/6/2 до ж/д № 46 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6169 |
| 110 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 70,0 м, инв. № 5800, лит. 82 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от К – 25 до ж/д № 42 по ул. Ростовская; от ж/д № 42 по ул. Ростовская до ж/д № 40 по ул. Ростовская; от ж/д № 42 по ул. Ростовская до ж/д № 44 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6571 |
| 111 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 56,5 м, инв. № 5800, лит. 13 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/38а до ж/д № 52а по ул. Волжская; от трассы до ж/д № 13 по ул. Волго-Донская | 36:34:0000000:6095 |
| 112 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 25,5 м, инв. № 5800, лит. 12 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/37 до ж/д № 11 по ул. Волго-Донская | 36:34:0000000:6139 |
| 113 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 35,5 м, инв. № 5800, лит. 19 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/3/6 до ж/д № 9 по ул. Новосибирская, от ТК 5/3/6 до ж/д № 21 по ул. Небольсина | 36:34:0307010:1498 |
| 114 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 466,0 м, инв. № 5800, лит. 3А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/14 ж/д № 8а по ул. Путилина до ТК 5/14/1 ж/д № 8 по ул. Путилина, от ТК 5/14/1 ж/д № 8 по ул. Путилина до ТК 5/14/2 ж/д № 6 по ул. Путилина, от ТК 5/14/2 ж/д № 6 по ул. Путилина до ТК 5/14/3 ж/д № 4 по ул. Путилина, от ТК 5/14 ж/д № 8а по ул. Путилина до ТК 5/14/5 ж/д № 13 по ул. Небольсина, от ж/д № 13 по ул. Небольсина до ж/д № 11 по ул. Небольсина, от ТК 5/14/4 до ж/д № 8а по ул. Путилина, от ТК 5/14/5 до ж/д № 13 по ул. Небольсина, от ТК 5/14/1 до ж/д № 8 по ул. Путилина, от ТК 5/14/2 до ж/д № 6 по ул. Путилина, от ТК 5/14/3 до ж/д № 4 по ул. Путилина, от ТК 5/14/3 до ж/д № 2 по ул. Путилина, от ТК 5/14 до ж/д № 1 по ул. Путилина | 36:34:0307021:2626 |
| 115 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 313,9 м, инв. № 5800, лит. 2А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/1а ж/д № 17 ул. Цимлянская до ТК 5/2/8 ж/д № 9 ул. Цимлянская; от ТК 5/2/8 ж/д № 9 ул. Цимлянская до ТК 5/2/9 ж/д № 7 ул. Цимлянская; от ТК 5/2/9 ж/д ул. Цимлянская до ТК5/2/10 ж/д № 5 ул. Цимлянская; от ТК 5/2/1а до ж/д № 13 по ул. Цимлянская; от ТК 5/2/8 до ж/д № 11 по ул. Цимлянская; от ТК 5/2/8 до ж/д № 9 по ул. Цимлянская; от ТК 5/2/9 до ж/д № 7 по ул. Цимлянская; от ТК 5/2/10 до ж/д № 5 ул. Цимлянская | 36:34:0307021:2625 |
| 116 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 101,0 м, инв. № 5800, лит. 39 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/7/5 до ж/д № 54 по ул. Ростовская, от ж/д № 54 по ул. Ростовская до ж/д № 56 корп. 2 по ул. Ростовская, от ТК 5/7/5 до ж/д № 56 корп. 1 по ул. Ростовская, от ТК 5/7/5 до ж/д № 56 корп. 3 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6500 |
| 117 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 9,5 м, инв. № 5800, лит. 65А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от К-23 до ж/д № 38 по ул. Ростовская | 36:34:0307021:2628 |
| 118 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 76,5 м, инв. № 5800, лит. 20 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/3/7 до ж/д № 16 по ул. Путилина до ТК 5/3/7а до ж/д № 18 по ул. Путилина, от ТК 5/3/7а до ж/д № 11 по ул. Новосибирская, от ТК 5/3/7а до ж/д № 18 по ул. Путилина, от ТК 5/3/7 до ж/д № 16 по ул. Путилина | 36:34:0307010:1497 |
| 119 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 14,5 м, инв. № 5800, лит. 14А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/31а до д № 55 по ул. Азовская | 36:34:0000000:6141 |
| 120 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 9,5 м, инв. № 5800, лит. 35А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/60 до ж/д № 13 по ул. Волжская | 36:34:0000000:6476 |
| 121 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 15,0 м, инв. № 5800, лит. 24А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/1 до ж/д № 1 по ул. Небольсина | 36:34:0000000:6170 |
| 122 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 10,5 м, инв. № 5800, лит. 21А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/4 до ж/д № 10 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6503 |
| 123 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 51,5 м, инв. № 5800, лит. 16 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/38 до ж/д № 14 по ул. Костромская, от ТК 5/2/38 до ж/д № 16 по ул. Костромская | 36:34:0000000:6140 |
| 124 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 38,0 м, инв. № 5800, лит. 37А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/7/3 до ж/д № 50 по ул. Ростовская от ТК 5/7/3 до ж/д № 50 корп. 2 по ул.Ростовская | 36:34:0307022:3922 |
| 125 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 15,5 м, инв. № 5800, лит. 28А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/26 до ж/д № 9 по ул. Волго-Донская | 36:34:0000000:6483 |
| 126 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 3,4 м, инв. № 5800, лит. 48А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/5 до ж/д № 8 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6528 |
| 127 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 3,5 м, инв. № 5800, лит. 75 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/14 до ж/д № 15 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6161 |
| 128 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 15,5 м, инв. № 5800, лит. 49 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/5 до ж/д № 8а по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6532 |
| 129 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 5,2 м, инв. № 5800, лит. 47А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/6 до ж/д № 6 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6518 |
| 130 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 18,2 м, инв. № 5800, лит. 74А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/38 до ж/д № 24а по ул. Волго-Донская | 36:34:0000000:6488 |
| 131 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 4,5 м, инв. № 5800, лит. 52А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/12 до ж/д № 11 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6542 |
| 132 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 43,8 м, инв. № 5800, лит. 50 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/1а до ж/д № 3 по ул. Менделеева, от ж/д № 3 по ул. Менделеева до ж/д № 1а по ул. Менделеева, от ж/д № 1а по ул. Менделеева до ж/д № 1 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6536 |
| 133 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 34,0 м, инв. № 5800, лит. 69А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/44 до ж/д № 20 по ул. Костромская | 36:34:0000000:6463 |
| 134 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 27,5 м, инв. № 5800, лит. 72А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/42 до ж/д № 50 по ул. Волжская | 36:34:0000000:6481 |
| 135 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 2,5 м, инв. № 5800, лит. 51А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/11 до ж/д № 9 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6538 |
| 136 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 30,0 м, инв. № 5800, лит. 57 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/19 до ж/д № 20 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6556 |
| 137 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 6,0 м, инв. № 5800, лит. 60 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/28 до ж/д № 1 по пер. Цимлянский | 36:34:0000000:6561 |
| 138 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 58,0 м, инв. № 5800, лит. 64А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/41 до ж/д № 15 по ул. Волжская; от ТК 5/2/41 до ж/д № 52 по ул. Волжская | 36:34:0000000:6167 |
| 139 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 163,0 м, инв. № 5800, лит. 34А/8, 34Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/5/7б по ул. Новосибирская до ж/д № 66 ул. Новосибирская | 36:34:0306085:115 |
| 140 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 10,0 м, инв. № 5800, лит. 33А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-86 до ТК 8/19/8а-1 ж/д № 86 ул. Ростовская | 36:34:0306086:7420 |
| 141 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 22,0 м, инв. № 5800, лит. 24А/8, 24Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/16/22 по ул. Новосибирская до ж/д № 55 по ул. Новосибирская | 36:34:0000000:6618 |
| 142 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 353,7 м, инв. № 5800, лит. 29А/8, 29Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-8/19/8 ж/дома № 61 ул.Ростовская до ЦТП-21 | 36:34:0000000:6662 |
| 143 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 79,5 м, инв. № 5800, лит. 30А/8, 30Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-8/19/8 ж/дома № 61 ул.Ростовская до ЦТП-9 ул.Ростовская | 36:34:0000000:6667 |
| 144 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 101,0 м, инв. № 5800, лит. 16А/8, 16Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/16/9 до ж/д № 43 по ул. Новосибирская | 36:34:0000000:6175 |
| 145 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 20,0 м, инв. № 5800, лит. 20А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/5/7а-1 до ж/д № 34 по ул. Новосибирская | 36:34:0000000:6595 |
| 146 | Участок теплотрассы № 8, назначение: нежилое, протяженность 940,0 м, инв. № 5800, лит. 28А/8, 28Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-8/19 ул.Ростовская до ТК 8/19/8 ж/д № 61 ул. Ростовская | 36:34:0000000:6657 |
| 147 | Участок теплотрассы № 8, назначение: нежилое, протяженность 11,0 м, инв. № 5800, лит. 17А/8, 17Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ж/д № 43 по ул. Новосибирская до ж/д № 45 по ул. Новосибирская | 36:34:0306086:7431 |
| 148 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 596,5 м, инв. № 5800, лит. 31А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-5/32 до ТК 8/19 ж/д № 58 ул. Ростовская | 36:34:0000000:6671 |
| 149 | Участок теплотрассы № 8, назначение: нежилое, протяженность 5,0 м, инв. № 5800, лит. 15А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-8/16/1 до ЦТП-26 ул.Новосибирская,35 | 36:34:0306086:7421 |
| 150 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 110,0 м, инв. № 5800, лит. 32А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/16/15 до ЦТП-30/1 по ул. Ростовская, 70 | 36:34:0000000:6674 |
| 151 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 57,0 м, инв. № 5800, лит. 23А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/16/2 по ул. Новосибирская до ж/д № 39 по ул. Новосибирская | 36:34:0000000:6613 |
| 152 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 43,0 м, инв. № 5800, лит. 7А/8,7Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/5/7а-1 до ж/д № 32, № 34 ул. Новосибирская | 36:34:0000000:6184 |
| 153 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 31,5 м, инв. № 5800, лит. 12А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/5/10 до ж/д № 2 ул. Корейская | 36:34:0000000:6699 |
| 154 | Участок теплотрассы № 8, назначение: нежилое, протяженность 23,0 м, инв. № 5800, лит. 18 А/8, 18 Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/16/20 по ул. Новосибирская до ж/д № 53 по ул. Новосибирская | 36:34:0000000:6178 |
| 155 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 10,0 м, инв. № 5800, лит. 25Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/16/21 по ул. Новосибирская до ж/д № 59 по ул. Новосибирская | 36:34:0000000:6622 |
| 156 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 12,5 м, инв. № 5800, лит. 8А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/5/4 до № 4 ул. Танеева | 36:34:0000000:6722 |
| 157 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 24,0 м, инв. № 5800, лит. 9А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/5/8 до ж/д № 25 ул. Пекинская | 36:34:0000000:6715 |
| 158 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 28,0 м, инв. № 5800, лит. 22А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/16/3 по ул. Новосибирская до ж/д № 41 по ул. Новосибирская | 36:34:0000000:6609 |
| 159 | Участок теплотрассы № 8, назначение: нежилое, протяженность 157,5 м, инв. № 5800, лит. 4А/8, 4Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП 32 по ул.Новосибирская 32а до ТК 8/5/7а ж/д № 36 ул. Новосибирская, от ТК 8/5/7а ж/д № 36 ул. Новосибирская до ТК 8/5/7а/2 ж/д № 2 по ул. Саврасова, от ТК 8/5/7а до ж/д № 36 ул. Новосибирская, от ТК 8/5/7а/2 до ж/д № 2 ул. Саврасова | 36:34:0000000:6728 |
| 160 | Участок теплотрассы № 8, назначение: нежилое, протяженность 11,0 м, инв. № 5800, лит. 19А/8, 19Б/8 адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/16/27 по ул. Новосибирская до д/с по ул. Новосибирская, 51 | 36:34:0000000:6588 |
| 161 | Участок теплотрассы № 8, назначение: нежилое, протяженность 25,5 м, инв. № 5800, лит. 35А/8, 35Б/8 адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/16/11б-1 по ул. Ростовская до ж/д № 86 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6683 |
| 162 | Участок теплотрассы № 8, назначение: нежилое, протяженность 278,5 м, инв. № 5800, лит. 6А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/6 ж/д № 21 ул. Ярославская до ТК 8/6/2 ж/д № 6 ул. Танеева, от ТК 8/6 ж/д № 21 ул. Ярославская до ЦТП № 10 ул. Ярославская, от ТК 8/6/2 до ж/д № 6 ул. Танеева, от ТК 8/6 до ж/д № 8 ул. Танеева | 36:34:0000000:6188 |
| 163 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 95,00 м, инв. № 5800, лит. 72 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/17 жилого дома № 31 Ленинский проспект до ТК 3/17/1 жилого дома № 24/1 Ленинский проспект; от ТК 3/17/1 до жилого дома № 24/1 Ленинский проспект; от ТК 3/17/1 жилого дома № 24/1 Ленинский проспект до ТК 3/17/2 жилого дома № 2 ул. Полины Осипенко; от ТК 3/17/2 до жилого дома № 2 ул. Полины Осипенко; от ТК 3/17/2 до жилого дома № 22/1 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6785 |
| 164 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 79,00 м, инв. № 5800, лит. 42А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/20/4 до жилого дома № 108 ул. Ленинградская; от ТК 17/20/4 жилого дома № 110 ул. Ленинградская; от ТК 3/19/17 до жилого дома № 110 ул. Ленинградская; от ТК 3/19/17 жилого дома № 110а ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6757 |
| 165 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 35,00 м, инв. № 5800, лит. 36 А/3, 36 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/17а/4 до ж/д № 44 Набережная Авиастроителей | 36:34:0000000:6775 |
| 166 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 54,00 м, инв. № 5800, лит. 64 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34а/3 до ж/д № 73 ул. Ильича, от ТК 3/34а/3 до ж/д № 102 ул. Старых Большевиков | 36:34:0000000:6822 |
| 167 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 59,50 м, инв. № 5800, лит. 70А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ж/д № 105/1 Ленинский проспект до ж/д № 107 Ленинский проспект | 36:34:0301001:6274 |
| 168 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 38,50 м, инв. № 5800, лит. 61А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34а/1 до ж/д № 101/2 Ленинский проспект | 36:34:0301001:6278 |
| 169 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 119,00 м, инв. № 5800, лит. 118А/3, 118Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/37/9 до жилого дома № 2 ул. Димитрова | 36:34:0000000:6827 |
| 170 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 58,00 м, инв. № 5800, лит. 48А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/29 до ж/д № 11 ул. Героев Стратосферы, от ТК 17/3/29 до ж/д № 13 ул. Героев Стратосферы | 36:34:0000000:6750 |
| 171 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 62,0 м, инв. № 5800, лит. 47А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/26 до ж/д № 14 ул. Героев Стратосферы; от ТК 17/3/26 до ж/д № 16 ул. Героев Стратосферы | 36:34:0000000:6752 |
| 172 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 56,0 м, инв. № 5800, лит. 41А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/19/15 до жилого дома № 106б ул. Ленинградская, от ТК 3/19/15 до жилого дома № 108а ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6760 |
| 173 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 18,0 м, инв. № 5800, лит. 123А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/38б до школы № 22 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6135 |
| 174 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 43,00 м, инв. № 5800, лит. 257А/3, 257Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП у жилого дома № 79 ул.Димитрова до жилого дома № 79 ул.Димитрова | 36:34:0000000:6612 |
| 175 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 4,00 м, инв. № 5800, лит. 53 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/22-2 до ж/д № 18 ул. Героев Стратосферы | 36:34:0000000:6720 |
| 176 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 32,00 м, инв. № 5800, лит. 54А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/8/5 до ж/д № 12 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6203 |
| 177 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 35,00 м, инв. № 5800, лит. 178А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/45 до ж/д № 7 ул. Беляевой | 36:34:0000000:6803 |
| 178 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 167,00 м, инв. № 5800, лит. 177А/3, 177Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/23/44 до ж/д № 45а Ленинский проспект, от ТК 3/23/44 до ж/д № 61а Ленинский проспект | 36:34:0000000:6805 |
| 179 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 13,50 м, инв. № 5800, лит. 131А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/37/23 до жилого дома № 6 ул. Ленинградская, от ТК 3/37/23 до жилого дома № 8 ул. Ленинградская | 36:34:0301002:679 |
| 180 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 176,00 м, инв. № 5800, лит. 77А/3, 77Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/24/3 до жилого дома № 77 Ленинский проспект, от ТК 3/24/3 жилого дома № 75 Ленинский проспект до ТК 3/24/9 жилого дома № 65 Ленинский проспект, от ТК 3/24/9 до жилого дома № 65 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6531 |
| 181 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 30,00 м, инв. № 5800, лит. 73А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/27/19 до жилого дома № 21 ул. Арзамасская | 36:34:0304005:600 |
| 182 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 8,50 м, инв. № 5800, лит. 57А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34а/13 до ж/д № 146 ул. Ильича | 36:34:0000000:6710 |
| 183 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 21,00 м, инв. № 5800, лит. 58А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34а/2 до ж/д № 142 ул. Ильича | 36:34:0000000:6706 |
| 184 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 9,50 м, инв. № 5800, лит. 18А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/35/18 до жилого дома № 17 ул. Ленинградская | 36:34:0301007:622 |
| 185 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 28,50 м, инв. № 5800, лит. 81А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/16/3 до жилого дома № 105 ул. Щорса, от ТК 3/16/3 до жилого дома № 107 ул. Щорса | 36:34:0000000:6848 |
| 186 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 24,50 м, инв. № 5800, лит. 82А/3, 82Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/15/2-1 до нежилого здания № 30а Набережная Авиастроителей | 36:34:0000000:6844 |
| 187 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 397,00 м, инв. № 5800, лит. 51А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/22-6 до ж/д № 20 ул. Героев Стратосферы, от ТК 17/3/22-6 до ж/д № 22 ул. Героев Стратосферы; от ТК 17/3/22-6 ж/д № 20 ул. Героев Стратосферы до ТК 17/3/22-7 ж/д № 24/1 ул. Героев Стратосферы, от ТК 17/3/22-7 до ж/д № 24/1 ул. Героев Стратосферы, от ТК 17/3/22-7 до ж/д № 24/2 ул. Героев Стратосферы | 36:34:0000000:6726 |
| 188 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 512,50 м, инв. № 5800, лит. 102А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/11/3-10 до жилого дома № 126 ул. Ленинградская, от ТК 17/11/3-9 жилого дома № 126 ул. Ленинградская до ТК 17/11/3-10 жилого дома № 126 ул. Ленинградская, от ТК 17/11/3-9 до жилого дома № 126 ул. Ленинградская, от ТК 17/11/3-1 жилого дома № 126 ул. Ленинградская до ТК 17/11/3-9 жилого дома № 126 ул. Ленинградская, от ТК 17/11/3 жилого дома № 126 ул. Ленинградская до ТК 17/11/3-1 жилого дома № 126 ул. Ленинградская, от ТК 17/11/3-1 жилого дома № 126 ул. Ленинградская до ТК 17/11/3-5 жилого дома № 20/4 Ленинский проспект, от ТК 17/11/3-3 до жилого дома № 126а ул. Ленинградская, от ТК 17/11/3-4 до жилого дома № 22/2 Ленинский проспект, от ТК 17/11/3-5 до жилого дома № 20/4 Ленинский проспект, от ТК 17/11/3-5 жилого дома № 20/4 Ленинский проспект до ТК 17/11/3-7 жилого дома № 20/3 Ленинский проспект, от ТК 17/11/3-7 до жилого дома № 20/3 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6642 |
| 189 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 32,00 м, инв. № 5800, лит. 103А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/11/3-8 до жилого дома № 22/1 Ленинский проспект, от ТК 17/11/3-8 до жилого дома № 20/1 Ленинский проспект | 36:34:0304020:2820 |
| 190 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 57,00 м, инв. № 5800, лит. 104 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/11/6а до нежилого здания № 11 ул. Полины Осипенко (больница), от ТК 17/11/6б до нежилого здания № 11 ул. Полины Осипенко (больница); от ТК 17/11/6б до нежилого здания № 11 ул. Полины Осипенко (прачечная) | 36:34:0304019:4103 |
| 191 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 17,50 м, инв. № 5800, лит. 105 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/11/3-11 до нежилого здания № 4 ул. Полины Осипенко | 36:34:0304020:2821 |
| 192 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 36,50 м, инв. № 5800, лит. 106 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/45-1 до нежилого здания № 6 ул. Полины Осипенко | 36:34:0304021:1037 |
| 193 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 8,00 м, инв. № 5800, лит. 107А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/31/6 до жилого дома № 94/4 Ленинский проспект | 36:34:0304015:180 |
| 194 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 44,00 м, инв. № 5800, лит. 37А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/19 до ж. д. № 26/1 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6771 |
| 195 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 10,00 м, инв. № 5800, лит. 203А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/21/37 до ж/д № 5 пер. Гвардейский | 36:34:0000000:6686 |
| 196 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 7,00 м, инв. № 5800, лит. 155А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК до ж.д. № 8/3 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6634 |
| 197 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 35,50 м, инв. № 5800, лит. 266А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/12-6 до жилого дома № 1а ул. Кулибина, от ТК 17/3/12-6 жилого дома № 1а ул. Кулибина до ТК 17/3/12-5 жилого дома № 5а ул. Кулибина, от ТК 17/3/12-5 до жилого дома № 5а ул. Кулибина | 36:34:0000000:6820 |
| 198 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 4,50 м, инв. № 5800, лит. 158А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/7а до ж/д № 5 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6623 |
| 199 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 129,50 м, инв. № 5800, лит. 239А/3, 239Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/11а/4б до ж/д № 5 ул. Циолковского | 36:34:0000000:6520 |
| 200 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 67,00 м, инв. № 5800, лит. 238А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/23/41 до ж/д № 63А Ленинский проспект | 36:34:0000000:6521 |
| 201 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 15,80 м, инв. № 5800, лит. 233А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК3/10 до ж/д № 11 Ленинский проспект, от ТК3/11/1 до ж/д № 11 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6530 |
| 202 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 2,00 м, инв. № 5800, лит. 232А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/8/7 до ж/д № 136а ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6534 |
| 203 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 130,50 м, инв. № 5800, лит. 176А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/11/3 до ж/д 9/2 Ленинский проспект, от ТК 3/11/3 до ж/д № 9/3 Ленинский проспект, от ж/д № 9/3 Ленинский проспект до ж/д № 9/4 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6811 |
| 204 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 56,50 м, инв. № 5800, лит. 150А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/37 до ж.д. № 111 Ленинский проспект через ТК 3/37/22 до ж. д. № 113 Ленинский проспект | 36:34:0301001:6272 |
| 205 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 130,00 м, инв. № 5800, лит. 154А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/4-4 до ж. д. № 8/1 Ленинский проспект, от ТК 17/3/4-4 до ж. д. № 2 ул. Героев Стратосферы | 36:34:0000000:6637 |
| 206 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 122,50 м, инв. № 5800, лит. 129А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП ТК 3/37/27 до жилого дома № 74 ул. Димитрова | 36:34:0301005:483 |
| 207 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 78,00 м, инв. № 5800, лит. 270А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/8/2 до ж/д № 136б ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6808 |
| 208 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 78,00 м, инв. № 5800, лит. 269А/3,269Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП до ж/д № 136б ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6812 |
| 209 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 1,50 м, инв. № 5800, лит. 187А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/46 до ж.д. № 24 ул. Полины Осипенко | 36:34:0000000:6727 |
| 210 | Участок теплотрассы № 3,назначение: коммуникационное, протяженность 275,00 м, инв. № 5800, лит. 191А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ж/д № 51 Ленинский проспект до ж/д № 53 Ленинский проспект, от ж/д № 53 Ленинский проспект до ж/д № 55 Ленинский проспект, от ж/д № 55 Ленинский проспект до ж/д № 57 Ленинский проспект, от ТК 3/23/41 до ж/д № 57 Ленинский проспект, от ТК 3/23/41 до ж/д № 49 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6762 |
| 211 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 50,50 м, инв. № 5800, лит. 282А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от нежилого здания № 128а ул. Ленинградская до ж. д. № 128 ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6778 |
| 212 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 52,00 м, инв. № 5800, лит. 236А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/17-3 до ж/д № 10 ул. Героев Стратосферы | 36:34:0000000:6522 |
| 213 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 8,00 м, инв. № 5800, лит. 234А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/9 до ж/д № 9 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6527 |
| 214 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 24,00 м, инв. № 5800, лит. 147А/3, 147Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/37/2б до ж.д. № 117а Ленинский проспект | 36:34:0301001:6270 |
| 215 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 8,50 м, инв. № 5800, лит. 59А/3, 59Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34/15 до ж/д № 92 ул. Старых Большевиков | 36:34:0000000:6703 |
| 216 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 104,50 м, инв. № 5800, лит. 60 А/3, 60 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34а/9а до ж/ж № 19 Спортивная набережная | 36:34:0000000:6695 |
| 217 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 4,00 м, инв. № 5800, лит. 39А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/19/5 до ж/д № 26/3 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6758 |
| 218 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 10,00 м, инв. № 5800, лит. 40А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/19/6 до ж/д № 26/2 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6767 |
| 219 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 38,00 м, инв. № 5800, лит. 75А/3, 75Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/24/6 до жилого дома № 73 Ленинский проспект, от ЦТП-18 жилого дома № 75 Ленинский проспект до ТК 3/24/6 жилого дома № 73 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6860 |
| 220 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 59,50 м, инв. № 5800, лит. 84А/3, 84Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/17а/1 до жилого дома № 39 Ленинский проспект, от ТК 3/17а/2 до жилого дома № 39 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6828 |
| 221 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 13,00 м, инв. № 5800, лит. 34А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/20/2-3 до ж/д № 104а ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6788 |
| 222 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 177,00 м, инв. № 5800, лит. 50А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/29-2 ж/д № 59/7 ул. Ленинградская до ж/д № 59/7 ул.Ленинградская, от ТК 17/3/29-1 ж/д № 9 ул.Героев Стратосферы до ТК 17/3/29-2 ж/д № 59/7 ул.Ленинградская, от ТК 17/3/29-1 ж/д № 9 ул.Героев Стратосферы до ж/д № 9 ул.Героев Стратосферы | 36:34:0000000:6730 |
| 223 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 28,50 м, инв. № 5800, лит. 66 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/37/17 до ж/д № 116 Ленинский проспект, от ж/д № 1 ул. Порт-Артурская до ж/д № 116 Ленинский проспект, от ж/д № 3 ул. Порт-Артурская до ж/д № 1 ул. Порт-Артурская | 36:34:0301002:678 |
| 224 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 176,00 м, инв. № 5800, лит. 24 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/21/7 до нежилого здания № 15 пер. Ольховый, от ТК 3/21/7 до ж/д № 6 пер. Парашютистов, от ж/д № 6 пер. Парашютистов до ж/д № 47 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6691 |
| 225 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 130,50 м, инв. № 5800, лит. 52 А/3 адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/22-3 до ж/д № 22а ул. Героев Стратосферы, от ж/д № 22а ул. Героев Стратосферы до ж/д № 22б ул. Героев Стратосферы, от ж/д № 22б ул. Героев Стратосферы до ж/д № 22в ул. Героев Стратосферы | 36:34:0304028:1640 |
| 226 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 14,50 м, инв. № 5800, лит. 146А/3, 146Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/37/4 до ж.д. № 90 ул. Старых Большевиков | 36:34:0301001:6273 |
| 227 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 19,50 м, инв. № 5800, лит. 88А/3, 88Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от 3/17а/7 до жилого дома № 38 Набережная Авиастроителей | 36:34:0304013:4314 |
| 228 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 130,00 м, инв. № 5800, лит. 235А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/15-1 ж/д № 11б ул. Кулибина до ТК 17/3/15-2 ж/д № 11а ул. Кулибина, от ТК 17/3/15-1 до ж/д № 15а ул. Кулибина, от ТК 17/3/15 ж/д № 15а ул. Кулибина до ТК 17/3/15-1 ж/д № 11б ул. Кулибина, от ТК 17/3/15-1 ж/д № 11б ул. Кулибина до ТК 17/3/15-4 ж/д № 13б ул. Кулибина, от ТК 17/3/15-4 до ж/д № 13б ул. Кулибина | 36:34:0000000:6524 |
| 229 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 54,00 м, инв. № 5800, лит. 120 А/3, 120Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от жилого дома № 24 Набережная Авиастроителей через ТК до жилого дома № 26 Набережная Авиастроителей | 36:34:0000000:6830 |
| 230 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 20,00 м, инв. № 5800, лит. 121 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34/4 до жилого дома № 3 ул. Брусилова | 36:34:0000000:6795 |
| 231 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 13,50 м, инв. № 5800, лит. 180А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/59 до ж/д № 55 ул. Ленинградская | 36:34:0301023:51 |
| 232 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 123,00 м, инв. № 5800, лит. 38 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/19/2 до ж/д № 28/1 Ленинский проспект, от ж/д № 28/1 Ленинский проспект до ж/д № 28/2 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6769 |
| 233 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 8,50 м, инв. № 5800, лит. 179 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/58 до ж. д. № 13 ул. Циолковского | 36:34:0000000:6801 |
| 234 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 13,00 м, инв. № 5800, лит. 55 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/7/4 до ж/д № 140 ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6719 |
| 235 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 10,00 м, инв. № 5800, лит. 78А/3, 78Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/24/4 до жилого дома № 75 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6857 |
| 236 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 167,00 м, инв. № 5800, лит. 79 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/24 жилого дома № 77 Ленинский проспект до ЦТП жилого дома № 2 пер. Гвардейский | 36:34:0000000:6854 |
| 237 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 13,50 м, инв. № 5800, лит. 35 А/3, 35 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/17/а/5-1 до ж/д № 42 Набережная Авиастроителей | 36:34:0000000:6777 |
| 238 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 84,50 м, инв. № 5800, лит. 100 А/3, 100Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/15/3 до жилого дома № 22 Набережная Авиастроителей | 36:34:0000000:6741 |
| 239 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 25,00 м, инв. № 5800, лит. 135 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/35/17 до жилого дома № 104/3 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6096 |
| 240 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 37,50 м, инв. № 5800, лит. 174 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 1/12/3 до жилого дома № 20а ул. Героев Стратосферы | 36:34:0000000:6819 |
| 241 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 125,50 м, инв. № 5800, лит. 175 А/3, 175 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/8/2 до ж/ д № 7/4 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6816 |
| 242 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 15,00 м, инв. № 5800, лит. 173 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 1/12/1 до жилого дома № 18а ул. Героев Стратосферы | 36:34:0000000:6823 |
| 243 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 3,00 м, инв. № 5800, лит. 169 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/40 до ж. д. № 19 ул. Циолковского | 36:34:0000000:6570 |
| 244 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 37,20 м, инв. № 5800, лит. 182 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/27/6а до жилого дома № 84 Ленинский проспект | 36:34:0304016:460 |
| 245 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 8,00 м, инв. № 5800, лит. 220 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/37/20 ж/д № 4а ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6594 |
| 246 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 5,00 м, инв. № 5800, лит. 222 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/9 до ж/д № 16 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6589 |
| 247 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 48,00 м, инв. № 5800, лит. 219А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/36 до нежилого здания № 109 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6600 |
| 248 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 17,50 м, инв. № 5800, лит. 71А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/27/20 до нежилого здания № 4 ул. Арзамасская | 36:34:0304001:498 |
| 249 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 10,50 м, инв. № 5800, лит. 62А/3, 62Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34а/5 до ж/д № 126 ул. Ильича | 36:34:0301001:6277 |
| 250 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 92,50 м, инв. № 5800, лит. 65 А/3, 65 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34а/12 до ж/д № 4 Спортивная Набережная | 36:34:0301001:6275 |
| 251 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 49,00 м, инв. № 5800, лит. 209 А/3, 209 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/14/1, 3/11а/4 до ж/д № 18 ул. Набережная Авиастроителей | 36:34:0000000:6664 |
| 252 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 4,50 м, инв. № 5800, лит. 159А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/7 до ж/д № 3 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6615 |
| 253 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 5,00 м, инв. № 5800, лит. 160А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/8 до ж/д № 7 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6733 |
| 254 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 41,50 м, инв. № 5800, лит. 162А/3, 162Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-30 до ж/д № 7/3 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6603 |
| 255 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 14,50 м, инв. № 5800, лит. 163А/3, 163Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/37/7 до ж.д. № 6 ул.Димитрова | 36:34:0000000:6599 |
| 256 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 11,00 м, инв. № 5800, лит. 164А/3, 164Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/37/6 до ж.д. № 8 ул. Димитрова | 36:34:0000000:6591 |
| 257 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 225,40 м, инв. № 5800, лит. 226А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/35 жилого дома № 103 Ленинский проспект до ТК 3/35/3 жилого дома № 6 ул. Серова, от ТК 3/35/13 через ТК 3/35/3 до стены ТУ жилого дома № 5 ул. Серова | 36:34:0000000:6568 |
| 258 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 17,00 м, инв. № 5800, лит. 93А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/19/9 до жилого дома № 116а ул. Ленинградская | 36:34:0304019:4105 |
| 259 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 22,00 м, инв. № 5800, лит. 95А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/11/6 до нежилого здания № 41 ул. Ленинградская | 36:34:0304032:2612 |
| 260 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 4,00 м, инв. № 5800, лит. 165А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/44 до ж.д. № 24а ул. Полины Осипенко | 36:34:0000000:6585 |
| 261 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 8,00 м, инв. № 5800, лит. 167А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/56 до ж.д. № 15 ул. Циолковского | 36:34:0000000:6567 |
| 262 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 211,50 м, инв. № 5800, лит. 184 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/20/12 до нежилого здания № 50 пер. Гвардейский | 36:34:0304018:1398 |
| 263 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 23,00 м, инв. № 5800, лит. 185 А/3, 185 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/17а/6 до ж. д. № 28 ул. Набережная Авиастроителей | 36:34:0304013:4315 |
| 264 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 5,00 м, инв. № 5800, лит. 151А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/4-2 до ж.д. № 8/2 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6650 |
| 265 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 104,00 м, инв. № 5800, лит. 192 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34/5 до жилого дома № 103 Ленинский проспект, от ТК 3/34/5 до жилого дома № 105/1 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6714 |
| 266 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 12,50 м, инв. № 5800, лит. 196А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/23/40 до ж/д № 61 Ленинский проспект, от ТК 3/23/40 до ж/д № 63 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6697 |
| 267 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 20,50 м, инв. № 5800, лит. 278А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП 26 ул.Ленинградская,26а до ТК 3/34/7 жилого дома № 26а ул.Ленинградская | 36:34:0000000:6149 |
| 268 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 163,00 м, инв. № 5800, лит. 246А/3,246Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП до ж/д № 96 ул. Старых Большевиков, от ЦТП до ж/д № 105/2 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6866 |
| 269 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 3,00 м, инв. № 5800, лит. 264А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/9-1 до жилого дома № 1 ул. Меркулова | 36:34:0000000:6831 |
| 270 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 6,50 м, инв. № 5800, лит. 214А/3, 214 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/11а/8 до жилого дома № 24 Набережная Авиастроителей | 36:34:0000000:6850 |
| 271 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 71,50 м, инв. № 5800, лит. 244 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК17/3/12-11 до ж/д № 11 ул. Кулибина, от ТК17/3/12-11 до ж/д № 11а ул. Кулибина, от ТК17/3/12-11 ж/д № 11а ул. Кулибина до ТК17/3/12-12 ж/д № 11б ул. Кулибина, от ТК17/3/12-12 до ж/д № 11б ул. Кулибина | 36:34:0000000:6868 |
| 272 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 116,00 м, инв. № 5800, лит. 218 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/35/2 до ж/д № 110 Ленинский проспект, от ТК 3/35/2 до ж/д № 114 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6845 |
| 273 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 46,00 м, инв. № 5800, лит. 190А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/41-2 до ж/д № 4 ул. Беляевой, от ж/д № 4 ул. Беляевой до ж/д № 6 ул. Беляевой | 36:34:0000000:6718 |
| 274 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 26,00 м, инв. № 5800, лит. 188А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/47 до ж.д. № 19 ул. Полины Осипенко | 36:34:0000000:6723 |
| 275 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 37,00 м, инв. № 5800, лит. 250 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП до нежилого здания № 12а ул. Циолковского | 36:34:0000000:6630 |
| 276 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 80,00 м, инв. № 5800, лит. 228 А/3, 228 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34/7 до жилого дома № 26а ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6554 |
| 277 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 59,00 м, инв. № 5800, лит. 225А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/9-6 до жилого дома № 5 ул. Меркулова, от ТК 17/3/9-7 до жилого дома № 3 ул. Меркулова | 36:34:0000000:6575 |
| 278 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 104,40 м, инв. № 5800, лит. 253А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/23/2 до ТК 3/23/4 вдоль ж/д № 36 Ленинский проспект, от ТК 3/23/4 до ж/д № 36 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6621 |
| 279 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 113,0 м, инв. № 5800, лит. 92А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/7/6 до ж/д № 50 кор. 4 по ул.Ростовская, от ТК 5/7/6 до ж/д № 52 кор. 3 по ул.Ростовская | 36:34:0000000:5755 |
| 280 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 189,5 м, инв. № 5800, лит. 95А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/36-1 до ж/д № 20 по ул.Азовская; от ТК 5/2/36-1 до ж/д № 17 по ул. Ростовская; от ж/д № 17 по ул. Ростовская до ж/д № 19 по ул. Ростовская; от ж/д № 17 по ул. Ростовская до ж/д № 30 по ул.Менделеева | 36:34:0000000:5690 |
| 281 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 36,0 м, инв. № 5800, лит. 4 А-152, 4 А-153, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/9/2-2 ж/д № 56 по ул. Красноармейская до ТК 4/9/2-3 ж/д № 42 ул. Пушкинская; к ж/д № 42 по ул. Пушкинская | 36:34:0000000:5959 |
| 282 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 146,00 м, инв. № 5800, лит. 43А/3, 43Б/3, адрес: г. Воронеж, от ТК 17/11/10 жилого дома № 114 ул. Ленинградская, до ТК 17/11/12 жилого дома № 33 ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6754 |
| 283 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 29,00 м, инв. № 5800, лит. 80А/3, адрес: г. Воронеж, от ТК3/25/1 до жилого дома № 79 Ленинский проспект, от ТК3/25/1 до жилого дома № 81 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6852 |
| 284 | Сети ГВС, назначение: Горячее водоснабжение, протяженность 23,0 м, инв. № 14739, лит. 1 Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-16/9, расположенной у жилого дома № 43а по ул. Новосибирская до жилого дома № 43а по ул. Новосибирская | 36:34:0000000:5744 |
| ## 285 | ## Сооружения, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 207 м, инв. № 11694, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-4/8/14 на пересечении ул. Кольцовская и ул. Куцыгина до ТК-4/8/15 у ж.д. № 27 по ул. Куцыгина; от ТК-4/8/15 до ТК-4/8/16 у д. № 25 (муз. училище) по ул. Куцыгина; от ТК-4/8/16 до ТК-4/8/17 на пересечении ул. Куцыгина и ул. Фридриха Энгельса; от ТК-4/8/17 до ТК-4/8/18 у ж.д. № 65 по ул. Фридриха Энгельса | ## 36:34:0000000:1167 |
| ## 286 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 66 м, инв. № 11695, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-4/2/4 до ТК-4/8/5 ул. Кольцовская, 82 (переход через дорогу) | ## 36:34:0000000:1166 |
| ## 287 | ## Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 6 м, инв. № 11697, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, от ТК№ 42/5 до ж.д. № 73 | ## 36:34:0404014:346 |
| ## 288 | ## Сооружения, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 108 м, инв. № 14079, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, пл. Ленина, от ТК № 4/9/29 до каменного нежилого строения (КН); транзитом через каменное нежилое строение (КН) до ж/д № 15 по пл. Ленина; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 15 до ж/д № 14 по пл.Ленина | ## 36:34:0607039:1466 |
| ## 289 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 75 м, инв. № 15507, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул. Ленинградская, от ТК-17/11/6 у ж.д. по ул. Ленинградская, 124 транзитом через дом 124 до ТК-17/11/6б у ж.д. по ул. Ленинградская,124 | ## 36:34:0000000:1171 |
| ## 290 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 42 м, инв. № 15520, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ЦТП-30 по Ленинскому проспекту до бойлерной у ж.д. по Ленинскому проспекту, 7 к 3 | ## 36:34:0304004:1648 |
| ## 291 | ## Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 217 м, инв. № 15518, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, просп. Ленинский, от ЦТП № 18 по Ленинскому проспекту до ТК-3/24/5; от ТК-3/24/5 до ТК-3/24/4; от ТК-3/24/4 до ТК-3/24/3; от ТК-3/24/3 до ТК-3/24/2; от ТК-3/24/2 до ТК-3/24/1; от ТК-3/24/1 до ТК-24 у ж.д. по Ленинскому проспекту, 77 | ## 36:34:0304006:1486 |
| ## 292 | ## Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 50 м, инв. № 15490, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул. Полины Осипенко, от ТК-17/11/3-10 у ж.д. по ул. Ленинградская,126 до ТК-17/11/3-11 у здания по ул. Полины Осипенко, 4 | ## 36:34:0304020:2137 |
| ## 293 | ## Участок теплотрассы, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 81 м, инв. № 15666, лит. 1А, 2А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул.Костромская, от ТК 5/1/46 у ж/д № 7 по ул. Костромская до ТК 5/1/47; от ТК 5/1/47 до ТК 5/1/47а у ж/д № 9 по ул. Костромская | ## 36:34:0307009:1231 |
| ## 294 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 418 м, инв. № 15665, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 5/1/36 у ж/д № 22 по ул. Ростовская до ТК 5/1/35; от ТК 5/1/35 до ТК 5/1/34; от ТК 5/1/34 до ТК 5/1/33;от ТК 5/1/33 до ТК 5/1/32 у ж/д № 4 по ул. Цимлянская; от ТК 5/1/32 до ТК 5/1/38а; от ТК 5/1/38а до ТК 5/1/38; от ТК 5/1/38 до ТК 5/1/39; от ТК 5/1/39 до ТК 5/1/40 у ж/д № 12 по ул. Костромская | ## 36:34:0000000:1173 |
| ## 295 | ## Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 37 м, инв. № 15664, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 5/1/44 у ж/д № 3 по ул. Костромская до ТК 5/1/46а у ж/д № 2 по ул. Костромская | ## 36:34:0000000:1172 |
| ## 296 | ## Участок теплотрассы, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 100 м, инв. № 15657, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 5/3/7 у ж/д № 18 по ул. Путилина до ТК5/3/1а | ## 36:34:0307010:1180 |
| ## 297 | ## Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 45 м, инв. № 15656, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 5/16 у ж/д № 2 по ул. Путилина до ТК5/16/1 | ## 36:34:0307010:1181 |
| ## 298 | ## Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 34 м, инв. № 15633, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул. Ростовская, от ТК 5/7/2 у ж/д № 52 по ул. Ростовская до ТК 5/7/3 у ж/д № 50 по ул. Ростовская | ## 36:34:0307022:2538 |
| ## 299 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 91 м, инв. № 15701, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК-17/11/7-4 у ж.д. по ул. Ленинградская, 122 до ТК-17/11/7-6 здания по ул. Полины Осипенко, 9 | ## 36:34:0304019:3204 |
| ## 300 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 36 м, инв. № 15494, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Ленинский, от ТК-21 у ж.д. 45 по Ленинскому проспекту до ж.д. 30 по Ленинскому проспекту | ## 36:34:0000000:1170 |
| ## 301 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 111 м, инв. № 15519, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК -3/31 до ТК-3/31/1 у ж.д. № 94/4 по Ленинскому проспекту; от ТК-3/31/1 до ТК-3/31/1а у ж.д. № 94/4 по Ленинскому проспекту | ## 36:34:0000000:1152 |
| ## 302 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 21 м, инв. № 15516, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-27 у ж.д. по наб. Авиастроителей, 38 до ТК-3/17а/7 у ж.д. по наб. Авиастроителей,38 | ## 36:34:0304013:2680 |
| ## 303 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 80 м, инв. № 15498, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Ленинский, от ТК-14 у ж.д.по Ленинскому проспекту, 17 транзитом через ж.д. по Ленинскому проспекту, 17 до ТК-3/14/1 у ж.д. 18 по набережной Авиастроителей | ## 36:34:0304013:2682 |
| ## 304 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 42 м, инв. № 15493, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, просп. Ленинский, от ТК-12 у ж.д. № 13 по Ленинскому проспекту до ж.д. № 20 корпус 1 по Ленинскому проспекту | ## 36:34:0000000:1149 |
| ## 305 | ## Участки теплотрасс, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 137 м, инв. № 15492, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ленинградская, от ТК-17/11/12 у ж.д. по ул. Ленинградская, 33 до ТК-17/11/13 у ж.д. по ул. Ленинградская, 31 | ## 36:34:0304032:1574 |
| ## 306 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 2510 м, инв. № 15479, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП по ул. Волго-Донская,16а до ТК15; от ЦТП до ТК16а; от ТК16а до ТК5/2/31б; от ТК5/2/31б до ТК5/2/31а; от ТК5/2/31а до ТК5/2/31в; от ТК5/2/31в до ТК5/2/31; от ТК5/2/31 до ТК5/2/38а; от ТК5/2/38а до ТК5/2/32; от ТК5/2/32 до ТК5/2/32а; от ТК5/2/32а до ТК5/2/33; ТК5/2/33 до ТК3/2/36; от ТК3/2/36 до ТК3/2/36`; от ТК3/2/36` до ТК3/2/36а; от ЦТП до ТК5/2/72; от ТК5/2/72 до ТК5/2/73; от ТК5/2/73 до ТК5/2/74; от ТК5/2/74 до ТК5/2/75; от ТК5/2/75 до ТК5/2/79; от ТК5/2/79 до ТК5/2/80; от ТК5/2/74 до ТК5/2/75б; ТК5/2/75б до ТК5/2/75а; от ТК5/2/75а до ТК5/2/77б; от ТК5/2/77б до ТК5/2/77а; ТК5/2/77б до ТК5/2/77; от ТК3/2/36` до ТК3/2/36б; от ТК5/2/39а до ТК5/2/44а; от ЦТП ввод в ж/д по ул. Волго-Донская, 10; от ТК 5/2/75 ввод в ж/д по ул. Волго-Донская, 42; от ТК 5/2/75 ввод в ж/д по ул. Волго-Донская, 44 транзитом ч-з № 42 по ул. Волго-Донская; от ТК 5/2/80 ввод в ж/д по ул. Волго-Донская, 36; от ТК 5/2/73 ввод в ж/д по ул. Волго-Донская, 22; от ТК16а ввод в ж/д по ул. Волго-Донская, 16; от ТК 5/2/72 ввод в ж/д по ул. Волго-Донская, 18 и ж/д по ул. Волго-Донская, 20; от ТК 5/2/77 ввод в ж/д по ул. Волго-Донская, 32; от ТК 3/2/36а ввод в ж/д по ул. Менделеева, 25; от ТК 5/2/38а ввод в ж/д по ул. Волго-Донская, 13 транзитом ч-з нежилое здание; от ТК5/2/13а до ТК5/2/14; от ТК5/2/14 до ЦТП по ул. Волго-Донская,16а | ## 36:34:0000000:1165 |
| ## 307 | ## Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 891 м, инв. № 15480, лит. 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 6А, 7А, 7Б, 8А, 9А, 10А, 11А, 11Б, 12А, 12Б, 13А, 14А, 14Б, 15А, 16А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ростовская, от ЦТП по ул. Ростовская, 68а до ТК16/12; от ТК16/12 до ТК16/25; от ТК16/25 до ТК16/13; от ЦТП по ул. Ростовская,68а до ТК 16/11а; от ТК16/11а до ТК16/11; ввод от ТК16/11 до ж/д № 59 по ул. Новосибирская; ввод от ТК16/12 до ж/д № 72 по ул. Ростовская, транзит через ж/д № 72 по ул. Ростовская; ввод от ж/д № 72 до ж/д № 74 по ул. Ростовская; транзит через ж/д № 74 по ул. Ростовская; от ж/д № 74 до ТК16/16а; ввод от ТК 16/16а до ж/д № 68 по ул. Ростовская; ввод от ТК 16/13 до ж/д № 76 по ул. Ростовская; ввод от ТК16/13 до ж/д № 61 по ул. Новосибирская; от ТК 16/15 до ЦТП по ул.Ростовская,68а; от ЦТП по ул.Ростовская,68а до ТК 16/12а; ввод от ТК 16/12а до ж/д № 70 по ул. Ростовская; ввод от ТК 16/25 до ж/д № 72 по ул. Ростовская | ## 36:34:0306086:6265 |
| ## 308 | ## Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 699 м, инв. № 15481, лит. 1А-8А, 1Б-8Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ростовская, от ЦТП по ул. Ростовская, 61а до ТК19/8/1; от ТК19/2 до ТК19/3; от ТК19/3 до ТК19/4; от ТК19/4 до ТК19/5; от ТК19/5 до ТК19/6; от ТК19/6 до ТК19/7; от ТК19/7 до ТК19/8; от ТК19/8 до ЦТП по ул. Ростовская,61а | ## 36:34:0306086:6266 |
| ## 309 | ## Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 519 м, инв. № 15483, лит. 1А-8А, 1Б-10Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Новосибирская, от ЦТП по ул. Новосибирская,29а до ТК16/8; от ТК16/8 до ТК16/10; ввод от ТК 16/10 до ж/д № 29 по ул. Новосибирская; ввод от ТК 16/10 до ж/д № 31 по ул. Новосибирская; ввод через подвал ж/д № 31 до ж/д № 27 по ул. Новосибирская; ввод через подвал ж/д № 27 до ж/д № 33 по ул. Новосибирская; от ТК16/8 до ТК16/9; ввод от ТК 16/9 до ж/д № 43а по ул. Новосибирская; ввод от ТК 16/9 до ж/д № 45 по ул. Новосибирская; ввод через подвал ж/д № 45 до ж/д № 43 по ул. Новосибирская | ## 36:34:0306086:6264 |
| ## 310 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 833 м, инв. № 15484, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Новосибирская, от ЦТП по ул. Новосибирская,41а до ТК16/4; ввод от ТК 16/4 до ж/д № 66 по ул. Ростовская; от ТК16/4 до ТК16/4б; ввод от ТК 16/4б до ж/д № 70 по ул. Ростовская; ввод транзитом через подвальное помещение ж/д № 70 по ул. Ростовская до ж/д № 68 по ул. Ростовская; от ТК16/4 до ТК16/5; от ТК16/5 до ТК16/6; от ТК16/6 до ТК16/7; от ТК19/2 до ТК8/19/4а; от ТК8/19/4а до ЦТП по ул. Новосибирская,41а | ## 36:34:0306086:6251 |
| ## 311 | ## Участки теплотрассы от и до ЦТП по ул. Менделеева, 4б, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 235 м, инв. № 15485, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул.Менделеева, от ЦТП по ул. Менделеева, 4б до ТК 5/7/1; ввод от ТК 5/7/1 до ж/д № 4а по ул.Менделеева; от ТК 5/1/7 до ТК 5/7/1; от ТК 5/7/1 до ЦТП по ул. Менделеева, 4б | ## 36:34:0307009:1230 |
| ## 312 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 304 м, инв. № 15486, лит. 1А-7А, 1Б-4Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Новосибирская, от ЦТП по ул.Новосибирская,19а до ТК 5/7/5б; ввод от ТК5/7/5б до ж/д № 17 по ул. Новосибирская; ввод от ЦТП до ж/д № 19 по ул. Новосибирская; ввод от ТК5/7/6 до ж/д № 52/3 по ул. Ростовская; от ТК5/7/6 до ТК5/7/7; от ТК 5/7/7 до ТК5/7/10; от ТК5/7/10 до ТК5/7/11; от ТК5/7/11 до ЦТП по ул.Новосибирская,19а | ## 36:34:0307022:2539 |
| ## 313 | ## Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 108 м, инв. № 15487, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ЦТП по ул. Цимлянская, 8а до ж/д № 8 по ул. Цимлянская; от ТК18 транзитом через подвальное помещение ж/д № 8 по ул. Цимлянская до ЦТП по ул.Цимлянская,8а | ## 36:34:0307021:2236 |
| ## 314 | ## Сооружения, назначение: нежилое, сооружения коммунального хозяйства, протяженность 598 м, инв. № 15488, лит. 1А-8А, 1Б-8Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП по ул. Ростовская,71а до УТ-6; от УТ-6 до УТ-7; ввод от УТ-7 до ж/д № 73 по ул. Ростовская; от ТК19/8 до ТК19/9; от ТК19/9 до УТ-5; от УТ-5 до ТК19/11; от ТК19/11 до УТ-2; от УТ-2 до ЦТП по ул. Ростовская,71а | ## 36:34:0306086:6267 |
| ## 315 | ## Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 1902 м, инв. № 15499, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Ленинский, от ТК-3/21/6 у ж.д. по пер. Ольховый, 9 до ТК-3/21/5 у ж.д. по пер. Ольховый, 9; от ТК-3/21/5 у ж.д. по пер. Ольховый, 9 до ТК-3/21/4 у ж.д. по пер.Ольховый,11; от ТК-3/21/4 у ж.д. по пер. Ольховый,11 до ТК-3/21/3 у ж.д. по пер.Ольховый,11; от ТК-3/21/3 у ж.д. по пер.Ольховый,11 до ТК-3/21/2 у ж.д. по пер. Ольховый, 13; от ТК-3/21/2 у ж.д. по пер. Ольховый,13 до ЦТП по Ленинскому проспекту, 45б; от ТК-3/21/1 у ж.д. по Ленинскому проспекту,43 до ТК-3/21/2 у ж.д.по пер.Ольховый,13; от ЦТП по Ленинскому проспекту,45б до ТК-3/21/2 у ж.д. по пер.Ольховый,13; от ТК-3/21/2 у ж.д. по пер. Ольховый,13 до ТК-3/21/7 у ж.д. по пер. Парашютистов, 6; от ТК-3/21/7 у ж.д. по пер. Парашютистов, 6 до угла поворота у ж.д. по пер. Парашютистов, 6; от угла поворота у ж.д. по пер. Парашютистов, 6 до ТК-3/21/9 у ж.д. по пер. Парашютистов, 10; от угла поворота у ж.д. по пер. Парашютистов, 6 до ТК-3/21/10 у ж.д. по пер. Парашютистов, 4; от ТК-3/21/10 у ж.д. по пер. Парашютистов, 4 до ТК-3/21/11 у ж.д. по пер. Парашютистов, 4; от ТК-3/21/11 у ж.д. по пер. Парашютистов, 4 до ТК-3/21/12 у ж.д. по пер. Парашютистов, 4; от ТК-3/21/10 у ж.д. по пер. Парашютистов, 4 до ТК-3/21/14 у ж.д. по пер. Ольховый, 5; вводы: от ЦТП по Ленинскому проспекту, 45б до ж.д. по Ленинскому проспекту, 43; от ТК-3/23/41 у ж.д. по Ленинскому проспекту, 57 до ж.д. по Ленинскому проспекту, 49; от ТК-3/21/9 у ж.д. по пер.Парашютистов,10 до ж.д. по Ленинскому проспекту, 49 | ## 36:34:0304010:2456 |
| ## 316 | ## Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 534 м, инв. № 15506, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Порт-Артурская, от ТК 3/37/24 до ТК 3/37/28-2; от ТК 3/37/28-2 до ТК 3/37/28-3; от ТК3/37/28-3 до УТ-6; от УТ-6 до ТК 3/37/28-4; от ТК 3/37/28-4 до УТ-7; от УТ-7 до ЦТП по ул. Порт-Артурская, 21т; от ЦТП по ул. Порт-Артурская, 21т до УТ-8; ввод: от УТ-8 до ж.д. по ул. Порт-Артурская, 21 | ## 36:34:0000000:1179 |
| ## 317 | ## Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 360 м, инв. № 15510, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-8/6 до ТК-8/6/3; от ТК-8/6/3 до ЦТП по ул. Танеева,10т; от ЦТП по ул. Танеева,10т до ТК-8/6/6; от ТК-8/6/6 до ТК-8/6/7; от ТК-8/6/7 до ТК-8/6/8; от ТК-8/6/8 до ТК-8/6/9; от ТК-8/6/7 до ж.д. по ул. Танеева, 10; от ТК-8/6/8 до ж.д. по ул. Танеева, 12; от ТК-8/6/9 до ж.д. по ул.Лихачева,21 | ## 36:34:0000000:1161 |
| ## 318 | ## Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 154 м, инв. № 15511, лит. 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-8/6 у ж.д. № 21 по ул. Ярославская до ТК-8/6/1 у ж.д. № 6 по ул. Танеева; от ТК-8/6/1 у ж.д. № 6 по ул. Танеева до ТК-8/6/2 у ж.д. № 6 по ул. Танеева; от ТК-8/6/2 у ж.д. № 6 по ул. Танеева до ж.д. № 6 по ул. Танеева; от ТК-8/6 транзитом через ж.д. № 24 по ул. Ярославская до ж.д. № 8 по ул. Танеева | ## 36:34:0000000:1153 |
| ## 319 | ## Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 386 м, инв. № 15512, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Ленинский, от ТК-24 по Ленинскому проспекту транзитом через дом № 68 по Ленинскому проспекту до ЦТП по Ленинскому проспекту,70а; ввод от ЦТП по Ленинскому проспекту, 70а до дома № 2 по пер.Гвардейский; ввод от дома № 2 по пер. Гвардейский транзитом через дом № 68 по Ленинскому проспекту до дома № 4 по пер.Гвардейский | ## 36:34:0000000:1150 |
| ## 320 | ## Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 381 м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ЦТП по Ленинскому проспекту, 30а до ТК-17/20/2а; от ТК-17/20/2а до ж.д. № 34 по Ленинскому проспекту; от ЦТП по Ленинскому проспекту,30а до ТК-17/20/2; от ТК-17/20/2 до ТК-17/20/3; от ТК-17/20/3 до ТК-17/20/4 | ## 36:34:0304018:1050 |
| ## 321 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 201 м, инв. № 15514, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ленинградская, от ТК-17/20 у ж.д. ул.Ленинградская,106 до ТК-17/20/2 у ж.д. ул.Ленинградская,104а | ## 36:34:0000000:1157 |
| ## 322 | ## Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 73 м, инв. № 15515, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ЦТП по ул.Новосибирская,16а до ТК-8/5/19 у ж.д. по ул. Новосибирская, 20; от ТК-8/5/19 до ж.д. № 20 по ул.Новосибирская; от ЦТП до ТК-8/5/18 у ж.д. по ул. Новосибирская,16; от ТК-8/5/18 до ж.д. № 16 по ул. Новосибирская | ## 36:34:0306034:647 |
| ## 323 | ## Участок теплотрассы, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 68 м, инв. № 15652, лит. 1А, 2А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ростовская, от ТК 5/6/2 у ж/д № 46 по ул. Ростовская до ТК 5/6/1; от ТК5/6/1 до ТК 5/6/2а у ж/д № 48 по ул. Ростовская | ## 36:34:0307022:2531 |
| ## 324 | ## Сооружения, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 216 м, инв. № 15655, лит. 1А-3А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Цимлянская - ул. Волго-Донская; от ТК-16 до ТК16/4; от ТК 16/4 до ТК 16/5; от ТК 16/5 до ТК 16/6 | ## 36:34:0000000:1169 |
| ## 325 | ## Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 41 м, инв. № 15659, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул.Ростовская, от ТК5/2/4 до ТК5/2/5 в районе ж/д № 34а по ул.Ростовская | ## 36:34:0307021:2225 |
| ## 326 | ## Участок теплотрассы, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 132 м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Цимлянская, от ТК5/2/2 у ж/д № 13 по ул. Цимлянская до ТК5/2/2а у ж/д № 14 по ул. Цимлянская; от ТК5/2/2а до ТК5/2/3а у ж/д № 12 по ул. Цимлянская | ## 36:34:0307021:2224 |
| ## 327 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 108 м, инв. № 15521, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Новосибирская, от ТК-8/5-1 у ж.д. по ул. Пекинская, 2 до ТК- 8/5/16 у ж.д. по ул.Новосибирская,26 | ## 36:34:0306034:646 |
| ## 328 | ## Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 32 м, инв. № 15482, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП по ул. Новосибирская 28а ввод в ж/д по ул. Новосибирская 28 | ## 36:34:0306034:648 |
| ## 329 | ## Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 2638 м, лит. 1А-32А, 36А-48А, 1Б-7Б, 11Б-19Б, 21Б-22Б, 30Б-48Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Чебышева, от ЦТП до ТК 26/10; от ТК 26/10 до ж/д № 20 по ул. Чебышева, (ввод в дом через подвал ж/д № 11); от ТК 26/10 до ТК 26/11; ввод от ТК 26/11 до ж/д № 14 по ул. Чебышева; ввод от ТК 26/11 до ж/д № 16 по ул. Чебышева; от ТК 26/10 до ТК 25/1; ввод от ТК 25/1 до ж/д № 22 по ул. Чебышева; от ЦТП до ТК 26/12; ввод от ТК 26/12 до ж/д № 10 по ул. Чебышева; ввод от ТК26/12 до ж/д № 12 по ул. Чебышева; от ЦТП до ТК 26/1; от ТК 26/1 до ТК 26/1в; от ТК 26/1в до ТК 26/1а; от ТК 26/1а до ТК 26/2; от ТК 26/2 до ТК 26/3; ввод от ТК 26/3 до ж/д № 2а по ул. Чебышева; от ТК 26/3 до ТК 26/4; ввод от ТК 26/4 до ж/д № 2 по ул. Чебышева; от ТК 26/4 до ТК 26/5; ввод от ТК 26/5 до ж/д № 4 по ул. Чебышева; от ТК 26/5 до ТК 26/9; от ТК 26/9 до ТК 26/9а; от ТК 26/9а до ТК 26/9б; от ТК 26/3 до ТК 26/6; ввод от ТК 26/6 до ж/д № 4а по ул. Чебышева; от ТК 26/6 до ТК 26/6а; от ТК 26/6а до ТК 26/8; ввод от ТК 26/8 до ж/д № 8 по ул. Чебышева; ввод от ТК 26/8 до ж/д № 8а по ул. Чебышева; от ТК 26/1 до ТК 26/7; ввод от ТК 26/7 до ж/д № 6 по ул. Чебышева; ввод от ТК 26/7 до ж/д № 6а по ул. Чебышева; от ЦТП до ТК 26/8а; от ТК 26/8а ввод в ж/д № 8а по ул. Чебышева; от ТК 26/8а ввод в ж/д № 8 по ул. Чебышева; от ТК 16 до ТК 19; от ТК 19 до ТК 19/1;от ТК 19/1 до ТК 20; от ТК 20 до ТК 22; от ТК 22 до ТК 22/1; от ТК 22/1 до ТК 22а; от ТК 22а до ТК 23; от ТК 23 до ТК 24; от ТК 24 до ТК 24а; от ТК 24а до ТК 24/1; от ТК 24/1 до ТК 26; от ТК 26 до ТК 26а; от ТК 26а до ЦТП. | ## 36:34:0000000:1156 |
| ## 330 | ## Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 186 м, инв. № 15509, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул.Ярославская, от ТК-8/5 до ЦТП по ул.Ярославская, № 20а; от ЦТП по ул. Ярославская, № 20а до ж.д. № 9 по ул.Танеева; от ЦТП по ул.Ярославская, № 20а, до ж.д. № 20 по ул.Ярославская | ## 36:34:0000000:1175 |