Приложение № 2

Муниципальное имущество: Объекты теплоснабжения, присоединенные к теплоисточникам «Воронежская ТЭЦ-2»

2.1. Перечень центральных тепловых пунктов

| № п/п | Адрес | Площадь объекта, кв. м | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Воронеж, переулок Автогенный, 21а | 93,8 | ЦТП, назначение: нежилое, лит. А, а, этаж: 1, в том числе подземных-, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210019:4495 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета холодной воды СТВУ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
|  |  | 158 | Земельный участок, назначение объекта: Земли населенных пунктов, занимаемый зданием ЦТП (центральный тепловой пункт), кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210019:4191 |
| 2 | г. Воронеж, ул. Хользунова, 107в, пом. I | 145,3 | Нежилое помещение I в лит. Б, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0204003:55 |
|  |  |  | Оборудование: Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997; Щит автоматики 30189-3-АТМ, СЭ1, дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997; Циркуляционный насос К20/18 с электродвигателем 4А80В2 N=2квт=3000об/мин, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997; Регулирующий клапан 254939 нжду 80, 2 шт. дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997; Регулятор постоянства давления УРРД-М50, дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997; Корректирующий насос К80-50-200 с эл/дв 4А160S2 N=15квт=3000об/мин, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997; Узел учета холодной воды ВМХ, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водонагреватель 14-273-400в 3 сек, 4 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997; Водонагреватель 14-273-400Р 4 сек, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997; Грязевик Т 3405 ду100, дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997; Грязевик Т32,01 ду200, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997 |
| 3 | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, 50т | 176,1 | ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 9299, литер А, этаж: 1, в том числе подземных-, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210001:78 |
|  |  |  | Оборудование: Подогреватель 12 ОСТ 34-588-68 /10 секций/, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Счетчик воды ВМХ-65, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Насос центробежный циркуляционный горячей воды К 20/30 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Насос центробежный холодной воды К45/30 с электродвигателем 2900 оборотов/мин., 3 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Трубопроводы и арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Шкаф управления КИПиА, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Шкаф силовой, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Щиток осветительный СЩВ-6, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000 |
|  |  | 253 | Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ЦТП, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210001:27 |
| 4 | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, 30т | 52,4 | Нежилое помещение II в лит. А, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 2, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210003:487 |
|  |  |  | Оборудование: Щиток управления СЩВ-6, дата ввода в эксплуатацию 30.11.1998; Шкаф силовой, дата ввода в эксплуатацию 30.11.1998; Шкаф управления КИПиА, дата ввода в эксплуатацию 30.11.1998; Трубопроводы и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Насос К45/30, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1980; Подогреватель водоводяной 16 ОСТ 34-588-68 /2 секции/, дата ввода в эксплуатацию 30.11.1998; Узел учета холодной воды СТВУ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
|  |  | 62 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ЦТП кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210003:23 |
| 5 | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 288т | 145,9 | Нежилое встроенное помещение I в лит. А, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 2, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0208079:5741 |
|  |  |  | Оборудование: Трубопровод обвязки оборудования ЦТП, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1992; Электросиловое оборудование и освещение/ Щит ВРУ250А 1, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1992; Узел учета холодной воды СТВУ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водоводяной подогреватель скоростной, секционный 1, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.06.1992; Запорная арматура ЦТП, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1992 |
| 6 | г. Воронеж, ул. Керамическая, 33т | 212,4 | ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 9722, литер А, этаж: 1, в том числе подземных -, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0522010:79 |
|  |  |  | Оборудование: Электросиловое оборудование и освещение/ Щит ВРУ250А 2, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1990; Трубопровод обвязки оборудования ЦТП, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1990; Повысительный насос холодной воды К 65-50-160, дата ввода в эксплуатацию 31.07.1986; Запорная арматура ЦТП, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1990; Насос горячего водоснабжения КМ 65-50-160 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1992; Узел учета холодной воды ВМХ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водоводяной подогреватель скоростной, секционный 1, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1990 |
|  |  | 241 | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0208065:663 |
| 7 | г. Воронеж, ул. Беговая, 156а | 142,3 | Здание ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 8950, литер А этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0204001:5052 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 09.08.2010; Насос циркуляционный К 65-50-160, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1990; Трубопроводы и арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1990 Водоподогреватель Д-273, 4 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.01.1990 |
|  |  | 170 | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, занимаемый зданием ЦТП (центрального теплового пункта), кадастровый (или условный) номер: 36:34:0204001:5167 |
| 8 | г. Воронеж, ул. Карпинского, 5т | 120,9 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: подвал, 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210002:281 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета холодной воды ВМХ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водоподогреватель Д-273*4000, 3 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Водоподогреватель Д-325*4000, 7 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Водоподогреватель Д-219*4000, 3 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Насос дренажный К-45/30 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Кран-балка ручная, дата ввода в эксплуатацию 01.03.1984; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 09.08.2010; Трубопроводы и арматуры, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Насос циркуляции горячей воды К8/18 с электродвигателем, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Насос отопительный 4К-8 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Насос отопительный К-90/35 с электродвигателем, 3 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Насос центробежный циркуляционный горячей воды К 8/18 без электродвигателя, дата ввода в эксплуатацию 30.11.1998; Насос подпитки ВК-4/24 А с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Насос подпитки ВКС-25/26 А-У2 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983 |
|  |  | 58,2 | Нежилое помещение (ПНС) I, в лит. А, А1, назначение: нежилое, этаж: подвал, номера на поэтажном плане 1-3, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210014:475 |
|  |  |  | Оборудование: Насос 3К-6 холодной воды с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1984; Электрооборудование ПНС, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1984; Насос холодной воды 4К-8 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1984; Насос холодной воды К-80-65/160 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1984; Трубопроводы и арматуры, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1984 |
|  |  | 408 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: фактически занимаемый центральным тепловым пунктом, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210014:389 |
| 9 | г. Воронеж, ул. 9 Января, 266т | 168,3 | Нежилое здание, назначение: нежилое, инвентарный номер 9382; литер: А, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0208022:1155 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета холодной воды СТВУ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 30.12.1978; Теплообменник водяной 16 ОСТ34-588-68, дата ввода в эксплуатацию 30.12.1978; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 09.08.2010 |
|  |  | 194 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, ЦТП, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0208022:3 |
| 10 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 80а | 138,9 | Нежилое встроенное помещение (ЦТП) II в лит. А, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане: 1, 2, 3, 4, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0203012:4446 |
|  |  |  | Оборудование: Электрошкаф МШ, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.10.1994; Трубопровод, дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992 Задвижка Д-100, 14 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992; Водоподогреватель ТУ-400-28-429-82Е, 3 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1992; Насос К-100-80-160 с электродвигателем, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.10.1992; Задвижка Д-200, 8 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992; Задвижка Д-150, 16 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992 |
| 11 | г. Воронеж, переулок Автогенный, 9а | 211 | ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 8906, литер А, этаж: 1, в том числе подземных -, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210019:5146 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета холодной воды ВСХН-40, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водоподогреватель С219, дата ввода в эксплуатацию 01.12.1992; Задвижка Д-250, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1992; Задвижка Д-200, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1992; Задвижка Д-80, дата ввода в эксплуатацию 01.12.1992; Задвижка Д-100, 15 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1992; Задвижка Д-150, 10 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1992; Насос циркуляционный горячего водоснабжения с электродвигателем КМ 8-18; дата ввода в эксплуатацию 31.12.1996; Трубопровод, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1992; Электрошкаф МШ, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1992 |
|  |  | 403 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210019:4468 |
| 12 | г. Воронеж, ул. Карпинского, 2а, пом. 1 | 146,0 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: подвал, номера на поэтажном плане: 1-5, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210002:200 |
|  |  |  | Оборудование: Задвижка Д-80, 5 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992; Задвижка Д-250, 6 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992; Насос К-45-30 7,5 квт с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992; Насос К-45/30 без электродвигателя, дата ввода в эксплуатацию 01.10.1995; Задвижка Д-150, 21 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992; Узел учета холодной воды ВСХ-40, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водоподогреватель С325, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1986; Задвижка Д-100, 7 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992; Электрошкаф МШ, 4 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992; Электрошкаф МШ, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.10.1994; Насос КМ-80-65-160с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.09.2001; Трубопровод, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992; Электродвигатель к насосу К-45/30, дата ввода в эксплуатацию 01.09.2002 |
|  |  | 394 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210019:4469 |
| 13 | г. Воронеж, ул. Загородная, 7/1 | 70,3 | Нежилое встроенное помещение (ЦТП) I в лит. А, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0209019:556 |
|  |  |  | Оборудование: Трубопровод, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1996; Насос циркуляционный горячего водоснабжения с электродвигателем КМ 8-18, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1996; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1996; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 09.08.2010; Нагреватель водоводяной 3-х секционный, 3 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1996; Запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1996 |
|  |  | 130 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: котельные, бойлерные, центральные распределительные подстанции (ЦРП), распределительные подстанции (РП), трансформаторные подстанции (ТП), кадастровый (или условный) номер: 36:34:0209019:896 |
| 14 | г. Воронеж, ул. Карпинского, 4т | 69,1 | ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 9626, литер А, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210002:184 |
|  |  |  | Оборудование: Насос КМ 50-32-125, дата ввода в эксплуатацию 01.09.1992; Силовой электрошкаф ШРС-1, дата ввода в эксплуатацию 31.08.1990; Электронасос К 20/30, дата ввода в эксплуатацию 31.08.2004; Водоподогреватель ОСТ-10/9 секционный, дата ввода в эксплуатацию 31.08.1990; Внутренний трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.08.2004 Узел учета холодной воды СТВУ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
|  |  | 179 | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, здание ЦТП, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210019:4192 |
| 15 | г. Воронеж, ул. Подклетенская, 21а | 79,1 | Нежилое здание ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 8989, литер А, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0208064:951 |
|  |  |  | Оборудование: Электрошкаф, дата ввода в эксплуатацию 31.07.1986; Повысительный насос холодной воды К 65-50-160, дата ввода в эксплуатацию 31.07.1986; Водонагреватель 16-ОСТ34-588-68/4 секции/, дата ввода в эксплуатацию 31.07.1986; Внутренний трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.07.1986; Узел учета холодной воды ВСХН-40, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Насос горячего водоснабжения КМ 65-50-160 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1992 |
|  |  | 146 | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, здание центрального теплового пункта, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0208064:1 |
| 16 | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 9а | 88,9 | ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 8953, лит. А, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0204002:301 |
|  |  |  | Оборудование: Электрошкаф в сборе с электросчетчиками, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1991; Электрощит КИП, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1991; Циркуляционные насосы КМ-50-65-160, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1991; Электронасос К-20/30, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1991; Узел учета холодной воды ВМХ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Внутренний трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1991; Водонагреватель 16-ОСТ34-588-68/9 секций/, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1991; Насос К 45/30, дата ввода в эксплуатацию 01.09.1982; Насос КМ 65-50-160 с двигателем, дата ввода в эксплуатацию 19.11.2004 |
|  |  | 158 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, здание центрального теплового пункта, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0204001:15 |
| 17 | г. Воронеж, ул. Солнечная, 9а | 37,9 | Нежилое здание ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 6192, лит. А, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0208078:252 |
|  |  |  | Оборудование: Внутренний трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 30.09.1969; Насос отопления № 1 6 К-8, дата ввода в эксплуатацию 30.09.1969; Насос отопления № 2 К 100-65-250, дата ввода в эксплуатацию 30.09.1969; Насос холодной воды 3 К-6, дата ввода в эксплуатацию 30.09.1969; Электрошкаф, дата ввода в эксплуатацию 30.09.1969 |
|  |  | 53 | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, здание теплового пункта, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0208078:2 |
| 18 | г. Воронеж, ул. 9 Января, 87/1Т | 137,5 | ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 9407, литер Б, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0506031:1071 |
|  |  |  | Оборудование: Запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1981; Грязевики, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1981; Насос ВК 2/26 с электродвигателем, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1981; Нагреватель водоводяной, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1981; Насос К 40-60 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1981; Насос К-80-50-200 с электродвигателем АМР 160S2 15 кВт; дата ввода в эксплуатацию 02.04.2012; Трубопровод, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1981; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1981 |
|  |  | 170 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, ЦТП, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0506031:977 |

2.2. Перечень линейных объектов

| № п/п | Наименование, местонахождение объекта | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение тепловая сеть, назначение: нежилое, протяженность 60 м, инв. № 11079, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Коминтерновский район, тепловая сеть от ТК-3 до ж.д. 302 ул. 9 Января | 36:34:0000000:42110 |
| 2 | Сооружение тепловая линия, назначение: нежилое, Протяженность 38,5 м, инв. № 11143, лит. 1А, 2 А, 2Б, 3А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Коминтерновский район, от ТК-2-9 до ж.д. 49 бульвар Победы; от ТК-2-9 до ТК-2-10 и до ж.д. 49 бульвар Победы | 36:34:0000000:6063 |
| 3 | Сооружение тепловая сеть, назначение: нежилое, протяженность 0,022 км, инв. № 11122, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-2-6 до ж.д. 43, бульвар Победы | 36:34:0000000:6885 |
| 4 | Тепловые линии от стены здания по ул. Хользунова, 66 до ТК 12/16/6-1а, назначение: нежилое, Протяженность 75,0 м, инв. № 11063, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 66 | 36:34:0203021:2097 |
| 5 | Сооружение тепловая сеть, назначение: нежилое, Протяженность 0,037 км, инв. № 11123, лит. 1А, 2А, 3А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-2-7 до ж.д. 43, бульвар Победы | 36:34:0000000:6342 |
| 6 | Сооружение-тепловая сеть, назначение: нежилое, протяженность 0,025 км, инв. № 11121, лит. 1А, 2А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-2-8 до ж.д. 35, бульвар Победы | 36:34:0000000:6132 |
| 7 | Тепловая линия, назначение: нежилое, Протяженность 39,8 м, инв. № 11134, лит. 1,2, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хользунова, 76 от стены здания до ТК-12/16/1-1 | 36:34:0000000:6638 |
| 8 | Тепловой ввод, назначение: нежилое, протяженность 0,006 км, инв. № 11096, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 10, от стены здания до ТК № 1 | 36:34:0209015:555 |
| 9 | Теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность 0,05665 км, инв. № 11099, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Московский проспект, д. 18, участок от ТК-7 до ТК-9 протяженность 0,05665 км | 36:34:0210011:39 |
| 10 | Участок теплотрассы № 6, назначение: коммуникационное, протяженность 68,0 м, инв. № 9045/1, литер 8А/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 6/23/7 у школы № 39 пр.Труда,70 до д. № 70 пр.Труда | 36:34:0000000:6445 |
| 11 | Участок теплотрассы № 6, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 88,0 м, инв. № 9045/1, лит. 19А/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП «Работница» ул.Лидии Рябцевой,50 до ТК 6/4/55а ул. Лидии Рябцевой,28а, от ж/д № 4 ул. Шишкова до ж/д № 4а ул. Шишкова | 36:34:0000000:6323 |
| 12 | Участок теплотрассы № 6, назначение: коммуникационное, протяженность 250,5 м, инв. № 9045, лит. 2А/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 6/23/12 ж/д № 151 пр. Труда до стены ТК 6/23/12-1 ж/д № 149 пр. Труда; от ТК 6/23/12-1 ж/д № 149 пр. Труда до ТК 6/23/12-4 ж/д № 147 пр. Труда; от ТК 6/23/12-1 до стены ж/д № 149 пр. Труда; от ТК 6/23/12-3 до стены ж/д № 141 пр. Труда; от ТК 6/23/12-2 до стены ж/д № 143 и № 145 пр. Труда; от ТК 6/23/12-4 до стены ж/д № 147 пр. Труда | 36:34:0000000:6230 |
| 13 | Участок теплотрассы № 6, назначение: коммуникационное, протяженность 105,0 м, инв. № 9045/1, лит. 3А/6, 3Б/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 6/23/13-1 ж/д № 15 ул. Загородная до ТК 6/23/13-3 ж/д № 15 ул. Загородная; от ТК 6/23/13 до ТК 6/23/13-1 ул. Загородная,15; от ТК 6/23/13-1 до ЦТП ул. Загородная,15 | 36:34:0000000:6495 |
| 14 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 127,5 м, инв. № 9045, лит. 10А/13, 10Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-5 ул. 9 Января, 258б до ТК 13/15/2-1 ж.д. № 266 ул.9 Января | 36:34:0000000:5877 |
| 15 | Участок теплотрассы № 13, назначение: коммуникационное, протяженность 186 м, инв. № 9045, лит. 16А/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 13/12б ж.д. № 288 ул. 9 Января до ТК 13/12б/1 ж.д. № 262 /2 ул. 9 Января | 36:34:0000000:6138 |
| 16 | Участок теплотрассы № 13, назначение: коммуникационное, протяженность 130,0 м, инв. № 9045, лит. 2А/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 13/3/7 д.203, ул.Беговая до ТК 13/3/7б ж/д № 203а, ул. Беговая, от ТК 13/3/7б до ж.д. № 203А, ул.Беговая | 36:34:0204002:3688 |
| 17 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, протяженность 147,0 м, инв. № 9045, литера 7А/13, 7Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 13/6б/1-2 до ж.д. № 273, ул. 45 стрелковой дивизии, от ТК 13/6б/1-2 до ж.д. № 275, ул. 45 стрелковой дивизии | 36:34:0000000:5790 |
| 18 | Участок теплотрассы № 14, назначение: коммуникационное, протяженность 93,1 м, инв. № 9045, лит. 1А/14, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 14/2-1 до ТК 14/2-2 у ж/д № 1 ул. Строителей, от ТК 14/2-2 до ж/д № 1 ул. Строителей | 36:34:0000000:6128 |
| 19 | Участок теплотрассы № 14, назначение: коммуникационное, протяженность 30,0 м, инв. № 9045, лит. 2А/14, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 14/1-1 до ж/д № 3 ул. Строителей, от ТК 14/1-1 до ж/д № 5 ул. Строителей | 36:34:0000000:5924 |
| 20 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, протяженность 336 м, инв. № 9045, лит. 17А/13, 17Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 13/11/1-3 ж.д. № 282 ул. 9 Января до ТК 13/11/1-2 ж.д. № 276 ул.9 Января, от ТК 13/11/1-2 ж.д. № 276 ул. 9 Января до ТК 13/11/1-1 ж.д. № 276 ул.9 Января, от ТК 13/11/1-1 ж.д. № 276 ул. 9 Января до ЦТП-3 ул. 9 Января, 280, от ТК 13/11/1-3 ж.д. № 282 ул. 9 Января до ж.д. № 282 ул. 9 Января | 36:34:0000000:6392 |
| 21 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 57,0 м, инв. № 9045, литера 4А/13, 4Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от УТП № 7 до ж.д. № 277, ул. 45 стрелковой дивизии | 36:34:0000000:5861 |
| 22 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, протяженность 30,0 м, инв. № 9045, лит. 6А/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 13/3/1 до ж.д. № 251а, ул.45 стрелковой дивизии | 36:34:0000000:6085 |
| 23 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 30,0 м, инв. № 9045, лит. 50А/15, 50Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/9 до ж/д № 95 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5941 |
| 24 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 27,0 м, инв. № 9045, лит. 38А/15, 38Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/10-10 до н/здания 97а по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6569 |
| 25 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 21,75 м, инв. № 9045, лит. 65А/15, 65Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/24/4-1 до ж/д № 18 по бульвар Победы | 36:34:0000000:5965 |
| 26 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 18,0 м, инв. № 9045, лит. 39А/15, 39Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/6-7 до ж/д № 114 по ул. Хользунова | 36:34:0203017:5756 |
| 27 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 81,0 м, инв. № 9045, лит. 53А/15, 53Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/3-1 по ул.Хользунова,104 до ТК 15/9/3-1а по ул. Хользунова, 104, от ТК 15/9/3-1а до н/здания по ул. Хользунова, 104 (бассейн), от ТК 15/9/3-1а до н/здания по ул. Хользунова, 104 | 36:34:0000000:5954 |
| 28 | Участок теплотрассы № 15 назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 94,0 м, инв. № 9045, лит. 37А/15, 37Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/22/3-2 до ж/д № 28 и № 26 по бульвару Победы | 36:34:0000000:6573 |
| 29 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 98,0 м, инв. № 9045, лит. 62А/15, 62 Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/4-3 до ж/д № 100 по ул. Хользунова, от ТК 15/9/4-3 до ж/д № 102 по ул. Хользунова | 36:34:0000000:6540 |
| 30 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 47,5 м, инв. № 9045, лит. 25А/15, 25Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/24/3-3 до ж/д № 8 по бульвар Победы, от ТК 15/24/3-3 до ж/д № 10 по бульвар Победы | 36:34:0000000:5921 |
| 31 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 62,0 м, инв. № 9045, лит. 26А/15, 26Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/6-12 до н/здания № 87 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 15/9/6-12 до н/здания (теплица) по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6592 |
| 32 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 20,0 м, инв. № 9045, лит. 11А/15, 11Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/19 до ж.д. № 144 ул.Беговая | 36:34:0000000:5940 |
| 33 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 220,0 м, инв. № 9045, лит. 19А/15, 19Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/21-2 до ж/д № 130 ул. Беговая, от ТК 15/9/21-2 до ж/д № 134 ул. Беговая, от ТК 15/9/21-2 до ж/д № 136 ул. Беговая | 36:34:0204001:5994 |
| 34 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 16,0 м, инв. № 9045, литера 10А/15, 10Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/19-4 до ж.д. № 111 ул. Хользунова, от ж.д. № 111 до ж.д. № 109 ул. Хользунова | 36:34:0000000:5904 |
| 35 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 138,5 м, инв. № 9045, лит. 56А/15, 56Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15-9/10-5 ж/д № 116 по ул. Хользунова до ТК 15-9/10-6 ж/д № 118 по ул. Хользунова, от ТК 15/9/10-6 до ж/д № 118 по ул. Хользунова | 36:34:0203017:5735 |
| 36 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 54,8 м, инв. № 9045, лит. 46А/15, 46Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/22/5-9 до н/здания № 42 по ул. Владимира Невского, от ТК 15/22/5-9 до н/здания № 42 по ул. Владимира Невского | 36:34:0203010:4810 |
| 37 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 47,5 м, инв. № 9045, лит. 47А/15, 47Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/24/4-2 до ж/д № 44 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:6557 |
| 38 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 7,5 м, инв. № 9045, лит. 67А/15, 67Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/16-3 ж.д. № 164 ул.Беговая | 36:34:0204001:5998 |
| 39 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 204,5 м, инв. № 9045, лит. 40А/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/20/2 до ТК 15/20/2б ж/д ул.60 Армии,22а | 36:34:0000000:5841 |
| 40 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 75,5 м, инв. № 9045, лит. 57А/15, 57Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/22/5-10 до н/здания № 42 по ул. Владимира Невского, от ТК 15/22/5-10 до н/здания по ул. Владимира Невского, 42 (теплица) | 36:34:0000000:6549 |
| 41 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 35,0 м, инв. № 9045, лит. 63А/15, 63Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/10-3 до ж/д № 105 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6016 |
| 42 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 389,0 м, инв. № 9045, лит. 64 А/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/17а ж/д № 30 по бульвар Победы до ТК 15/17а/1а ж/д № 30 по бульвар Победы, от ТК 15/17а/1а ж/д № 30 по бульвар Победы до ТК 15/17а/1 ж/д № 19а по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5815 |
| 43 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 112,0 м, инв. № 9045, лит. 61А/15, 61Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ж/д № 46 по ул. Владимира Невского до ТК 15/24/4-4 от ТК 15/24/4-4 до ж/д № 46 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:6541 |
| 44 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 71,0 м, инв. № 9045, лит. 44А/15, 44Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК15/9/3-4 до ж/д № 98 по ул. Хользунова, от ТК 15/9/3-4 до ж/д № 1а по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5825 |
| 45 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 60,0 м, инв. № 9045, лит. 42А/15, 42Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/10-8 до ж/д № 101 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6018 |
| 46 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 164 м, инв. № 9045, лит. 35А/15, 35Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/2 до ж/д № 7 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5936 |
| 47 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 18,5 м, инв. № 9045, лит. 36А/15, 36Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/22/5-7 до ж/д № 40 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5839 |
| 48 | Участок теплотрассы № 15 назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 40,8 м, инв. № 9045, лит. 48А/15, 48Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/24/4 до ж/д № 20 по бульвар Победы | 36:34:0000000:5922 |
| 49 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 45,0 м, инв. № 9045, лит. 24А/15, 24Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/24/3 до ж/д № 16 по бульвар Победы | 36:34:0000000:6598 |
| 50 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 15,0 м, инв. № 9045, лит. 43А/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/3-3 до ж/д № 1а по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5997 |
| 51 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 75,0 м, инв. № 9045, лит. 15А/15, 15Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/16-6 до ж.д. № 166 ул. Беговая, от ТК 15/9/16-7 до ж.д. № 166 ул.Беговая | 36:34:0000000:5992 |
| 52 | Участок теплотрассы № 15, назначение: нежилое, протяженность 70,0 м, инв. № 9045, лит. 41А/15, 41Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/6-9 до ж/д № 112 по ул. Хользунова | 36:34:0203017:5755 |
| 53 | Участок теплотрассы № 15, назначение: нежилое, протяженность 117,0 м, инв. № 9045, лит. 9А/15, 9Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/21-6 до ж.д. № 146 ул.Беговая | 36:34:0000000:5974 |
| 54 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 40,25 м, инв. № 9045, лит. 32А/15, 32Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/22/5-5а до ж/д № 40 ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:6012 |
| 55 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 35,0 м, инв. № 9045, лит. 14А/15, 14Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/16-6 до ж.д. № 168 ул.Беговая, от ТК 15/9/16-4 до ж.д. № 168 ул.Беговая | 36:34:0000000:5837 |
| 56 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 74,5 м, инв. № 9045, лит. 31А/15, 31Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/3-7 до н/здания № 5 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:6578 |
| 57 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 70,0 м, инв. № 9045, лит. 33А/15, 33Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/10-11 до ж/д № 99 ул. Генерала Лизюкова, от ТК 15/9/10-11 до ж/д № 97 ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5976 |
| 58 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 195,0 м, инв. № 9045, лит. 49А/15, 49Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/15/2 ж/д № 17 по ул. Владимира Невского до ТК 15/15/2-1а ж/д № 15 по ул. Владимира Невского; от ТК 15/15/2-1а до ж/д № 15а по ул. Владимира Невского; от ТК 15/15/2 до ж/д 17 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5867 |
| 59 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 136,0 м, инв. № 9045, лит. 59А/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/14/1 ж/д № 13 по ул. Владимира Невского до ТК 15/14/4 ж/д № 66а по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5783 |
| 60 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 24,25 м, инв. № 9045, лит. 60А/15, 60Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/22/3 до ж/д № 24 по бульвар Победы | 36:34:0000000:6032 |
| 61 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 30,0 м, инв. № 9045, лит. 54А/15, 54Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/10-25 до ж/д № 103 ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5847 |
| 62 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 27,5 м, инв. № 9045, лит. 45А/15, 45Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/22/2 до ж/д № 36 по бульвар Победы | 36:34:0000000:6019 |
| 63 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 12,0 м, инв. № 9045, лит. 5 А/15, 5 Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от бойлерной № 7 до ж/д № 7 ул. Жукова | 36:34:0000000:5836 |
| 64 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 99,0 м, инв. № 9045, лит. 1А/15, 1Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, (от ТК 15/9/19-8 до ж/д № 138 ул. Беговая; от ТК 15/9/19-8 от ж/д № 140 ул. Беговая; от ТК 15/9/19-7 до ж/д № 140 ул. Беговая) | 36:34:0000000:6648 |
| 65 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 158,0 м, инв. № 9045, лит. 7А/15, 7Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/30/3 до ж/д № 9 б. Победы, от ТК 15/30/3 до ж/д № 15 б. Победы | 36:34:0000000:5821 |
| 66 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 25,0 м, инв. № 9045, лит. 27А/15, 27Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/3-2 до ж/д № 1а по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5838 |
| 67 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 35,0 м, инв. № 9045, лит. 4А/15, 4Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/15 до ж/д № 162 ул. Беговая; от ТК 15/9/14-1 до ж/д № 162 ул. Беговая; от ТК 15/9/14-5 до ж/д № 162 ул. Беговая | 36:34:0000000:6645 |
| 68 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 10,0 м, инв. № 9045, лит. 8А/15, 8Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/4-2 до ж/д № 102 по улице Хользунова | 36:34:0000000:6639 |
| 69 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 215,0 м, инв. № 9045, лит. 2А/15, 2Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/19-5 ж/д № 115 ул. Хользунова до ТК 15/9/19-6 ж/д № 117 ул. Хользунова; от ТК 15/9/19-5 до ж/д № 113 ул. Хользунова; от ТК 15/9/19-5 до ж/д № 115 ул. Хользунова; от ТК 15/9/19-6 до ж/д № 117 ул. Хользунова; от ТК 15/9/19-6 до ж/д № 119 ул. Хользунова | 36:34:0204001:5997 |
| 70 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 192,5 м, инв. № 9045, лит. 3А/15, 3Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/14-3 ж/д № 125 ул. Хользунова до ТК 15/9/14-4 ж/д № 125 ул. Хользунова; от ТК 15/9/14-4 до ж/д № 123 ул. Хользунова; от ТК 15/9/14-4 до ж/д № 121 ул. Хользунова | 36:34:0000000:5903 |
| 71 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 162,0 м, инв. № 9045, лит. 18А/15, 18Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/20 до ж/д № 129 ул. Новгородская, от ТК 15/9/20 до ж/д № 131 ул. Новгородская, от ТК 15/9/20 до ж/д № 133 ул. Новгородская, от ж/д № 133 ул. Новгородская до ж/д № 135 ул. Новгородская | 36:34:0000000:6628 |
| 72 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 42,5 м, инв. № 9045, лит. 52А/15, 52Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/6-11 до ж/д № 106 по ул.Хользунова, от ТК 15/9/6-11 до н/здания по ул.Хользунова,106 | 36:34:0000000:5971 |
| 73 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 40,0 м, инв. № 9045, лит. 51А/15, 51Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/5 до ж/д № 108 по ул.Хользунова | 36:34:0000000:5888 |
| 74 | Участок теплотрассы № 6, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 111,5 м, инв. № 9045/1, лит. 18А/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП ж/д ул. Шишкова,1 (ул. Лидии Рябцевой, 30) до ТК 6/4/54в ж/д ул. Шишкова,1 от ТК 6/4/54в ж/д ул. Шишкова,1 до ТК 6/4/54б ж/д ул. Лидии Рябцевой, 45а | 36:34:0000000:6330 |
| 75 | Участок теплотрассы № 6, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 95,0 м, инв. № 9045/1, лит. 16А/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП ул. Лидии Рябцевой,50 до ТК 6/4/47а ж/д № 50 ул. Лидии Рябцевой | 36:34:0000000:5972 |
| 76 | Участок теплотрассы № 6, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 210,5 м, инв. № 9045/1, лит. 11А/6, адрес (местонахождение) объекта Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 6/4/19 ж/д № 20 Московский проспект до ТК 6/4/22а ж/д № 53 ул. Лидии Рябцевой, от ТК 6/4/23а до ж/д № 57, 55 ул. Лидии Рябцевой, от ТК 6/4/22а до ж/д № 53 ул. Лидии Рябцевой | 36:34:0000000:5989 |
| 77 | Участок теплотрассы № 6, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 113,0 м, инв. № 9045/1, лит. 17А/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 6/4/65 до ТК 6/4/65б вдоль по ул. Карпинского | 36:34:0000000:6336 |
| 78 | Участок теплотрассы № 6, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 131,0 м, инв. № 9045/1, лит. 7А/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 6/23/4 ул. Солнечная, до ТК 6/23/4-1 у ж/д № 11 ул. Солнечная | 36:34:0208078:468 |
| 79 | Участок теплотрассы № 6, назначение: коммуникационное, протяженность 13,0 м, инв. № 9045/1, лит. 21А/6, 21Б/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 6/23/15-1 до ж.д. № 110 ул. 9 Января | 36:34:0000000:6439 |
| 80 | Участок теплотрассы № 6, назначение: коммуникационное, протяженность 520,0 м, инв. № 9045/1, лит. 6А/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 6/21/5 до ТК 6/21/5-1 ул. Машиностроителей, 9; от ТК 6/21/5-1 до ж/д № 9, 11 ул. Машиностроителей; от ж/д № 11 ул. Машиностроителей до д. № 13 ул. Машиностроителей | 36:34:0000000:5975 |
| 81 | Участок теплотрассы № 6, назначение: коммуникационное, протяженность 165,0 м, инв. № 9045/1, лит. 5А/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 6/21/6а ж/д № 13 ул. Машиностроителей до ТК 6/21/6а-2 ж/д 13/1 ул. Машиностроителей | 36:34:0000000:5889 |
| 82 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 80,5 м, инв. № 9045, лит. 8А/13, 8Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 13/6б/1-3 до ж.д. № 283, ул. 45 стрелковой дивизии, от ж/д 283, ул.45 стрелковой дивизии до ж/д № 285, ул. 45 стрелковой дивизии | 36:34:0000000:5884 |
| 83 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 23,0 м, инв. № 9045, лит. 9А/13, 9Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 13/6б/1-3б до д. № 281, ул. 45 Стрелковой дивизии | 36:34:0208001:2876 |
| 84 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 238,5 м, инв. № 9045, лит. 3А/13, 3Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 13/5/1г ж/д № 267, ул.45 Стрелковой дивизии до ТК 13/5/1б ж/д 263, ул. 45 Стрелковой дивизии, от ТК 13/5/1б ж/д 263, ул. 45 Стрелковой дивизии, до ТК 13/5/1а № 263 ул. 45 Стрелковой дивизии, от ТК 13/5/1б ж/д 263, ул. 45 Стрелковой дивизии до ж.д. № 265, ул. 45 Стрелковой дивизии | 36:34:0000000:6231 |
| 85 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 100 м, инв. № 9045, лит. 12А/13, 12Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 13/11/1-11 до ж.д. № 286а ул. 9 Января | 36:34:0000000:6025 |
| 86 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 70,0 м, инв. № 9045, лит. 11А/13,11Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 13/11/1-7а до ж,д. № 270а ул.9 Января | 36:34:0000000:5893 |
| 87 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, протяженность 363,5 м, инв. № 9045, литера 15А/13, 15Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 13/11/1-5 ж.д. № 272 ул. 9 Января до ТК 13/11/1-12 ж.д. № 274 ул. 9 Января, от ТК 13/11/1-12 ж.д. № 274 ул. 9 Января до ТК 13/11/1-13 ж.д. № 276 ул.9 Января, от ТК 13/11/1-13 ж.д. № 276 ул.9 Января до ТК 13/11/1-14 ж.д. № 278 ул. 9 Января, от ТК 13/11/1-5 ж.д. № 272 ул. 9 Января до ж.д. № 272 ул. 9 Января, от ТК 13/11/1-14 ж.д. № 278 ул.9 Января до ж.д. № 278 ул.9 Января | 36:34:0208021:3309 |
| 88 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 4,5 м, инв. № 9045, лит. 25А/12, 25Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/6-6 до ж/д № 43 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5990 |
| 89 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 151,0 м, инв. № 9045, лит. 27А/12, 27Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/36/3-1 до д. № 17 по ул. 60 лет ВЛКСМ, от ТК 12/36/3-1 до ж/д № 15 по ул. 60 лет ВЛКСМ, от ТК 12/36/3-1 до ж/д № 13 по ул. 60 лет ВЛКСМ | 36:34:0000000:5817 |
| 90 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 149,5 м, инв. № 9045, лит. 1А/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/31 ж/д № 96 ул. Хользунова до ТК 12/31/2 ж/д № 126 ул. Новгородская | 36:34:0000000:6043 |
| 91 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 43,0 м, инв. № 9045, лит. 28А/12, 28Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-48а до ж/д № 11 по ул. 60 лет ВЛКСМ | 36:34:0203013:5672 |
| 92 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 60,5 м, инв. № 9045, лит. 56А/12, 56Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/8 до ж/д № 109 по Московскому проспекту | 36:34:0000000:2403 |
| 93 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 21,0 м, инв. № 9045, лит. 58 А/12, 58 Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/21/14 до ж/д № 8 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6580 |
| 94 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 39,5 м, инв. № 9045, лит. 48А/12, 48Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/8-1 до ж/д № 23 по ул.60 Армии | 36:34:0000000:5795 |
| 95 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 338,0 м, инв. № 9045, лит. 63А/12, 63Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/8-3 до ж/д № 1 по бульвару Победы, от ТК 12/23/8-3 до ж/д № 113 по Московскому проспекту, от ТК 12/23/8-3 до ТК 12/23/8-2,от ТК 12/23/8-2 до ТК 12/23/8-1, от ТК 12/23/8-1 до ж/д № 111 по Московскому проспекту | 36:34:0000000:6559 |
| 96 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 36,0 м, инв. № 9045, лит. 64А/12, 64Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/6-3 до ж/д № 47 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6555 |
| 97 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 109,0 м, инв. № 9045, лит. 31А/12, 31Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/38/1-1 до ж/д № 25 по бульвару Победы, от ТК 12/38/1-2 до ж/д № 25 по бульвару Победы | 36:34:0000000:6716 |
| 98 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 5,0 м, инв. № 9045, лит. 71 А/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/8а/1 до ж/д № 3 по ул. Остроухова | 36:34:0000000:6508 |
| 99 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 26,0 м, инв. № 9045, лит. 35А/12, 35Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 12/36/9-4 до ж/д № 22 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:6705 |
| 100 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 25,0 м, инв. № 9045, лит. 36А/12, 36Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/36/9-3 до ж/д № 20 ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:6701 |
| 101 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 132,0 м, инв. № 9045, лит. 37А/12, 37Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/11/6-1 до ж/д № 63 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 12/11/6-1 до ж/д № 67 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6684 |
| 102 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 55,0 м, инв. № 9045, лит. 9А/12, 9Б/12, адрес (местонахождение) объекта: - Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/11/3 до ж/д № 82 по ул. Хользунова, от ТК 12/11/3 до д. № 86 по ул. Хользунова | 36:34:0203018:8565 |
| 103 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 15,0 м, инв. № 9045, лит. 4А/12, 4Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/29/1-2 до ж/д № 92 по ул. Хользунова | 36:34:0000000:5859 |
| 104 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 55,0 м, инв. № 9045, лит. 6А/12, 6Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 12/29/3-6 до д. № 81 ул.Генерала Лизюкова, от ТК 12/29/3-6 до ЦТП ул.Генерала Лизюкова,81т | 36:34:0000000:6529 |
| 105 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 27,5 м, инв. № 9045, лит. 30А/12, 30Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/38/5 до ж/д № 31 по бульвару Победы | 36:34:0000000:6721 |
| 106 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 151,0 м, инв. № 9045, лит. 34А/12, 34Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/38/5-2 до ТК 12/38/5-4 ул. Владимира Невского, 22а, от ТК 12/38/5-2 до ж/д № 24 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:6712 |
| 107 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 147,5 м, инв. № 9045, лит. 54А/12, 54Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/10-1 до д. № 6а по ул. Маршала Жукова, от ТК 12/23/10-1 до д. № 107 по Московскому проспекту | 36:34:0000000:5911 |
| 108 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 129,5 м, инв. № 9045, лит. 43А/12, 43Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/11/9 до ж/д № 8 по ул.60 Армии | 36:34:0000000:5870 |
| 109 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 77,5 м, инв. № 9045, лит. 42А/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/34а до ТК 12/34а/2 по ул. Генерала Лизюкова,61б | 36:34:0000000:6631 |
| 110 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 100,0 м, инв. № 9045, лит. 77 А/12, 77 Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/1-2 до ж/д № 16 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 12/19/1-3 до ж/д № 16 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 12/19/1-4 до ж/д № 6 по ул. Генерала Лизюкова, ТК 12/19/1-4 до ж/д № 16 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6464 |
| 111 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 21,0 м, инв. № 9045, лит. 84А/12, 84Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/5-2 до д. № 13 по ул. 60 Армии | 36:34:0000000:5923 |
| 112 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 36,0 м, инв. № 9045, лит. 50А/12, 50Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/6 до ж/д № 26 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6602 |
| 113 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 45,0 м, инв. № 9045, лит. 75А/12, 75Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/4-2 до д. № 24 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5799 |
| 114 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 56,5 м, инв. № 9045, лит. 60А/12, 60Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/10-5 до ж/д № 3 по бульвару Победы | 36:34:0000000:6576 |
| 115 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 114,0 м, инв. № 9045, лит. 80А/12, 80Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/13-1 до ж/д № 3 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 12/23/13-1 до ТК 12/23/13-3 ул. Генерала Лизюкова,7 | 36:34:0000000:6501 |
| 116 | Участок теплотрассы № 12 назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 110,0 м, инв. № 9045, лит. 41А/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 12/35 до ТК 12/35/1 у института искусств ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6659 |
| 117 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 7,0 м, инв. № 9045, лит. 40А/12, 40Б/12, адрес (местонахождение) объекта: - Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/7-2 до ж/д № 17 по бульвару Победы | 36:34:0000000:6665 |
| 118 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 42,0 м, инв. № 9045, лит. 29А/12, 29Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-51а до ж/д № 21 по ул. 60 лет ВЛКСМ | 36:34:0000000:5946 |
| 119 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 35,0 м, инв. № 9045, лит. 18А/12, 18Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/11/3 до ж/д № 69а по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5816 |
| 120 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 23,0 м, инв. № 9045, лит. 3А/12, 3Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/29/3-3 до ж/д № 85 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0203018:8564 |
| 121 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 133,5 м, инв. № 9045, лит. 69А/12, 69Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/12-4 до ж/д № 54 по ул. Хользунова, от ТК 12/23/12-4 до д. № 56 по ул. Хользунова, от ТК 12/23/12-4 до ж/д № 91 по Московскому проспекту | 36:34:0000000:5918 |
| 122 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 27,0 м, инв. № 9045, лит. 19А/12, 19Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/13 до д. № 2 по ул. Маршала Жукова | 36:34:0203016:2080 |
| 123 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 11,5 м, инв. № 9045, лит. 62А/12, 62Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/10-3 до ж/д № 6 по ул. Маршала Жукова | 36:34:0000000:6563 |
| 124 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 53,5 м, инв. № 9045, литера 17А/12, 17Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 12/36/6 до д. № 52а по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5909 |
| 125 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 70,0 м, инв. № 9045, лит. 16А/12, 16Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/36/2 до ж/д № 5 по ул. 60 лет ВЛКСМ | 36:34:0203013:5673 |
| 126 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 22,0 м, инв. № 9045, лит. 14А/12, 14Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/36/8 до ж/д № 8 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5856 |
| 127 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 87,5 м, инв. № 9045, лит. 46А/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/9а ж/д № 21 бульвар Победы до ТК 12/19/9 | 36:34:0000000:6007 |
| 128 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 33,5 м, инв. № 9045, лит. 47А/12, 47Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/8-2 до ж/д № 25 по ул.60 Армии | 36:34:0000000:6614 |
| 129 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 34,0 м, инв. № 9045, лит. 33А/12, 33Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/38/5-1 до ж/д № 33 по бульвару Победы | 36:34:0000000:6033 |
| 130 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 121,5 м, инв. № 9045, лит. 68А/12, 68Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/12-2 до ж/д № 60 по ул. Хользунова | 36:34:0000000:5968 |
| 131 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 44,0 м, инв. № 9045, лит. 21А/12, 21Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/3 до ж/д № 3 по ул.60 Армии | 36:34:0206020:4327 |
| 132 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 27,5 м, инв. № 9045, лит. 39А/12, 39Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/7-3 до ж/д № 19 по бульвару Победы | 36:34:0000000:6669 |
| 133 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 139,0 м, инв. № 9045, лит. 78А/12, 78Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/7-3 до ж/д № 61 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6505 |
| 134 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 258,5 м, инв. № 9045, лит. 11А/12, 11Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/11/8 ж/д № 78 по ул. Хользунова до ТК 12/11/9 ж/д № 4 по ул.60 Армии, от ТК 12/11/8 ж/д № 78 по ул. Хользунова до ТК 12/11/8-1 ж/д № 78 по ул. Хользунова, от ТК 12/11/8 ж/д № 78 по ул. Хользунова до ж/д № 78 по ул. Хользунова | 36:34:0000000:6229 |
| 135 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 97,5 м, инв. № 9045, лит. 10А/12, 10Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 12/11/9-1 до ж/д № 2 по ул.60 Армии, от ТК 12/11/9-1 до ж/д № 4 по ул.60 Армии | 36:34:0000000:5931 |
| 136 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 73,5 м, инв. № 9045, лит. 12А/12, 12Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/36/9-1 до ж/д № 10 по ул. Владимира Невского, от ТК 12/36/9-1 до ж/д № 12 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5794 |
| 137 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 215,0 м, инв. № 9045, лит. 15А/12, 15Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/36/2-1 до ТК 12/36/2-2, от ТК 12/36/2-2 до ж/д № 52 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5955 |
| 138 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 31,0 м, инв. № 9045, лит. 79А/12, 79Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/7-2 до ж/д № 17 по ул.60 Армии | 36:34:0000000:6484 |
| 139 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 19,5 м, инв. № 9045, лит. 76А/12, 76Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/1-1 до ж/д № 18 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6469 |
| 140 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 42,3 м, инв. № 9045, лит. 86А/12, 86 Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/5-5 до ж/д № 53 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 12/16/5-6 до ж/д № 53 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6494 |
| 141 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 86,5 м, инв. № 9045, лит. 53А/12, 53Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/21/3 до ж/д № 3 по ул. Маршала Жукова | 36:34:0000000:6020 |
| 142 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 102,5 м, инв. № 9045, лит. 52А/12, 52Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/9 до ж/д № 4 по ул. Маршала Жукова | 36:34:0000000:6596 |
| 143 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 126,5 м, инв. № 9045, лит. 51А/12, 51Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/29/2-1 до ж/д № 75 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 12/29/2-1 до ж/д № 77 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5853 |
| 144 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 8,5 м, инв. № 9045, лит. 85А/12, 85Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/5-4 до ж/д № 55 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6474 |
| 145 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 18,0 м, инв. № 9045, лит. 73А/12, 73Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/3-2 до ж/д № 40 ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6498 |
| 146 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 17,5 м, инв. № 9045, лит. 82А/12, 82Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/5-7 до ж/д № 29 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6496 |
| 147 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 21,0 м, инв. № 9045, лит. 81А/12, 81Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/5-3 до ж/д № 15 по ул. 60 Армии | 36:34:0000000:6479 |
| 148 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 190,0 м, инв. № 9045, лит. 57 А/12, 57 Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/21/4-3 до ж/д № 12 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 12/21/4-3 до ж/д № 14 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6587 |
| 149 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 79,0 м, инв. № 9045, лит. 83А/12, 83Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/10-1 до ж/д № 57 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 12/19/10-1 до ж/д № 59 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0206020:4321 |
| 150 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 880,5 м, инв. № 9045, лит. 90 А/12, 90 Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/27/6-1 до ж/д 73 по ул. Шишкова, от ТК 12/27/6-1 до ж/д № 10 по ул. Хользунова, от ЦТП-25 до ТК 12/27/6-1, от ЦТП-25 до ТК 12/27/3, от ТК 12/27/3 до ТК 12/27/1б, от ТК 12/27/1б до ТК 12/27/1 | 36:34:0000000:6744 |
| 151 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 37,0 м, инв. № 9045, лит. 91А/12, 91Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-93 до ж/д № 93 по Московскому проспекту, от ЦТП-93 до ж/д № 93/2 по Московскому проспекту | 36:34:0000000:5818 |
| 152 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 15,5 м, инв. № 9045, лит. 87А/12, 87Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 12/26а/4 до ж/д № 82 по Московскому проспекту | 36:34:0000000:6470 |
| 153 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 9,0 м, инв. № 9045, лит. 74А/12, 74Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/2 до ж/д № 36 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6475 |
| 154 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 78,5 м, инв. № 9045, лит. 49 А/12, 49 Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/5 до ТК 12/19/5-1, от ТК 12/19/5-1 до ж/д № 32 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6611 |
| 155 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 12,0 м, инв. № 9045, лит. 70А/12, 70Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/29/2 до ж/д № 79 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6548 |
| 156 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 143,0 м, инв. № 9045, лит. 61А/12, 61Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/10-4 до ж/д № 8 по ул. Маршала Жукова, от ТК 12/23/10-4 до д. № 5 по бульвару Победы | 36:34:0000000:6572 |
| 157 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 30,5 м, инв. № 9045, лит. 55А/12, 55Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/5 до ж/д № 101 по Московскому проспекту | 36:34:0000000:5977 |
| 158 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 28,3 м, инв. № 9045, лит. 22А/12, 22Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/21/7 до ж/д № 25 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0206020:4326 |
| 159 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 10,0 м, инв. № 9045, лит. 23А/12, 23Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/21/6 до ж/д № 27 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5887 |
| 160 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 87,0 м, инв. № 9045, лит. 24А/12, 24Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/21/9 до д. № 41 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 12/21/9 до ж/д № 31 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6513 |
| 161 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 85,0 м, инв. № 9045, лит. 45А/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/1-1 до ж/д № 74 по ул. Хользунова | 36:34:0000000:5933 |
| 162 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 22,5 м, инв. № 9045, лит. 66А/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/6-1 до ж/д № 68 по ул. Хользунова | 36:34:0000000:5978 |
| 163 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 7,0 м, инв. № 9045, лит. 89А/12, 89Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/27/1-2 до ж/д № 46 по ул. Хользунова | 36:34:0000000:6487 |
| 164 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 14,0 м, инв. № 9045, лит. 59А/12, 59Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/21/4-2 до ж/д № 5а по ул. Маршала Жукова | 36:34:0000000:5864 |
| 165 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 37,0 м, инв. № 9045, лит. 32А/12, 32Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-50а до ж/д № 28 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5863 |
| 166 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 44,0 м, инв. № 9045, лит. 5А/12, 5Б/12, адрес (местонахождение) объекта: - Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/29//1 до ж/д № 88 по ул. Хользунова | 36:34:0203018:8563 |
| 167 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 110,0 м, инв. № 9045, лит. 67А/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/6-2а до ж/д № 64 по ул. Хользунова | 36:34:0000000:5860 |
| 168 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 238,0 м, инв. № 9045, лит. 2А/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/30а ж/д № 96 ул. Хользунова до ТК 12/30а/1 ж/д № 107а ул.Хользунова, от ТК 12/30а/1 ж/д № 107а ул. Хользунова до ТК 12/30а/2 ж/д № 107 ул. Хользунова, от ТК 12/30а/1а до ТК 12/30а/1а-1 храм | 36:34:0000000:42106 |
| 169 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 45,5 м, инв. № 9045, лит. 26А/12, 26Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/38/2 до д. № 19 по ул.60-летия ВЛКСМ | 36:34:0000000:5789 |
| 170 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 10,0 м, инв. № 9045, лит. 8А/12, 8Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/11/1-1 до ж/д № 84 по ул. Хользунова | 36:34:0000000:6525 |
| 171 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 95,0 м, инв. № 9045, лит. 7А/12, 7Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, (от ТК 12/11/4 до ж/д № 69 по ул. ГенералаЛизюкова, от ТК 12/11/4 до ж/д № 71 по ул. ГенералаЛизюкова) | 36:34:0000000:6625 |
| 172 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 26,0 м, инв. № 9045, лит. 30А/15, 30Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/6-6 до н/здания № 108а по ул. Хользунова | 36:34:0000000:6582 |
| 173 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 167,5 м, инв. № 9045, лит. 28А/15, 28Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-48 ул. Генерала Лизюкова № 66б до ТК 15/15/7-2 ж/д № 70 ул. Генерала Лизюкова, от ТК 15/15/7-2 ж/д № 70 ул. Генерала Лизюкова до ТК 15/15/7-3 ж/д № 72 ул. Генерала Лизюкова, от ТК 15/15/7-3 ж/д № 72 ул. Генерала Лизюкова до ТК 15/15/7-4 ж/д № 78 ул. Генерала Лизюкова, от ТК 15/15/7-2 до ж/д № 70 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 15/15/7-3 до ж/д № 72 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6212 |
| 174 | Участок теплотрассы 15, назначение: коммуникационное, протяженность 35,0 м, инв. № 9045, лит. 21А/15, 21Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/3 до ж/д № 3 по улице Владимира Невского | 36:34:0000000:6031 |
| 175 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 136,0 м, инв. № 9045, лит. 20А/15, 20Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/8/21-5 до ж/д № 128 ул. Беговая, от ТК 15/8/21-5 до ж/д № 121 ул. Новгородская | 36:34:0000000:6624 |
| 176 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 180,5 м, инв. № 9045, лит. 13А/15, 13Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/15-1 ж.д. № 170 ул. Беговая до ТК 15/9/15-2 ж.д. № 172 ул.Беговая, от ТК 15/9/15-1 до ж.д. № 170 ул.Беговая, от ТК 15/9/15-2 до ж.д. № 172 ул.Беговая | 36:34:0000000:6635 |
| 177 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 382,5 м, инв. № 9045, лит. 12А/15, 12Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/16-1 ж.д. № 168 ул. Беговая до ТК 15/9/16-8 ул.Беговая № 176, от ТК 15/9/16-8 ул. Беговая № 176 до ТК 15/9/16-11 ж.д. № 176 ул.Беговая, от ТК 15/9/16-11 ж.д. № 176 ул.Беговая до ТК 15/9/16-12 ж.д. № 15 ул.Антонова-Овсеенко, от ТК 15/9/16-8 до ж.д. № 176 ул. Беговая, от ТК 15/9/16-12 до ж.д. № 15 ул.Антонова-Овсеенко | 36:34:0000000:6228 |
| 178 | Участок теплотрассы № 9, назначение: нежилое, протяженность 13,0 м, инв. № 7539, лит. 117А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/18/5 до стены дома № 9 по ул. Домостроителей | 36:34:0507018:3983 |
| 179 | Участок теплотрассы № 9, назначение: нежилое, протяженность 38,0 м, инв. № 7539, лит. 115А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ТК 9/18/6 до стены дома № 5 по ул. Домостроителей, от ТК 9/18/6 до стены дома № 7 по ул. Домостроителей | 36:34:0000000:5985 |
| 180 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 10,0 м, инв. № 7539, лит. 42А/9, 42Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/2/14 до стены дома № 26 по ул. Писателя Маршака | 36:34:0000000:6015 |
| 181 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 16,0 м, инв. № 7539, лит. 29А/9, 29Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/2/11 до стены дома № 30 по ул. Писателя Маршака | 36:34:0000000:5886 |
| 182 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 10 м, инв. № 7539, лит. 126А/9, 126Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/5/4 до стены дома № 10 корпус 2 по ул. Юлюса Янониса | 36:34:0000000:5998 |
| 183 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 8,5 м, инв. № 7539, лит. 125А/9, 125Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/1/14 до стены дома № 145 по ул. Пеше-Стрелецкая | 36:34:0000000:5814 |
| 184 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 40,0 м, инв. № 9045, лит. 22А/15, 22Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/7 до ж/д № 89 по улице Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6605 |
| 185 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 458,5 м, инв. № 9045, лит. 23А/15, 23Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-49 № 80а по бульвару Победы до ТК 15/15/9 ж/д № 51а по бульвару Победы; от ТК 15/15/9 ж/д № 51а по бульвару Победы до ТК 15/15/11 ж/д № 49 по бульвару Победы; от ТК 15/15/11 ж/д № 49 по бульвару Победы до ТК 15/15/12 ж/д № 49 по бульвар Победы | 36:34:0000000:6601 |
| 186 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 610,8 м, инв. № 9045, лит. 29А/15, 29Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП 9 ул.Владимира Невского 15б до ТК 15/15/2-1 ж/д № 39 бульвар Победы от ТК 15/15/2-1 ж/д № 39 бульвар Победы до ТК 15/15/2-2 ж/д № 39 бульвар Победы, от ТК 15/15/2-2 ж/д № 39 бульвар Победы до ТК 15/15/2-4 ж/д № 41 бульвар Победы, от ТК 15/15/2-4 ж/д № 41 бульвар Победы до ТК 15/15/2-6 ж/д № 43 бульвар Победы, от ТК 15/15/2-6 ж/д № 43 бульвар Победы до ТК 15/15/2-7 ж/д № 43 бульвар Победы, от ТК 15/15/2-2 ж/д № 39 бульвар Победы до ТК 15/15/2-8 до ж/д № 35 бульвар Победы, от ТК15/15/2-3 до ж/д № 37 по бульвар Победы, от ТК 15/15/2-4 до ж/д № 41 по бульвар Победы | 36:34:0000000:6586 |
| 187 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 94,25 м, инв. № 9045, лит. 34А/15, 34Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/24/3-4 до ж/д № 9 по ул. Маршала Жукова, от ТК 15/24/3-4 до ж/д № 8 по бульвар Победы | 36:34:0000000:6197 |
| 188 | Участок теплотрассы № 15, назначение: нежилое, протяженность 50,0 м, инв. № 9045, лит. 55А/15,55Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/6-10 до ж/д № 110 по ул. Хользунова | 36:34:0203017:5754 |
| 189 | Ввод отопления, назначение: коммуникационное, протяженность 50,5 м, инв. № 11606, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ввод отопления от ТК-15/17а/3 до стены ж. д. № 48а бульвар Победы | 36:34:0203009:10448 |
| 190 | Участки теплотрассы, назначение: нежилое, протяженность 90,2 м, инв. № 11563, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, между секциями жилых домов 1-го, 2-го, 3-го ввода по ул. Машиностроителей, 13/1 | 36:34:0208058:519 |
| 191 | Ввод отопления и горячего водоснабжения, назначение: коммуникационное, протяженность 26,0 м, инв. № 11528, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ввод отопления и горячего водоснабжения от ТК 13/11/1-3 к ж. д. № 280 по ул. 9 Января | 36:34:0000000:6332 |
| 192 | Тепловые сети, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 176,0 м, инв. № 11555, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-13/14 до ж. д. № 272б ул. 9 Января | 36:34:0208021:3312 |
| 193 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 32,5 м, инв. № 11556, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-13/14а до ж. д. № 264а ул. 9 Января | 36:34:0000000:6300 |
| 194 | Тепловые сети, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 40,0 м, инв. № 11605, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-12/16-4 до ж. д. № 70а ул. Хользунова | 36:34:0203020:2737 |
| 195 | Тепловые сети, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 36,0 м, инв. № 11554, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-12/27/6 до ж. д. № 75 ул. Шишкова | 36:34:0206001:8413 |
| 196 | Тепловые сети, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 52,5 м, инв. № 11603, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-15/22/5-2 до ж. д. № 29 ул. 60 Армии. От ТК-15/22/5-4 до ж. д. № 29 ул. 60 Армии | 36:34:0203010:4817 |
| 197 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 77,5 м, инв. № 11602, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: – Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-15/22/5-3 до ж. д. № 31 ул. 60 Армии (2 ввода) | 36:34:0000000:6354 |
| 198 | Тепловые сети, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 12,5 м, инв. № 11604, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-12/16-4 до ж. д. № 11 ул. 60 Армии | 36:34:0203020:4923 |
| 199 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 34,5 м, инв. № 11558, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-15/9/3/6 до ж. д. № 9 ул. В.Невского. От ТК-15/9/3-7 до ж. д. № 9 ул. В.Невского | 36:34:0203017:5757 |
| 200 | Тепловые сети, назначение: нежилое, протяженность 31 м, инв. № 11562, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-15/15/7-2 до ж. д. № 13б ул. В.Невского | 36:34:0203012:4763 |
| 201 | Тепловые сети, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 10,5 м, инв. № 11601, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-15/17а/1 до ж. д. № 19а ул. В.Невского | 36:34:0203009:10450 |
| 202 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 5,5 м, инв. № 11641, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-15/15/4-3 до ж. д. № 76 ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:42104 |
| 203 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 44 м, инв. № 11560, лит. 1А, 1Б адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-15/9/6-5 до ж. д. № 93 ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6352 |
| 204 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 32 м, инв. № 11553, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-12/21/5 до ж. д. № 8а ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6340 |
| 205 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 47 м, инв. № 11634, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-12/21/5 до ж. д. № 10 ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0203015:6218 |
| 206 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 18 м, инв. № 11559, лит. 1А, 1Б адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-15/9/6-2 до ж. д. № 91 ул. Г. Лизюкова. От ТК-15/9/6-3 до ж. д. № 91 ул. Г. Лизюкова | 36:34:0000000:6297 |
| 207 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 39,0 м, инв. № 11561, лит. 1А, 1Б адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-48 кв. 9 до ТК-15/15/7-1 у ж. д. № 66 ул. Г. Лизюкова от ТК-15/15/7-1 у ж. д. № 66 ул. Г. Лизюкова до ж. д. № 66 ул. Г. Лизюкова | 36:34:0203012:4759 |
| 208 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 33,5 м, инв. № 11650, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-12/27/1б до ж. д. № 40д ул. Хользунова | 36:34:0000000:6427 |
| 209 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 40,0 м, инв. № 11557, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-13/14а/1 до ж. д. № 286б ул. 9 Января (2 ввода) | 36:34:0208021:3313 |
| 210 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 51,5 м, инв. № 11518, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-12/23/9 до ж. д. № 99 Московский проспект | 36:34:0203016:2079 |
| 211 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 20,0 м, инв. № 11517, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-12/23/7 до ж. д. № 105 Московский проспект | 36:34:0203016:2081 |
| 212 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 16,0 м, инв. № 5800, лит. 94 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/7/6а до ж/д № 52а по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6284 |
| 213 | Тепловые сети, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 17,0 м, инв. № 11644, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-12/19/7 до ж. д. № 28 ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0203015:6225 |
| 214 | Тепловая сеть, назначение: нежилое, протяженность 129,7 м, инв. № 11133, лит. 1, 2, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Коминтерновский район, от ТК-3-1 через подвал до ж. д. 10б, ул. Хользунова | 36:34:0000000:6883 |
| 215 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 114,0 м, инв. № 11615, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: A1 Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-6/23/4а до стены здания по ул. Солнечная, 2 | 36:34:0000000:6317 |
| ## 216 | ## Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 62 м., инв. № 11747, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул.Строителей, от ТК-14/2 до ТК-14/2/2 по ул.Строителей | ## 36:34:0000000:1163 |
| ## 217 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 228 м, инв. № 11763, лит. 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, от ТК 13/11/1 до ТК 13/11/1-1; от ТК 13/111-1 до ТК 13/11/1-2; ТК 13/11/1-2 до ТК 13/11/1-3 у ж.д. № 280 по ул.9 Января | ## 36:34:0208021:1494 |
| ## 218 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 95 м, инв. № 11764, лит. 1А, 1Б, 2А, 2Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул. 9 Января, от ТК 13/11/1 -6 до ТК 13/11/1-10; от ТК 13/11/1-10 до ж.д. № 272б; транзитом через ж/д по ул. 9 Января, 272б; от ж/д 272б по ул. 9 Января до ТК13/11/1-11 у ж/д № 284 по ул. 9 Января | ## 36:34:0208021:1493 |
| ## 219 | ## Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 156 м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК № 12-23/8 до ж.д. № 109 по Московскому пр.; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж.д. № 109 до жилого дома № 109/1 по Московскому пр. | ## 36:34:0203016:1783 |
| ## 220 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 62 м, инв. № 11777, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, бульвар Победы, от ТК № 12-19/6 до ж.д. № 23а по бульвару Победы | ## 36:34:0203015:4499 |
| ## 221 | ## Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 125 м, инв. № 11778, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, от ТК № 12-21/3 до ж.д. № 3 по ул. Маршала Жукова, участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж.д. № 3 до ж.д. № 5 по ул. Маршала Жукова | ## 36:34:0203015:4500 |
| ## 222 | ## Сооружения, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 9 м, инв. № 11790, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК № 6/4-39 до ж/д № 12 по ул. Электросигнальная | ## 36:34:0209017:375 |
| ## 223 | ## Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 27 м., инв. № 11791, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК № 6/4-43 до ж/д № 14 по ул. Электросигнальная | ## 36:34:0209017:373 |
| ## 224 | ## Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 30 м, инв. № 11792, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК № 6/4-41 до ж/д № 22 по ул. Электросигнальная | ## 36:34:0209017:374 |
| ## 225 | ## Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 58 м, инв. № 11794, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул.Владимира Невского, от ТК№ 15-9/2-3 до ж.д. № 9 по ул.Владимира Невского; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж.д. № 9 до ж.д. № 9а по ул.Владимира Невского | ## 36:34:0203017:4428 |
| ## 226 | ## Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 196 м, инв. № 11797, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК № 15-9/6-10 до ж/д № 110 по ул. Хользунова; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 110 до ж/д № 110в по ул. Хользунова | ## 36:34:0203017:4431 |
| ## 227 | ## Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 44 м, инв. № 11798, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хользунова, от ТК-15-9/6-9 до ж.д. № 114 по ул. Хользунова; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 114 до ж/д № 112в по ул. Хользунова | ## 36:34:0203017:4430 |
| ## 228 | ## Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 18 м, лит. 1А, инв. № 11801 адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, от ТК № 6/4-43 до ж/д № 6 по ул. Электросигнальная | ## 36:34:0209017:371 |
| ## 229 | ## Участок теплотрассы, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 26 м, лит. 1А, инв. № 11802, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, от ТК № 6/4-42 до ж/д № 8 по ул. Электросигнальная | ## 36:34:0209017:372 |
| ## 230 | ## Сооружения, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 53 м, инв. № 11803, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул.Новгородская, от ТК№ 15-9/21-4 до ж/д № 125 по ул.Новгородская | ## 36:34:0204001:5183 |
| ## 231 | ## Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 13 м, инв. № 11804, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК № 6/4-48 до ж/д № 2 по пер. Политехнический | ## 36:34:0210019:4571 |
| ## 232 | ## Сооружения, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 44 м, инв. № 11806, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, от ТК № 15-9/6-4 до ж/д № 91 по ул. Генерала Лизюкова; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 91 до ж/д № 91б | ## 36:34:0203017:4426 |
| ## 233 | ## Участок теплотрассы, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 50 м, инв. № 11807, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, от ТК № 15-9/6-5 до ж/д № 93 по ул. Генерала Лизюкова; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 93 до ж/д № 93а | ## 36:34:0203017:4429 |
| ## 234 | ## Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 4 м, инв. № 11809, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Солнечная, от ТК № 6/23/4-2 до ж/д № 13а по ул. Солнечная | ## 36:34:0208059:265 |
| ## 235 | ## Сооружения, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 235 м, инв. № 11810, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Холзунова, от ТК № 15-9/3-4 до ж/д № 1а по ул. Владимира Невского; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 1а; далее участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 98 по ул. Хользунова до ж/д № 98в по ул. Хользунова | ## 36:34:0000000:5549 |
| ## 236 | ## Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 100 м, лит. 1А, 1Б, инв. № 11811, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул. Хользунова, от ТК № 15-9/4-3 до ж/д № 100 по ул. Хользунова; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 100 до ж/д № 100в | ## 36:34:0203017:4425 |
| ## 237 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 118 м, инв. № 11812, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК № 6/4-35 до ж/д № 34, участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 34 до ж/д № 36 по Московскому пр. | ## 36:34:0210001:4089 |
| ## 238 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 40м, инв. № 11813, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК № 6/4/47а-1 до ж/д № 50 по ул. Лидии Рябцевой | ## 36:34:0210001:4088 |
| ## 239 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 18м, инв. № 11814, лит. 1А, 2А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хользунова, от ТК № 15-9/14-4 до ж/д № 125 по ул. Хользунова | ## 36:34:0204001:5179 |
| ## 240 | ## Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 136 м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от бывшей котельной по ул. Машиностроителей, 13 до ТК-1; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3 | ## 36:34:0208058:477 |
| ## 241 | ## Теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность: 0,116 км, инв. № 11314, лит. 1А, 2А, 3А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-6/4/60 до ж.д. № 1, ул. Багрицкого | ## 36:34:0000000:5697 |
| ## 242 | ## Сооружение тепловая сеть, назначение: нежилое, протяженность 0,034 км, инв. № 11119, лит. 1А, 2А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-4-9 до ж.д. 21, Антонова-Овсеенко | ## 36:34:0211002:2856 |
| ## 243 | ## Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 31,0 м, лит. 1А, инв. № 11643, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-15/15/4 до ж.д. 76а ул. Генерала Лизюкова | ## 36:34:0000000:6433 |
| ## 244 | ## Сооружение теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность: 68,82 м, инв. № 1135, лит. 1, 2, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Коминтерновский район, от ТК-15/15/4-7 у ж.д. № 80, ул. Генерала Лизюкова до ж.д. № 23а по ул. Антонова-Овсеенко | ## 36:34:0000000:6886 |
| ## 245 | ## Тепловая сеть, назначение: нежилое, протяженность: 0,018 км, инв. № 11120, лит. 1А, 2А, 3А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-4-10 до ж.д. № 23 по ул. Антонова-Овсеенко | ## 36:34:0208001:2872 |
| ## 246 | ## Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 138 м, инв. № 11742, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, пр-т Московский, от ТК-6/4/19 у ж/д № 20 по Московскому проспекту до ТК-6/4/23а у ж/д № 57 по ул. Лидии Рябцевой, от ТК-6/4/23а до ТК-6/4/23 у здания по Московскому проспекту,22, от ТК-6/4/23 до ТК-6/4/22а у здания по Московскому проспекту,22 | ## 36:34:0210011:382 |
| ## 247 | ## Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 405 м, инв. № 11743, лит. 1А, 2А, 3А, 4А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, от ТК 6/4/18 до ТК 6/4/38; от ТК 6/4/38 до ТП у ж.д. № 2 по ул. Электросигнальная; от ТК 6/4/38 до ТК6/4/39; от ТК 6/4/39 до ТК 6/4/40; от ТК 6/4/40 до ТК 6/4/41; от ТП у ж.д. № 2 по ул. Электросигнальная до ТК 6/4/42; от ТК 6/4/42 до ТК 6/4/43; от ТК 6/4/43 до ТК 6/4/45 | ## 36:34:0000000:1181 |
| ## 248 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 107 м, инв. № 11746, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, пр-т Труда, от ТК-6/23/7 до ТК-6/23/7-1; от ТК-6/23/7-1 до ТК-6/23/7-4; от ТК-6/23/7-4 до ТК-6/23/7-5 по проспекту Труда | ## 36:34:0000000:1155 |
| ## 249 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 1003 м, инв. № 11753, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, пер. Автогенный, от ЦТП до ТК-2 (ТК-6/4/49); от ТК-2 (ТК-6/4/49) до ТК-3 (ТК-6/4/49а); от ТК-3 (ТК-6/4/49а) до ТК-4 (ТК-6/4/49в); от ТК-4 (ТК-6/4/49в) до стены ж/д № 6/5 по пр. Труда; транзит через ж/д 6/5 и 6/4 по пр. Труда; врезка от ж/д 6/4 по пр. Труда до стены ж/д пр. Труда,6/3; от ЦТП до ТК-1 (ТК-6/4/48); от ТК-1 (ТК-6/4/48) до ТК-2 (ТК-6/4/49); от ТК-2 (ТК-6/4/49) до ТК-6 (ТК-6/4/50); от ТК-6 (ТК-6/4/50) до ТК-7 (ТК-6/4/51); от ТК-6/4/52 до ЦТП; от ТК-7 (ТК-6/4/51) до стены ж/д пр. Труда, 6; от ТК-2 (ТК-6/4/49) до стены ж/д пер.Автогенный,21; от ТК-3 (ТК-6/4/49а) до стены ж/д пер. Автогенный,13; от ТК-6 (ТК-6/4/50) до стены ж/д пр. Труда, 8, 8а; от ТК-7 (ТК-6/4/51) до стены ж/д пр. Труда, 8б, 8в | ## 36:34:0210019:4570 |
| ## 250 | ## Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 45 м, инв. № 11754, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП ул.Карпинского, 4т через ТК (6/4/62а/1) до стены ж/д ул. Карпинского,4 | ## 36:34:0210019:4572 |
| ## 251 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 82 м, инв. № 11756, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ЦТП по ул.Антонова-Овсеенко, 9а до ТК 13/5/7-8; от ТК 13/5/7-8 до стены ж.д. ул. Антонова-Овсеенко, 9; от ТК 13/5/7-8 до стены ж.д. ул. Антонова-Овсеенко, 11; от ТК 13/5/7-8 до стены ж.д. ул.Антонова-Овсеенко, 13 | ## 36:34:0204001:5182 |
| ## 252 | ## Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 765 м, инв. № 11760, лит. 1А, 2А, 3А, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10А, 11А, 12А, 13А, 13Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, от ТК 13/15 до ТК 13/15/1; от ТК 13/15/1 до ТК 13/15/2; от ТК 13/15/2 до ЦТП по ул. 9 Января,266т; от ЦТП по ул.9 Января,266т до ТК 13/15/2-2; от ТК 13/15/2-2 до ТК 13/15/2-3; ввод от ТК 13/15/2-3 к ж/д 264 по ул.9 Января; от ЦТП по ул.9 Января,266т до ТК 13/15/2-4; ввод от ТК 13/15/2-4 к ж/д 258 по ул.9 Января; от ТК 13/15/2-4 до ТК 13/15/2-5; ввод от ТК 13/15/2-5 к ж/д 254 по ул. 9 Января; ввод от ТК 13/15/2-5 к ж/д 256 по ул.9 Января; от ТК 13/15/2-5 до ТК 13/15/2-6 транзитом через ж/д 256; ввод от ТК 13/15/2-6 к ж/д 38 по пер. Хреновской | ## 36:34:0000000:1200 |
| ## 253 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 132 м, инв. № 11762, лит. 1А, 1Б, 2А, 2Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, от ЦТП до ТК 13/12/1-2; ввод от ТК 13/12/1-2 к ж/д 286 по ул.9 Января; ввод от ТК 13/12/1-2 к ж/д 288 по ул. 9 Января | ## 36:34:0000000:1162 |
| ## 254 | ## Сооружения, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 491 м, инв. № 11765, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Подклетенская, от ТК 6/21/8 до ЦТП по ул. Подклетенская, 21а транзитом ч/з ж.д. № 21 по ул. Подклетенская; от ЦТП ул. Подклетенская, 21а до ТК 6/21/8-1 и до ж.д. № 21 по ул. Подклетенская; от ТК 6/21/8-1 до ТК 6/21/8-2 и до ж.д. № 19 по ул. Подклетенская; от ТК 6/21/8-2 до ТК 6/21/8-3; от ТК 6/21/8-3 до ТК 6/21/8-4 и до ж.д. № 42 по ул. Керамическая | ## 36:34:0208064:1080 |
| ## 255 | ## Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 392 м, инв. № 11768, лит. 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 4А, 5А, 5Б, 6А, 6Б адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП до ТК-6/21/10-1, от ТК-6/21/10-1 до ТК-6/21/10-2, ул. Керамическая, 31 (от ТК 6/21/10-2 до стены ж/д ул.Керамическая, 31); от ТК-6/21/10а ж/д по ул.Керамическая,33 до ТК-6/21/10б ж/д по ул.Подклетенская,21; от ТК-6/21/9 до ТК-6/21/9а, от ТК-6/21/9а до ТК-6/21/10, от ТК-6/21/10 до ТК-6/21/10а; от ТК-6/21/10а до ЦТП; ул. Керамическая, 33 (от ТК 6/21/10-1 до стены ж/д ул. Керамическая,33) | ## 36:34:0000000:1168 |
| ## 256 | ## Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 950 м, инв. № 11769, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Солнечная, от ТК-6/23/4 до ТК 6/23/4-1; от ТК-6/23/4-1 транзитом через ж.д. № 11а по ул. Солнечная до ТК 6/23/4-2; от ЦТП по ул. Солнечная,9а до ТК-6/23/4-2; от ТК-6/23/4-2 до ж.д. № 10 по пер. Партизанский и до ж.д. № 11а по ул. Солнечная; от ТК-6/23/4-2 до ТК-6/23/4-3; от ТК-6/23/4-3 до ж.д. № 11 по ул. Солнечная; от ТК-6/23/4-3 до ТК-6/23/4-4; от ТК-6/23/4-4 до ж.д. № 9 по ул.Солнечная; от ТК-6/23/4-4 до ТК-6/23/4-5; от ТК-6/23/4-5 до ТК-6/23/4-6; от ТК-6/23/4-6 до ж.д. № 8 по пер. Партизанский; от ТК-6/23/4-6 до ТК-6/23/4-7; от ТК-6/23/4-7а до ж.д. № 7 по ул. Солнечная; от ТК-6/23/4-8 до ТК-6/23/4-9 и до ж.д. № 6 по пер. Партизанский; от ТК-6/23/4-9 до врезки у ж.д. № 5 по ул. Солнечная; от ТК-6/23/4-9 до ж.д. № 4 по пер. Партизанский; от врезки у ж.д. № 5 по ул. Солнечная до ж.д. № 5 по ул.Солнечная; от врезки у ж.д. № 5 по ул. Солнечная до ТК-6/23/4-10; от ТК-6/23/4-10 до ж.д. № 3 по ул.Солнечная и до ТК-6/23/4-11; от ТК-6/23/4-11 до ж.д. № 1 по ул.Солнечная; от ТК-6/23/4-11 до ж.д. № 54 по пр.Труда; от ТК-6/23/4-14 до ж.д. № 56 по пр. Труда; от ТК-6/23/4-17 до ТК-6/23/4-18; от ТК-6/23/4-17 до ж.д. № 62 по пр. Труда; от ТК-6/23/4-18 до ж.д. № 64 по пр.Труда и до ж.д. № 66 по пр.Труда; от ТК-6/23/4-15 до ж.д. № 58 по пр. Труда и до ж.д. № 52 по пр. Труда; от ТК-6/23/4-19 до ТК-6/23/4-20; от ТК-6/23/4-19 до ж.д. № 60 по пр.Труда; от ТК-6/23/4-20 до ж.д. № 68 по пр.Труда | ## 36:34:0208078:292 |
| ## 257 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 640 м, инв. № 11782, лит. 1А,1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, от ЦТП ул. Генерала Лизюкова,80а до ТК-15/15/4-1; от ТК-15/15/4-1 до ТК-15/15/4-2; от ТК-15/15/4-2 до ТК-15/15/4-3; от ТК-15/15/4-3 до ТК-15/15/4-4; от ТК-15/15/4-4 до ж.д. № 47 по бульвару Победы; от ТК-15/15/4-4 до ж.д. № 70 по ул. Генерала Лизюкова; от ТК-15/15/4-4 до ж.д. № 13в по ул. Владимира Невского; от ТК-15/15/4-2 до ТК-15/15/4-5; от ТК-15/15/4-5 до ТК-15/15/4-6; от ТК-15/15/4-6 до ТК-15/15/4-7; от ТК-15/15/4-7 до ж.д. № 80 по ул. Генерала Лизюкова; от ТК-15/15/4-7 до ТК-15/15/4-8; от ТК-15/15/4-8 до ТК-15/15/4-9; от ТК-15/15/4-9 до ТК-15/15/4-10 | ## 36:34:0203012:3373 |
| ## 258 | ## Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 663 м, инв. № 11783, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, пер.Автогенный, от ЦТП пер. Автогенный, 9а до ТК-6/4/57; от ТК-6/4/57 до ж.д. № 9 по пер.Автогенный; от ЦТП пер. Автогенный,9а до ТК-6/4/58а; от ТК-6/4/58а до ТК-6/4/59; от ТК-6/4/59 до ТК-6/4/60а; от ТК-6/4/60а до ТК-6/4/60б; от ТК-6/4/60б до ж.д. № 28 по ул. Лидии Рябцевой; от ТК-6/4/60б до ТК-6/4/62б; от ТК-6/4/62б до ж.д. № 8 по ул. Шишкова | ## 36:34:0000000:1177 |
| ## 259 | ## Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 90 м, инв. № 11784, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК-12/26а/5 по пер.Ученический до ТК-12/26а/1 и до ж.д. № 5 по пер. Ученический | ## 36:34:0206002:5078 |
| ## 260 | ## Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 1346 м, инв. № 11785, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карпинского, от ЦТП ул. Карпинского, 5т до ж.д. № 5 по ул. Карпинского и транзитом ч/з ж.д. № 5 по ул. Карпинского до ТК-6/4/57-2; от ТК-6/4/57-2 до ж.д. № 1 и № 3 по ул. Алексея Геращенко; от ЦТП ул. Карпинского, 5т до ТК-6/4/57а; от ТК-6/4/57а до ж.д. № 3 ул. Карпинского; от ТК-6/4/57а до ж.д. № 1 по ул. Карпинского; от ТК-6/4/29а до ТК-6/4/58а; от ТК-6/4/58а до ТК-6/4/57; от ТК-6/4/57 до ЦТП по ул. Карпинского,5т; от ТК-6/4/19 до ТК-6/4/25; от ТК-6/4/25 до ТК-6/4/26; от ТК-6/4/26 до ТК-6/4/27; от ТК-6/4/27 до ТК-6/4/28; от ТК-6/4/28 до ТК-6/4/29; от ТК-6/4/29 до ТК-6/4/29-1; от ТК-6/4/29-1 до ТК-6/4/29а; от ТК-6/4/29а до ТК-6/4/30; от ТК-6/4/30 до ТК-6/4/30а; от ТК-6/4/30а до ТК-6/4/31; от ТК-6/4/31 до ТК-6/4/31а; от ТК-6/4/31а до ТК-6/4/33; от ТК-6/4/33 до ТК-6/4/34; от ТК-6/4/34 до стены ж.д. № 44 по пр. Труда и транзитом через подвальное помещение ж.д. № 44 по пр. Труда до ТК-6/4/35; от ТК-6/4/35 до ТК-6/4/36; от ТК-6/4/35 до стены ж.д. № 40а по пр. Труда транзитом через подвальное помещение ж.д. № 40а по пр. Труда до стены ж.д. № 38 по пр.Труда; от стены ж.д. № 38 по пр.Труда до стены ж.д. № 36 по пр.Труда; от гребенки ж.д. № 44 по пр. Труда до ТК- 6/4/34а | ## 36:34:0000000:1180 |
| ## 261 | ## Сооружение, назначение: нежилое, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 445 м, инв. № 11786, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП по ул. Беговая, 156а до ТК-15/9/17-1 и от ТК 15/9/17-1 до ж.д. № 156 по ул. Беговая; от ТК-15/9/17-2 до ж.д. № 160 по ул. Беговая; от ТК-15/9/17-3 до ж.д. № 158 по ул. Беговая; от ТК-15/9/17-4 до ж.д. № 152 по ул. Беговая и транзитом ч/з ж.д. № 152 по ул. Беговая до ж.д. № 150 по ул. Беговая; от ТК 15/9/16 до ТК 15/9/18 по ул. Беговая и от ТК 15/9/18 до ЦТП по ул. Беговая, 156а | ## 36:34:0204001:5180 |
| ## 262 | ## Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 42 м, инв. № 11805, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Шишкова, от ЦТП до ТК № 6/4-54в; от ТК № 6/4-54в до ж/д № 1 по ул. Шишкова | ## 36:34:0210003:368 |
| ## 263 | ## Участок теплотрассы до ЦТП по ул. Загородная, 7н, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 40 м, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-6/23/13 до ТК-6/23/13-1; от ТК-6/23/13-1 до ЦТП по ул. Загородная, 7н | ## 36:34:0000000:1145 |
| ## 264 | ## Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 170 м, инв. № 11752, лит. 1А, 1Б, 2А, 3А, 4А, 4Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП до УТ-3 (ТК12/30а/2); от УТ-1 (ТК12/30а) до ТК12/30а/1а; от ТК12/30а/1а до ТК12/30а/1; от ТК12/30а/1 до УТ-3 (ТК12/30а/2); от УТ-3 (ТК12/30а/2) до ЦТП; от УТ-3 (ТК12/30а/2) до ж/д ул. Хользунова, 107 | ## 36:34:0000000:1158 |
| ## 265 | ## Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 37 м, инв. № 11796, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Солнечная, от ТК № 6/23-46 до ж/д № 2 по ул. Солнечная | ## 36:34:0209018:549 |
| ## 266 | ## Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 113 м, инв. № 11767, лит. 1А, 2А, 1Б, 2Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул.Шишкова, от ЦТП до ТК 6/4/55б, от ТК 6/4/55б до ТК 6/4/55а, от ТК 6/4/55а до ж/д № 4 по ул.Шишкова | ## 36:34:0210005:468 |