1.Общие положения.
Энерготехнологическое обследование является обязательной составной частью процесса энергосбережения и эффективным средством принятия обоснованных решений по снижению нерациональных энергозатрат.
Независимо от вида энерготехнологического обследования его целью является оценка фактической эффективности использования энергоресурсов на объекте и разработка рекомендаций по снижению энергетических и финансовых затрат. Поэтому энерготехнологическое обследование можно рассматривать как независимое техническое инспектирование энергоиспользования на обследуемом объекте с целью определения возможной экономии энергии и выработки предложений для ее достижения.
Применительно к зданиям энерготехнологическое обследование определяется как последовательность действий, направленных на оценку энергетической эффективности комплекса энергоустановок, инженерных систем и теплозащиты здания, и разработку мероприятий, способствующих ее повышению. Результаты энергетического аудита являются основой для составления Энергетического паспорта здания.
Энерготехнологическое обследование здания проводится по конструкциям здания и по следующим инженерным системам здания:
- централизованного отопления;
- приточной вентиляции;
- горячего водоснабжения;
- холодного водоснабжения;
- канализации
- электроснабжения, включающие:
• освещение ;
• силовое оборудование.
В программу энерготехнологического обследования здания входит:

- сбор и анализ исходной информации;
- визуальное обследование технического состояния объекта;
- анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации на строительные конструкции и инженерные системы здания;
- оценка фактических абсолютных и удельных расходов тепловой, электрической энергии и воды;
- оценка потенциала энергосбережения по экспертным данным;
- разработка основных направлений и первоочередных мероприятий по энергосбережению с экспертной оценкой ожидаемого эффекта;
- разработка энергетического паспорта;

2. Перечень работ.
1.Сбор общих данных об объекте.
2.Сбор данных об энергопотреблении и состоянии приборного учета.
3.Сбор данных о составе энергопотребляющего оборудования.
4.Обследование состояния наружных ограждающих конструкций, в том числе:

- сбор исходных данных ( анализ проектной и эксплуатационной документации)
-визуальный осмотр внешнего контура здания с целью определения
 целостности ограждающих конструкций,состояния швов между строительными
 конструкциями, оконных проемов, мест примыкания дверных и оконных
 проемов, состояние чердачных перекрытий;
-тепловизионная диагностика здания снаружи и изнутри , определение
  поверхностей с наибольшей термической неоднородностью
-расшифровка термограмм и расчет теплотехнических характеристик обследованных участков ограждающих конструкций , в том числе сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций, санитарно-технических показателей тепловой защиты здания, удельный расход тепловой энергии на отопление здания.
-оформление отчета , необходимого для составления энергопаспорта .

5.Обследование наружных сетей теплоснабжения:
-соответствие существующих тепловых сетей проектным или расчетным нагрузкам ( диаметры трубопроводов), состояние тепловой изоляции;
-определение фактических потерь тепловых сетей и сравнение их с нормативными или расчетными;

6.Обследование внутренней системы теплоснабжения, в том числе :
-обследование системы централизованного теплоснабжения с конвективно-излучающими приборам;.
-обследование систем централизованного теплоснабжения с калориферными установками;
- составление перечня мероприятий по устранению обнаруженных дефектов и согласование с заказчиком;
-определение тепловых нагрузок теплопотребляющих систем с конвективно-излучающими приборами;
- определение тепловых нагрузок теплопотребляющих систем с калориферными установками;
    -проверка приборов на равномерный прогрев,в том числе : подготовка поверхностей источников тепловыделений к измерениям , обмерочные работы горячих поверхностей источников тепловыделений, измерение температур поверхностей источников тепловыделений и окружающего его воздуха;
-проведение гидравлических расчетов и разработка теплового и гидравлического режимов; проверка соответствия режимов работы источника тепла и тепловых сетей здания, выявление фактического режима работы теплопотребляющего оборудования;
    -расчет относительных расходов воды по каждой потребляющей установки и в целом по системе;
    -измерение параметров работы сети в абонентских тепловых вводах зданий ;
-обработка полученных данных;
-систематизация данных и анализ работы отдельного теплопотребляющего оборудования;
-анализ потребленных объемов тепловой энергии;
 -составление технического отчета.

7.Обследование систем вентиляции, в том числе :
-обследование систем вентиляции и соответствие их проектным решениям, определение ее работоспособности
-измерение давлений и расходов перемещаемого воздуха по отдельным ответвлениям сети, воздухоприемным и воздуховыпускным отверстиям
-анализ результатов аэродинамических измерений, и теплообмена;
 -разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу сетей ( в том числе обеспечение теплоснабжения).
8.Обследование систем электроснабжения, в том числе :
-определение установленной мощности электрооборудования;
-определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение до 35 кВ
-измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
-проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
-замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
-измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов
-снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных
-измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
-обработка полученных данных;
-систематизация данных и анализ работы отдельного электропотребляющего оборудования;
-анализ потребленных объемов электрической энергии;
 -составление технического отчета.

9.Обследование систем водоснабжения ( горячего и холодного) , водоотведения , в том числе :
-обследование состояния и соответствия систем водоснабжения и водоотведения проектным решениям ( количество установленных приборов, точек водоразбора и водоотведения);
-проведение гидравлических расчетов и разработка гидравлических режимов; выявление фактического режима работы сантехоборудования оборудования;
-анализ потребленных объемов горячей и холодной воды , объемов отведенных стоков и объемов очистки сточных вод ;
 -составление технического отчета.

10.По результатам обследования представить:
-отчет с соответствующими расчетами и результатами проведенных инструментальных замеров,
- оценка эффективности использования энергоресурсов,
- причины выявленных нарушений в использовании энергоресурсов,
- выявленные имеющиеся резервы экономии,
- энергетический паспорт по установленной форме, оформленный и утвержденный в соответствии с требованиями ФЗ-261,
- рекомендации по проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ( в том числе, расчет их стоимостной оценки и расчет прогнозируемой экономии в физическом и денежном выражении).