Отчет о доходах и расходах

по жилому дому

пер. Ботанический, д.47А

за 2010 г.

Общая площадь – 9052 м2

В т.ч. площадь жилых помещений – 8374,0 м2

площадь нежилых помещений – 678,0 м2

Количество квартир – 130

Уборочная площадь л/клеток – 1686 м2

Уборочная площадь двора – 2357 м2

Стояков - отопления – 52

Количество лифтов – 3

| Доходы | Факт 2010 г., тыс. руб. |
| --- | --- |
| Начислено населению за содержание и ремонт жилья За нежилые помещения За рекламу в подъезде За рекламу на доме Прибыль 2009 г. | 732,3 82,3 3,6 2,4 3,8 |
| За прокладку кабельных сетей при установке Интернета | 6,0 |
| Итого доходов | 830,4 |
| Расходы |  |
| Заработная плата |  |
| - дворника - 1 ед. | 74,9 |
| - уборщика л/ клеток 1,4 ед. | 116,6 |
| -мастер (0,2 ед.) | 39,7 |
| -слесарь (0,5 ед.) | 67,9 |
| - рабочие текущего ремонта (эл. монтер, газосварщик, водитель, кладовщик - доля от затрат общих пропорционально площади дома) | 94,2 |
| - АУП (0,8 ед.) | 154,2 |
| Итого заработной платы | 547,5 |
| Налоги на з/ плату 14,2% | 77,7 |
| Материальные затраты (Замена канализационных труб и задвижки в техподполье (28м - 5147 руб.), замена одного воздухоотводчика (188 руб.), замена поворотного дискового затвора на подающем трубопроводе теплофикационной воды (2145 руб.), ревизия электрощитовой (частичная замена электроарматуры), замена электролампочек (80 шт.), изготовление и установка решеток на окнах техподполья, замена циркуляционного насоса на трубопроводе горячей воды (16500 руб.), завоз песка (1500 руб.), покраска контейнерной площадки и бордюрного камня (250 м) – 4146 руб., установка 3-х доводчиков на входных дверях (2760 руб.), ремонт электродвигателя лифта (1 шт. – 8647 руб.), спецодежда – 3970 руб., материалы для текущего ремонта – 8986 руб., материалы для благоустройства – 1388 руб., материалы для санитарного содержания мест общего пользования – 7386 руб.) | 61,1 |
| Аварийное обслуживание | 25,5 |
| Страхование лифтов | 1,5 |
| Удержано МИВЦ | 88,0 |
| Страхование жилого дома | 2,5 |
| Поверка приборов учета | 7,1 |
| Затраты на весь обслуживаемый жилой фонд пропорционально занимаемой площади, в т.ч.: | 56,2 |
| - услуги автотранспорта | 9,7 |
| - канцелярские, почтовые, нотариальные расходы | 3,1 |
| - материалы | 2,7 |
| - услуги связи | 5,8 |
| - информационные услуги | 7,2 |
| - содержание конторы (отопление, водоснабжение, эл. энергия, охрана и пр.) | 5,3 |
| - налоговые платежи | 15,4 |
| - услуги банка по ведению расчетного счета | 5,6 |
| - передача отчетности через Интернет | 0,5 |
| - подписка | 0,9 |
| Итого расходов | 867,1 |
| В расчете на 1 кв.м в месяц, руб. | 7,98 |
| Убыток | 36,7 |