# СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ:

# Зам. директора ООО								                                                                             Директор ООО

# «ВАТД  Домостроитель»											            «ВАТД  Домостроитель»

# _________ В.А. Белых									         	                      ________Е. М. Желудкова

# «___» ___________ 20___ г.

# План работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества

# в многоквартирном жилом доме № 36 по ул. Пирогова на 2015 г.

| Наименование работ. | Состав работ. | Периодичность выполнения работ. | Стоимость выполнения работ и оказания услуг, руб./м2 в месяц. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По единичным расценкам. | Ресурсным (затратным) методом. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Работы и услуги по содержанию иного имущества в многоквартирном доме (санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы) |  |  | 8.075 | 7.026 |
| 1.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Сухая уборка( подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | 1- 3 этажи- ежедневно; выше 3 этажа – 2 раза в месяц | 2.211 | 1.373 |
|  | Влажная уборка (мытье) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. | 1-3 этажи - 2 раза в месяц; выше 3 этажа - 1 раз в месяц | 0.527 | 0.283 |
|  | Влажная протирка подоконников, оконных решеток перил лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков дверных ручек. | 1раз в год | 0.002 | 0.001 |
|  | Мытье окон | 2 раз в год | 0.005 | 0.005 |
|  | Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов). | 1 раз в неделю | - | 0.008 |
|  | Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 2 раза в год | 0.137 | 0.079 |
|  | Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 2 раза в год |  |  |
| Итого по разделу 1.1 |  |  | 2.882 | 1.749 |
| - Работы по содержанию земельного участка, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория). |  |  |  |  |
| 1.2.1. В холодный период года: |  |  |  |  |
|  | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. | 1 раз в сутки | 0.003 | 0.003 |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. | 1 раз в сутки | 0.441 | 0.395 |
|  | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 1 раз в сутки | 0.448 | 0.405 |
|  | Очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости |  |  |
|  | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка | 1 раз в двое суток | 0.022 | 0.012 |
|  | Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в сутки | 0.043 | 0.101 |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в сутки | 0.008 | 0.006 |
| 1.2.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплое время года. |  |  |  |  |
|  | Подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в двое суток | 0.410 | 0.425 |
|  | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов | 1 раз в двое суток | 0.031 | 0.017 |
|  | Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в сутки | 0.062 | 0.058 |
|  | Уборка газонов | 1 раз в двое суток | 0.436 | 0.311 |
|  | Выкашивание газонов | 3 раза в сезон | 0.107 | 0.073 |
|  | Прочистка ливневой канализации | по мере необходимости |  |  |
|  | Уборка крыльца перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю | 0.008 | 0.014 |
| Итого по разделу 1.2. |  |  | 2.019 | 1.820 |
| 1.3. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов. |  |  |  |  |
| 1.3.1. Вывоз ТБО. |  |  | 2.52 | 2.52 |
| 1.3.2. Вывоз КГО |  |  | 0.30 | 0.30 |
| Итого по разделу 1.3. |  |  | 2.82 | 2.82 |
| 1.4. Организация мест накопления бытовых отходов 1-4 классов опасности ( отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации. |  | По договору со специализированной организацией. Передача по мере необходимости | - | 0.002 |
| 1.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты |  | Постоянно | - | 0.015 |
| 1.6. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения |  | Постоянно, круглосуточно | 0.115 | 0.620 |
| 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |  |  | 0.566 | 0.526 |
| 2.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерной осадки фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | 1 раз в год | 0.005 | 0.004 |
|  | Проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности в объеме работ не более 1м2. | 2 раза в год | 0.005 | 0.005 |
| 2.2. аботы, выполняемые в здании Работы, выполняемые в зданиях с подвалами. | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы, приямков, температурно - влажностного режима подвальных помещений. | ежедневно |  |  |
|  | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | 1 раз в неделю |  |  |
| Итого по п. 2.2. |  |  | 0.068 | 0.063 |
| 2.3. Работы, выполняемые, для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции, повреждений в кладке, наличия трещин. | 2 раза в год | 0.073 | 0.068 |
| 2.4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | Выявление нарушений условий эксплуатации, наличия прогибов, трещин и колебаний, смещения плит, следов протечек или промерзаний. | 2 раза в год | 0.018 | 0.017 |
|  | Проверка состояния утеплителя , гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). | 1 раз месяц | 0.002 | 0.002 |
| 2.5. Работы. выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, устойчивости, прогибов, колебаний. трещин, оголения и коррозии арматуры, выбоин и сколов бетона. | 2 раза в год | 0. 009 | 0.008 |
| 2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов | Проверка кровли на отсутствие протечек | 1 раз месяц либо после выпадения осадков |  |  |
|  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования расположенного на крыше | 1 раз в год |  |  |
|  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ограждений | 2 раза в год |  |  |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи. | 2 раза в год |  |  |
|  | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей, в объеме работ не более 1м2. | 1 раз в год |  |  |
| Итого по п. 2.6. |  |  | 0.085 | 0.079 |
| 2.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов. | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях. Надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, трещин, оголения и коррозии арматуры. Выявление прогибов косоуров. Нарушения связи косоуров с площадками. | 2 раза в год | 0.009 | 0.008 |
|  | Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя в объеме не более 1м2 площади. | 1 раз в год | 0.003 | 0.003 |
| 2.8.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, сплошности и герметичности наружных водостоков | 2 раза в год |  |  |
|  | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. | 2 раза в год |  |  |
|  | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды. | ежемесячно |  |  |
|  | Контроль состояния крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. Контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств. | ежедневно |  |  |
| Итого по п. 2.8. |  |  | 0.111 | 0.104 |
| 2.9 .Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах. | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и местах сопряжения со стенами, перекрытиями, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения трубопроводов. | 2 раза в год | 0.057 | 0.053 |
| 2.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. | Проверка состояния внутренней отделки. Устранение выявленных нарушений в объеме не более1 м2 площади. | 2 раза в год | 0.107 | 0.100 |
| 2.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | Проверка состояния основания, поверхностного слоя. Проведение восстановительных работ в объеме не более 1м2площади. | 2 раза в год | 0.007 | 0.006 |
| 2.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | 1 раз в год перед началом отопительного сезона. | 0.007 | 0.006 |
| 3. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно- технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 8.837 | 8.488 |
| 3.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием действующих систем вентиляции и дымоудаления. | Согласно договора со специализированной организацией |  |  |
|  | Контроль состояния , выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки | 1 раз в месяц |  |  |
|  | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрывания входов на них. Сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха | 2 раза в год |  |  |
|  | Контроль состояния и восстановление антикоррозийной окраски в объеме не более 1м2 металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов. | не реже 1 раза в месяц |  |  |
| Итого по п. 3.1. |  |  | 0.036 | 0.034 |
| 3.2. Содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования, подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации. |  |  |  |  |
| 3.2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах. являющихся общим имуществом многоквартирного дома. | Проверка исправности и работоспособности оборудования | 2 раза в год |  |  |
|  | Гидравлические и тепловые испытания оборудования, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно- коррозионных отложений. | 1 раз в год |  |  |
| Итого по п. 3.2.1. |  |  | 0.004 | 0.004 |
| 3.2.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах. | Проверка исправности и работоспособности, техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно – измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков, разводящих трубопроводов. | не реже 1 раза в месяц |  |  |
|  | Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока. Гидравлического затвора внутреннего водостока | 2 раза в год |  |  |
| Итого по п. 3.2.2. |  |  | 2.856 | 2.659 |
| 3.2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | 1 раз в год, при подготовке к отопительному сезону |  |  |
|  | Проведение пробных пусконаладочных работ | 1 раз в год |  |  |
|  | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно – коррозийных отложений. | 1 раз в год |  |  |
| Итого по п. 3.2.3. |  |  | 1.869 | 1.740 |
| 3.2.4. Работы, выполняемые для надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования. Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. | 1 раз в год |  |  |
|  | Техническое обслуживание силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах. | ежемесячно |  |  |
| Итого по п. 3.2.4. |  |  | 0.434 | 0.405 |
| Итого по разделу 3.2. |  |  | 5.163 | 4.808 |
| 3.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме. |  | В соответствии с договором со специализированной организацией. | 0.038 | 0.046 |
| 3.4. Работы, выполняемые для надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме. |  | В соответствии с договором со специализированной организацией. | 3.60 | 3.60 |
| 3.4.1. Техническое обслуживание |  |  | 3.33 | 3.33 |
| 3.4.2. Техническое освидетельствование |  |  | 0.27 | 0.27 |
| ВСЕГО |  |  | 17.478 | 16.040 |

Планы работ и услуг выполнены в соответствии с Постановлениями Правительства

РФ от 13.08.2006 г. № 491,  от 06.05.2011 г. № 354, от 15.05.2013 г. № 416.

Расчеты по стоимости выполнены в соответствии с  федеральными и региональными

нормативными документами,  см. на сайте администрации г. Воронежа:

www.voronezh-city.ru/communications/comments/detail/13027

Приложение № 1

Перечень услуг по управлению многоквартирным жилым домом.

| № п/п. | Содержание работы. | Периодичность выполнения работы. | Результат выполнения работы. | Гарантийный срок (если гарантия качества предусмотрена). | Единица измерения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов потребителям. | В соответствии с условиями договора. | Соблюдение прав и законных интересов собственников помещений. | В рамках действующего законодательства. | 1 кв. м. |
| 2 | Заключение договоров с подрядными организациями на выполнение работ по ремонту общего имущества. | В соответствии с условиями договора. | Соблюдение прав и законных интересов собственников помещений. | В рамках действующего законодательства. | 1 кв. м. |
| 3 | Обеспечение начисления, сбора, распределения и перерасчета платежей. | В соответствии с условиями договора. | Соблюдение прав и законных интересов собственников помещений. | В рамках действующего законодательства. | 1 кв. м. |
| 4 | Выдача собственникам справок и иных документов в пределах своих полномочий. | В соответствии с условиями договора. | Соблюдение прав и законных интересов собственников помещений. | В рамках действующего законодательства. | 1 кв. м. |
| 5 | Ведение проектной, технической, исполнительной документации. | В соответствии с условиями договора. | Соблюдение прав и законных интересов собственников помещений. | В рамках действующего законодательства. | 1 кв. м. |
| 6 | Составление актов по обращениям собственников. | В соответствии с условиями договора. | Соблюдение прав и законных интересов собственников помещений. | В рамках действующего законодательства. | 1 кв. м. |
| 7 | Расчет размеров обязательных платежей связанных с содержанием общего имущества. | В соответствии с условиями договора. | Соблюдение прав и законных интересов собственников помещений. | В рамках действующего законодательства. | 1 кв. м. |
| 8 | Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг. | В соответствии с условиями договора. | Соблюдение прав и законных интересов собственников помещений. | В рамках действующего законодательства. | 1 кв. м. |
| 9 | Планирование расходов по содержанию, текущему, капитальному ремонту. | В соответствии с условиями договора. | Соблюдение прав и законных интересов собственников помещений. | В рамках действующего законодательства. | 1 кв. м. |
| 10 | Предоставление разъяснений собственникам о порядке пользования жилыми помещениями. | В соответствии с условиями договора. | Соблюдение прав и законных интересов собственников помещений. | В рамках действующего законодательства. | 1 кв. м. |
| 11 | Информирование собственников об изменении тарифов на коммунальные услуги. | В соответствии с условиями договора. | Соблюдение прав и законных интересов собственников помещений. | В рамках действующего законодательства. | 1 кв. м. |
| 12 | Подготовка предложений о проведении капитального ремонта, расчет расходов на проведение ремонта. | В соответствии с условиями договора. | Соблюдение прав и законных интересов собственников помещений. | В рамках действующего законодательства. | 1 кв. м. |
| 13 | Хранение копий правоустанавливающих документов собственника на помещения. | В соответствии с условиями договора. | Соблюдение прав и законных интересов собственников помещений. | В рамках действующего законодательства. | 1 кв. м. |
| 14 | Подготовка предложений собственников по проведению доп. работ по содержанию, ремонту общего имущества. | В соответствии с условиями договора. | Соблюдение прав и законных интересов собственников помещений. | В рамках действующего законодательства. | 1 кв. м. |
| Стоимость услуг по управлению многоквартирным жилым домом составляет: 2.974 руб./м2. |  |  |  |  |  |

Стоимость работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном жилом доме составляет: 20.194 руб/м2 в месяц.