Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

1. Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах общедомового пользования отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе:

- регулировка трехходовых кранов;

- уплотнение сгонов;

- устранение засоров;

- набивка сальников в вентилях, кранах задвижках;

- мелкий ремонт теплоизоляции;

- устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

- разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

- очистка от накипи запорной арматуры.

2. Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем.

3. Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения.

4. Проверка исправности канализационных вытяжек.

5. Проверка и проветривание колодцев, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества в многоквартирном доме.

6. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в том числе:

- смена и ремонт выключателей общедомовых помещений;

- мелкий ремонт общедомовых инженерных систем электрообеспечения.

- проверка заземляющих контактов и соединений заземления.

7. Очистка и промывка водопроводных кранов внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения.

8. Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем отопления.

9. Уборка общих помещений в многоквартирном доме.

10. Удаление с крыш снега и наледей.

11. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

12. Услуги, оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осеннее-зимний период:

- утепление трубопроводов в чердачных и подвальных перекрытиях;

- проверка исправности слуховых окон и жалюзей;

- регулировка и испытание внутридомовых инженерных систем отопления;

- утепление бойлеров;

- проверка состояния продухов в цоколях здания;

- укрепление водосточных труб, колен, воронок.

13. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования.

14. Текущий ремонт (в объемах финансирования) общедомовых инженерных сетей отопления.

15. Текущий ремонт (в объемах финансирования) общедомовых инженерных сетей ХВС.

16. Текущий ремонт (в объемах финансирования) общедомовых, инженерных сетей ГВС.

17. Текущий ремонт (в: Объемах финансирования) общедомовых инженерных сетей электропитания.

18. Текущий ремонт (в объемах финансирования) общедомовой системы канализации.

19. Аварийное обслуживание.

20. Дератизация и дезинсекция (раз в год).

21. Вывоз мусора.

22. Обслуживание лифтов (при наличии)

23. Техническое	освидетельствование лифтов (при наличии)

24. Подметание полов во всех помещениях общего пользования (ежедневно)

25. Мытье полов  на  лестничных  площадках (3 раза в месяц)

26. Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничной площадке, оконных решеток, чердачных лестниц, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков – 2 раз в год;

27. Уборка придомовой территории:

А) Уборка в теплый период:

- подметание территории – 1 раз в сутки;

- подметание территории в дни обильных осадков – 1 раз в двое суток;

- уборка газонов – 1 раз в сутки;

- выкашивание газонов – не менее 5 раз в сезон (при необходимости);

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев – 1 раз в год,

- очистка урн от мусора – 1 раз в сутки.

Б) Уборка в зимний период:

- уборка свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки,

- посыпка территории противоледными материалами – по необходимости,

- сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов, сдвижение и подметание снега при снегопаде.

Перечень услуг (работ) по управлению многоквартирным домом

1. Ведение проектной, технической, исполнительной документации на общее имущество и иной документации на многоквартирный дом, ее хранение, внесение изменений и дополнений в указанную документацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями, осуществление контроля за качеством выполненных работ

3. Заключение договоров с Ресурсоснабжающими организациями.

4. Обеспечение организации начисления, сбора, распределения и перерасчета платежей Собственниками за содержание и ремонт помещения, коммунальные и прочие услуги.

5. Расчет размеров обязательных платежей, связанных с содержанием общего имущества, для каждого Собственника.

6. Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг.

7. Планирование необходимых расходов по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Объем финансирования текущего ремонта определяется как сумма платежей собственников общего имущества в многоквартирном доме по строке «содержание и ремонт жилья» за вычетом расходов на содержание общего имущества. Собственники вправе определить приоритетный вид работ по строке «содержание и ремонт жилья».

8. Подготовка предложений Собственникам по проведению дополнительных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества и расчет расходов на их проведение.

9. Подготовка предложений Собственникам по вопросам модернизации, приращения, реконструкции общего имущества, а также расчет расходов на их проведение и порядок возмещения данных расходов.

10. Разработка и реализация мероприятий по ресурсосбережению, а также расчет расходов на их проведение и порядок возмещения данных расходов.

11. Установление фактов причинения вреда имуществу Собственника.

12. Хранение копий правоустанавливающих документов Собственника на помещения, а также документов, являющихся основанием для их использования иными лицами.

13. Представление устных разъяснений Собственникам о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома.

14. Выдача Собственникам справок и иных документов в пределах своих полномочий, кроме справок связанных с регистрационным учетом граждан.

15. Информирование Собственников об изменении тарифов на коммунальные услуги.

16. Подготовка предложений о проведении капитального ремонта, а также расчет расходов на их проведение и порядок возмещения данных расходов.