План мероприятий  по обслуживанию

жилых домов, находящихся в управлении ООО «Стройтрест 2П»  на 2015г.

| № п/п | Адрес МКД | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Айвазовского, .2 | Разработка проекта системы отопления и ГВС |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт кровли – 20м2 |
|  |  | Замена труб ХВС ф25=40 м.п. |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения подвального помещения |
|  |  | Ремонт цоколя – 40м2, ремонт отмостки – 20м2 |
|  |  | Ремонт системы отопления ф20-10 м.п., ф57-10 п.п., затвор ф50-4, кранов 10 шт. |
|  |  | Ремонт канализации ф110-70 м. |
| 2 | Баррикадная,5 | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт КНС ф110-50 |
|  |  | Ремонт кровли балконных плит 9х этажей 3 шт. |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-5 |
|  |  | Изготовление и установка металлического полисадника со стороны входов в подъезд |
|  |  | Обрезка деревьев |
|  |  | Ремонт пандусов мусоропровода со стороны главного фасада |
|  |  | Организация выкатных контейнеров |
|  |  | Ремонт асфальтового покрытия |
|  |  | Восстановление линии рециркуляции |
| 3 | Баррикадная,7 | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | ремонт кровли – 40м2 |
|  |  | Замена трубы отопления ф-89-50, верхний розлив 100% |
|  |  | Ремонт канализации |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-4 |
|  |  | Косметический ремонт 1-4 подъезда |
| 4 | Баррикадная,13 | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт дворового оборудования, дополнение лавочки, установка изгороди детской площадки |
|  |  | Косметический ремонт 1-10 подъезда |
|  |  | Ремонт асфальтового покрытия |
|  |  | Опиловка деревьев |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-10 |
|  |  | Ремонт парапета кровли – 120 м2 |
| 5 | Баррикадная,21 |  |
|  |  | Разработать проект системы отопления и ГВС |
|  |  | Санитарная обрезка деревьев-2 шт. |
|  |  | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
| 6 | Баррикадная,29А |  |
|  |  | промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт отмостки-40 кв.м. |
|  |  | Замена крана ф25,20-8 |
|  |  | Капитальный ремонт кровли |
|  |  | Ремонт цоколя – 15м2 |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-2 |
|  |  | Ремонт канализации ф100-20 м.п. |
| 7 | Баррикадная,31 | Восстановить тепловую изоляцию трубопровода отопления на чердаке 20 м.п. |
|  |  | Валка деревьев-1 шт. |
|  |  | Разработать проект системы отопления |
|  |  | промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Замена труб отопления ф57, ф32,ф20-15 м.п., кран ф32, ф20-7 шт. |
| 8 | Баррикадная,33 | Система отопления – произвести замену кранов ф20-8 шт., замену труб ф57-10м/п, |
|  |  | Разработать проект системы отопления |
|  |  | Санитарная обрезка ветвей над кровлей |
|  |  | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт канализации ф110-10 м.п. |
| 9 | Баррикадная,38 | Ремонт системы отопления ф57-10 м.п., запорная арматура ф80-2 шт., ф50-4 шт. |
|  |  | Очистка подвального, чердачного помещений |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении |
|  |  | Разработать проект системы отопления и ГВС |
|  |  | Герметизация ввода |
|  |  | Выполнить теплоизоляцию системы отопления и ГВС – 30 м.п. |
|  |  | Система ХВС – заменить трубы ф32-12м/п,, 25-30 м.п. запорную арматуру-14 шт. |
|  |  | Ремонт канализации ф110-30м, ф50-20 м |
| 10 | Баррикадная,38А | Ремонт асфальтового покрытия |
|  |  | Разработать проект сиситемы отопления и ГВС |
|  |  | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт системы канализации трубы ф110-30 м.п., ф50-20 м.п. |
|  |  | Система ХВС – заменить трубы ф25-50м/п запорную арматуру (краны 14 шт) |
|  |  | Ремонт системы отопления ф32-80 м.п., затвор ф80-2 шт.,ф50-2 шт. |
| 11 | Баррикадная,39 | Санитарная обрезка ветвей-4 шт. |
|  |  | Ремонт системы отопления ф57-10 м.п., запорная арматура 10 шт., затворов ф80-2 шт, ф50-4 шт. |
|  |  | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт кровли -30 кв.м |
|  |  | Ремонт канализации ф110-10 м.п., ф50-10 м.п. |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении |
|  |  | Система ХВС – замена труб ф25-40 м/п, запорной арматуры 25 шт. |
| 12 | Волгоградская,49 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Текущий ремонт кровли – 200м2 |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении |
|  |  | Ремонт системы ГВС (линия рециркуляции) |
| 13 | Волгоградская,51 | Опиловка сухих деревьев |
|  |  | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Капитальный ремонт кровли |
|  |  | Ремонт канализации труба ф110-60 м/п, ф50-30м. |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении |
|  |  | Укрепление поручня -4 подъезд |
|  |  | Система ХВС – замена труб ф76-30м/п, запорной арматуры-32 шт. |
|  |  | Ремонт системы ГВС – линия рециркуляции |
|  |  | Обрезка кустарников, опиловка сухих деревьев |
| 14 | Волго-Донская,21 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт асфальтового покрытия, благоустройство территории по городской программе |
|  |  | Окраска цоколя жилого дома |
|  |  | Ремонт кровли – 70 кв.м. |
| 15 | Волго-Донская,44 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Выполнить теплоизоляцию системы отопления и ГВС – 20 м.п. |
|  |  | Система отопления –замена запорной арматуры ф80-2 шт., ф15-10 шт., ф20-10 шт., труба ф20-5м. |
|  |  | Ремонт цоколя |
|  |  | Ремонт кровли-100 кв.м. |
|  |  | Ремонт ВРУ, межэтажных электрощитов |
| 16 | Иркутская,3 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении |
|  |  | 1.Валка вяза у фундамента, 2.тополей вдоль забора |
|  |  | Ремонт вентиляционных шахт |
|  |  | Капитальный ремонт кровли |
| 17 | Иркутская,5 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Капитальный ремонт кровли |
|  |  | Система отопления – труба ф76-10м., стояки ф20-10 шт. |
|  |  | Установка деревянной внутренней двери 7 го пожарного выхода |
|  |  | Ремонт оконных рам, остекление |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении |
|  |  | Система ХВС – труба ф25-25 м.п., краны 10 шт. |
|  |  | Система ГВС – труба ф25-18 м.п., краны 10 шт. |
| 18 | Иркутская,9 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка отопления |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-2 |
|  |  | Ремонт дверей -4 шт. |
|  |  | Ремонт клапанов, ствола мусоропровода |
|  |  | Санитарная обрезка деревьев |
|  |  | Ремонт отмостки-20 кв.м. |
| 19 | Иркутская,9А | Ремонт вентиляционных шахт-2 шт. |
|  |  | Санитарная обрезка деревьев на детской площадке- 11 шт. |
|  |  | Ремонт асфальтового покрытия по Городской программе |
|  |  | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Обрезка кустарников |
| 20 | Иркутская,13 | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Обрезка кустарников, деревьев |
| 21 | Иркутская,15 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении |
|  |  | Ремонт кровли 30 кв.м. |
|  |  | Косметический ремонт 1-6 подъезда |
|  |  | Обрезка кустарников , деревьев |
| 22 | Иркутская,15А | Разработать проект системы отопления и ГВС |
|  |  | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Система отопления – труба ф76-20 м.п., задвижки ф80-6 шт. |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении |
|  |  | Ремонт, клапанов, ствола мусоропровода |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-1 |
|  |  | Косметический ремонт – 1 подъезд |
|  |  | Обрезка кустарников, порослей |
| 23 | Иркутская,17 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт вентиляционных шахт (оголовков) |
|  |  | Установка песочницы, ремонт лавочек-2 шт |
|  |  | Ремонт входных групп (козырьки)-3 шт. |
|  |  | Ремонт кровли-60 кв.м. |
|  |  | Система ГВС – труба ф32-80м.п., краны-20 шт. |
|  |  | Установка сушилок для белья |
|  |  | Косметический ремонт 1-6 подъезда |
|  |  | Обрезка кустарников |
| 24 | Иркутская,19 | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Косметический ремонт 1-6 подъезда |
|  |  | Монтаж циркуля ГВС по этажам |
|  |  | Ремонт лавочки-1 шт |
|  |  | Обрезка кустарников, сухих деревьев |
| 25 | Иркутская,21 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Разработка проекта на систему ГВС и отопления |
|  |  | Ремонт входных групп |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении |
|  |  | Система ХВС – замена труб ф57-90 м.п., ф40-90 м.п., краны 18 шт. |
|  |  | Система ГВС – замена труб ф57-80м, краны 25 шт. |
|  |  | Ремонт кровли 60 кв.м. |
|  |  | Косметический ремонт 1-6 подъезда |
|  |  | Обрезка кустарников, деревьев-2 шт. |
| 26 | Иркутская,27 | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Система отопления – набивка сальников ф80-2 шт. |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении |
|  |  | Система ХВС –труба ф 89-30 м.п., ф76-25 м.п., ф57-20 м.п. |
|  |  | Ремонт асфальтового покрытия по Городской программе |
|  |  | Ремонт клапанов и ствола мусоропровода |
|  |  | Ремонт ограждения контейнерной площадки (демонтаж-установка нового ограждения) |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-2 |
|  |  | Система ГВС –труба ф89-40 м.п., ф76-40 м.п., ф-57-40 м.п., краны-10 шт. |
| 27 | Иркутская,68 | Бетонирование отверстия между 1 и 2 подъездами |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт кровли – 120м2 |
|  |  | Ремонт межпанельных швов 70 м.п. |
|  |  | Ремонт клапанов, ствола мусоропроводов |
|  |  | Система отопления – труба ф57-20 м/п, краны-15 шт. |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Косметический ремонт 1-6 подъезда |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-6 |
|  |  | Санитарная обрезка деревьев -3 п. |
|  |  | Ремонт клапанов муоропроводов |
| 28 | Иркутская,70 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт кровли 50 м2 |
|  |  | Подвальное помещение – установка решеток (12 шт.) |
|  |  | Организация выкатных контейнеров-5 шт., ремонт пандусов мусоропровода |
|  |  | Ремонт межпанельных швов 50 м.п. |
|  |  | Ремонт асфальтового покрытия по городской программе |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения дома |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-5 |
|  |  | Ремонт, установка клапанов мусоропровода, ремонт пандусов мусоропровода |
| 29 | Костромская,8 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт отмостки-20 м.п. |
| 30 | Менделеева,4А | Установить решетки (6 шт.) в подвальном помещении |
|  |  | Разработать проект системы отопления, ГВС |
|  |  | Ремонт кровли-50 кв.м. |
|  |  | Замена двери мусоропровода ,установка, замена дверей металлических, этажных переходов на всех этажах |
|  |  | Косметический роемонт 1 эт., 1 п. |
|  |  | Замена лифтов |
|  |  | Ремонт ВРУ и межэтажных щитов |
|  |  | Установка скамеек-2 шт. |
|  |  | Косметический ремонт 1 подъезда |
| 31 | Менделеева,8А | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Вырубка поросли, стрижка кустарников, сан обрезка дворового фасада , 3 шт. |
|  |  | Ремонт (замена) дверей пожарного выхода главного фасада-2 шт. |
|  |  | Система отопления – требуется замена запорной арматуры ф20-10 шт., трубы ф20-30 м. |
| 32 | Небольсина,5/1 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт козырьков над вент. Оголовками – 18 шт. |
|  |  | ..Санитарная обрезка, валка деревьев |
| 33 | Небольсина,11 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт асфальтового покрытия по Городской программе |
|  |  | Система ХВС – замена запорной арматуры ф80-1 шт. |
| 34 | Новосибирская,19 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт ГВС, канализации |
|  |  | Ремонт ограждения контейнерной площадки |
|  |  | Окраска дворового оборудования |
|  |  | Система отопления – замена запорной арматуры ф50-6 шт., ф25-10 шт., ф20-20 шт., ф15-20 шт., труба ф25-15м. |
|  |  | Ремонт межэтажных электрощитов |
|  |  | Ремонт кровли лоджий 9-го этажа |
|  |  | Косметический ремонт 3 подъезда |
| 35 | Новосибирская,20 | Ремонт ГВС, ХВС |
|  |  | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Система отопления – замена трубы ф32-6м. (изоляция) |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-1 |
|  |  | Окраска дворового оборудования |
| 36 | Новосибирская,23/1 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт фасада , ремонт кровли 30 кв.м. |
|  |  | Опиловка, валка деревьев 3 п.-3 шт. |
|  |  | Ремонт входных групп 3 подъезд |
| 37 | Новосибирская,23/2 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Окраска дворового оборудования |
|  |  | Ремонт ВРУ, межэтажных электрощитов |
|  |  | Валка деревьев |
|  |  | Ремонт входных групп подъездов, ремонт с восстановлением начального архитектурного строения |
|  |  | Восстановление кирпичной кладки слуховых окон |
|  |  | Ремонт отмостки и цоколя -20 кв.м. |
|  |  | Косметический ремонт подъездов |
| 38 | Новосибирская,24 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт кровли 50 м2 |
|  |  | Разукрупнение контейнерной площадки, ремонт бокового ограждения, укладка плит под бункер |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-3 |
| 39 | Новосибирская,25/2 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт ВРУ, межэтажных электрощитов |
|  |  | Ремонт парапетов входных групп-1-5 п. |
|  |  | Вырубка поросли со стороны главного фасада, санитарная обрезка 2 п.-3 шт. |
|  |  | Ремонт отмостки и цоколя-50кв.м. |
|  |  | Ремонт подъездов |
| 40 | Новосибирская,26 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт межпанельных швов – 50м/п, заделка сеткой слуховых окон – 4 шт. |
|  |  | Согласование с жителями место размещения контейнерной площадки |
|  |  | Косметический ремонт – 1,2,3 под. |
| 41 | Новосибирская,28 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт межэтажных электрощитов |
|  |  | Ремонт кровли-4,5, подъезды |
|  |  | Ремонт асфальтового покрытия по Городской программе |
|  |  | Согласование ограждения контейнерной площадки |
|  |  | Замена дверей мусоропровода- 5 шт. |
|  |  | Стрижка кустарников, вырубка поросли |
|  |  | Ремонт канализации ф100-70 м.п. |
| 42 | Новосибирская,33 | Промывка и опрессовка отопления |
|  |  | Замена клапанов мусоропроводов-1 шт. |
|  |  | Покраска, шпаклевка порталов входных групп |
|  |  | Вырубка поросли- главный фасад |
|  |  | Замена оконных блоков в подъездах |
| 43 | Отличников.37 | Разработать проект системы отопления и ГВС |
|  |  | Ремонт дверных блоков в подъездах |
|  |  | Санитарная обрезка деревьев |
|  |  | Косметический ремонт 1-4 подъезда |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
| 44 | Отличников,39 | Разработать проект отопления и ГВС |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | ремонт шиферной кровли 40 кв.м. |
|  |  | Косметический ремонт подъезда |
| 45 | Оличников,41 | Разработать проект системы отопления и ГВС |
|  |  | Ремонт шиферной кровли 20 кв.м. |
|  |  | Вырубка деревьев, убрать сухие ветки |
| 46 | Отличников,43 | Разработать проект системы отопления и ГВС |
|  |  | Санитарная обрезка, валка деревьев-1 шт. |
|  |  | Восстановить теплоизоляцию на чердачном помещении |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
| 47 | Отличников,45 | Разработать проект системы отопления и ГВС |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт кровли-10 кв.м. |
|  |  | Валка деревьев-1 шт. |
|  |  | Косметический ремонт 1,2 подъезда |
| 48 | Отличников,45А | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Предоставить проект на систему отопления |
|  |  | Ремонт кровли 15 кв.м. |
| 49 | Писарева,1А | Разработать проект отопления и ГВС |
|  |  | Организация контейнерной площадки (Писарева-1А-5А) |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-1 |
|  |  | Восстановление пожарной лестницы |
|  |  | Система ХВС – труба 76- 5 м.п., краны 4 шт. |
|  |  | Замена системы ГВС и циркуляции |
|  |  | Косметический ремонт 1 подъезда |
|  |  | Ремонт кровли – 30кв.м. |
| 50 | Писарева,3А | Предоставить проект на систему отопления и ГВС |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт кровельного покрытия – 50м2 |
|  |  | Ремонт лавочек-2 шт. |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Система ХВС – труба ф76-80 м.п., краны 10 шт. |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-1 |
|  |  | Система ГВС – замена кранов 6 шт. |
|  |  | Ремонт ступеней входной группы |
|  |  | Косметический ремонт подъезда |
| 51 | Писарева,5А | Ремонт вентиляционной шахты 8 подъезда |
|  |  | Предоставить проект на систему отопления и ГВС |
|  |  | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Санитарная обрезка деревьев |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении |
|  |  | Система ХВС – замена крана ф15-20 шт. |
|  |  | Ремонт системы отопления—труба ф110-20 м.п. |
| 52 | Писарева,7А | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Санитарная обрезка деревьев |
|  |  | Капитальный ремонт дома и инженерных сетей |
| 53 | Писарева,13А | Герметизация ввода, промывка опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт кровли-50 кв.м. |
|  |  | Ремонт входной группы, ступеней |
|  |  | Система отопления -труба ф76-40 м.п., задвижки ф80-8 шт, краны 8 шт. |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения дома |
|  |  | Система ХВС- труба ф76-10 м.п., краны 6 шт. |
|  |  | Система ГВС-труба ф76-8 м.п., краны 6 шт. |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-1 |
|  |  | Ремонт КНС, труба ф110-30 м.п. |
|  |  | Косметический ремонт 1 подъезда |
| 54 | Писарева,17А | Предоставить проект системы отопления, ГВС |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт кровельного покрытия – 50м2 |
|  |  | Установка лавочек – 1 шт. |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Система ХВС – труба 32-82 м/п, , задвижка ф80-1 шт, краны 5 шт. |
|  |  | Система ГВС – труба ф32-20м/п, краны 6 шт. |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-3 |
|  |  | Обрезка кустарников |
| 55 | Писарева,17Б | Предоставить проект на систему отопления, ГВС |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт кровли-100 кв.м. |
|  |  | . Установка лавочки-1 шт-2 подъезд |
|  |  | Ремонт входной группы |
|  |  | Система отопления- замена трубы ф57-30 м., ф25-15 м., краны-20 шт. |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-3 |
|  |  | Система ХВС – труба 110-15 м., краны 6 шт. |
|  |  | Система ГВС – труба ф32-20 м., краны-6 шт. |
|  |  | Обрезка кустарников, деревьев |
| 56 | Писарева,17В | Предоставить проект на систему отопления, ГВС |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт кровли – 80 м.п. |
|  |  | Ремонт детского оборудования, песочницы |
|  |  | Ремонт ступеней входных групп |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Система ХВС – краны 3 шт. |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-3 |
|  |  | Система ГВС – труба ф32-18 м.п., краны-5 шт. |
|  |  | Косметический ремонт 1-3 подъезда |
|  |  | Обрезка кустарников, опиловка сухих деревьев |
| 57 | Писарева,19А | Предоставить проект на систему отопления, ГВС |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Система отопления – труба ф57-90 м., краны 30 шт. |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Система ХВС – труба ф32-10 м.п., краны 8 шт. |
|  |  | Система ГВС – труба ф32-12 м.п., краны 5 шт. |
|  |  | Косметический ремонт 1-3 подъезда |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-3 |
|  |  | Обрезка кустарников |
| 58 | Ростовская,46/3 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Валка тополя у фундамента- гланый фасад-1 п. |
|  |  | Ремонт входных групп (1,3 подъезд), парапетов входных групп |
| 59 | Ростовская,50/5 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Установка ограждения 1 п.- 30 м.п. |
|  |  | Обрезка до высоты 10-12 м. пирамидальных тополей дворового фасада-30 шт. |
|  |  | Ремонт межпанельных швов 30 м.п. |
| 60 | Саврасова,2 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-3 |
|  |  | Организация контейнерной площадки |
|  |  | Ремонт ВРУ, межэтажных электрощитов |
|  |  | Замена клапанов мусоропроводов-1 шт. |
|  |  | Замена системы ХВС |
| 61 | Туполева,1 | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Замена труб ХВС ф76-20 м.п., задвижка ф50-20 м.п., ф32-4 шт. |
|  |  | Замена трубы отопления-ф89—20 м.п. |
|  |  | Ремонт кровли-150 кв.м. |
| 62 | Туполева,2А | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Замена труб ХВС ф89-120 м.п.,25-30, краны-20 шт. |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении |
|  |  | Побелка, покраска контейнерной площадки |
|  |  | Организация, изготовление выкатных тележек, установка металлического ящика в камеру |
|  |  | Замена труб ГВС ф89-120 м.п.. транзит |
|  |  | Ремонт,замена клапанов мусоропроводов |
|  |  | Замена кабеля, проводов, распределительных силовых щитов, осветительного оборудования лестничных клеток |
|  |  | Ремонт кровли 60 кв.м. |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-7 |
|  |  | Замена труб отопления ф89-40 м.п. |
|  |  | Ремонт канализации ф110-20 м.п. |
|  |  | Ремонт клапанов мусоропроводов, окраска мусоропроводов |
| 63 | Туполева,3А | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Латочный ремонт кровли – 150м2 |
|  |  | Перенос ограждения для заезда мусоровоза |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Ремонт клапанов мусоропроводов-3 шт. |
| 64 | Туполева,5 | Ремонт кровли -80 кв.м. |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Восстановление (ремонт) пандуса мусоропровода |
|  |  | Ремонт клапанов мусоропроводов |
|  |  | Ремонт 3х клапанов мусоропровода |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-1 |
|  |  | Косметический ремонт подъезда |
|  |  | Ремонт входной группы |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
| 65 | Туполева,8 | Промывка и опрессовка системы отопления, |
|  |  | Ремонт кровли – 40м2 |
|  |  | Ремонт КНС ф110-20 м.п. |
|  |  | Валка сухого дерева |
|  |  | Ремонт системы отопления ф89-30 м.п. |
|  |  | Ремонт ХВС ф57-20 м.п. |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-3 |
|  |  | Замена трубы ГВС ф 76-20 м.п |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении |
| 66 | Туполева,9 | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт кровли – 90м2 |
|  |  | Ремонт 1-го этажа подъезда |
|  |  | Замена клапанов мусоропроводов |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-1 |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Ремонт клапанов мусоропровода |
|  |  | Ремонт отмостки-40м.п. |
| 67 | Туполева,10 | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Замена трубы отопления ф89-10 м.п. |
|  |  | Система ХВС – ф89-15 м.п. |
|  |  | Ремонт кровли-70 кв.м. |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-1 |
|  |  | Ремонт канализации ф110-10 м.п. |
|  |  | Санитарная обрезка деревьев расположенных вблизи фундамента дома |
| 68 | Туполева,11 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт кровли -90 кв.м. |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении |
|  |  | Ремонт клапанов мусоропровода |
|  |  | Система ХВС – ф76-10 м.п., краны 25-6 шт. |
|  |  | Система ГВС ф89-20, кран ф50-4 шт. |
|  |  | Ремонт канализации-ф110-10м,п. |
|  |  | Ремонт,замена клапанов мусоропроводов-1 шт. |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-1 |
|  |  | Ремонт кровли 70 кв.м. |
|  |  | Косметический ремонт подъезда |
|  |  | Замена трубы отопления ф89-30, задвижка ф80-4 шт. |
| 69 | Баррикадная,37 | Ремонт системы отопления, трубы ф57-15 м.п., ф 89-10 м.п. |
|  |  | Санитарная обрезка дерева у подъезда |
|  |  | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт,замена клапанов мусоропроводов- |
|  |  | Ремонт дверей (межэтажных)-24 шт. |
|  |  | Ремонт штукатурки входной группы -10 кв.м. |
| 70 | Туполева,11А | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Замена трубы отопления ф76-15 м.п. |
|  |  | Восстановление входа в подвал |
|  |  | Ремонт канализации- ф110-15 |
| 71 | Туполева,11Б | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт кровли-120 кв.м |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Ремонт канализации- ф110-30 м.п. |
|  |  | Ремонт кровли 50кв. м. |
|  |  | Ремонт ступеней 1 п. |
|  |  | Санитарная обрезка дерева |
|  |  | Ремонт системы ХВС |
| 72 | Туполева,12 | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт кровли-40 кв.м. |
|  |  | Замена трубы ХВС-ф89-15 м.п. |
|  |  | Бетонирование площадки |
|  |  | Замена трубы ГВС-ф88-10 м.п., задвижка-80-1 шт. |
|  |  | Ремонт шибера в мусорной камере шиберной заслонки |
|  |  | Бетонирование отмостки рядом с мусорной камерой |
|  |  | Замена клапанов мусоропроводов |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Ремонт ствола, клапанов мусоропровода |
| 73 | Туполева,13 | Предоставить проект на систему отопления и ГВС |
|  |  | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Замена труб отопления ф50-12 м.п., кран ф20,15-10 шт. |
|  |  | Ремонт канализации- ф110-,ф50-20 м. |
|  |  | Ремонт ХВС ф76-10 м.п., кран-20-6 шт. |
|  |  | Санитарная обрезка деревьев со стороны главного фасада и 6 п. |
|  |  | Установка лавочки 1 п., |
|  |  | Проработка возможности организации контейнерной площадки |
|  |  | Ремонт ГВС- ф76-10 м.п., краны-20-6 шт. |
|  |  | Ремонт кровли-50 кв.м. |
| 74 | Туполева,13Б | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт мягкой кровли -70 кв.м. |
|  |  | Ремонт канализации- ф110,ф50-16 м.п. |
|  |  | Установка песочницы, обмолаживающая обрезка тополей |
|  |  | Система ХВС – замена кранов ф25-60 шт. |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
| 75 | Туполева,15А | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт входных групп |
|  |  | Проработка возможности организации и согласования места установки контейнерной площадки |
|  |  | Ремонт кровли-60 кв.м. |
|  |  | Ремонт,замена клапанов мусоропроводов, ремонт ствола мусоропровода |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-4 |
|  |  | Ремонт канализации- ф110-12 м.п., 20.08.2014 г. м.п. |
|  |  | Замена труб отопления ф57,ф32-30 м.п., задвижка ф50-2 шт, кран ф20, ф15-16 шт.. |
| 76 | Туполева,15Б | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Замена труб отопления ф76, ф57-30 м.п., задвижка ф80, ф 50-4, кран ф20, ф15-12 шт. |
|  |  | Ремонт кровли-75 кв.м. |
|  |  | Проработка возможности организации и согласования места установки контейнерной площадки |
|  |  | Ремонт,замена клапанов мусоропроводов- |
|  |  | Санитарная обрезка деревьев -5 шт |
|  |  | Ремонт клапанов,установка ящиков в мусорные камеры, ремонт дверей в мусорных камерах |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-5 |
|  |  | Ремонт канализации ф-110-,ф50-20 м.п. |
| 77 | Туполева,17 | Разработать проект отопления и ГВС |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | ремонт дверей в мусорных камерах |
|  |  | Ремонт клапанов, ствола мусоропроводов |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-3 |
|  |  | Ремонт системы ГВС – ф-93, ф63,-150 м.п., краны ф 25,15-10 шт. |
|  |  | Замена труб отопления ф57,ф20-20 м.п., кран ф20,15-10 шт. |
|  |  | Замена дверных блоков подъезда №1,2 |
|  |  | Вырубка, опиловка деревьев |
| 78 | Туполева,19 | Ремонт песочницы |
|  |  | Разработать проект системы отопления и ГВС |
|  |  | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Восстановление изгороди-80м.п.., ремонт дворового оборудования |
|  |  | Замена задвижек отопления ф80-2 шт, кран ф20-,ф15-12 шт. |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении |
|  |  | Система ХВС- кран-ф25- 6 шт. |
|  |  | Вырубка и санитарная обрезка деревьев |
| 79 | Туполева,21 | Разработать проект системы отопления и ГВС |
|  |  | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт системы гвс ф57,ф32-30 м.п., краны- ф25-10 шт. |
|  |  | Восстановление изгороди-80м., ремонт дворового оборудования |
|  |  | Ремонт козырьков входных групп |
|  |  | Замена задвижек отопления ф80-2 шт, кран ф20-,ф15-12 шт. |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Система ХВС- кран-ф25- 6 шт. |
| 80 | Туполева,22 | Промывка ,опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт дворового оборудования, восстановление изгороди – 60м |
|  |  | Замена труб отопления ф57, ф20-20 м.п., задвижки ф-50-4, ф80-6 шт., кран ф-20, 15-12 шт. |
|  |  | Ремонт асфальтового покрытия по Городской программе |
|  |  | Ремонт козырьков входных групп 5 шт |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Замена труб канализации ф110-16 м.п. |
|  |  | Опиловка и вырубка деревьев |
| 81 | Туполев,25 | Восстановить тепловую изоляцию трубопроводов отопления и ГВС 30 м.п. |
|  |  | Предоставить проект на систему отопления и ГВС |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт хвс- п/п -100% |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-4 |
|  |  | Обрезка, валка деревьев, валка аварийного дерева на контейнерной площадке |
|  |  | Проработка возможности организации собственной контейнерной площадки |
|  |  | Замена труб отопления – ф 57,ф32, ф25-40 м.п., задвижка ф80-2 шт., кран ф20, ф15-16 шт. |
|  |  | Ремонт подъездов |
| 82 | Туполева,27 | Разработать проект отопления и ГВС |
|  |  | Замена труб Гвс ф76-30 м.п., ф57-30 м.п., ф32-30 м.п. |
|  |  | Замена труб отопления ф76-20 м.п., ф57-30 м.п., запорная арматура 40 шт. |
|  |  | Ремонт клапанов мусоропроводов |
|  |  | Герметизация ввода промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт кровли 80 кв.м. |
|  |  | Ремонт лавочкек |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |
|  |  | Ремонт канализации ф110-50, ф50-30 |
| 83 | Туполева,28 | Предоставить проект системы отопления, ГВС |
|  |  | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления, восстановление линии рециркуляции гвс |
|  |  | Установка сеток на окна тех. этажа |
|  |  | Ремонт клапанов мусоропроводов |
|  |  | Валка дерева |
|  |  | Ремонт 1-го этажа подъезда |
|  |  | Ремонт канализации ф110-, ф50-12 м.п. |
| 84 | Туполева,29 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления , |
|  |  | Ремонт канализации ф110-80, ф50-50 м.п. |
|  |  | Установка металлических столбиков на углу дома |
|  |  | Валка сухих деревьев |
|  |  | Восстановление ступенек и парапетов входов в подвал |
|  |  | Ремонт кровли-30 кв.м. |
| 85 | Туполева,29А | Предоставить проект на систему отопления, ГВС |
|  |  | Установка металлических столбиков главный фасад, 1 п. |
|  |  | Ремонт системы ХВС: затвор ф80-1 шт. |
|  |  | Ремонт канализации ф110-30 м.п., ф50-10 м.п. |
|  |  | Система отопления – труба ф76-30 м., ф57-30 м. |
|  |  | Герметизация ввода промывка и опрессовка системы отопления |
| 86 | Туполева,31Б | Ремонт кровли-50 кв.м., замена воронок-3 шт., устройство парапета-10 м.п. |
|  |  | Ремонт дворового оборудования |
|  |  | Санитарная обрезка деревьев |
|  |  | Ремонт парапетов и входов в одвал |
|  |  | Ремонт системы отопления ф76-60 м.п. |
|  |  | Герметизация ввода ,промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Замена труб Гвс- ф76-40 м.п., замена запорной арматуры-20 шт. |
|  |  | Система хвс- замена труб ф76-30 м.п., запорной арматуры |
| 87 | Туполева,33 | Замена труб хвс- ф25-70 м.п., замена запорной арматуры-30 шт. |
|  |  | Ремонт системы отопления ф89-25 м.п., замена запорной арматуры ф80-2,ф50-4. |
|  |  | Санитарная обрезка деревьев сухих у детской площадки |
|  |  | Герметизация ввода промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт КНС ф100-25 м., ф50-30 м. |
| 88 | Туполева,48 | Предоставить проект системы отопления и ГВС |
|  |  | Замена трубы хвс ф25-20 м.п. |
|  |  | Санитарная обрезка деревьев |
|  |  | Ремонт системы отопления ф57-20 м. |
|  |  | Герметизация ввода промывка и опрессовка системы отопления |
| 89 | Цимлянская,4 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт отмостки-160 м.п. |
| 90 | Цимлянская,8 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Замена клапанов мусоропроводов-1 шт. |
|  |  | ремонт мягкой кровли -100м2 |
|  |  | Ремонт изгороди – 20м/п |
|  |  | Завоз чернозема, посадка деревьев |
|  |  | Ремонт входных групп (1-5 подъезд) |
|  |  | Ремонт отмостки-40 м.п. |
|  |  | Ремонт вру, межэтажных электрощитов, |
|  |  | Косметический ремонт – 1-5 подъезд |
| 91 | Цимлянская,12 | Герметизация ввода, промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт ВРУ |
| 92 | Циолковского,29 | Предоставить проект на систему отопления и ГВС |
|  |  | Ремонт козырьков входных групп-2 шт. |
|  |  | Завоз чернозема |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
| 93 | Циолковского,31 | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт кровли-50 кв.м. |
|  |  | Установка ограждения контейнерной площадки |
|  |  | Замена системы ГВС |
|  |  | Ремонт системы отопления ф57-30 м.п., запорная арматура ф80-2 шт, ф50-4 шт., краны60 шт. |
| 94 | Циолковского,113/1 | Предоставить проект на систему отопления и ГВС |
|  |  | Ремонт системы отопления: задвижки ф80-4 шт, ф50-4 шт, краны 30 шт. |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-2 |
|  |  | Проработка возможности установки контейнерной площадки |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
| 95 | Циолковского,113/2 | Предоставить проект на систему отопления и ГВС |
|  |  | Ремонт системы отопления: задвижки ф80-2 шт, ф50-2 шт, краны 40 шт. |
|  |  | Ремонт лавочек |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-3 |
|  |  | Проработка возможности установки контейнерной площадки |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
| 96 | Циолковского,113/3 | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт системы отопления ф76-30 м.п., труба ф57-20 м, ф80-2 шт, 50-4 шт, ., краны40 шт. |
|  |  | Ремонт хвс , труба ф32-40 м., краны 15 шт, затвор ф80-1, ф50-1 |
|  |  | Валка дерева |
|  |  | Ремонт гвс труба ф32-50 м., арматура 15 шт, затвор ф80-1, ф50-1 |
|  |  | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-2 |
|  |  | Ремонт канализации ф100-30 м.п., ф50-10 м.п. |
| 97 | Циолковского,113/4 | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования на продление срока эксплуатации, кол-во-3 |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
| 98 | Циолковского,119 | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Замена труб хвс ф76-50 м.п., затвор-50-1 шт., запорная арматура-30 шт. |
|  |  | Ремонт ступенек стяжка входных групп, окраска парапетов входных групп |
|  |  | Ремонт канализации ф 110-10 м. |
| 99 | Циолковского,121 | Закрепление секций металлического ограждения сваркой |
|  |  | Предоставить проект на систему отопления, ГВС |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
| 100 | Ярославская,20 | Предоставить проект на систему отопления, ГВС |
|  |  | Ремонт кровли-50 кв.м. |
|  |  | Ремонт козырька-1 п. |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |
|  |  | Ремонт м/п швов – 50м/п, ремонт кровли ,козырьков – 3шт |
|  |  | Ремонт клапанов мусоропровода – 6шт. (1,2 под.) |
|  |  | Изготовление металлических ящиков в камеры мусоропровода-40 шт. |
|  |  | Изготовление контейнеров для контейнерных площадок-60 шт. |
|  |  | Ремонт контейнеров для контейнерных площадок-60 шт. |