ОТЧЕТ

о выполнении годового  плана мероприятий

по предоставлению коммунальных услуг, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных  домах 31А, 31Г  по ул. Революции 1905 года г.Воронежа

ООО «УК «СМУ-69»  за 2013г.

1. Коммунальные услуги:

1.1. Поставка электрической энергии (электроснабжение) дома  в рамках договора с ОАО «ВЭСК» осуществлялась бесперебойно.

1.2. Отпуск питьевой воды (холодное водоснабжение) и прием сточных вод (водоотведение) –

в рамках договора с ООО «ИСК «Финист» - осуществлялись бесперебойно.

1.3. Подача тепловой энергии (отопление) – в рамках договора с   ООО «ИСК «Финист» - осуществлялось бесперебойно. 1.4. Поставка горячей воды ООО «УК «СМУ-69» (нецентрализованное горячее водоснабжение) – в рамках договора на поставку тепла с ООО «ИСК «Финист» -  в связи с прекращением подачи горячей воды  по факту  планового ежегодного ремонта на котельной  плата за период отключений не начислялась.

2. Обеспечение оказания следующих услуг:

2.1. техническое обслуживание лифтового хозяйства многоквартирного дома осуществлялось круглосуточно специализированной лифтовой организацией ООО «Воронежлифтремонт»,

техническое освидетельствование лифтов проводилось периодически в соответствии с техническим регламентом ТС «Безопасность лифтов» ООО «Экспертно-консультационным центром Лифтэксперт»

2.2. обеспечение паспортного учета граждан велось штатным паспортистом;

2.3. поверка и наладка контрольно-измерительных приборов общедомовых инженерных систем многоквартирного дома проводилось в рамках  поверки теплового счетчика, установленного на котельной;

2.4. вывоз твёрдых бытовых отходов осуществлялся еженедельно , 31А - 5 раза в неделю, без перерывов; 31Г — 2 раза в неделю; 31Д — 2 раза в неделю.

2.5. услуги домофона предоставлялись на основании ранее заключенного договора 31А - с ООО «Ниал»; 31Г, 31Д — ООО «Ньюком пейдж»

2.6. услуги пользования коллективной антенной на основании ранее заключенного договора 31А - с ООО «Ниал»; 31Г — ООО «СТВ»

2.7.Аварийное обслуживание осуществлялось бесперебойно силами ООО «УК «СМУ-69»;

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт общедомовых систем холодного водоснабжения (ХВС) и горячего водоснабжения (ГВС) многоквартирного дома, включая водомерный узел:

3.1.производилось  уплотнение соединений, устранение течи, смена отдельных участков трубопроводов, восстановление работоспособности отдельных элементов, при необходимости отключались  стояки по заявлениям граждан;

3.2. производился ремонт  запорной арматуры;

3.3. производился ремонт и замена регулирующей арматуры;

3.4. произведена поверка согласно графика  счетчика тепловой энергии;

3.5.осуществлялось ежемесячное снятие показателей водомера и предоставление в ресурсоснабжающую организацию;

3.6.осуществлялось  актирование  показаний расходомера системы водоснабжения.

=-

4. Техническое обслуживание и текущий ремонт общедомовых систем канализации многоквартирного дома:

4.1. осуществлялось уплотнение соединений, устранение течи, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей по заявлению собственников;

4.2.осуществлялось  восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации (за исключением внутриквартирного сантехоборудования), ликвидация засоров, прочистка внутренней канализации многоквартирного дома, прочистка наружной системы канализации ( трубопроводов, ёколодцев).

5. Техническое обслуживание и текущий ремонт общедомовой системы центрального отопления, включая прибор учета тепловой энергии:

5.1. осуществлялся ремонт, промывка, гидравлическое испытание и сдача по акту в теплоснабжающую организацию (в соответствии с графиком готовности к отопительному периоду);

5.2.  восстанавливалась теплоизоляции в местах износа;

5.3. осуществлялись работы по подготовке к отопительному сезону (ревизия всех элементов системы теплоснабжения, при необходимости – ремонт/замена) и сдача соответствующей документации в теплоснабжающую организацию;

5.4. осуществлялось ежемесячное снятие показаний теплового счётчика и предоставление в теплоснабжающую организацию отчета о расходе тепловой энергии и теплоносителя.

6. Техническое обслуживание и текущий ремонт общедомовой системы электроснабжения:

6.1.проведена замена неисправных  рубильников  в электрических шкафах многоквартирного дома ;

6.2. произведена замена вышедших из строя выключателей и розеток, расположенных в местах общего пользования;

6.3.регулярно проводиться  замена перегоревших ламп, стартеров, дросселей, эпра, вышедших из строя светильников в местах общего пользования многоквартирного дома;

6.4. производилась  проверка состояния контактных групп, протяжка контактных соединений;

6.5 систематически проводился профилактический осмотр электрических сетей, арматуры и электрооборудования на общедомовом имуществе.

6.6. проводилась очистка от пыли электрических сборок в вводно-распределительном устройстве, этажных щитках;

6.7. производилось ежемесячное снятие показаний общедомовых электросчётчиков и предоставление отчёта о расходе электроэнергии.

7. Организация технического обслуживания и текущего ремонта лифтов:

7.1.экспертной организациией проведено периодическое техническое освидетельствование 16 лифтов и электроизмерений на лифтах.

7.2. произведена замена электронного указателя этажей 31А - 5 подъезд;

7.3. организована круглосуточная работа  диспетчерской связи;

7.4. производился осмотр и контроль за работой лифтов посредством устройства диспетчерского контроля

8. Техническое обслуживание и текущий ремонт крыши многоквартирного дома:

8.1. производилась очистка кровли от мусора, листьев, снега, наледи и сосулек;

8.2. обследование состояния крыши;

9. Техническое обслуживание и текущий ремонт элементов заполнения оконных и дверных проёмов, входящих в состав Общего имущества:

9.1.произведен ремонт трещин в тамбурах подъездов;

9.2. произведена смена пришедших в негодность  замков;

9.3. произведена шпаклевка дверных откосов,  их  покраска.

10. Техническое обслуживание и текущий ремонт элементов внешнего благоустройства:

10.1. регулярно производилась  в летний период – подметание придомовой территории, уборка мусора;

10.2. регулярно производилась в зимний период – подметание, очистка от снега и наледи проездов и тротуаров

10.3. регулярно производилась уборка мусора на контейнерной площадке для мусора

11. Содержание мест общего пользования многоквартирного дома:

11.1. регулярно производилось подметание и влажная уборка полов в помещениях общего пользования;

11.2. регулярно производилось подметание и влажная уборка в кабинах лифтов;

11.3. регулярно производилось подметание и влажная уборка лестничных маршей, площадок;

11.4. производилась влажная протирка подоконников, перил, металлических элементов лестниц;

11.5. производилось мытье окон.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УК «СМУ-69»

__________Молодина И .А.

«____»____________20___г.

ОТЧЕТ О  РАБОТЕ

по текущему  ремонту общего имущества

многоквартирных домов за 2013 год

| № п/п | Виды работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг |
| --- | --- | --- |
| Январь |  |  |
| 1 | Замена светильника | 31А, 6 секция, 6 этаж |
| 2 | Ревизия сгона батареи отопления | 31Г, кв.76 |
| 3 | Ремонт батареи | 31Г, кв.92 |
| 4 | Устранение течи полотенцесушителей — 2 шт. | Нежилое помещение № 9 |
| 5 | Ремонт конвектора системы отопления | 31Г, кв.48 |
| 6 | Промывка системы отопления | 31А, кв.280 |
| 7 | Устранение течи полотенцесушителя | 31А, кв.377 |
| 8 | Замена воздухоотводчика | 31А, кв.281 |
| 9 | Замена светильника | 31Г, 13 этаж, коридор |
| 10. | Очистка мест общего пользования от строительного мусора, его вывоз | 31Г, 15 этаж, лифтовой холл |
| 11 | Замена вставка плавкая 400А | 31А, 2 секция |
| 12 | Замена ручек на дверях на переходные лоджии | 31Г, 14 этаж |
| Февраль |  |  |
| 1 | Замена светильника | 31А, 5 секция, 6 этаж2. |
| 2 | Замена трансформатора, лампы в светильнике | 31А, 4 секция, 3 этаж |
| 3 | Замена светильника | 31А, 1 секция, 4 этаж |
| 4 | Замена лампы, трансформатора в светильнике | 31А, 3 секция, 10 этаж |
| 5 | Ремонт батареи | 31Г, кв.152 |
| 6 | Замена лампы и трансформатора в светильнике | 31А, 5 секция, входной тамбур |
| 7 | Замена ручек пластмассовых — 10 шт. | 31Г, двери переходных лоджий |
|  | Март |  |
| 1 | Замена фильтра на системе отопления | 31А, кв.43 |
| 2 | Замена фильтра на системе отопления | 31А, кв.359 |
| 3 | Замена светильника | 31А, 16 этаж |
| 4 | Замена трансформатора, лампы в светильнике | 31А, 5 секция, 13 этаж |
| 5 | Замена 2 светильников | 31А, 4 секция, 7 этаж |
| 6 | Все канализационные трубы в подвале 6 секции были демонтированы, прочищены вручную от камней и бетона, смонтированы, заменены частично | 31А, 6 секция |
| 7 | Ремонт батареи в торговом зале | 31Г, нежилое помещение №7 |
| 8 | Устранение течи системы отопления | 31А, нежилое помещение № 3а |
| 9 | Заваривание свища на стояке горячего водоснабжения | 31А, 2 секция, подвал |
| 10 | Ремонт светильника | 31А, 3 секция, 2 этаж |
| 11 | Ремонт светильника | 31А, 2 секция, 9 этаж |
| 12 | Замена светильника | 31А, 1 секция, 10 этаж |
| 13 | Ремонт светильника | 31А, 6 секция, 15 этаж |
| 14 | Ремонт электрической сборки в вру нежилых помещений | 31А, подвал, нежилое помещение № 3а |
| 15 | Замена участка стояка и полотенцесушителя | 31А, кв.50 |
| 16 | Ремонт батареи | 31Г, кв.152 |
| 17 | Замена крана на стояке ГВС | 31А, кв. 257 |
| 18 | Замена светильника | 31А, 1 секция, 9 этаж, лифтовой холл |
| 19 | Установка пружин на дверях (взамен сломанных) 10 шт. | 31А, 3 секция |
|  | Апрель |  |
| 1 | Замена трансформатора, лампы в светильнике | 31А, 3 секция, 9 этаж, лифтовой холл |
| 2 | Замена трансформатора, лампы в светильнике | 31А, 1 секция, 11 этаж |
| 3 | Промывка системы отопления | 31А, кв.79 |
| 4 | Замена трансформатора, лампы в светильнике | 31А, 1 секция, 14 этаж |
| 5 | Замена светильника | 31А, 2 секция, 14 этаж, лифтовой холл |
| 6 | Ремонт отопительной системы в подъезде, на лестничных переходах (заменены 4 контр-гайки) | 31А, 1 секция |
| 7 | Ремонт отопительной системы в подъезде, на лестничных переходах (заменены 8 контр-гаек) | 31А, 6 подъезд |
| 8 | Монтаж оторванной батареи в коридоре подъезда | 31Г, 16 этаж |
| 9 | Очистка мест общего пользования от строительного мусора, его вывоз | 31А, 6 секция, 15 этаж |
| 10 | Замена трансформатора, лампы в светильнике | 31А, 6 секция, 8 этаж, лифтовой холл |
| 11 | Замена крана на стояке ГВС | 31А, кв.393 |
| 12 | Замена трансформатора, лампы в светильнике | 31А, 4 секция, 4 этаж, лифтовой холл |
| 13 | Замена участка стояка на системе ГВС на техническом этаже | 31А, 4 секция |
| 14 | Заменен доводчик на входной двери | 31Г |
| 15 | Замена пускателя КТИ 5150в ВРУ жилых помещений в подвале | 31А, подвал 2 секции |
| 16 | Устранение течи на полотенцесушителе | 31А, кв. 255 |
| 17 | Замена компенсатора на системе ГВС | 31А, кв. 90 |
| 18 | Устранение течи на полотенцесушителе | 31А, кв. 229 |
| 19 | Замена компенсатора на системе ГВС | 31А, кв. 263 |
| 20 | Промывка трубопроводов центрального отопления, консервация системы отопления | 31А, 31Г |
| 21 | Заменены уплотнительные подмотки на 18 батареях в подъездах | 31А, все подъезды |
|  | Май |  |
| 1 | Ремонт, частичная замена теплоизоляции трубопроводов теплоносителя в подвалах | 31А, 31Г |
| 2 | Замена компенсатора на системе ГВС | 31А, лифтерная |
| 3 | Замена крана системы полива | 31Г |
| 4 | Замена лампочек 12 шт. в подвалах | 31А |
| 5 | Прочистка канализации | 31А |
| 6 | Замена светильников | 31А, 6 секция, машинное отделение лифтов |
| 7 | Замена светильника | 31/Г, 5 этаж, левое крыло |
| 8 | Замена трансформатора, лампы в светильнике | 31Г, 8 этаж, лифтовой холл |
| 9 | Профилактический осмотр электрических сетей, арматуры и электрооборудования на общедомовом имуществе, проверка состояния контактных групп, протяжка контактных соединений | 31А, 1 секция |
| 10 | Замена лампочки, замена участка электрической проводки | 31А, 4 секция, 16 этаж, тамбур |
| 11 | Замена светильника | 31А, 6 секция, 3 этаж |
| 12 | Установка прокладки на канализационный люк (гремел) | 31А |
| 13 | Очистка подвалов от мусора, | 31А, 1-6 секция 31Г |
| 14 | Замена полотенцесушителя | 31А, кв.216 |
| 15 | Замена трансформатора, лампы в светильнике | 31А, 6 секция, 16 этаж |
|  | Июнь |  |
| 1 | Замена петли на входной двери | 31А, 5 секция |
| 2 | Замена светильника | 31, 5 секция, 1 этаж, лифтовой холл |
| 3 | Ревизия сгона батареи отопления | 31Г,кв.110 |
| 4 | Прочистка общедомовой канализации | 31А, 1 секция, подвал |
| 5 | Снятие старой краски и окрашивание входной двери в подъезд | 31А, 6 секция |
| 6 | Замена трансформатора, лампы в светильнике | 31А, 6 секция, 5 этаж, коридор |
| 7 | Устранение течи на полотенцесушителе | 31А, кв.162 |
| 8 | Профилактический осмотр электрических сетей, арматуры и электрооборудования на общедомовом имуществе, проверка состояния контактных групп, протяжка контактных соединений | 31А, 2 секция |
| 9 | Проверка срабатывания АВР (автоматическое включение резерва) дома | 31А, секции 1-6 |
| 10 | Ремонт и укрепление входной двери в подъезд | 31Г |
|  | Июль |  |
| 1 | Профилактический осмотр электрических сетей, арматуры и электрооборудования на общедомовом имуществе, проверка состояния контактных групп, протяжка контактных соединений | 31А, 3 секция |
| 2 | Установка пружин на дверях (взамен сломанных) — 20 шт. | З1А, секции 1-6 |
| 3 | Монтаж прожекторов, светильников на наружное освещение | 31Г |
| 4 | Замена датчиков освещенности на освещение придомовой территории — 3 шт. | 31А |
| 5 | Прочистка стояка системы ГВС | 31А, кв.287 |
| 6 | Прочистка канализационного «лежака» в подвале | 31А, 5 секция, подвал |
| 7 | Замена дросселя, лампы в светильнике | 31А, 5 секция, 11 этаж, коридор |
| 8 | Замена светильника | 31А, 2 секция, 15 этаж, коридор |
| 9 | Ремонт уличных фонарей, замена лампы ДРЛ | 31А, 6 секция, 4 секция |
| 10 | Замена стартеров 4-22В последоват. включ. - 15 шт. | 31А, в подъездах |
| 11 | Набивка сальников в задвижках системы ХВС — ввод в дом | 31А, 5 секция |
| 12 | Набивка сальников в задвижках системы ГВС | 31А, 1-6 секция |
| 13 | Замена ламп в подвалах, на тех. этажах - 40 шт. | 31А, 1-6 секция, 31Г |
| 14 | Замена крана шарового полнопр. В/В 1/2 | 31А, 6 секция, система ГВС |
| 15 | Ремонт полового покрытия (замена разбитых плиток) | 31А, 4 секция, лифт. холл |
|  | Август |  |
| 1 | Проверка срабатывания АВР (автоматическое включение резерва) дома | 31Г |
| 2 | Замена крана шарового полнопр. В/Н 1/2 | 31А, 1 секция, система ГВС |
| 3 | Замена электронного пускателя в системе наружного освещения | 31А |
| 4 | Прочистка канализации на улице, колодец у 5 секции | 31А |
| 5 | Прочистка канализации на улице, забита канализация и колодец у 4 секции | 31А |
| 6 | Замена дросселя и лампы в светильнике | 31А, 5 секция, 13 этаж |
| 7 | Замена дросселя и лампы в светильнике | 31А, 5 секция, 11 этаж |
| 8 | Замена доводчика на двери в подъезде | 31А, 6 секция, 2 дверь |
| 9 | Замена дросселя и лампы в светильнике | 31Г, 6 этаж, коридор |
| 10 | Замена светильников — 2 шт. | 31Г, 1 этаж, лифтовой холл |
| 11 | Замена лампы в светильнике наружного освещения | 31Г |
| 12 | Профилактический осмотр электрических сетей, арматуры и электрооборудования на общедомовом имуществе, проверка состояния контактных групп, протяжка контактных соединений | 31А, 4 секция |
|  | Сентябрь |  |
| 1 | Устранение течи на полотенцесушителе | 31Д, кв.67 |
| 2 | Замена светильника | 31А, 2 секция, 15 этаж |
| 3 | Замена дросселя, лампы в светильнике | 31А, 3 секция, 3 этаж |
| 4 | Замена доводчика на входной двери | 31А, 5 секция, 2-я дверь |
| 5 | Замена лампы в светильнике, замена выключателя | 31А, 4 секция, 16 этаж |
| 6 | Ремонт замка в двери выхода на крышу (поставлена новая личинка) | 31А, 4 секция |
| 7 | Прочистка общедомовой канализации | 31А, 1 секция, под ЧОП «Барс» |
| 8 | Профилактический осмотр электрических сетей, арматуры и электрооборудования на общедомовом имуществе, проверка состояния контактных групп, протяжка контактных соединений | 31А, 5 секция |
| 9 | Прочистка наружной системы канализации: трубопровод от 6 до 5 секции, колодец возле 5 секции |  |
|  | Октябрь |  |
| 1 | Запуск батарей в квартирах | 31А: кв.333, кв.219, кв.110, кв.342, кв.392, кв.287, кв.119, кв.355, кв.124 31Г: кв.140 |
| 2 | Прочистка внутренней общедомовой канализации в подвале | 31А, 5 секция |
| 3 | Устранение течи полотенцесушителя | 31Д, кв.72 |
| 4 | Устранение течи полотенцесушителя | 31Д, кв.38 |
| 5 | Устранение течи полотенцесушителя | 31Д, кв.6 |
| 6 | Устранение течи полотенцесушителя | 31Д, кв.61 |
| 7 | Устранение течи полотенцесушителя | 31Д, кв.2 |
| 8 | Устранение течи полотенцесушителя | 31Д, кв.57 |
| 9 | Замена дросселя и лампы в светильнике | 31А, 5 секция, 5 этаж, лифтовой холл |
| 10 | Установка нового доводчика на дверь | 31А, 4 секция, 2 дверь |
| 11 | Замена дросселя и лампы в светильнике | 31Г, 6 этаж |
| 12 | Профилактический осмотр электрических сетей, арматуры и электрооборудования на общедомовом имуществе, проверка состояния контактных групп, протяжка контактных соединений | 31А, 6 секция |
|  | Ноябрь |  |
| 1 | Замена светильника | 31А, 4 секция, 6 этаж |
| 2 | Ремонт решетки на тех этаж | 31Г |
| 3 | Ремонт стояка ХВС | 31Г |
| 4 | Замена дросселя и лампы в светильнике | 31А, 5 секция, 3 этаж |
| 5 | Замена дросселя и лампы в светильнике | 31А, 3 секция, 12 этаж |
| 6 | Замена светильника | 31Г, 6 этаж, лестничная клетка |
| 7 | Замена дросселя и лампы в светильнике | 31А, 5 секция, 12 этаж |
| 8 | Замена дросселя и лампы в светильнике | 31А, 5 секция, 10 этаж |
| 9 | Ремонт доводчика на переходной лоджии | 31Г, 4 этаж |
| 10 | Контрольное обследование домовых приборов учета воды с представителями поставщика воды | 31А, 31Г, 31Д |
|  | Декабрь |  |
| 1 | Замена воздухоотводчика | 31А, 4 секция, тех. этаж, система отопления |
| 2 | Контрольное обследование домовых приборов учета электроэнергии с представителями поставщика эл/энергии. | 31А, 31Г, 31Д |
| 3 | Замена дросселя и лампы в светильнике | 31А, 5 секция, 12 этаж |
| 4 | Замена дросселя и лампы в светильнике | 31А, 6 секция, 6 этаж |
| 5 | Прочистка общедомовой канализации в подвале, снимали трубы канализационные, выбивали камни, монтаж труб | 31А, 1 секция |
| 6 | Замена ламп | 31Г, 6 этаж, 1 этаж. 16 этаж |
| 7 | Ремонт доводчика на 2 двери в подъезд | 31А, 6 секция |
| 8 | Замена крана на системе ГВС | 31Д, тех этаж |
| 9 | Замена дросселя и лампы в светильнике | 31А, 1 секция, 6 этаж |
| 10 | Замена воздухоотводчика | 31А, 2 секция, тех. этаж, система отопления |
| 11 | Замена труб системы ГВС | 31Г, тех. этаж |
| 12 | Замена замка в двери на крышу | 31А, 4 секция |