« СОГЛАСОВАНО»                                                                                                « УТВЕРЖДАЮ»
Директор ПОЖСК «Советский-1»                                               Председатель Совета председателей

________________В.А.Андросов                                   _________________Л.Е.Алтухова

ПЛАН РАБОТ  НА 2016  ГОД 
по МКД, находящихся  в управлении ПОЖСК «Советский-1»
	№

п/п
	Мероприятия
	№ МКД
	Сроки проведения

	1
	Провести ревизию кранов и другой запорной арматуры  на ХВС, ГВС, отоплении
	на всем жилом фонде
	март –
декабрь

	2
	Восстановление разрушенной или замена тепловой изоляции внутридомовых сетей
	на всем жилом фонде
	январь –
декабрь

	3
	Ремонт конструктивных элементов зданий
	на всем жилом фонде
	май-
сентябрь

	4
	Провести опиловку сухостойный деревьев 
	на всем жилом фонде
	январь -декабрь

	5
	Латочный ремонт мягкой кровли
	ул. Героев Сибиряков, д. 10,14, 34, 44, 

ул. Южно-Моравская, 50/2, 3,5,

пр-т Патриотов, 4,18


	май-

сентябрь

	6
	Восстановить рециркуляцию ГВС
	ул. Южно-Моравская. 50/4

Бульвар Фестивальный, д.1А

ул. Космонавта Комарова, д.6
	март-

декабрь

	7
	Провести  ревизию ВРУ  и щитов на лестничных клетках и замена электропроводки в подвалах и местах общего пользования
	на всем жилом фонде
	январь -декабрь

	8
	Ремонт выходов на крыши домов и входов в подвал
	ул. Героев Сибиряков, д. 52, 56 

ул. Генерала Перхоровича , д.1А,

проспект Патриотов, д. 16

бульвар Фестивальный, 11А
	май-

сентябрь

	9
	Гидроизоляция фундаментов стен, цоколя, приямков
	ул. Героев Сибиряков, д.8, 10, 14, 16 

ул. Генерала  Перхоровича , д.1А,

проспект Патриотов, д. 10, 12,16, 18

ул. Комарова, д.3

бульвар Фестивальный, 7А

ул. Олеко Дундича, 21


	май-

сентябрь

	10
	Техническое освидетельствование лифтов , ремонт оборудования в машинных отделениях и страхование опасных грузов(лифты)
	на МКД, оборудованных лифтами
	январь -декабрь

	11
	Ремонт межпанельных швов
	по заявлениям жильцов
	май-

сентябрь

	12
	Медицинский профосмотр работников
	
	май –

июнь

	13
	Проверка и ремонт  вентиляционных каналов, дымоходов и оголовок
	на всем жилом фонде
	январь -декабрь

	14
	Ремонт приборов учета и их поверка
	ул. Шендрикова, 15

проспект Патриотов, д.4,6,20
	2 квартал

	15
	Провести обучение ответственных за лифты, электрохозяйство, тепловое хозяйство
	
	2 квартал

	16
	Дезинфекция, дератизация 
	на всем жилом фонде
	январь -ноябрь

	17
	Ремонт текущий оконных проемов 
	ул. Героев Сибиряков, 34, 1 этажи (1,3,6,8 под.), д.38

ул. Космонавта Комарова, д.3 (2,7 под.)
	март –

декабрь

	18
	Заключение договора на техническое обслуживание, ремонт внутренних устройств газоснабжения
	на всем жилом фонде
	январь -декабрь

	19
	Восстановление контейнерных площадок, ремонт и комплектация контейнеров


	ул. Южно-Моравская, д.50/1,

 Б. Фестивальный, 7А, 11А


	

	20
	Ремонт подъездов
	ул. Героев Сибиряков, д.14, 16,48( 1,6 п.), 
Бульвар Фестивальный, д,1А,7А,11А
	январь -декабрь

	21
	Ремонт входных групп
	ул. Героев Сибиряков, д.10, 12( 3 п.),14, 16

ул. Путиловская, 7

ул. Южно-Моравская, 50/2, д.56
	

	22
	Восстановить (частично) ограждение в палисадниках
	ул. Героев Сибиряков. д. 30,
ул. Южно-Моравская, 56, 

ул. Космонавта Комарова, д.6
	май –
сентябрь

	23
	Завоз песка, пескосоляной смеси
	на всем жилом фонде
	май –

декабрь

	24
	Приобрести малую минитехнику, компрессоры, шланги, прессы, монометры, термометры
	
	

	25
	Ремонт канализации (частично)
	ул. Героев Сибиряков, д.12, 16
проспект Патриотов, д.6, 12

ул. Южно-Моравская, д.50/1, 50/2

бульвар Фестивальный, д.1А
	январь –

декабрь

	26
	Приобрести спецодежду, спецсредства
	
	1 квартал

	27
	Незапланированные мероприятия, связанные со стихийными погодными условиями
	
	


