Годовой план содержания и ремонта общего имущества ТСЖ «Ученический» на 2015 год
	Мероприятия

	Работы по асфальтированию карманов для временной остановки автомобилей

	Реконструкция узлов отопления 

	Специальная оценка условий труда

	Подготовка электронного паспорта МКД (ПП от 28.12.12г. № 1468)

	Установка скамеек

	Ограждение газонов и площадки 3, 4 подъездов по Московскому пр., 82

	Замена ступеней лестничных маршей перед подъездами дома
по Московскому пр., 82

	Устройство контейнерной площадки дома 5 по пер.Ученический

	Косметический ремонт цоколя дома по Московскому пр., 82

	Частичный ремонт коробов на парапетах домов по Московскому пр., 82, пер.Ученический, д.5

	Проверка вентиляционных каналов

	Косметический ремонт подъездов

	Укладка половой в лифтовых, холлах подъездов

	Установка поручня перед 4 подъездам по Московскому пр., 82

	Ремонт электрооборудования монтажных щитков, заземляющее устройство

	Частичная замена трубопроводной арматуры

	Промывка и опрессовка системы отопления

	Частичная замена участков лежаков ГВС и отопления

	Технический осмотр здания

	Дезинсекция, дератизация

	Вывоз КГО

	Установка табличек с поэтажными номерами квартир

	Установка доводчиков


