План работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме №38а по ул. Ворошилова

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей многоквартирного дома (далее – МКД) |  |
|  | Центральное отопление |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 1 раз в год при подготовке к ОЗП |
|  | Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в 2 месяца в отопительный период |
|  | Промывка трубопроводов центрального отопления | 1 раз в год после окончания отопительного сезона |
|  | Испытание трубопроводов центрального отопления | 1 раз в год после окончания отопительного сезона |
|  | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 раз в год в течение первых дней отопительного сезона |
|  | Водоснабжение, водоотведение |  |
|  | Профилактический осмотр водопровода, канализации горячего и холодного водоснабжения | 1 раз в месяц |
|  | Временная заделка свищей и трещин на трубопроводах и стояках | По мере необходимости |
|  | Устранение течи в трубопроводах и стояках | По мере необходимости |
|  | Уплотнение сгонов | По мере необходимости |
|  | Частичная покраска трубопроводов | По мере необходимости |
|  | Укрепление трубопроводов | По мере необходимости |
|  | Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения | По мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт теплоизоляции | По мере необходимости |
|  | Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем отопления. | 1 раз в году |
|  | Электроснабжение |  |
|  | Профилактический осмотр электрических сетей, арматуры и электрооборудования на общедомовом имуществе | 1 раз в месяц |
|  | Замена и ремонт выключателей на общедомовом имуществе | По мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | По мере необходимости |
|  | Замена перегоревших эл.лампочек | По мере необходимости |
| 2. | Содержание общего имущества МКД |  |
|  | Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | По мере необходимости |
|  | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | По мере необходимости |
|  | Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укреплённых домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | По мере необходимости |
|  | Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | По мере необходимости |
|  | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | По мере необходимости |
|  | Ремонт и укрепление входных дверей | По мере необходимости |
|  | Ремонт и укрепление водосточных труб, колен, воронок | По мере необходимости |
|  | Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | 1 раз в квартал |
|  | Техническое обслуживание дымоходов и вент каналов | 1 раз в квартал |
|  | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление стекол в дверных и оконных заполнениях | По мере необходимости |
|  | Укрепление или регулировка дверных пружин доводчиков и амортизаторов на входных дверях | По мере необходимости |
|  | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | По мере необходимости |
|  | Укрепление флагодержателей, указателей улиц | По мере необходимости |
|  | Протирка указателей | По мере необходимости |
|  | Окраска урн | 1 раз в год |
|  | Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детской площадки | 1 раз в год |
| 3. | Санитарная уборка МКД |  |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
|  | Влажная протирка элементов лестничных клеток: |  |
|  | почтовые ящики | 1 раз в месяц |
|  | перила | 1 раз в месяц |
|  | чердачные лестницы | 1 раз в год |
|  | стены | 1 раз в год |
|  | двери | По мере загрязнения |
|  | подоконники | По мере загрязнения |
|  | отопительные приборы | 1 раз в год |
|  | Мытье окон | 1 раз в год |
|  | Обметание паутины с потолков | По мере загрязнения |
| 4. | Содержание придомовой территории МКД |  |
|  | Теплый период |  |
|  | Подметание земельного участка с усовершенствованным покрытием | 5 раз в неделю |
|  | Подметание земельного участка с неусовершенствованным покрытием | 5 раз в неделю |
|  | Уборка мусора с газонов | 5 раз в неделю |
|  | Выкашивание газонов | 2 раза за сезон |
|  | Уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю |
|  | Очистка урн от мусора | 3 раза в неделю |
|  | Холодный период |  |
|  | Подметание свежевыпавшего снега | 5 раз в неделю |
|  | Посыпка территории противогололёдными материалами | 5 раз в неделю |
|  | Очистка входов в подъезд и пешеходных дорожек от уплотненного снега | 5 раз в неделю |
|  | Очистка входов в подъезды от наледи и льда | 5 раз в неделю |
|  | Очистка урн от мусора | 2 раза в неделю |
|  | Уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю |

Отчет по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 38а по ул. Ворошилова

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей многоквартирного дома (далее – МКД) |  |
|  | Центральное отопление |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 1 раз в год при подготовке к ОЗП |
|  | Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в 2 месяца в отопительный период |
|  | Промывка трубопроводов центрального отопления | 1 раз в год после окончания отопительного сезона |
|  | Испытание трубопроводов центрального отопления. | 1 раз в год после окончания отопительного сезона |
|  | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 раз в год в течение первых дней отопительного сезона |
|  | Водоснабжение, водоотведение |  |
|  | Профилактический осмотр водопровода, канализации горячего и холодного водоснабжения | 1 раз в месяц |
|  | Временная заделка свищей и трещин на трубопроводах и стояках | 26.01.11г. в кв. №8 |
|  | Устранение течи в трубопроводах и стояках | 26.01.11г. - ремонтные работы на системе отопления в подвале |
|  | Уплотнение сгонов | По мере необходимости |
|  | Частичная покраска трубопроводов | - |
|  | Укрепление трубопроводов | - |
|  | Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения | По мере необходимости |
|  | Снятие показаний по ОДПУ. | 1 раз в месяц |
|  | Электроснабжение |  |
|  | Профилактический осмотр электрических сетей, арматуры и электрооборудования на общедомовом имуществе | 1 раз в месяц |
|  | Замена и ремонт выключателей на общедомовом имуществе | - |
|  | Мелкий ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | По мере необходимости |
|  | Замена перегоревших эл.лампочек | По мере необходимости |
|  | Снятие показаний по ОДПУ. | 1 раз в месяц |
|  | Обследование технического состояния дымоходов и вент.каналов от газовых приборов (агрегатов). | Договор №10 от 01.01.2011г. с ООО «Производственная база ЖКХ» |
|  | Проверка схемы подключения и опломбирование эл. счетчика 3-хфазного | Договор подряда с ОАО «Воронежская сетевая компания» № 8054А от 27.05.11г. |
|  | Контрольное обследование домовых приборов учета электроэнергии с представителями поставщика эл/энергии. | По требованию поставщика |
|  | Восстановление освещения в арке. | 27.07.2011г. |
| 2. | Содержание общего имущества МКД |  |
|  | Частичный ремонт кровли. Ремонт водостока. | Договор с ООО «ВВС» №32 от 14.09.11г. |
|  | Частичный ремонт кровли | Договор с ООО «ВВС» от 20.09.2011г. |
|  | Подготовка общедомовой системы отопления к промывке-опрессовке | 1 раз в году |
|  | Ремонт преобразователя | 07.12.2011г ООО «ВЭК-Сервис» |
|  | Приобретение и установка манометров | 2 шт. |
|  | Очистка края крыши, водостоков от снега, наледи, сосулек. | 191,65 пог.м. |
|  | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | - |
|  | Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укреплённых домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | - |
|  | Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | - |
|  | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | - |
|  | Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | 1 раз в квартал |
|  | Техническое обслуживание дымоходов и вент каналов | 1 раз в квартал |
|  | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. | Договор с ОАО «Воронежоблгаз» №1-19в от 25.06.2009г |
|  | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление стекол в дверных и оконных заполнениях | - |
|  | Укрепление или регулировка дверных пружин доводчиков и амортизаторов на входных дверях | - |
|  | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | - |
|  | Укрепление флагодержателей, указателей улиц | - |
|  | Протирка указателей | 1 раз в год |
|  | Окраска решетчатых ограждений. | Покраска заборчика вокруг клумбы |
|  | Ремонтные работы по замене отдельных участков водостока. | 29.04.11г. |
|  | Окраска урн | - |
|  | Побелка деревьев. | 03.05.11г. |
| 3. | Санитарная уборка МКД |  |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
|  | Влажная протирка элементов лестничных клеток |  |
|  | почтовые ящики | 1 раз в месяц |
|  | перила | 1 раз в месяц |
|  | чердачные лестницы | 1 раз в год |
|  | стены | 1 раз в год |
|  | двери | По мере загрязнения |
|  | подоконники | По мере загрязнения |
|  | отопительные приборы | 1 раз в год |
|  | Мытье окон | 1 раз в год |
|  | Обметание паутины с потолков | По мере загрязнения |
| 4. | Содержание придомовой территории МКД |  |
|  | Теплый период |  |
|  | Подметание земельного участка с усовершенствованным покрытием | 5 раз в неделю |
|  | Подметание земельного участка с неусовершенствованным покрытием | 5 раз в неделю |
|  | Уборка мусора с газонов | 3 раза в неделю |
|  | Выкашивание газонов | 2 раза за сезон |
|  | Уборка контейнерной площадки | 5 раз неделю |
|  | Очистка урн от мусора | 3 раза в неделю |
|  | Холодный период |  |
|  | Подметание свежевыпавшего снега | 5 раз в неделю |
|  | Посыпка территории противогололёдными материалами | 5 раз в неделю |
|  | Очистка входов в подъезд и пешеходных дорожек от уплотненного снега | 5 раз в неделю |
|  | Очистка входов в подъезды от наледи и льда | 5 раз в неделю |
|  | Очистка урн от мусора | 3 раза в неделю |
|  | Уборка контейнерной площадки | 5 раз неделю |

Случаи снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в МКД, снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании, факты выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с установлвенными Правительством РФ правилами содержания общего имущества в МКД и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений за последний календарный год отсутствуют.