План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

| Содержание работы | Периодичность выполнения работы | Результат выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Услуги по санитарному содержанию л/клеток многоквартирного дома: |  |  |
| влажное подметание полов | 2 раз в неделю | Надлежащее санитарное состояние общего имущества |
| мытье полов | 1 раз в месяц | Надлежащее санитарное состояние общего имущества |
| влажная протирка стен, плафонов, дверей, чердачных лестниц | 1 раз в год | Надлежащее санитарное состояние общего имущества |
| мытье окон в подъездах | 1 раз в год | Надлежащее санитарное состояние общего имущества |
| протирка почтовых ящиков, перил, подоконников, обметание паутины | 1 раз в месяц | Надлежащее санитарное состояние общего имущества |
| Услуги по санитарному содержанию придомовой территории многоквартирного дома: |  |  |
| уборка придомовой территории | 5 раз в неделю | Надлежащее санитарное состояние общего имущества |
| сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 1 раз в 3 дня | Надлежащее санитарное состояние общего имущества |
| сдвижка и подметание снега при снегопаде | 2 раза в сутки | Надлежащее санитарное состояние общего имущества |
| уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | Надлежащее санитарное состояние общего имущества |
| вывоз ТБО | В соответствии с условиями договора | Надлежащее санитарное состояние общего имущества |
| вывоз КГО | По мере необходимости | Надлежащее санитарное состояние общего имущества |
| дератизация и дезинсекция | раз в месяц и по заявкам | Надлежащее санитарное состояние общего имущества |
| Услуги по техническому обслуживанию общего имущества в МКД: |  |  |
| проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе водоснабжения | 1 раз в неделю | поддержание работоспособности инженерных коммуникаций и оборудования |
| проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе водоотведения | 1 раз в неделю | поддержание работоспособности инженерных коммуникаций и оборудования |
| проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электроснабжения | 1 раз в неделю | поддержание работоспособности инженерных коммуникаций и оборудования |
| проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | 1 раз в неделю в отопительный период | поддержание работоспособности инженерных коммуникаций и оборудования |
| регулировка, промывка, испытание систем отопления | 1 раз в год | поддержание работоспособности инженерных коммуникаций и оборудования |
| проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | поддержание работоспособности инженерных коммуникаций и оборудования |
| проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей дымоходов и вентканалов | 2 раза в год | поддержание работоспособности инженерных коммуникаций и оборудования |
| аварийное обслуживание | круглосуточно | поддержание работоспособности инженерных коммуникаций и оборудования |
| Услуги по текущему ремонту общего имущества в МКД (в рамках поступивших денежных средств) |  |  |
| Ремонт кровли | По мере необходимости | поддержание работоспособности конструктивных элементов |
| Ремонт общедомовых коммуникаций отопления | По мере необходимости | поддержание работоспособности инженерных коммуникаций и оборудования |
| Ремонт общедомовых коммуникаций водоснабжения | По мере необходимости | поддержание работоспособности инженерных коммуникаций и оборудования |
| Ремонт общедомовых коммуникаций водоотведения | По мере необходимости | поддержание работоспособности инженерных коммуникаций и оборудования |
| Ремонт общедомовых коммуникаций электроснабжения | По мере необходимости | поддержание работоспособности инженерных коммуникаций и оборудования |
| Ремонт общедомовых коммуникаций газоснабжения | По мере необходимости | поддержание работоспособности инженерных коммуникаций и оборудования |