Отчет о выполненных работах за 2014г. по ж/д № 12, ул. 40 лет Октября

| №п/п | Наименование работ | Объём работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт жилья |  |  |
| 1 | Промывка лаваля ГВС | 1шт | август |
| 2 | Опрессовка системы отопления | дом | август |
| 3 | Поверка узла учета тепла и ГВС | 1 | июль |
| 4 | Профилактический осмотр системы отопления, ГВС, хол. воды | 172м/п | 3р/нед. |
| 5 | Ревизия запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды | 15шт | октябрь |
| 6 | Ремонт/замена теплоизоляции ГВС, отопления, х/воды | 2м/п | сентябрь |
| 7 | Прочистка канализации (профилактическая) | 105м | ежеквартально |
| 8 | Замена кранов 3 подъезда д 25 | 6 шт | февраль |
| 9 | Покос, обрезка поросли, кустарника | 2 раза | лето |
| 10 | Замена кранов в 3 подъезде д32 | 6шт | февраль |
| 11 | Замена кранов в 3 подъезде д15 | 8шт | март |
| 12 | Завоз песка | 5т | июнь |
| 13 | Покраска детского оборудования | 20м2 | апрель |
| 14 | Промывка стояков ГВС | 60 м.п. | февраль |
| 15 | Откачка грунтовых вод из подвального помещения |  | март |
| 16 | Балансировка системы ГВС |  | Февраль-март |
| 17 | Покраска контейнерных площадок | 6м2 | апрель |
| 18 | Ремонт щитовых | 1 | август |
| 19 | Ремонт контейнеров | 1шт | апрель |
| 20 | Установка доводчика на входную дверь | 1 шт | декабрь |
| 21 | Сварка на отоплении в кв. 98 д20 | 1 стык | май |
| 22 | Замена задвижки д100 ГВС | 1 шт | Апрель |
| 23 | Замена задвижки д 80 | 1 шт | май |
| 24 | Наладка КиПа ГВС |  | май |
| 25 | Уборка мусора с козырьков входных групп |  | октябрь |
| 26 | Чистка канализации 50 м.п. (1, 2 подъезд) | 50 м.п. | декабрь |