Отчет о выполненных работах за 2013г. по ж/д № 12, ул. 40 лет Октября

| №п/п | Наименование работ | Объём работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт жилья |  |  |
| 1 | Промывка лаваля ГВС | 1шт | август |
| 2 | Опрессовка системы отопления | дом | до августа |
| 3 | Поверка узла учета тепла и ГВС1 | 1 | июль |
| 4 | Профилактический осмотр системы отопления, ГВС, хол. воды | 172м/п | 3р/нед. |
| 8 | Ревизия запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды | 15шт | октябрь |
| 9 | Ремонт/замена теплоизоляции ГВС, отопления, х/воды | 2м/п | сентябрь |
| 10 | Прочистка канализации (профилактическая) | 105м | ежеквартально |
| 11 | Высажены деревья клен | 6 шт | октябрь |
| 12 | Покос, обрезка поросли, кустарника | 2 раза | лето |
| 13 | Замена циркуляционного насоса системы отопления п. № 3 | 1 | ноябрь |
| 14 | Завоз песка | 5т | июнь |
| 15 | Покраска детского оборудования | 20м2 | апрель |
| 5 | Покраска стен первых этажей | 3 подъезда | апрель |
| 6 | Замена линолеума в подъезде № 1, 2 | 2м2 | апрель |
| 7 | Ремонт подъездов № 1, 2 |  | июль |
| 16 | Покраска контейнерных площадок | 6м2 | апрель |
| 17 | Ремонт щитовых | 1 | декабрь |
| 18 | Ремонт контейнеров | 1шт | апрель |
| 19 | Установка доводчика на входную дверь | 1 шт | декабрь |
| 20 |  |  |  |