План работ на 2014г. по ж/д № 1, ул. Донбасская

| №п/п | Наименование работ | Объём работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт жилья |  |  |
| 1 | Опрессовка системы отопления | дом | до августа |
| 2 | Профилактический осмотр системы отопления, хол. воды | 72м/п | 3р/нед. |
| 3 | Ремонт/замена теплоизоляции отопления, х/воды | 2м/п | сентябрь |
| 4 | Прочистка канализации (профилактическая) | 30м | ежеквартально |
| 5 | Покраска ограждения детской площадки | 20 м.п. | июнь |
| 6 | Покос, обрезка поросли, кустарника | 2 раза | лето |
| 7 | Ревизия запорной арматуры ГВС, отопления, х/воды | 15 шт | до октября |
| 8 | Завоз песка | 2т | июнь |
| 9 | Ремонт щитовых | 1 | декабрь |
| 10 | Посадка декоративных кустов | 5 шт | май |