Перечень мероприятий, выполненных в 2014 году.

1.Проведено ежегодное благоустройство детской площадки и придомовой территории. Покрашены  и  отремонтированы скамейки и инвентарь на детской площадке, заменен песок в песочнице, высажены цветы на клумбе, покрашен бордюрный камень вокруг всего дома и со стороны проезжей части.

2. Проведен капитальный ремонт мусорных контейнеров.

3. Изготовлены  открывающиеся ворота  в торце   забора  на детской площадке для заезда самосвала с песком.

4.Проведено два субботника:

- по приведению придомовой территории и детской площадки в надлежащее состояние;

- проведена посадка 10-ти деревьев, полученных в Управе Советского района, на придомовой территории и детской площадке.

5.Проведена ежегодная промывка системы отопления:

-1-я- после остановки системы отопления 18  апреля 2014 года;

-2-я -летом по графику;

3-я - перед началом отопительного сезона.

6.Проведена плановая  ревизия всех задвижек,  кранов, всех важных узлов на системе отопления.

7. Покрашен  забор вокруг детской площадки и все заборы   на придомовой территории около 180  пог.метров.

8. На балконе 18-го этажа, где в 2013 году была сделана крыша, смонтировано ограждение из сетки против голубей.

9. Заменены  на новые доводчики на металлических  дверях 1-го этажа.

10. Установлены  доводчики на деревянных входных дверях.

11.Разработано, изготовлено  и установлено устройство задержки срабатывания электромагнита на задней входной двери (по жалобе жильцов на сильный шум при срабатывании электромагнита на двери.)

12.Полностью снята старая краска с входных дверей на заднем входе и нанесена краска с молотковым эффектом.

13.Полностью снята краска с навеса над подвалом и нанесена новая.

14.Проведен капитальный ремонт   трубы холодного водоснабжения, расположенной в тепловом узле, поступающей на комплекс ГВС.

Труба в количестве 12-ти метров, фланцы, отводы, дисково-поворотные затворы были закуплены в 2013 году. В 2014 году были проведены сварные работы с привлечением подрядчика. Работы были проведены без дополнительного отключения горячей воды, в период, когда ООО "ВТСК" проводило ремонт своих систем.

15.Восстановлен  электромагнитный клапан на системе отопления. Проведена полная разборка и вручную изготовлена  прокладка из фторопласта для установки, взамен  вышедшей  из строя.

16.Восстановлен электромагнитный клапан на системе ГВС. Проведена полная разборка и вручную выточена прокладка из фторопласта для установки, взамен вышедшей из строя.

17.Восстановлен автоматический регулятор температур ( АРТ -01 ). Вышло из строя реле на системе ГВС, и  была нарушена работа устройства. Это выразилось в том, что электромагнитный клапан перестает дозированно,       в соответствии с заводской программой, подавать теплоноситель на теплообменник. Это приводит к тому, что вода перестает нагреваться. Решение есть - перейти в ручной режим, т.е. задвижкой отрегулировать подачу теплоносителя на теплообменник. Но тогда нет смысла в столь дорогом оборудовании. Сразу резко возрастает количество потребленной тепловой энергии на цели горячего водоснабжения. В связи с этим, было изготовлено  и установлено в  АРТ -01  устройство, похожее на  заводское реле, вышедшее из строя.

18. Проведено 4 общих собрания жильцов многоквартирного жилого дома:

- собрание по повышению тарифа по статье "Обслуживание и ремонт дома".

- о способе формирования фонда капитального ремонта. В голосовании участвовало 2/3  собственников жилых и нежилых помещений. Собрание решило  формировать фонд капитального ремонта путем перечисления денежных средств на спецсчет. Для этого ТСЖ открыло спецсчет в банке ВТБ, где будут накапливаться денежные средства по статье "Капитальный ремонт". Денежные средства транзитом, т.е. минуя текущий рабочий счет ТСЖ, будут поступать на расчетный спецсчет по капремонту. Протоколы голосования, реестры участников собрания, бюллетени голосования, справка из банка об открытии спецсчета были переданы в Управу Советского района, банк, где был открыт спецсчет и Жилищную инспекцию.

19.  Обновлена страничка ТСЖ на сайте городской администрации.

20. Продлено действие лицензии на право пользования сайтом 1468.РФ.

Информация на  сайте обновлена.

21. Обновлена информация на сайте "reforvagkh.ru".

22 .Приобретен новый компьютер и установлено новое программное обеспечение.

23. Установлена система оплаты "клиент банк".

24.  Повышен тариф за размещение интернет- оборудования. Перезаключены все договора с потребителями услуг по размещению оборудования на техническом этаже дома.

25.Заключен договор на сдачу в аренду части фасада дома. Денежные средства, полученные от аренды, пойдут на текущие ремонты.

26 .Приобретено 10кв.метров напольной плитки. Заменено 7 кв.метров плитки в холлах и на незадымляемой лестнице.

27.Начат капитальный ремонт по замене шаровых кранов и тройников на системе ГВС и отопления. Изготовлено 20  сварных тройников. Постепенно производится замена  тройников, шаровых кранов и спускных кранов в местах присоединения металлической трубы к пластиковой. На данный момент замена произведена на 8-ми стояках из 20-ти.

28.  По жалобе ТСЖ,  отделом благоустройства при Управе Советского района, произведена замена канализационного люка на проезжей части по улице Пеше - Стрелецкая, напротив дома.

29.  По жалобе ТСЖ, отделом благоустройства при Управе Советского района произведена замена дорожного покрытия на проезжей части напротив дома.

30.  Осенью 2014 года жилой дом  подключен к новому водоводу холодного водоснабжения по улице Дорожная.  В связи с этим была проведена экспертиза холодной воды. На разных этажах дома были взяты пробы холодной воды на  бакпосев.  В связи с неудовлетворительным анализом, сотрудниками ОАО "РВК - Воронеж" была проведена промывка системы холодного водоснабжения. Промывка проводилась в течение недели за счет поставщика услуги до получения положительного результата.

31.Проведение регулировки и настройки системы отопления,   контроль за работой  повысительной  насосной станции ежедневно: утром и вечером.

32. Проложена магистраль из полипропилена   по подвалу  к местам разбора на  улице   для  полива  деревьев и кустарников.

33. Заключен договор с новым расчетным центром ЕРКЦ «Домостроитель».

34. Проведено ежегодное техническое освидетельствование лифтов.

35. Проведен контроль за устранением замечаний к обслуживающей организации.

36. Заключен договор страхования лифтов.

37. Обеспечен регулярный полив деревьев и покос  травы  на газонах  придомовой территории.

38. Заменены  на новые   спускные краны на  всех стояках горячего водоснабжения на  техническом этаже.