Перечень мероприятий, выполненных в 2018 году.

1.Проведено ежегодное благоустройство детской площадки и придомовой территории. Покрашены  и  отремонтированы скамейки и инвентарь на детской площадке. Отремонтирована качалка и установлена. Детские качели разобраны по досточкам и покрашены. Проведена выемка старого песка из песочницы и переброшена под качели, горки, лиану. Заменен песок в песочнице. Покрашен бордюрный камень длиной 252 метра  вокруг всего дома и со стороны проезжей части белой и черной краской.

2. Восстановлено 2 бордюрных камня.

3. Проведен  очередной капитальный ремонт мусорных контейнеров, контейнеры и бетонный забор  покрашены.

4.Проведен  субботник   по приведению придомовой территории и детской площадки в надлежащее состояние. В субботнике приняли участие председатель и мастер  ТСЖ.

5. Проведена ежегодная промывка системы отопления:

-1-я- после остановки системы отопления 21 апреля 2018 года;

-2-я -летом по графику;

3-я - перед началом отопительного сезона.

Проведена опрессовка теплообменника на системе отопления, сдача ресурсоснабжающей организации и получение Акта готовности дома к отопительному сезону.

6.Проведена плановая  ревизия  кранов, всех важных узлов на системе отопления, чистка фильтров на системе ХВ, ГВ и отопления.

7. Проведено восстановление электромагнитных клапанов на системе отопления и ГВС. Затребованы у производителя прокладки, и после получения их почтой, заменены.

8. Заменена запорная арматура на шаровые краны на стояках отопления кв.7-110 и 5-111;  заменены дисково- поворотные затворы на обратке  из РСО системы отопления . Проведена ревизия и набивка всех задвижек в подвале, кроме системы холодного водоснабжения и насосной станции.

9. Заменены 2 дисково- поворотных затвора на распределительной бочке  с проведением сварных работ и привлечением подрядчика.

10. Заменен большой участок трубы холодного водоснабжения, поступающую на подогрев системы ГВС. Работы, для оплаты   которых  планировался целевой сбор, оплатил житель дома. Все материалы оплатило ТСЖ.

11. Заменены 2 небольших участка  труб холодного водоснабжения в насосной станции. На этих участках было установлено в общей сложности 5 хомутов. Работы  оплатил житель дома. Все материалы оплатило ТСЖ.

12.Вымыты окна в количестве 75-ти штук.

13. Заменены ручки с защелками на 10-м  этаже.

14. Проведено 2 собрания жильцов и собственников ( с участием 2/3 собственников) многоквартирного жилого дома:

- о  признании финансово- хозяйственной деятельности в 2017 году удовлетворительной  24.04.2018 г.

- о разрешении сдачи в аренду части фасада дома для размещения рекламы на стене дома и балконах;

- о разрешении сдачи в аренду помещения 15 кв.метров бывшей лифтерки;

-целевой сбор на ремонт парапета;

-целевой сбор на ремонт детского деревянного городка.

15. Заполнение сайта ГИС ЖКХ. Загрузка квитанций для населения. Загрузка информации по счетчикам в количестве 456 штук.

16 . Заменена   напольная плитка: напротив , в проходе к кв. 42,43, на 3-м этаже.

17. Полностью заменена плитка в холле перед лифтами общей площадью 15 кв. метров.

18. Заменены на новые тротуарные плитки, вышедшие из строя на парадном входе- 11 штук, на заднем выходе-12 штук.

19. Проведен ремонт компьютера, принтера, проведена  переустановка операционной системы, установка защиты против вирусов. Регулярная заправка картрижда. Поддержание системы клиент- банк в рабочем состоянии.

20.Проведение регулировки и настройки системы отопления,   контроль за работой  повысительной  насосной станции ежедневно: утром и вечером, проведена  замена батареек на  АРТ -01.

21.Отрегулирована система сброса теплоносителя из системы отопления в случае повышения давления.

22. Проведено ежегодное техническое освидетельствование лифтов.

23. Проведен  контроль   за   устранением замечаний к обслуживающей лифтовой организации.

24. Заключен договор страхования лифтов до 04.02.2019 г.

25. Обеспечен регулярный полив деревьев и покос  травы  на газонах(4 раза за сезон)  придомовой территории.

26. Заменены  на новые   воздухоотводчики   на системе  отопления  на техническом этаже.

27. Приобретены светодиодные лампы в большом количестве. До этого в осветительных арматурах были установлены диоды для более длительной работы ламп накаливания. Проводится постепенная замена ламп накаливания на светодиодные лампы.

28. Проведена проверка лифтов Ростехнадзором. Проложена проводка и установлены 3 осветительные арматуры в Машинном отделении по предписанию Ростехнадзора. Вкручены светодиодные лампы большой мощности.

29. Отремонтированы ступеньки.

30. Во время зимнего сезона проводилась расчистка  от снега  ступенек,  тротуаров, парапетов,  переходных балконов. Своевременно очищались все козырьки на крыше  дома, чтобы предотвратить падение глыб снега. В марте был сброшен снег с переходных балконов. В течение всего зимнего сезона проводилась противогололедная обработка ступенек, парапета, тротуаров  песко- соляной смесью.

31. Проведена обрезка деревьев  с вывозом порубочных остатков.

32.Заменены лампы  в габаритных огнях на крыше в количестве 2-х штук.

33. Проведен ремонт парапета на денежные средства от целевого сбора. Планировалось отремонтировать 30 кв.метров парапета. При вскрытии  штукатурки оказалось, что красный кирпич, создающий опалубку для парапета разрушен в некоторых местах на 75 %. Поэтому было принято решение  отремонтировать все внешние стены парапета, т.к. промедление вызвало  бы  дальнейшее разрушение стен парапета. Было отремонтировано более 50-ти квадратных метров парапета.  Из 1- й строки  дополнительно к целевому сбору  было израсходовано 12335,56  рублей. На нижнем парапете установлен защитный  навес. Парапет погрунтован и покрашен.

34. Покрашен фасадной краской  весь фундамент дома.

35.Проведен капитальный ремонт детского городка на денежные средства целевого сбора. Были  полностью заменены 2 лестницы. Установлено 8 металлических столбов, дополнительно были укреплены уголками опорные столбы. Весь деревянный уголок обработан пропиткой и покрашен.

36.Проведена ревизия всех  кранов системы пожаротушенияв количестве 90 штук. Проведена  промывка сопел кранов  в количестве 90 штук.

37.Промывка пожарного стояка с левой стороны здания.

38.Замена автомата 380 в 160А возле 79 кв., вышедшего из строя в результате возгорания провода.

39. Замена больших участков кирпичной кладки. В конце апреля образовалась большая трещина на стене из облицовочного кирпича на заднем выходе. В результате обращения к застройщику и предоставления более 60-ти фото трещин, было принято решение о перекладке больших участков кирпичной кладки. Работы были начаты в начале июня и продолжались до середины августа 2018 года. Вместе с собственником кв. №8 обратились к застройщику ОАО "ДСК" для устранения трещин и продувания стен в квартире. Проблема была решена, был проведен ремонт в квартире собственника. Перекладка  стены, выходящей на проезжую часть, запланирована на 2019 год.

40. Трижды забивались канализационные колодцы. Устраняли сильные засоры  с привлечением сторонних организаций при помощи виброустановок.

После затопления, проводилась дезинфекция подвала.

41. Устранен провал в земле напротив заднего выхода. Провалилась плитка. Была разрыта огромная яма.  Для устранения провала  ушло  6 мешков битого кирпича,  11 тачек песка, 4 мешка цемента, 14 плиток.

42. Проведена полная  замена трубопроводов системы отопления в комнате ТСЖ.

43. Проведена полная замена трубопровода системы отопления в комнате круглосуточного наблюдения.