Отчет о выполненных  работах за 2013г. по ж/д № 2, ул. Кропоткина

| № п/п | Наименование работ | Объём работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт жилья |  |  |
| 1 | Промывка лаваля ГВС | 1шт | август |
| 2 | Опрессовка системы отопления | дом | до августа |
| 3 | Замена циркуляционного насоса системы ГВС | 1 | сентябрь |
| 4 | Ремонт циркуляционного насоса системы ГВС | 1 | июнь |
| 5 | Уборка техэтажа от мусора |  | февраль |
| 6 | Профилактический осмотр системы отопления, ГВС, хол. воды | 172м/п | 3р/нед. |
| 7 | Поверка узла учета тепла и ГВС | 1 | июль |
| 8 | Устройство пешеходного тротуара со стороны 5 п. | тротуар | июнь |
| 9 | Замена приводов на воротах | 2 | январь |
| 10 | Установка автоматических ворот | 1 | июнь |
| 11 | Установка ограждающих столбиков | 10 шт | июнь |
| 12 | Ревизия запорной арматуры ГВС, отопления, х/воды | 15шт | май |
| 13 | Прочистка канализации (профилактическая) | 105м | ежеквартально |
| 14 | Устройство ограждения парковой зоны со стороны подъезда № 5 | ограждение | июнь |
| 15 | Покос, обрезка поросли | 2 раза | лето |
| 16 | Завоз песка | 2т | июнь |
| 17 | Покраска детского оборудования | 20м2 | апрель |
| 18 | Посадка цветов | 3м2 | июнь |
| 19 | Покраска контейнерных площадок | 6м2 | апрель |
| 20 | Ремонт щитовых | 1 | декабрь |
| 21 | Протяжка контактов | 250 | декабрь |