Приложение № 11
ОТЧЕТ
о выполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества в домах Товарищества за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
Результат хозяйственной деятельности Товарищества за 2014 год выглядит следующим образом:

1) Обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в многоквартирном доме:
1.1. Обслуживающим персоналом ТСЖ самостоятельно и с привлечением юридических и физических лиц выполнялись работы по технической эксплуатации внутридомового инженерного оборудования и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.2.  Выполнялись ремонтные работы по устранению недостатков, выявленных при осмотрах технического состояния многоквартирных домов:
а) по дому № 48:
ремонт этажных электрощитовых в кол-ве 15шт;
монтаж и наладка пожарной сигнализации;

изготовление и установка второго ряда снегозадержателей на крыше;
б) по дому № 38а:
ремонт этажных электрощитовых в кол-ве 15шт;
устройство свесов кровли входных групп;

химическая очистка теплообменника;
ремонт и окраска трех подъездов;

изготовление и монтаж ограждений;

полная замена деревянных окон на пластиковые в трех подъездах

в) по дому №50:

частичный ремонт кровли;

монтаж и наладка пожарной сигнализации;

огнезащитная обработка деревянных конструкций;

химическая очистка теплообменника;

1.3.Многоквартирные дома товарищества к зимней эксплуатации были подготовлены своевременно: была проведена промывка систем отопления домов и текущий ремонт запорной и регулирующей аппаратуры, проведены работы по ремонту и утеплению оконных и дверных проёмов подъездов домов.
1.4. Работниками ТСЖ в 2014 году в соответствии с режимом, установленным Правилами внутреннего трудового распорядка, проводились работы по уборке и санитарно-гигиенической очистке помещений общего пользования домов, а также придомовой территории. Твердые бытовые отходы, собираемые на контейнерной площадке, вывозились своевременно. 

1.5. Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования проводились работниками ООО «Высота» согласно заключённому договору. Выявленные неисправности в работе лифтов устранялись своевременно.

Техническое освидетельствование лифтов проведено.
1.6. Проводились работы по содержанию и уходу за элементами озеленения и благоустройства, расположенными на придомовых газонах. Произведена замена песка в песочнице.

1.7. Прочие работы, выполнявшиеся в целях содержания домов Товарищества:
1.7.1. Жителям наших домов обеспечивался доступ к сети Интернет и кабельному ТВ.
1.8. В 2014 году ТСЖ проводилась работа по обеспечению жильцов наших домов всеми коммунальными ресурсами.

1.9. Осуществлялось в течение года аварийно-диспетчерское обслуживание:

1. аварийное устранение засоров канализации; 

2. аварийное устранение протечек канализации.
1.10. В течение всего 2014 года собственникам жилья многоквартирных домов Товарищества предоставлялись услуги паспортного стола.

2) Строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества в многоквартирном доме:
В 2014 году строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества в многоквартирных домах Товарищества не планировалось и не производилось.
Только после получения земельного участка в собственность Товариществу, можно будет планировать обустройство детской и спортивной площадок и оборудование автостоянок.
3) Сдача в аренду, внаём части общего имущества в многоквартирном доме:
В 2014 году действовали договоры аренды общего имущества Товарищества с Интернет и ТВ компаниями: ООО «Сумма-Телеком», ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», ООО «Престиж-интернет».
