План работы             приложение 1

ТСЖ «Берёзка» на 2020 г

В многоквартирном доме 280 по ул. 9 Января

| № п/п | Перечень работ по содержанию общего имущества | Периодичность и сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Управление жилищным фондом |  |
| 1. | Управление многоквартирным домом: | в течение года |
| 1.1. | Работа с Управой Коминтерновского района, с прокуратурой, с полицией, с жильцами дома и т.д. | в течение года |
| 1.2. | Составление электронных документов, работа с сайтами (3 сайта), с различными программами и организациями. | в течение года |
| 1.3. | Работа и взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками коммунальных услуг. | в течение года |
| 1.4. | Работа с арендаторами. | в течение года |
| 1.5. | Работа с обслуживающим персоналом ТСЖ. | в течение года |
| 1.6. | Проведение собраний и заседаний правления. | в течение года |
|  | Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем здания |  |
| 2. | Организация работ по содержанию и ремонту дома: |  |
| 2.1. | Технический осмотр и обход отдельных элементов и помещений дома и двора. Осмотр системы центрального отопления на техэтажах и в подваль- ных помещениях, осмотр системы холодного и горячего водоснаб- жения.. | в течение года еженедельно |
| 2.2. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, электротехнических устройств и т.д. | в течение года |
| 2.3. | Выполнение текущих заявок с устранением незначительных неисправ- ностей водопровода, канализации, системы отопления. А также установка и опломбировка новых счётчиков на г/в и х/в. Замена трубы на батарее во 2 п. Замена запорной арматуры на стояках в подвале 1,2,3 подъездов. | по мере необходимости май - август |
| 2.4. | Ремонт и регулировка, промывка и подготовка к опрессовке системы центрального отопления и горячего водоснабжения дома. Врезка гильз под термометры и врезка отводов под манометры на теплоузле. | июнь |
| 2.5 | Опрессовка системы центрального отопления и горячего водоснабжения дома. | июль |
| 2.6. | Поверка счётчиков горячей воды (подающий и обратка) | июнь - июль |
| 2.7. | . Заменить манометры на отопительной системе. | май - июнь |
| 2.8. | Провести в этом году проверку вентиляционных каналов в доме и вытяжек в квартирах. | в сентябре |
| 2.9. | Провести проверку газового оборудования в доме и в квартирах. | в марте |
| 3.0. | Отремонтировать крышу в местах протекания | По мере необходимости |
| 3.1. | Подготовка дома к зиме. Проведение работ по утеплению подъездов. | сентябрь |
| 4.0. | Электромонтажные работы. |  |
| 4.1. | Проведение профосмотров электрощитовых, вводно - распределитель- ных щитов с устранением неисправностей. | ежемесячно |
| 4.2. | Установка электротехнических устройств в местах общего пользования, смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки. Опломбировка и установка индивидуальных счётчиков. | по мере необходимости |
| 4.3. | В подвалах восстановить освещение с 1 по 4 подъезд. | В течение года |
| 5.0 | Санитарное содержание. |  |
| 5.1. | Консервация, расконсервация и ремонт поливочной системы. | май октябрь |
| 5.2. | Ремонт и покраска контейнеров, урн. Замена урн. | апрель сентябрь |
| 5.3. | Отремонтировать фасад и отмостку вокруг дома. | июнь |
| 5.3.1. | Обрезка деревьев и кустарников. Вывоз. | март |
| 5.3.2. | Косить траву. | май - сентябрь |
| 5.4. | Побелить деревья | апрель |
| 5.4.1 | Завезти песок на детскую площадку | май |
| 5.4.2. | Привести в порядок игровые установки на детской площадке – ремонт, покраска. | апрель - май |
| 5.4.3. | Отремонтировать изгородь на детской площадке и с другой стороны дома. | май |
| 5.5.1. | Убрать мусор из подвала и с территории; | апрель |
|  | . |  |

Председатель правления ТСЖ «Берёзка»                  -            Н.В. Волгина

Члены правления:

Беспалов В.П. –                                                        Скуржанская Л.И. –

Сахаров В.М. –                                                        Ленькевич Р.В.