План работ на 2013г по ТСЖ «Ученический»
1. Проверка вентканалов                                                    февраль
2. Дезобработка подвалов  от  блох                                   июнь
3. Страхование лифтов                                                        апрель

4.Демонтаж старой и кладка новой плитки Москов-

ский  проспект д.82                                                             октябрь
5. Восстановление пропускной способности кана-

лизации                                                                   март, июнь, октябрь
6.Ремонт кровли 1 подъезда Московский пр-т,82       июль, август
7.Косметический ремонт 3,4 подъездов   Московс-

кий пр-т,82                                                                         июнь, июль 
8.Промывка и опрессовка внутрен. систем отопления.  июль, август
9.Подготовка дома к отопительному сезону с составле-

нием   акта готовности.                                                              июль                                                                                   

 10.Строительство пешеходной дорожки к контейнерной 

площадке                                                                                    июнь                                                                                                                    
11. Покос травы придомовой территории                       июнь, август                                                                                                                  

12. Обследование узла учета тепловой энергии                      август
13. Установить ограждение дворовой территории дома 

Московский пр-т,82 около 3,4 подъездов                    июль, август
