План работ на 2014г., по ТСЖ «Ученический»
1. Проверка вентканалов.                                                                 

2. Дезобработка подвалов от блох.                                                  

3. Страхование лифтов.                                                                     

4. Демонтаж старой и укладка новой половой плитки в подъездах.
5. Ремонт кровли 3 подъезда Московский пр-т., 82.
6. Косметический ремонт первых этажей подъездов и входных групп.

7. Покос травы придомовой территории.

8. Проведение экспертизы о продлении срока службы лифтов Московский пр-т., 82 (3-4 подъезд).

9. Промывка и опрессовка системы отопления.

10. Подготовка дома к отопительному сезону с составлением акта       готовности.

11. Замена задвижек на вводе горячей воды 3 подъезда, отопления и горячей воды 1 и 2 подъездов и частичная замена кранов Московский пр-т., 82.
12. Подготовка электронного паспорта МКД ( ПП от 28.12.2012 г. № 1468)

13. Ограждения территории двора (детской площадки)

14. Установка спортивного оборудования на детскую площадку.

15. Уборка и очистка придомовой территории, площадки для сбора бытовых отходов.

16. Замена лежака горячей воды Ф 57 в 4 подъезде L= 3м. 

17. Окраска контейнерной площадки и ремонт крышек баков.

18. Ремонт входных лестниц перед подъездами Московский пр-т., 82. 

