Отчет
правления ТСЖ «Невское» о выполнении плана мероприятий за 2013 год
по содержанию и ремонту общего имущества и предоставлению коммунальных услуг

(многоквартирный жилой  дом по ул. Вл. Невского, 19а)
	№
п/п
	Виды работ, описание содержания каждой работы (услуги)
	Периодичность  исполнения
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4

	1
	Технические осмотры и обходы  помещений жилого дома.
	Ежедневно
	выполнено

	2
	Устранение  неисправностей в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения: ремонт теплоизоляции, разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников,   регулирующих кранов, вентилей, задвижек, набивка сальников,  ревизия, ремонт и замена запорной и регулирую-щей арматуры, устранение течи в трубопроводах, соединительных частях.
	Постоянно по мере выхода из строя 


	выполнено

	3
	Устранение  неисправностей в системах канализации: прочистка канализационных лежаков и выпусков до канализационных колодцев дворовой канализации, замена канализационных стояков, крестовин, тройников.
	Периодически, 

по мере необходимости
	выполнено

	4
	Поверка технических манометров установленных на инженерных сетях отопления, водопровода, горячей и циркуляционной воды и на лавале. 
	Июнь-июль 
	выполнено

	5
	Поверка и замена общедомовых приборов  учета 
	По необходимости
	выполнено

	6
	Устранение неполадок в системе автоматического регулирования температуры  теплоносителя в системе отопления и т. д.
	по необходимости
	Выполнено
частично

	7
	Устранение неисправностей электротехнических устройств: замена автоматических выключателей, предохранителей, рубильников, смена перегоревших электролампочек в помещениях общего пользования, смена и ремонт  розеток, выключателей, мелкий ремонт электропроводки, замена плафонов и др.
	Ежедневно по мере необходимости
	выполнено

	
	Подготовка  дома к эксплуатации в весенне-летний период:
	
	

	8
	Расконсервирование и ремонт поливочной системы
	Один раз в год
	выполнено

	9
	Консервация системы  отопления.
	Один раз в год
	выполнено

	10
	Ремонт просевших отмосток.
	по необходимости
	выполнено

	
	Подготовка  дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
	
	

	11
	Утепление оконных проемов.
	сентябрь
	выполнено

	12
	Замена разбитых стекол окон на лестничных площадках и дверей.
	по необходимости
	выполнено

	13
	Утепление технических этажей.
	сентябрь
	выполнено

	14
	Промывка, опрессовка, испытание системы отопления и лаваля
	Май-август
	выполнено

	15
	Консервация поливочных систем.
	сентябрь
	выполнено

	16
	Ремонт, укрепление и покраска входных дверей.
	Май-июнь
	выполнено

	
	Прочие работы:
	
	

	17
	Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
	Два раза в год
	выполнено

	18
	Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.
	Периодически
	выполнено

	19
	Удаление с крыш снега и наледей.
	В зимний период
	выполнено

	20
	Уборка и очистка придомовой территории, очистка урн
	Ежедневно
	выполнено

	21
	Уборка приямков
	Раз в неделю
	выполнено

	22
	Полив зелёных насаждений, мытьё тротуаров придомовой территории.
	Раз в неделю-лето
	выполнено

	23
	Выкашивание газонов
	По необходимости
	выполнено

	24
	Мытье окон, стен,
	Раз в год
	выполнено

	25
	Мытьё полов, лестничных маршей, площадок 1,2 этажи
	ежедневно
	выполнено

	26
	Мытьё полов, лестничных маршей, площадок выше 2-го этажа
	Раз в неделю
	выполнено

	27
	Вывоз твердых бытовых отходов по договору с ООО «АГАТ»
	Ежедневно
	выполнено

	28
	Вывоз крупногабаритного мусора по договору с ООО «АГАТ»
	По необходимости
	выполнено

	29
	Уборка, помещений технических этажей и подвальных помещений
	Раз в год
	выполнено

	30
	Санитарная обработка подвалов дезинфицирующими средствами
	Раз в год
	выполнено

	31
	Устранение аварийных ситуаций
	Немедленно
	выполнено

	32
	Установка и покраска  изгороди на дворовой территории
	Июнь-август
	выполнено

	33
	Оборудование комнаты для офиса ТСЖ  в подвале  № 6
	Сентябрь-декабрь
	Не выполнено

	
	Текущие ремонты:
	
	

	34
	Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории
	Июнь-август
	выполнено

	35
	Капитальный ремонт кровли 1,2,3 подъездов
	Июнь-август
	выполнено

	36
	Полная замена запорной арматуры на стояках горячей, холодной и циркуляционной воды в подвалах и технических этажах подъездов 5,6,7
	Июнь, август
	выполнено

	37
	Ремонт изоляции на инженерных сетях отопления и горячего водоснабжения
	Июнь-август
	выполнено

	38
	Техническое обслуживание и ремонт лифтов проводится  по договору с ООО «Высота»
	Круглосуточно
	выполнено

	39
	Техническое освидетельствование лифтов проводится по договору с  ИТЦ «ЛИФТ» по графику
	Июнь декабрь-7 лифтов
	выполнено

	
	Коммунальные услуги:
	
	выполнено

	40
	Теплоэнергия в горячей воде на нужды отопления и горячего водоснабжения (лаваль) по договору с ООО «Воронежская теплосетевая  компания»
	Бесперебойное
	выполнено
	

	
	Электроснабжение по договору с ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
	Бесперебойное
	выполнено
	

	41
	Водоснабжение и водоотведение по договору с ООО «РВК-Воронеж»
	Бесперебойное
	выполнено
	

	42
	Поверка приборов учета теплоэнергии
	Раз в 5 лет
	-
	

	43
	Проверка, снятие показаний  и опломбирование  ИПУ (вода, горячая вода, электроэнергия) 280 квартир
	4 квартал 2013 года
	выполнено
	

	45
	Замена ОДПУ по холодной воде Ф-50 (3 подъезд подвал)
	Ноябрь 2013
	выполнено
	

	46
	Приобрести металлические пластины 400х400  для закрытия отверстий в фундаментах подвальных помещений -12 шт. 
	Октябрь-ноябрь
	выполнено
	

	47  
	Частичный ремонт отмостки 2- подъезда.
	Октябрь-ноябрь
	выполнено
	

	48
	Наладка автоматики регулирования  температуры подачи теплоносителя по отоплению 5-7- подъездов
	
	Необходима

реконструкция
	

	49
	Приобретены емкости для вывоза ТБО -5 шт
	Сентябрь
	выполнено
	

	50
	Очищены полностью две детские площадки от старого песка
	Июнь 2013
	выполнено
	

	51
	Завезен чистый песок на  две детские площадки
	Июнь 2013
	выполнено
	

	52
	Окрашены  детские площадки и скамьи
	Июнь-июль 2013
	выполнено
	

	53
	Оформление земельного участка 
	Декабрь 2013
	выполнено
	


