Плана мероприятий ТСН ТСЖ «Невское» за 2020 год

по содержанию и ремонту общего имущества и предоставлению коммунальных услуг

(многоквартирный жилой  дом по ул. Вл. Невского, 19а)

| № п/п | Виды работ, описание содержания каждой работы (услуги) | Периодичность исполнения | Отметка о выполнении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1 | Технические осмотры и обходы помещений жилого дома. | Ежедневно |  |  |  |  |
| 2 | Устранение неисправностей в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения: ремонт теплоизоляции, разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, набивка сальников, ревизия, ремонт и замена запорной и регулирую-щей арматуры, устранение течи в трубопроводах, соединительных частях. | Постоянно по мере выхода из строя |  |  |  |  |
| 3 | Устранение неисправностей в системах канализации: прочистка канализационных лежаков и выпусков до канализационных колодцев дворовой канализации, замена канализационных стояков, крестовин, тройников. | Периодически, по мере необходимости |  |  |  |  |
| 4 | Поверка технических манометров установленных на инженерных сетях отопления, водопровода, горячей и циркуляционной воды и на лавале. | Июнь-июль |  |  |  |  |
| 5 | Поверка и замена общедомовых приборов учета | По необходимости |  |  |  |  |
| 6 | Устранение неполадок в системе автоматического регулирования температуры теплоносителя в системе отопления и т. д. | по необходимости |  |  |  |  |
| 7 | Устранение неисправностей электротехнических устройств: замена автоматических выключателей, предохранителей, рубильников, смена перегоревших электролампочек в помещениях общего пользования, смена и ремонт розеток, выключателей, мелкий ремонт электропроводки, замена плафонов и др. | Ежедневно по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период: |  |  |  |  |  |
| 8 | Расконсервирование и ремонт поливочной системы | Один раз в год |  |  |  |  |
| 9 | Консервация системы отопления. | Один раз в год |  |  |  |  |
|  | Подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период: |  |  |  |  |  |
| 13 | Утепление технических этажей. | сентябрь |  |  |  |  |
| 14 | Промывка, опрессовка, испытание системы отопления и лаваля | Май-август |  |  |  |  |
| 15 | Консервация поливочных систем. | сентябрь |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт, укрепление и покраска входных дверей. | Май-июнь |  |  |  |  |
|  | Прочие работы: |  |  |  |  |  |
| 17 | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. | Два раза в год |  |  |  |  |
| 18 | Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями. | Периодически |  |  |  |  |
| 19 | Удаление с крыш снега и наледей. | В зимний период |  |  |  |  |
| 20 | Уборка и очистка придомовой территории, очистка урн | Ежедневно |  |  |  |  |
| 21 | Уборка приямков | Раз в неделю |  |  |  |  |
| 22 | Полив зелёных насаждений, мытьё тротуаров придомовой территории. | Раз в неделю-лето |  |  |  |  |
| 23 | Выкашивание газонов | По необходимости |  |  |  |  |
| 24 | Мытье окон, стен, | Раз в год |  |  |  |  |
| 25 | Мытьё полов, лестничных маршей, площадок 1,2 этажи | ежедневно |  |  |  |  |
| 26 | Мытьё полов, лестничных маршей, площадок выше 2-го этажа | Раз в неделю |  |  |  |  |
| 27 | Вывоз твердых бытовых отходов по договору с ООО «Экотехнологии» | Ежедневно |  |  |  |  |
| 28 | Вывоз крупногабаритного мусора по договору с ООО «Экотехнологии» | По необходимости |  |  |  |  |
| 29 | Уборка, помещений технических этажей и подвальных помещений | Раз в год |  |  |  |  |
| 30 | Санитарная обработка подвалов дезинфицирующими средствами | Раз в год |  |  |  |  |
| 31 | Устранение аварийных ситуаций | Немедленно |  |  |  |  |
| 32 | Установка и покраска изгороди на дворовой территории | Июнь-август |  |  |  |  |
|  | Текущие ремонты: |  |  |  |  |  |
| 34 | Частичная замена запорной арматуры на стояках горячей, холодной и циркуляционной воды в подвалах и технических этажах подъезда 1,2.3,4 | Июнь-август |  |  |  |  |
| 35 | Ремонт изоляции на инжинерных сетях отопления и горячего водоснабжения | Июнь-август |  |  |  |  |
| 36 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов проводится по договору с ООО «Высота» через аварийно-диспечерскую службу | Круглосуточно |  |  |  |  |
| 37 | Техническое освидетельствование лифтов проводится по договору с ИТЦ «ЛИФТ» по графику | Июнь декабрь-7 лифтов |  |  |  |  |
|  | Коммунальные услуги: |  |  |  |  |  |
| 38 | Теплоэнергия в горячей воде на нужды отопления и горячего водоснабжения (лаваль) по договору с ООО «Воронежская теплосетевая компания» | Бесперебойное |  |  |  |  |
| 39 | Электроснабжение по договору с ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» | Бесперебойное |  |  |  |  |
| 40 | Водоснабжение и водоотведение по договору с ООО «РВК-Воронеж» | Бесперебойное |  |  |  |  |
| 41 | Поверка приборов учета теплоэнергии | Раз в 5 лет |  |  |  |  |