Справка о проделанной работе в 2014 году

Генерала Лизюкова, д.46

- промывка и опрессовка системы отопления;

- проверка вентканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки, ограждения, завоз песка;

- покраска дверей электрощитовой;

- установка выключателей в подъездах (13 шт);

- ремонт лавочек (8 шт) установка новых (2 шт);

- частичная замена труб канализации в подвале;

- латочный ремонт кровли 20 м2;

- обрезка кустарника снос 2 сухих деревьев;

- ремонт электрооборудования.

- замена задвижек (2шт.);

- замена кранов(40 шт);

- частичная замена труб ГВС и отопления 18 м.п.;

- установка прибора ПРЭМ на 1 ввод линии рециркуляции;

- восстановление герметизации межпанельных наружных  швов (35 м.п.);

- ремонт подъезда №7;

- завоз песка;

- вывоз КГО - 264 м3;

Генерала Лизюкова,  д.83

- промывка и опрессовка системы отопления;

- проверка вентканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки, завоз песка;

- установка ограждения детской площадки(120 п.м);

- обрезка деревьев,  спиливание сухих деревьев-(3 шт);

- заделка межпанельных швов (19 п.м.);

-ремонт и покраска контейнеров (2 шт)

-ремонт отмостки (1,5м2);

- замена труб (15 п.м.)

- замена кранов (28шт)

- остекление машинного отделения и лестничных клеток;

- ремонт дверей на лестничных клетках;

- частичный ремонт электропроводки;

- ремонт термошва;

- завоз песка;

-вывоз КГО (82м3).

Генерала Лизюкова,  д.91

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- замена электропроводки  в подвале;

- установка ограждения палисадников;

- установка прибора ПРЭМ на линию рециркуляции;

Частичная замена труб ХВС, ГВС и отопления (19 п.м.);

- ремонт кровли 10 м2;

- замена кранов на отоплении (7 шт.)

- замена задвижки (1 шт);

- восстановление отопления на входной группе( 1 подъезд)

- обрезка ,вырубка сухих деревьев -5 шт;

- замена контейнеров на мусорной площадке –(1 шт),ремонт и покраска старых  и нового контейнеров;

- завоз песка;

- вывоз КГО - 80 м3.

Генерала Лизюкова,  д.91А

- промывка и опрессовка системы отопления и ввода ГВС;

- проверка вентканалов;

- ремонт электрощитов на лестничных площадках(частично);

- частичная замена труб канализации в подвале (15 п.м.);

- покраска игрового оборудования детской площадки, завоз песка;

- обрезка  старых деревьев -7 шт, снос сухих 4 шт;

- восстановление двойного остекления на лестничных клетках(частично);

- частичная замена труб отопления и ХВС (10 п.м.);

- замена задвижек (1 шт);

- замена кранов (41шт);

- -установка нового  контейнера на контейнерной площадке (1шт),ремонт и покраска  контейнерной площадки;

- завоз песка;

- вывоз КГО 82 м3.

Хользунова,  д.96

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки, ограждения, завоз песка;

- покраска дверей электрощитовой;

- частичная замена труб подвале (46п.м.);;

- латочный ремонт кровли (15м2);

- завоз  песка, земли для клумб;

- покраска игрового оборудования детской площадки;

- ремонт дверей;

- ремонт подъезда №2;

- ремонт фасада над аркой;

- установка нового контейнера на контейнерной площадке, ремонт и покраска контейнеров(5шт);

- вывоз КГО -240м3.

Новгородская,  д.137

- промывка и опрессовка системы отопления и ввода ГВС;

- проверка вентканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки;

- завоз  песка, земли для клумб;

- обрезка деревьев,  спиливание сухих  деревьев(5шт);

- частичный ремонт отмостки;

- ремонт дверей;

- остекление лестничных клеток;

- заделка межпанельных швов (7п.м);

- замена труб (6п.м.);

- замена задвижек (2 шт);

- замена кранов (22 шт);

- установка нового  контейнера на контейнерной площадке (1 шт), покраска контейнеров(4шт)

- завоз песка;

- вывоз КГО 83 м3.

Беговая,  д.132

- промывка и опрессовка системы отопления и ввода ГВС;

- проверка вентканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки;

- замена кранов (15 шт.)

- частичная замена труб ГВС и отопления в подвале (15 п.м.);

- обрезка деревьев (6 шт.)снос сухих (2 шт);

- установка детского оборудования;

- ремонт лавочек (4 шт);

- установка нового  контейнера на контейнерной площадке (1шт), ремонт  и покраска старых контейнеров;

- завоз  песка;

- вывоз КГО - 32 м3.