План работы на 2016 год

Генерала Лизюкова, д.46

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки, ограждения, завоз песка;

- ремонт лавочек -2шт.;

- завоз песка, земли;

- частичная замена труб канализации в подвале;

- латочный ремонт кровли- 20м2;

- обрезка кустарников и деревьев-2шт;

- ремонт электрооборудования, устранение незначительных неисправностей  в местах общего пользования

- замена задвижек (6 шт.);

- замена кранов(25шт);

- частичная замена труб ГВС,ХВС и отопления-30 м.п;

-вывоз КГО;

-прочистка канализационного лежака- 2 раза в год;

-остекление лестничных площадок

-замена мусорных клапанов и ремонт фартуков мусоропровода;

- восстановление освещения предмашинных отделений лифта.

Генерала Лизюкова,  д.83

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки;

- обрезка деревьев-4шт,  спиливание сухих деревьев2щт;

- остекление машинного отделения лифтов и лестничных клеток;

- ремонт дверей входных групп;

-частичный ремонт электрощитов(на л/клетках);

-ремонт цоколя;

-заделка межпанельных швов (частично)

-замена трубопровода ГВС(розлив)

-замена кранов (27 шт);

-вывоз КГО;

- завоз песка.

Генерала Лизюкова,  д.91

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- латочный ремонт кровли (18м2);

- обрезка -3шт,вырубка сухих деревьев-2шт;

- вывоз КГО;

- завоз песка;

- остекление машинных отделений лифта;

- восстановление освещения предмашинных отделений лифта;

- замена канализационных труб в подвале  (подъезд №1);

- частичная замена труб ГВС,ХВС и отопления-17м.п.;

- замена кранов(20  шт);

- замена задвижек -8шт.

-покраска лавочек.

Генерала Лизюкова,  д.91А

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- латочный ремонт кровли (10м2);

- обрезка деревьев-2шт ,вырубка сухих деревьев-3шт;

- ремонт канализации в подвале 4 подъезд;

- частичная замена труб канализации в подвале-6м.п;

- ремонт электрощитов на лестничных площадках(частично);

- покраска игрового оборудования детской площадки и лавочек,

- восстановление двойного остекления на лестничных клетках;

- частичная замена труб отопления,ХВС и ГВС-20м.п;

- замена задвижек (6шт);

-замена кранов (25 шт);

-вывоз КГО;

- завоз песка.

Хользунова,  д.96

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- латочный ремонт кровли-20м.п.-4шт;

- заделка межпанельных швов (частично);

- завоз  песка, земли для клумб;

- покраска игрового оборудования детской площадки;

- ремонт дверей выхода на крышу-4шт;

- обрезка деревьев-4шт ,вырубка сухих деревьев;

- замена задвижек (2шт);

-замена кранов (15 шт);

- вывоз КГО;

Беговая,  д.132

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки и лавочек;

- замена кранов (20 шт.)

- частичная замена труб ГВС,ХВС и отопления в подвале (18 м.п);

- обрезка деревьев-2шт,  спиливание сухих  деревьев;

- завоз  песка;

-вывоз КГО.

Новгородская,  д.137

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки и лавочек;

- завоз  песка;

- обрезка деревьев,  спиливание сухих  деревьев;

- частичный ремонт отмостки и цоколя;

- ремонт дверей;

- остекление лестничных клеток;

-замена кранов (30 шт);

-вывоз КГО.