Справка о проделано работе за 2015 год

Генерала Лизюкова, д.46

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки, ограждения, завоз песка;

- завоз песка, земли;

- частичная замена труб канализации в подвале- 25 м.п;

- латочный ремонт кровли-15 м2;

- обрезка кустарников и деревьев- 3шт. снос 1 сухого дерева;

- ремонт электрооборудования, устранение незначительных неисправностей  в местах общего пользования

- замена задвижек (10 шт.);

- замена кранов(30 шт);

- частичная замена труб ГВС,ХВС и отопления-16 м.п.;

- частичная замена труб стояков канализации-12м.п.;

-восстановление тротуара 17 м.п.;

-вывоз КГО;

- восстановление герметизации межпанельных наружных  швов (60кв.м);

-прочистка канализационного лежака- 2 раза в год;

-остекление лестничных площадок

-замена мусорных клапанов и ремонт фартуков мусоропровода;

Генерала Лизюкова,  д.83

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки;

- обрезка деревьев- 3 шт,  спиливание сухих деревьев-2 шт;

- остекление машинного отделения лифтов и лестничных клеток;

- ремонт дверей входных групп;

-частичный ремонт электрощитов(на л/клетках);

-ремонт цоколя- 224 м2;

- частичный ремонт отмостки -10 м2:

-заделка межпанельных швов (частично)

-замена трубопровода ГВС(розлив)-12 м2;

-замена кранов (35 шт);

-вывоз КГО;

- завоз песка.

Генерала Лизюкова,  д.91

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- латочный ремонт кровли (40м2);

- обрезка ,вырубка сухих деревьев-2 шт;

-вывоз КГО;

- завоз песка;

- остекление машинных отделений лифта;

- частичная замена труб ГВС,ХВС и отопления-20 м.п.;

- замена кранов(15  шт);

- восстановление теплоизоляции системы отопления 30 м.п.;

- частичный ремонт отмостки -3м2

Генерала Лизюкова,  д.91А

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- латочный ремонт кровли (16м2);

- обрезка кустарника ,вырубка сухих деревьев-2 шт.;

- частичная замена труб канализации в подвале-15 м.п.;

- ремонт электрощитов на лестничных площадках(частично);

- покраска игрового оборудования детской площадки,

- восстановление двойного остекления на лестничных клетках;

- частичная замена труб отопления,ХВС и ГВС-12 м.п;

- замена задвижек (4шт);

-замена кранов (15 шт);

-вывоз КГО;

- завоз песка.

- ремонт отмостки - 10м2

- восстановление теплоизоляции системы отопления 30 м.п.;

-установка ограждения полисадника 1,2,3,4 подъездов;

- покраска ограждения полисадника.

Хользунова,  д.96

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- латочный ремонт кровли-17 м2;

- заделка межпанельных швов (частично);

- завоз  песка, земли для клумб;

- покраска игрового оборудования детской площадки;

- ремонт дверей выхода на крышу-3 шт;

- вывоз КГО;

- обрезка деревьев -10шт. ,вырубка сухих деревьев-3 шт.;

- ремонт подъездов №3,5,7

-замена кранов (10 шт);

- ремонт дверей и тамбуров входных групп, подъезды № 3,5,7;

- частичный ремонт отмостки -10 м2:

- замена труб каналицази и стояков -12 м.п.

Беговая,  д.132

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки и лавочек;

- замена кранов (15 шт.)

- частичная замена труб ГВС,ХВС и отопления в подвале (20 м.п);

- обрезка деревьев,  спиливание сухих  деревьев-2шт;

- завоз  песка;

- вывоз КГО.

- частичный ремонт отмостки -4 м2:

-  ремонт межпанельных швов 6м.п.;

- восстановление теплоизоляции системы отопления 20 м.п.;

Новгородская,  д.137

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки и лавочек;

- завоз  песка;

- обрезка деревьев-2шт.,  спиливание сухих  деревьев-3шт;

- частичный ремонт отмостки-10м2  и цоколя-224м.п;

- ремонт дверей;

- замена труб отопления ХВС и ГВС -30м.п

- восстановление теплоизоляции системы отопления -40 м.п.;

- остекление лестничных клеток;

-замена кранов (30 шт);

- замена задвижек -2шт;

- восстановление освещения предмашинных отделений лифта;

-вывоз КГО.