Справка о проделанной работе за 2017 год

Владимира Невского. д.9

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- покраска и ремонт игрового оборудования детской площадки;

- завоз песка;

- частичная замена труб ХВС.ГВС и отопления – 30 м.п;

- замена задвижек (4 шт.);

- замена кранов(30шт);

-остекление лестничных площадок

- ремонт электрооборудования, устранение незначительных неисправностей  в местах общего пользования

- латочный ремонт кровли- 15м2;

- установка огражения контейнерной площадки

-вывоз КГО;

- обрезка кустарников и деревьев.;

- замена счетчика ОДН ХВС;

- восстановление 5кирпичной перегородки входной группы подъезда №3

Генерала Лизюкова, д.46

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- покраска и ремонт игрового оборудования детской площадки, ограждения;

- завоз песка;

- ремонт лавочек -2шт.;

- частичная замена труб канализации в подвале;

- латочный ремонт кровли- 28м2;

- обрезка кустарников и деревьев – 3шт..;

- ремонт электрооборудования, устранение незначительных неисправностей  в местах общего пользования

- частичная замена труб ХВС.ГВС и отопления – 45 м.п;

- замена задвижек (4 шт.);

- замена кранов(27шт);

-остекление лестничных площадок

-прочистка канализационного лежака – 2 раза в год;

-замена мусорных клапанов и ремонт фартуков мусоропровода;

- установка изгороди на тротуаре подъ6ездов №5,6,7,длинно 100м/п и ее покраска;

-замена в 8 квартир канализационных стояков;

--замена электропроводки и патронов на этажах.

Генерала Лизюкова,  д.83

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки;

- обрезка деревьев-6 шт,  спиливание сухих деревьев-2шт;

- остекление машинного отделения лифтов и лестничных клеток;

-частичный ремонт электрощитов(на л/клетках);

-заделка межпанельных швов (частично)

-замена кранов (20шт);

-вывоз КГО;

- завоз песка;

- покраска изгороди тротуара;

- замена ОДН счетчика ГВС;

- замена ОДН счетчика ХВС

Генерала Лизюкова,  д.91

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- латочный ремонт кровли (18м2);

- обрезка деревьев-3шт ,вырубка сухих деревьев-2шт;

- вывоз КГО;

- завоз песка;

- остекление машинных отделений лифта;

- восстановление освещения предмашинных отделений лифта;

- замена канализационных труб в подвале  (подъезд №1);

- частичная замена труб ГВС,ХВС и отопления-25м.п.;

- замена кранов(26  шт);

- замена задвижек -4шт.

-покраска лавочек;

- частичное восстановление освещения на лестничных клетках;

-ВРУ;

- замена ОДН счетчика ХВС.

Генерала Лизюкова,  д.91А

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- латочный ремонт кровли (10м2);

- обрезка деревьев-2шт ,вырубка сухих деревьев-3шт;

- ремонт канализации в подвале 4 подъезд;

- частичная замена труб канализации в подвале-6м.п;

- ремонт электрощитов на лестничных площадках(частично);

- покраска игрового оборудования детской площадки и лавочек,

- восстановление двойного остекления на лестничных клетках;

- частичная замена труб отопления,ХВС и ГВС-32м.п;

- замена задвижек (3шт);

-замена кранов (25 шт);

-вывоз КГО;

- завоз песка;

- восстановление асфальтного покрытия после ремонта ввода;

- восстановление ограждения пешеходных дорожек.

Хользунова,  д.96

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- латочный ремонт кровли-60м.п;

- заделка межпанельных швов (частично);

- завоз  песка, земли для клумб;

- покраска игрового оборудования детской площадки;

- ремонт дверей выхода на крышу-4шт;

- обрезка деревьев-4шт ,вырубка сухих деревьев;

- замена задвижек (2шт);

-замена кранов (15 шт);

- вывоз КГО;

- восстановление и осфальтирование пешеходной дорожки с торца дома, подъезд №11;

- замена ограждения балконов.

Беговая,  д.132

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки и лавочек;

- замена кранов (20 шт.)

- частичная замена труб ГВС,ХВС и отопления в подвале (18 м.п);

- обрезка деревьев-2шт,  спиливание сухих  деревьев;

- завоз  песка;

-вывоз КГО.

- замена ввода отопл6ения подачи и обратки;

- латочный ремонт кровли- 10м2

Новгородская,  д.137

- промывка и опрессовка системы отопления и вводов ГВС;

- проверка вентканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки и лавочек;

- завоз  песка;

- обрезка деревьев,  спиливание сухих  деревьев;

- частичная замена труб ГВС,ХВС и отопления в подвале (20 м.п);

- ремонт дверей;

- остекление лестничных клеток;

-замена кранов (30 шт);

-вывоз КГО.

- замена задвижек отопления – 2 шт.;

- замена задвижек ГВС – 1 шт.;

- латочный ремонт кровли – 10 м2