PAGE  
6

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от__10.07.2015 г. № _535_
ЗАДАНИЕ

НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО

ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,
участка линейного объекта строительства газопровода высокого давления от ГРС-1 по ул. Кемеровская, 48с до места врезки газопровода-отвода к ГГРП № 239 по ул. Любы Шевцовой 
 в городском округе город Воронеж

	№ п/п
	Наименование разделов
	Содержание

	1
	Заказчик
	ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»

	2
	Исполнитель
	Определяется Заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

	3
	Основания для разработки документации по планировке территории
	Предложение ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»

	4
	Объект разработки 
	Территория линейного объекта ориентировочной площадью 2,9 га (уточнить проектом), ограниченная красными линиями улиц: Кемеровская, Мазлумова, Латненская, вдоль существующего коридора инженерных коммуникаций в промзоне Придонского и территории лесного фонда, расположенная в Советском районе городского округа город Воронеж.

Технико-экономические показатели объекта:

- протяженность газопровода — 3,6 км (ориентировочно);

- ширина полосы отвода — до 18 м.п.;

- ширина охранной зоны — по 2 м от оси газопровода в каждую сторону;

- материал газопровода — стальная труба d=530 мм;

- рабочее давление — газопровод высокого давления 1-ой категории Р=1,2 Мпа

	5
	Состав документации по планировке территории
	Проект планировки территории

Проект межевания территории

	6
	Цель разработки документации по планировке территории
	Выделение элементов планировочной структуры территории, установление границ межевания территории:

1. Подготовить документацию по планировке территории участка линейного объекта строительства газопровода высокого давления от ГРС-1 по ул. Кемеровская, 48с до места врезки газопровода-отвода к ГГРП № 239 по ул. Любы Шевцовой в городском округе город Воронеж в соответствии с Генеральным планом городского округа город Воронеж, утвержденным решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж», Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж», нормативами  градостроительного проектирования.

2. Обеспечить устойчивое развитие рассматриваемой территории.

3. Выделить элементы планировочной структуры территории проектирования (планировочную структуру, являющуюся территорией общего пользования). 

4. Установить параметры планируемого развития элементов планировочной структуры.

5. Установить границы зон планируемого размещения линейных объектов с выделением территории объектов федерального, регионального и местного значения.

	7
	Этапы разработки документации по планировке территории
	Работы по подготовке документации по планировке территории выполняются в один этап, который включает в себя следующие виды работ:

1- сбор и анализ исходных данных и подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории;

2- подготовка документации по планировке территории и ее согласование в управлении главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж

	8
	Виды работ по этапам
	1. Сбор и анализ исходных данных и подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории.

1.1. Сбор и анализ исходных данных.

1.2. Подготовка материалов по обоснованию:

1.2.1. Пояснительная записка.

1.2.2. Схема расположения элемента планировочной структуры – б/м.

1.2.3. Схема использования территории в период подготовки документации по планировке территории.

1.2.4. Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта.

1.2.5. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.

1.2.6. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

2. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории:

2.1. Подготовка чертежа проекта планировки территории.

2.2. Подготовка положения о размещении объектов капитального строительства.

2.3. Подготовка чертежа проекта межевания территории.

2.4. Согласование документации по планировке территории в управлении главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж.

3. Схемы и чертежи изготавливаются с использованием откорректированной топографической основы М1:500, предоставляются в М1:500, М1:1000.

4. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости

	9
	Исходные данные для разработки документации по планировке территории
	При выполнении работ использовать следующие исходные данные, предоставляемые заказчиком:
- откорректированная топографическая основа М1:500;
- инвентаризационные данные по землепользованию, информацию о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет;

- материалы инженерно-геологических изысканий.

Исходные данные, получение которых возлагается на исполнителя:

- Генеральный план городского округа город Воронеж, утвержденный решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж»;

- Правила землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденные решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (с учетом внесенных изменений);

- иная ранее утвержденная градостроительная документация

	10
	Особые условия проектирования
	1. Земельный участок расположен в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Придача), Воронеж (Чертовицкое), Воронеж (Балтимор) и в районе аэродрома Воронеж (Балтимор), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации, а также получение согласования с аэродромом Воронеж (Балтимор).

2. Рассматриваемая территория частично проходит через земельные участки ОАО «РЖД» и земли лесного фонда, в связи с чем необходимо согласовать проект планировки с ОАО «РЖД» и управлением лесного хозяйства Воронежской области

	11
	Сроки разработки документации по планировке территории
	Сбор исходных данных – 2 месяца (60 дней).

Подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории – 3 месяца (90 рабочих дней).

Подготовка документации по планировке территории – 2 месяца (60 рабочих дней).

Согласование с управлением главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж – 1 месяц (30 рабочих дней)

	12
	Документы, регламентирующие выполнение работ
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- региональные и местный нормативы градостроительного проектирования

	13
	Порядок передачи документации по планировке территории

	Исполнитель передает заказчику документацию по планировке территории в полном объеме

	14
	Требования к текстовой и графической частям
	Обязательные разделы текстовой части
	Текстовые материалы сдаются в электронном виде в формате Microsoft Word и в сброшюрованном виде, оформленные в соответствии с нормативными требованиями к оформлению проектной документации

	
	
	Графическая часть (в электронном и печатном виде) 
	Графические данные представляются в электронном и печатном виде.

В электронном виде - в формате программного обеспечения, в котором велась разработка, в растровом виде - в формате TIFF с разрешением не менее 300 dpi

	
	
	Количество экземпляров
	4 (четыре)


Руководитель управления 

главного архитектора

городского округа                                                                               А.В. Шевелёв

