Приложение

к постановлению администрации
 городского округа город Воронеж
от  07.11.2017     № 626

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ (РАБОТЫ),

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ «ВОРОНЕЖСКАЯ  ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Тариф (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Эксплуатация автотранспорта |  |  |
| 1.1 | легковой автомобиль ВАЗ-21053, ВАЗ-21074, ВАЗ-21120, УАЗ-315142, УАЗ-315195 | руб./1 машино-час | 931 |
| 1.2 | грузовой автомобиль ГАЗ-3307, ЗИЛ-138, ЗИЛ-431410 | руб./1 машино-час | 1141 |
| 1.3 | автомобиль-самосвал ЗИЛ ММЗ-45065, МАЗ-55581 А2-323, ISUZU-1804 PE | руб./1 машино-час | 1265 |
| 1.4 | автобус Форд Транзит, КАВЗ-3976 | руб./1 машино-час | 1237 |
| 1.5 | автолаборатория УАЗ 39099, УАЗ-396254, УАЗ - 396255, ГАЗ-27057, ГАЗ-3307, ГАЗ-33104, ГАЗ-2732 FG, ГАЗ-27322, УАЗ-390995-04 | руб./1 машино-час | 1284 |
| 1.6 | специальный фургон ГАЗ-2705, ГАЗ-3307, ГАЗ-33023, ГАЗ-474120, ГАЗ-3308, ГАЗ-66, ЗИЛ-431410, ГАЗ-47953, ГАЗ-27057 | руб./1 машино-час | 1104 |
| 1.7 | автовышка, автогидроподъемник ГАЗ-3307 АПТ-17 М, ГАЗ-3304 АП-18, ЗИЛ-433362 АП- 17, ГАЗ-3307 АП-17, ГАЗ-3307 АП-17 А-04, ГАЗ- 32841 ВСТ, ГАЗ-3309 АП-17, ГАЗ-27843 R АП-12 | руб./1 машино-час | 1533 |
| 1.8 | ямобур ГАЗ-3308 БКМ-317, ГАЗ-3897 БКМ-317 | руб./1 машино-час | 1319 |
| 1.9 | автокран МАЗ-533702 КС-35715, КАМАЗ- 53228315 КС-45717, МАЗ КС-35715 | руб./1 машино-час | 1683 |
| 1.10 | трактор МТЗ-82-01, МТЗ-82-1 | руб./1 машино-час | 1320 |
| 1.11 | экскаватор МТЗ-82 ЭО 2621, МТЗ-82 ЭО 2101 Б, МТЗ-82 ЭО 2626 А, МТЗ-82 ЭО 2202, ЮМЗ-6 ЭО 2621, ТКЦ-165-2, МТЗ-82, Амкодор, экскаватор мини JCB | руб./1 машино-час | 1226 |
| 1.12 | грузовой автомобиль с прицепом ГКБ-817, полуприцеп автомобильный, прицеп 1-Р-5 804- А, прицеп-роспуск 1Р5, прицеп автомобильный, | руб./1 машино-час | 1669 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | прицеп к мини-экскаватору |  |  |
| 1.13 | автомобиль МАЗ 6422-А5-320 | руб./1 машино-час | 1415 |
| 1.14 | КАМАЗ-манипулятор, ГАЗ-30359 R | руб./1 машино-час | 1586 |
| 1.15 | XINO 500 КМУ м 615 ак | руб./1 машино-час | 2300 |
| 1.16 | траншеекопатель МТЗ-82-ЭТЦ-1609 (Бара) | руб./1 машино-час | 1175 |
| 2 | Обрезка кроны деревьев | руб./1 дерево | 633 |
| 3 | Введение ограничения (возобновление) подключения режима потребления электроэнергии для юридических лиц | руб./1 точка учета | 1233 |
| 4 | Введение ограничения (возобновление) подключения режима потребления электроэнергии для физических лиц в домах одноэтажной застройки | руб./1 точка учета | 741 |
| 5 | Химанализ масла трансформаторного | руб./ 1 трансформатор | 1442 |
| 6 | Пробой масла трансформаторного | руб./ 1 трансформатор | 961 |
| 7 | Установка однофазного электросчетчика в ВРУ абонента | руб./1 электросчетчик | 511 |
| 8 | Установка однофазного электронного однотарифного электросчетчика Нева 101 (со стоимостью электросчетчика и материалов) | руб./1 электросчетчик | 1257 |
| 9 | Установка трехфазного электросчетчика в ВРУ абонента | руб./1 электросчетчик | 893 |
| 10 | Замена трехфазного электросчетчика в ВРУ абонента | руб./1 электросчетчик | 1232 |
| 11 | Замена однофазного электросчетчика в ВРУ абонента | руб./1 электросчетчик | 597 |
| 12 | Замена однофазного электронного однотарифного электросчетчика Нева 101 (со стоимостью электросчетчика и материалов) | руб./1 электросчетчик | 1343 |
| 13 | Поиск и определение места повреждения кабеля | руб./100 м | 10598 |
| 14 | Испытание электрического кабеля повышенным напряжением | руб./1 кабель | 3596 |
| 15 | Прослушивание трасс, вычерчивание планшетов | руб./0,5 км | 6091 |
| 16 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов от 10 до 160 кВА напряжением 6-10 кВ |  |  |
| 16.1 | без сушки активной части | руб./ 1 трансформатор | 35347 |
| 16.2 | с сушкой активной части | руб./ 1 трансформатор | 52229 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов от 160 до 1000 кВА напряжением 6-10 кВ |  |  |
| 17.1 | без сушки активной части | руб./ 1 трансформатор | 46426 |
| 17.2 | с сушкой активной части | руб./ 1 трансформатор | 55394 |
| 18 | Текущий ремонт силовых трансформаторов 6-35 кВ мощностью |  |  |
| 18.1 | 20-100 кВа | руб./ 1 трансформатор | 7544 |
| 18.2 | 160-630 кВа | руб./ 1 трансформатор | 12398 |
| 19 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ | руб./1 испытание | 4172 |
| 20 | Монтаж муфты для кабеля до 10 кВ без заливки кожуха массой |  |  |
| 20.1 | сечение жилы кабеля до 70 мм2 | руб./1 муфта | 5978 |
| 20.2 | сечение жилы кабеля до 120 мм2 | руб./1 муфта | 7070 |
| 20.3 | сечение жилы кабеля до 185 мм2 | руб./1 муфта | 8507 |
| 20.4 | сечение жилы кабеля до 240 мм2 | руб./1 муфта | 10002 |
| 21 | Замер петли «фаза-ноль» | руб./1 токоприемник | 723 |
| 22 | Измерение сопротивления изоляции мегомметром | руб./1 линия | 193 |
| 23 | Монтаж концевой заделки типа КВБк на кабелях с бумажной изоляцией напряжением 6-10 кВ, сечением до 120 мм2 | руб./1 заделка | 4794 |
| 24 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | руб./1 точка | 77 |
| 25 | Определение удельного сопротивления грунта | руб./1 измерение | 2299 |
| 26 | Производство оперативных переключений в РУ 0,4 кВ ТП, РП | руб./1 отключение/ включение | 1610 |
| 27 | Рытье траншеи и прокладка кабеля с разборкой асфальтовых и щебеночных покрытий | руб./1 м | 3154 |
| 28 | Программирование тарифного расписания 1-фазного и 3-фазного многофункциональных счетчиков электрической энергии | руб./1 электросчетчик | 283 |
| 29 | Пусконаладочные работы АИИСКУЭ | руб./1 штука | 461 |
| 30 | Фазировка электрической линии или трансформатора |  |  |
| 30.1 | свыше 1 кВ | руб./1 фазировка | 1058 |
| 30.2 | до 1 кВ | руб./1 фазировка | 529 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | Производство оперативных переключений в РУ 6 кВ | руб./1 отключение/ включение | 2355 |
| 32 | Монтаж заделки с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками |  |  |
| 32.1 | сечение до120 мм2 | руб./1 заделка | 1091 |
| 32.2 | сечение до 240 мм2 | руб./1 заделка | 1262 |
| 33 | Программирование модема и электросчетчика | руб./1 штука | 251 |
| 34 | Испытание дополнительных защитных средств (диэлектрические перчатки, галоши, боты) | руб./1 средство | 115 |
| 35 | Испытание основных электрозащитных средств | руб./1 средство | 139 |
| 36 | Испытание указателя высокого напряжения (УВН) | руб./1 средство | 558 |
| 37 | Испытание изолирующей части штанг переносных заземлений |  |  |
| 37.1 | 6-10 кВ | руб./1 средство | 418 |
| 37.2 | до 1 кВ | руб./1 средство | 697 |
| 38 | Прослушивание трасс кабельных линий | руб./0,5 км | 3840 |
| 39 | Составление эскизного чертежа | руб./1 км трассы | 559 |
| 40 | Демонтаж трехфазного электросчетчика | руб./1 электросчетчик | 625 |
| 41 | Монтаж электросчетчика и оборудования АИИСКУЭ в шкаф учета | руб./1 электросчетчик | 492 |
| 42 | Заливка трансформаторов сухим трансформаторным маслом | руб./1 тонна | 1857 |
| 43 | Замена железобетонной приставки | руб./1 опора | 1824 |
| 44 | Испытание силового трансформатора |  |  |
| 44.1 | мощностью до 320 кВА | руб./ 1 трансформатор | 3365 |
| 44.2 | мощностью от 400 до 1000 кВА | руб./ 1 трансформатор | 5769 |
| 45 | Замена наружных вводов | руб./1 ввод | 1949 |
| 46 | Организация наблюдения за местом стоянки автомобилей | руб./1 день | 39 |
| 47 | Замер сопротивления контура заземления | руб./1 замер | 964 |
| 48 | Установка деревянных опор с железобетонными приставками |  |  |
| 48.1 | без подкоса | руб./1 опора | 5277 |
| 48.2 | с подкосом | руб./1 опора | 5796 |
| 49 | Установка железобетонных опор |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49.1 | А-образная | руб./1 опора | 5106 |
| 49.2 | одностоечная | руб./1 опора | 3652 |
| 50 | Замена деревянных опор с железобетонными приставками на |  |  |
| 50.1 | деревянную опору с железобетонными приставками без подкоса | руб./1 опора | 7006 |
| 50.2 | деревянную опору с железобетонными приставками с подкосом | руб./1 опора | 7693 |
| 50.3 | железобетонную опору А-образную | руб./1 опора | 6784 |
| 50.4 | железобетонную опору одностоечную | руб./1 опора | 4851 |
| 51 | Рытье траншеи и прокладка кабеля в грунте | руб./1 м | 1538 |
| 52 | Замена деревянных стоек у опор с железобетонными приставками без замены приставок |  |  |
| 52.1 | без подкоса | руб./1 опора | 4935 |
| 52.2 | с подкосом | руб./1 опора | 5508 |
| 53 | Восстановление контакта на стене здания | руб./1 зажим | 541 |
| 54 | Изготовление и установка замка на дверь ТП (с учетом стоимости материалов) | руб./1 штука | 870 |
| 55 | Установка навесного электрощита | руб./1 щиток | 419 |
| 56 | Замена квартирного щитка для установки приборов учета электрической энергии | руб./1 щиток | 858 |
| 57 | Установка автоматического выключателя | руб./1 выключатель | 172 |
| 58 | Демонтаж 1-фазного электросчетчика потребителям | руб./1 электросчетчик | 335 |
| 59 | Прокладка кабеля в готовую траншею | руб./1 м | 334 |
| 60 | Установка квартирного щитка для установки приборов учета электрической энергии | руб./1 щиток | 858 |
| 61 | Перетяжка провода | руб./1 км 1 провод | 19700 |
| 62 | Перетяжка кабельной линии на тросе | руб./1 пролет | 1093 |
| 63 | Разделка и подключение кабеля на воздушной линии | руб./1 штука | 3690 |
| 64 | Подключение абонента от воздушной линии | руб./1 подключение | 223 |
| 65 | Отключение абонента от воздушной линии | руб./1 отключение | 223 |
| 66 | Монтаж силового трансформатора в ТП | руб./ 1 трансформатор | 9263 |
| 67 | Замена силового трансформатора в ТП | руб./ 1 трансформатор | 12968 |
| 68 | Замена трансформатора тока в ТП | руб./1 комплект | 6207 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 69 | Текущий ремонт ТП |  |  |
| 69.1 | КТП | руб./1 штука | 24466 |
| 69.2 | ТП с одним трансформатором | руб./1 штука | 31285 |
| 69.3 | ТП с двумя трансформаторами | руб./1 штука | 60249 |
| 70 | Установка рубильника в ТП | руб./1 рубильник | 3233 |
| 71 | Установка трансформатора тока в ВРУ абонента | руб./1 комплект (3 трансформатора) | 3089 |
| 72 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах |  |  |
| 72.1 | диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | руб./2 отверстия | 527 |
| 72.2 | диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см | руб./2 отверстия | 861 |
| 73 | Пробивка отверстий в бетонной стене |  |  |
| 73.1 | толщиной 100 мм площадью до 20 см2 | руб./2 отверстия | 175 |
| 73.2 | толщиной 100 мм площадью до 100 см2 | руб./2 отверстия | 408 |
| 74 | Замена трансформатора тока в ВРУ абонента | руб./1 комплект (3 трансформатора) | 3089 |
| 75 | Устройство асфальтового покрытия | руб./1 м2 | 140 |
| 76 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований |  |  |
| 76.1 | из песка | руб./1 м3 | 90 |
| 76.2 | из щебня | руб./1 м3 | 139 |
| 77 | Использование силовых трансформаторов |  |  |
| 77.1 | ТМГ-100 | руб./1 штука в месяц | 2552 |
| 77.2 | ТМГ-160 | руб./1 штука в месяц | 3189 |
| 77.3 | ТМГ-250 | руб./1 штука в месяц | 4271 |
| 77.4 | ТМГ-400 | руб./1 штука в месяц | 5127 |
| 77.5 | ТМГ-630 | руб./1 штука в месяц | 7565 |
| 77.6 | ТМГ-1000 | руб./1 штука в месяц | 10685 |
| 77.7 | ТМГ-1250 | руб./1 штука в месяц | 16240 |
| 78 | Использование КТП с учетом технического обслуживания работниками | руб./1 штука в месяц | 12881 |
| 79 | Ревизия службой подстанций | руб./1 час | 3277 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 80 | Установка ячейки с трансформатором напряжения 6-10кВ в ТП, РП | руб./1 штука | 11622 |
| 81 | Установка трансформатора напряжения в ячейку ТП, РП | руб./1 трансформатор | 995 |
| 82 | Установка трансформатора тока в РУ до 10 кВ | руб./ 1 трансформатор | 1398 |
| 83 | Оперативное обслуживание электрохозяйства | руб./1 кВА | 52 |
| 84 | Замена (установка) в ВРУ абонента трансформатора тока (со стоимостью трансформатора тока и материалов) | руб./1 комплект (3 трансформатора) | 4737 |
| 85 | Замена трехфазного многотарифного электросчетчика в ВРУ абонента (со стоимостью электросчетчика) | руб./ 1 электросчетчик | 6471 |
| 86 | Засыпка вручную траншеи и котлованов | руб./ 1 м3 | 509 |
| 87 | Демонтаж проводов ВЛ | руб./1 опора (3 провода) | 731 |
| 88 | Подвеска провода СИП | руб./ 1 м | 38 |
| 89 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | руб./ 1 опора | 466 |
| 90 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с подкосом | руб./ 1 опора | 1007 |
| 91 | Установка железобетонного подкоса к опоре | руб./ 1 подкос | 4419 |
| 92 | Прокладка кабеля в трубах | руб./ 1 м | 133 |
| 93 | Демонтаж трансформатора тока в ВРУ абонента | руб./1 комплект (3 трансформатора) | 1120 |
| 94 | Разработка грунта вручную | руб./ 1 м3 | 885 |
| 95 | Установка переносного заземления на ВЛ-0,4 кВ | руб./ 1 заземление | 400 |
| 96 | Установка переносного заземления в РУ-0,4 кВ ТП | руб./ 1 заземление | 270 |
| 97 | Нанесение надписей и знаков безопасности на двери ТП, РП | руб./1 дверь | 247 |
| 98 | Использование дизельного генератора (полуприцеп тракторный ПТ 1-1,8 ССМ ЛГУ ЭД - 50-100-Т400-1РПМ1) | руб./1 штука в месяц | 25738 |

Руководитель управления экономики                                           Т.А. Дьяченко