Приложение № 3

к Техническому заданию

График постановки объектов на баланс в результате  строительства, модернизации и реконструкции

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «РВК-Воронеж»

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Лабораторные исследования и технологические изыскания на ВПС-8 и ВПС-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-12 (инв. №10000234) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-8 (инв. №10000137) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Оборудование центральной аналитической лаборатории контроля качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Спектрофотометр ПЭ-54 УФ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Оптический спектрометр с индуктивно связанной плазмой iCAP 6300 Duo (Thermo Scientific, США) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Система очистки газов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Хроматограф газовый "Маэстро" 7850 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Вытяжные шкафы, вытяжные зонды, лабораторная мебель (с установкой) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7. | Прибор вакуумного фильтрования на 6 воронок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8. | Нагревательная платформа ПМФ 2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9. | Деионизатор воды "Водолей" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.10. | Спектрометр Юнико-1250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.11. | Сушильный шкаф Binder ED-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Строительство ВПС-21. (Переоценка запасов подземных вод, ПИР.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание и внедрение гидравлической модели работы системы подачи и распределения воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ПИР, СМР. Реконструкция подкачивающих насосных станций (ПНС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | ПИР, СМР.Реконструкция ПНС-29 Московский проспект, 105т |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | ПИР, СМР.Реконструкция ПНС-117 ул. Димитрова, 8т |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | ПИР. Реконструкция ПНС-148 ул. 9 Января, 148 (инв. №10000322) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | ПИР. Реконструкция ПНС-120 Московский проспект, 120 (инв. №10000275) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | ПИР. Реконструкция ПНС-61 проспект Труда, 61 (инв. №10000629) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | ПИР. Реконструкция ПНС-21 ул. Куколкина, 1 (инв. №10000453) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Создание автоматической системы управления технологического процесса работы системы подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Создание (разработка) программного обеспечения ГИС "КомпАс" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Создание системы телеметрии ПНС и контрольных точек. Внедрение 20 контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Автоматизация ПНС (монтаж шкафов автоматизации на 138 ПНС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Аварийность на водопроводных сетях |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение технических средств для оперативного устранения аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Самосвал на базе КамАЗ 6520-028-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | МС-20 "ДИНРУС" станция гидравлическая с комплектом оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Насос С-245 к валу отбора мощности МТЗ-80, гидромолот ГПМ-120 (с комплектом ЗИП) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Поставка передвижной мастерской на базе ГАЗ-3309 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Автомобиль ГАЗ 2705 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Мотопомпа PTV406T в комплекте со шлангами |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Мотобур гидравлический Iron Mole М7-350 в комплекте с оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Сварочное оборудование (АДД-4004М на раме, полуприцеп ПТ 1-1,2 ССМ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Насос Tsurumi Pumps KTV2-50 и агрегат 1Д1 600-90 А4-400У4 630кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10. | Насос пожарный НПЦ-40/100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11. | Автомобиль ГАЗ 2705 с установленным газобаллонным оборудованием (2 единицы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12. | Насос С-245 для оборудования водоотливной установки на трактор МТЗ-80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13. | Бортовой автомобиль КАМАЗ 65117-310-23 с крано-манипуляторной установкой (КМУ) NEO NC 860 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14. | Автомобиль ГАЗ 27055 (7 мест) с ГБО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15. | Сварочный агрегат Bobcat250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16. | Пила гидравлическая ISC 546113 880 PG |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17. | Асфальтосмесительная установка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18. | Виброплита РС4012 (Honda GX 160), бак для воды, транспортировочные колёса |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.19. | Воздуходувка BILLY GOATF902SPS |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.20. | Автомобиль ГАЗ 27055-264 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Установка регуляторов давления. Модернизация водопроводной сети путём установки регуляторов давления |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Модернизация водопроводных сетей Коминтерновского района (инв. №30010068). Установка регуляторов давления |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Модернизация водопроводных сетей Советского района (инв. №30008483). Установка регуляторов давления |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Модернизация оборудования машинных залов II, III подъёмов и перекачивающих станций путем установки полнопроходных обратных клапанов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Модернизация машинного зала водоподъемной насосной станции на ПС-3 (инв. №10000071) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Модернизация машинного зала производственного здания на ВПС-4/3 (инв. №10000062) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Модернизация машинного зала насосной станции на ВПС-8 (инв. №10000095) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Модернизация машинного зала здания насосной станции на ВПС-9 (инв. №10000138) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. | Модернизация машинного зала здания насосной станции на ВПС 11/2 (инв. №10000220) и машинного зала здания насосной станции на ВПС 11/3 (инв. №10000225) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6. | Модернизация машинного зала здания станции обезжелезивания воды ВПС-12 (инв. №10000234) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. | Модернизация машинного зала насосной станции ВПС-4 ( инв № . 10000488) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.8. | Модернизация машинного зала насосной станции на ПС-7а, ПС-7б (инв. №10000512) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.9. | Модернизация машинного зала основного строения ПС-10 (инв. №10000152) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.10. | Модернизация машинного зала повысительной станции на ПС-14 (инв. №10000483) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Комплекс технических мероприятий для защиты объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Дооборудование видеокамерами систем видеонаблюдения ВПС-4/3 (инв. №УКР009175), ВПС-4/оч. (инв №УКР009179), ВПС-6 (инв. №УКР009332), ВПС-8 (инв. №47001347), ВПС-11/2 (инв. №УКР009357) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Создание систем видеонаблюдения на ВПС-9, ВПС-11/3, ВПС-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Создание системы охраны периметра ВПС-4/3 и ВПС-11/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Создание системы охраны периметра ВПС-8 и ВПС-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Создание локальной системы оповещения ВПС №12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельное энергопотребление по системе водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ПИР, СМР.Реконструкция ВПС-4/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. №10000062) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | ПИР, СМР. Реконструкция ВПС-8/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Реконструкция и техническое перевооружение РУ-6 кВ (инв. №10000095) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | ПИР, СМР. Реконструкция ВПС-11/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. №10000225) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | ПИР, СМР. Реконструкция ПС-7. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции (инв .№10000512) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | ПИР, СМР. Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции (инв. №10000152) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | ПИР, СМР. Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции (инв. №10000261) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | ПИР, СМР. Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции (инв. №10000483) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | ПИР. Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ-35 кВ (инв. №10000220) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | ПИР. Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. №100000077) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | ПИР. Реконструкция ВПС-9. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. №10000138) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | ПИР. Реконструкция ВПС-3а. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. №10000071) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация информационно-справочной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Реконструкция здания административно-управленческого корпуса ул. Пешестрелецкая, 90 (инв. №10000002) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Приобретение оборудования и инвентаря для информационной справочной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Приобретение программных продуктов для информационной справочной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Приобретение диагностического оборудования для мониторинга водоводов и сетей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Проталкиваемая система телеинспекции vLoc Cam 60м |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Трассопоисковый комплекс Vivax vLoc Pro 2SD 10WT + A рамка |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Автомобиль ГАЗ 2705 с установленным газобаллонным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Переносной ультразвуковой расходомер Fluxus ADM F601 в комплекте |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Регистратор давления |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6. | Ультразвуковой дефектоскоп А1212 MASTER |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7. | Система телеинспекции с плавающим модулем |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.8. | Корреляционный течеискатель "Коршун-11" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Приобретение основных средств (технологическое оборудование, автотранспорт, спецтехника, сварочное оборудование, средства малой механизации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Технологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1. | Хлораторы ЛОНИИ-100КМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.2. | Хлораторы АХВ-1000/Р12-СМ-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.3. | Устройства для снятия оксидного слоя Д=75-225 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Автотранспорт и спецтехника |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.1. | Передвижная электролаборатория ППУ на базе автомобиля Peugout Boxer |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.2. | Автомастерская на базе ISUZU 75LK, 12 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.3. | Автокран КС-35719-8А на базе КАМАЗ 53605, 1 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.4. | Кран-манипулятор ISUZU 75 LL с КМУ UNIC 374, 2 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.5. | Самосвал КАМАЗ-65115-97 (D3), 1 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.6. | Фургон цельнометаллический грузопассажирский ГАЗ-27055 с газобаллонным оборудованием, 2 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.7. | Автобус на базе ГАЗель NEXT модель A64R42, 2 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.8. | Фургон цельнометаллический грузопассажирский ГАЗ-2705-364, 4 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.9. | Автомобиль ГАЗель NEXT A22R32 "Фермер" (сдвоенная кабина), 2 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.10. | Экскаваторы CASE 580T |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.11. | Экскаваторы DOOSAN DX160W |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.12. | Трал для ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.13. | Установка горизонтального направленного бурения (Vermeer D24x40 серии II NAVIGATOR) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Сварочное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.1. | Дизель-генераторная установка CUMMINS C175D5e |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.2. | Сварочные аппараты BobCat-250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.3. | Сварочная установка для ПЭ труб «РОВЕЛД Р 355В» (полный комплект с редукционными зажимными вкладышами) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.4. | Сварочная установка для ПЭ труб «РОВЕЛД Р 630В» (полный комплект с редукционными зажимными вкладышами) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.5. | Сварочная установка для ПЭ труб «РОВЕЛД Р 250В» (полный комплект с редукционными зажимными вкладышами) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.6. | Сварочный аппарат GF 630 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.7. | Аппарат для сварки труб Rothenberg Roweld Rofuse Print+ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. | Средства малой механизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.1. | МС-20 "ДИНРУС" станция гидравлическая с комплектом оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Строительство водовода D=630 мм по ул. Шишкова от 2-х водоводов D=1000 мм на пересечении ул. Хользунова-ул. Шишкова до водовода D=1000 мм на ул.Ломоносова |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Водоснабжение школы на 600 мест, расположенной по адресу Московский проспект, 142у |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Площадь иловых карт |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | ПИР, СМР. Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Число неисправностей (засоров) на сетях водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Приобретение технических средств для прочистки и промывки сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Передвижная мастерская на базе ГАЗ-3309 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. | Каналопромывочная машина КО-512 (на шасси КамАЗ 65115-1071-62) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3. | Автомобиль КамАЗ-6520-011-60 (6х4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4. | Мотопомпа PTV406T в комплекте со шлангами |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5. | Каналопромывочная машина КО-502Б-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.6. | Насос для перекачки сточных вод Varisco JD 8-300 G10 MVM22 TRAILER в комплекте с патрубками, рукавами, фланцами, муфтами |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.7. | Аппарат воздушно-плазменной резки металлов с компрессором и генератором, дополнительно в комплекте поставки очиститель сжатого воздуха от влаги, масла и механических примесей ВЦ-10.К |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.8. | Фотокалориметр КФК-3-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.9. | Станция гидравлическая "Динрус" с комплектом навесного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.10. | Прицеп тракторный 2ПТС-4,5 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.11. | Fixturlaser GO Pro - система для центровки валов лазерная |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.12. | Автомобиль фургон ГАЗ 27055 (7 местный) с газобаллонным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.13. | Квадроцикл YAMAHA YFM300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.14. | Изготовление каркаса под покрытие, тент на а/м с тросом |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.15. | Экскаватор ЕК 18-90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.16. | Мастерская на базе ГАЗ-33081 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.17. | Мастерская на базе ГАЗ-3309 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.18. | Бензиновая пила ICS 545018 695PG |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Приобретение основных средств (технологическое оборудование, автотранспорт, спецтехника, сварочное оборудование, средства малой механизации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Технологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1.1. | Дробилки молотковые Д-3В, 2 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1.2. | Дробилки РД 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1.3. | Моторы редукторы к дробилке РД 600- МПО- 2М- 10ВК-45,5-1,5/31,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1.4. | Крепь С-750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2. | Автотранспорт и спецтехника |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.1. | Автомобиль лаборатория на базе ГАЗель 4х4 (ГАЗ-27057 бензин), 1 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.2. | Автомастерская на базе ISUZU 75LK, 8 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.3. | КАМАЗ КО-507АМ Илосос |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.4. | Самосвал КАМАЗ-65115-97 (D3), 1 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.5. | Экскаваторы DOOSAN DX160W |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.6. | Экскаваторы CASE 580Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3. | Сварочное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3.1. | Сварочные агрегаты Bobcat 250, 2 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3.2. | Аппарат стыковой сварки Д=250 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4. | Средства малой механизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4.1. | МС-20/2 "ДИНРУС" станция гидравлическая с комплектом оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4.2. | Стержневая прочистная машина К-1000 SE+rods с бензиновым двинателем, 1 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4.3. | Колодезный разрушитель maxi-T для бестраншейной замены труб диаметром от 75 до 350 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4.4. | Установка водопонижения с комплектом насосного оборудования, 1 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4.5. | Мобильная насосная установка, 3 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | ПИР, СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района») |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий, подводящих сточные воды к КНС-5 (инв. № 30003419 "Канализационные сети Центрального района") |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | ПИР, СМР. Реконструкция канализационной линии по ул. Дубровина Д=250-450мм протяжённостью L=1700 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района») |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям (инв. №30012771 «Канализационные сети Коминтерновского района») |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | ПИР, СМР. Водоотведение школы на 600 мест, расположенной по адресу Московский пр., 142у |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Модернизация сетей и сооружений водоотведения в жилом массиве "Задонье" |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10. | Реконструкция участка канализационных сетей п. Первого мая |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11. | Строительство Сочинского коллектора |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.12. | Реконструкция канализационного дюкера по ул.Серова |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.13. | Реконструкция канализационного коллектора пр.Патриотов D=1000мм, L=75м (SPR) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14. | ПИР,СМР. Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.1. | ПИР, СМР. Реконструкция КНС-29 (инв. №10000390) с заменой оборудования и автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.2. | ПИР, СМР. Реконструкция КНС-1 (инв. №10000458) с заменой оборудования и автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.3. | ПИР. Реконструкция КНС-21 (инв. №10000587) с заменой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.4. | ПИР, СМР. Реконструкция КНС-12а (инв. №10000840) с заменой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.5. | ПИР. Реконструкция КНС-10 (инв. №10000463) с заменой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.6. | ПИР, СМР. Реконструкция КНС-9 (инв. №10000462) с заменой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.7. | ПИР, СМР. Реконструкция КНС-6 (инв. №10000384) с заменой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.8. | ПИР. Реконструкция КНС-5. (инв. №10000472) с заменой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.9. | ПИР, СМР. Реконструкция КНС-34 (инв. №10000682) с заменой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.10. | ПИР, СМР. Реконструкция КНС-8 (инв. №10000386) с заменой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.11. | ПИР. Реконструкция КНС-17 (инв. №10000546) с заменой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.12. | ПИР, СМР. Реконструкция КНС-18 (инв. №10000553) с заменой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.13. | ПИР. Реконструкция КНС-23 (инв. №10000616) с заменой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.14. | ПИР. Реконструкция КНС-35 (инв. №10000699) с заменой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.15. | ПИР. Реконструкция КНС-41 (инв. №10000810) с заменой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.16. | ПИР. Реконструкция КНС-30 (инв. №10000392) с заменой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.17. | ПИР, СМР. Реконструкция РКНС (инв. №10000565) с заменой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.18. | Обследование технического состояния главной канализационной насосной станции ГКНС (инв. №10000470) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.15. | Создание гидравлической модели работы системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.16. | Автоматизация КНС (монтаж шкафов автоматизации на 25 КНС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.17. | Комплекс технических мероприятий для защиты объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.17.1. | Создание системы охранной сигнализации объектов ул. Солнечная 6, пр. Патриотов 34а, ул. Ленинградская 58в |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.17.2. | Создание системы охраны периметра ПОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.17.3. | Создание системы охраны периметра ГКНС, РКНС |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа

город Воронеж                                                                                                                                                              С.А. Петрин