8

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 05.11.2019    № 1059
ЗАДАНИЕ

на подготовку документации по планировке территории участка линейного объекта для строительства КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

6 кВ ОТ РП-ВРТТЗ ДО ЗЕМЕЛЬНОго УЧАСТКа 

по УЛ. 45 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, 234 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ
	1
	Заказчик
	ООО СЗ
«ВЫБОР-ЮГ»


	2
	Исполнитель
	Определяется заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством


	3
	Основания 
для разработки документации по планировке территории
	Заявление ООО СЗ «ВЫБОР-ЮГ»

	4
	Объект разработки 
	Территория участка линейного объекта для строительства кабельных линий 6 кВ от                РП-ВРТТЗ до земельного участка по                           ул. 45 стрелковой дивизии, 234 расположена в Коминтерновском районе городского округа город Воронеж в границах кадастровых кварталов: 36:34:0208079, 36:34:0208001, 36:34:0204002. Ориентировочная протяженность – 1200 метров (уточняется проектом) 

	5
	Состав документации 
по планировке территории
	Проект планировки территории

Проект межевания территории

	6
	Цель разработки документации
по планировке территории
	Выделить элементы планировочной структуры территории и установить границы межевания территории:
1. Подготовить документацию по планировке территории участка линейного объекта для строительства кабельных линий 6 кВ от                РП-ВРТТЗ до земельного участка по                           ул. 45 стрелковой дивизии, 234 в городском округе город Воронеж в соответствии с Генеральным планом городского округа город Воронеж, утвержденным решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008   № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж» (далее – Генеральный план), Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила землепользования и застройки), нормативами  градостроительного проектирования.

2. Обеспечить устойчивое развитие рассматриваемой территории.

3. Выделить элементы планировочной структуры.

4. Установить границы зоны планируемого размещения линейного объекта


	7
	Этапы разработки документации 
по планировке территории
	Работы по подготовке документации по планировке территории выполняются в один этап, который включает в себя следующие виды работ:

1) сбор и анализ исходных данных и подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории;

2) подготовка документации по планировке территории и получение по результатам проверки в управлении главного архитектора администрации городского округа город Воронеж заключения о возможности направления указанного проекта главе городского округа город Воронеж для принятия решения о назначении публичных слушаний


	8
	Виды работ по этапам
	1. Сбор и анализ исходных данных и подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории.
1.1. Сбор и анализ исходных данных.

1.2. Подготовка материалов по обоснованию проекта планировки территории:

1.2.1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры городского округа город Воронеж с отображением границ элементов планировочной структуры.

1.2.2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории.

1.2.3. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

1.2.4. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.).

1.2.5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.

1.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

1.2.7. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории.

1.3. Подготовка материалов по обоснованию проекта межевания территории, включающих в себя чертежи, на которых отображаются:

1.3.1. Границы существующих земельных участков.

1.3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.

1.3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.

2. Подготовка проекта планировки территории:

2.1. Подготовка чертежа планировки территории.

2.2. Подготовка положения о характеристиках строительства линейного объекта.

2.3. Подготовка положения об очередности строительства линейного объекта.

3. Подготовка проекта межевания территории:
3.1. Подготовка чертежа межевания территории.

3.2. Подготовка текстовой части проекта межевания территории.

4. Предоставление документации по планировке территории в управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж для проведения проверки на соответствие утвержденному заданию на подготовку документации по планировке территории и требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и получение по результатам проверки заключения о возможности направления указанного проекта главе городского округа город Воронеж для принятия решения о назначении публичных слушаний.

5. Схемы и чертежи изготавливаются с использованием откорректированной топографической основы М 1:500, предоставляются в М 1:500, М 1:1000, М 1:2000.

6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости


	9
	Исходные данные
для разработки документации по планировке территории
	Исходные данные, предоставляемые заказчиком:

- откорректированная топографическая основа 
М 1:500;

- инвентаризационные данные по землепользованию, информация о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет;

- материалы инженерно-геологических изысканий.

Исходные данные, получаемые исполнителем самостоятельно:

- Генеральный план;

- Правила землепользования и застройки (с учетом внесенных изменений);

- иная ранее утвержденная градостроительная документация


	10
	Особые условия проектирования
	Рассматриваемый участок линейного объекта расположен в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Придача), Воронеж (Чертовицкое), Воронеж (Балтимор)  и в районе аэродрома Воронеж (Балтимор),                 в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации.
Согласно картам зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942–43 годах рассматриваемая территория расположена в зоне боевых действий на территории города Воронежа в 1942–1943 годах, в связи с чем необходимо соблюдение Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1                          «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Закона Воронежской области  

от 29.04.2016 № 45-ОЗ «Об отдельных мерах 

по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области». 
Часть рассматриваемого участка линейного объекта для строительства кабельных линий           6 кВ от РП-ВРТТЗ до земельного участка по ул. 45 стрелковой дивизии, 234 расположена в охранной зоне КЛ-6-39 ПС 110 кВ № 42 «Полюс», в связи с чем необходимо учесть особые условия проектирования в отношении производства работ в охранной зоне                      КЛ-6-39 ПС 110 кВ № 42 «Полюс».

Также часть рассматриваемого участка линейного объекта для строительства кабельных линий  6 кВ от РП-ВРТТЗ до земельного участка по ул. 45 стрелковой дивизии, 234 попадает в охранную зону технического водопровода, в связи с чем необходимо учесть особые условия проектирования в отношении производства работ в охранной зоне водопровода. 
Кроме того, необходимо согласовать возможность прохождения                  рассматриваемого участка линейного объекта с правообладателями земельных участков, пересекаемых данным линейным объектом


	11
	Сроки разработки документации 
по планировке территории
	Сбор исходных данных – 2 месяца (60 дней).

Подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории –       
3 месяца (90 дней).

Подготовка документации по планировке территории – 2 месяца (60 дней).

Согласование документации по планировке территории в управлении главного архитектора администрации городского округа город Воронеж – 1 месяц (30 дней)


	12
	Документы, регламентирующие выполнение работ
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- региональные и местные нормативы градостроительного проектирования


	13
	Порядок передачи документации 
по планировке территории
	Исполнитель передает заказчику документацию по планировке территории в полном объеме.
Заказчик обязан представить документацию по планировке территории в управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж в полном объеме на бумажном носителе и в электронном виде


	14
	Требования к текстовой 
и графической частям
	Обязательные разделы текстовой части
	Текстовые материалы проекта планировки территории представляются на электронном носителе в  формате, совместимом с 
Microsoft Office Word, на бумажных носителях в брошюрованном виде на листах  формата А4


	
	
	Графическая часть (в электронном и печатном виде) 
	Графические материалы проекта планировки территории представляются на бумажном и электронном 
носителях в виде векторных и растровых карт. В цифровой (векторной) графике карты с привязкой к городской и местной системам координат  (МСК 36), в растровом виде в масштабе оригинала в формате JPEG с разрешением не менее  120 точек на см. 

Демонстрационный альбом на бумажных носителях в брошюрованном виде на листах формата А3, содержащий проект планировки территории. 

Сводный материал презентации для проведения публичных слушаний на электронном носителе в формате, совместимом с Microsoft Power Point. 

Демонстрационные материалы для организации экспозиции для проведения публичных слушаний по проекту планировки территории на планшетах размером не менее 1 x 1 м


	
	
	Количество экземпляров
	4 (четыре)


Руководитель управления 

главного архитектора                                                                 Л.А. Подшивалова
