1
7

                                                                                           Приложение № 1

                                                                      к постановлению администрации 

городского округа город Воронеж 

                                                                                    от 08.10.2019    № 966 

Приложение № 1

к Техническому заданию 

Показатели по достижению целевых индикаторов в ходе реализации Концессионного соглашения и плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения                             
  Таблица №1
Плановые показатели по достижению целевых индикаторов
 в ходе реализации Концессионного соглашения

	№

п/п
	Наименование промежуточного показателя (целевого индикатора)
	Значение промежуточного показателя (целевого индикатора) к 2024 году

	1
	Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям
	+

	2
	Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	+

	3
	Аварийность на водопроводных сетях
	0,4 ед./км.

	4
	Удельное энергопотребление по системе водоснабжения
	0,9 кВт*ч/куб. м.

	5
	Потери воды
	15%

	6
	Соответствие состава очищенных сточных вод, поступающих в водный объект, установленным по действующему законодательству разрешениям на сбросы в пределах нормативов/лимитов. 


	100%*

	7
	Площадь иловых карт
	10 Га

	8
	Число неисправностей (засоров) на системах водоотведения
	3,8 ед./км.

	9
	Средний износ составляющих Объекта Концессионного соглашения


	54 %


* – с учетом погрешности измерений

Таблица №2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
 объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Годы

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Показатели качества воды

	1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

	 1.1. 
	ПИР и СМР. СПИВ на ВПС-8  с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3-мя площадками подсушивания осадка, системой самотечных и напорных сетей, КНС перекачки технологических и хозяйственно-бытовых стоков в городскую канализацию, внеплощадочной напорной канализацией.
	 
	 
	 
	0 
	 
	 
	 

	 1.2. 
	ПИР и СМР. СПИВ на ВПС-12  с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3-мя площадками подсушивания осадка, системой самотечных и напорных сетей, КНС перекачки технологических и хозяйственно-бытовых стоков в городскую канализацию, внеплощадочной напорной канализацией.
	 
	 
	 
	0 
	 
	 
	 

	 Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения 

	2.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

	  2.1.  
	 ПИР и СМР. Строительство новой ПНС для потребителей, расположенных по улицам Ворошилова, 121 Стрелковой Дивизии, Летчика Колесниченко, Карла Либкнехта, Депутатская (замещение ведомственной ПНС ул. Ворошилова, 19н). 
	 
	 
	 
	 
	0,4
	 
	 

	  2.2.  
	 ПИР и СМР. Реконструкция водовода д=500 мм по ул. Красный октябрь  L=300 п.м (инв. номер 30005457). 

	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	  2.3.  
	 ПИР и СМР. Реконструкция участка сборного водовода Д=1000мм. на ВПС-8 от скв. №№1;1а в сторону камеры переключений L-80п.м. с заменой секционной запорной арматуры: Д=800мм.-2ед.; Д=600мм.-1ед. (инв. номер 3. 30005457). 
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 

	  2.4.  
	ПИР, СМР. Строительство водопровода по переключению на централизованную систему водоснабжения потребителей, получающих холодное водоснабжение от локальных источников водоснабжения, принадлежащих АО «РЖД» (микрорайон 1 Мая, микрорайон Придонской.)
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 

	  2.5.  
	 ПИР, СМР. Изменение технологической схемы водоснабжения микрорайона Придонской (исключение из централизованной системы водоснабжения насосной станции на территории КПД-2, ул. Латненская). 
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 

	  2.6.  
	 ПИР и СМР. Вынос водоводов д=600мм и д=1000мм из под насыпи (существующая глубина заложения до 10м) на участке от ПС-14 до БСМП протяженность 1000 пм ПИР и СМР (инв. номер 30008483). 
	 
	 
	 
	 
	0,4
	 
	 

	 2.7. 
	ПИР, СМР. Реконструкция напорного водовода Ø1000мм. от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2023гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)
	 
	 
	 
	 
	 
	0,4
	 

	 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды 

	3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

	  3.1.  
	 СМР. Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ-35 кВ  (инв. №10000220) 
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 

	  3.2.  
	 СМР. Реконструкция  ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №100000077) 
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 

	 3.3. 
	 СМР. Реконструкция  ВПС-3а. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000071) 
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 

	 4. 
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

	  4.1.  
	  ПИР,СМР. Реконструкция  ПС-5. 
	 
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 

	5.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

	 5.1. 
	 Автоматизация ПНС, установка расходомеров для организации учета расходов воды по зонам 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 

	ВОДООТВЕДЕНИЕ 

	 Показатели очистки сточных вод 

	6.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %

	  6.1.  
	  ПИР и СМР. Строительство сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов и механического удаления примесей на 
ПОС

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	  6.2.  
	  ПИР. СМР. Реконструкция первичного отстойника №  5 (система водосливов)   
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	  6.3.  
	  ПИР. СМР. Реконструкция вторичного отстойника №  3 (система илоскребов)  
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 6.4. 
	 ПИР.СМР. Установка приборов учета качества сточных вод. 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	 Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения 

	7.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

	  7.1.  
	  ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны городского микрорайона Никольское.  
	 
	 
	 
	3,8
	 
	 
	 

	  7.2.  
	  ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны ул. Чебышева с переключением многоквартирных домов на вновь построенный канализационный коллектор по ул. Дубровина.  
	 
	 
	 
	3,8
	 
	 
	 

	  7.3.  
	  ПИР и СМР. Реконструкция Главного Левобережного коллектора от КК-1 до К-11 Д=2000 мм протяженностью L=1300 м (инв.№ 30014578)  
	 
	 
	3,8
	 
	 
	 
	 

	  7.4.  
	  ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по ул. Дорожная Д= 800/1000 мм протяженностью L= 2092 м (инв.№ 3000577)  
	 
	 
	 
	3,8
	 
	 
	 

	  7.5.  
	  ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по ул. Геофизическая (ул. Мазлумова) до КНС-20, Д= 900 мм протяженностью L= 1602 м (инв.№ 3000577)  
	 
	 
	 
	3,8
	 
	 
	 

	  7.6.  
	  ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по Ленинскому проспекту 8/1, Д= 300 мм протяженностью L=190 м (инв.№ 30014578)  
	 
	 
	3,8
	 
	 
	 
	 

	  7.7.  
	  ПИР и СМР. Реконструкция коллектора Д=1200мм L-5800м.п. от ГКНС до ЛОС.  
	 
	 
	 
	3,8
	 
	 
	 

	  7.8.  
	  ПИР и СМР. Монтаж закрытых ж/б монолитных коллекторов выпуска очищенной сточной воды протяженностью L≈3120 м с шириной сечения 2000 мм в две ветки на ПОС. Предусмотреть не затопляемый береговой выпуск.  
	 
	 
	 
	3,8
	 
	 
	 

	  7.9.  
	  ПИР, СМР. Реконструкция и строительство напорных  канализационных коллекторов  от КНС-38 (ул. Мазлумова, 2н).  

	 
	 
	 
	 
	 
	3,8
	 

	  7.10.  
	  ПИР, СМР. Реконструкция системы водоотведения квартала ограниченного улицами Красный Октябрь - пер. Отличников – Иркутская – Циолковского со строительством 2х КНС, самотечных и напорных канализационных линий.  
	 
	 
	 
	 
	 
	3,8
	 

	  7.11.  
	  ПИР и СМР. Реконструкция ГКНС (инв. №10000470)  с заменой оборудования и автоматизацией  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,8

	  7.12.  
	  ПИР и СМР. Строительство новой ГКНС 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,8

	  7.13.  
	  ПИР, СМР. Реконструкция системы водоотведения мкр. Тепличный со строительством КНС: Строительство 2-х напорных ниток к/сетей L=60 п.м. Строительство самотечной линии Д=500 м.м. L=25 п.м. Строительство КНС мощностью 3000 м3/сутки  
	 
	 
	 
	3,8
	 
	 
	 

	  7.14.  
	  ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Репное, L≈32 км.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,8

	  7.15.  
	  ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Боровое, L≈25 км.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,8

	  7.16.  
	  ПИР.СМР. Строительство и реконструкция внутриплощадочных самотечных канализационных сетей  квартала, ограниченного улицами: Пер. Серафимовича – пер. Морской – пер. Севастопольский – ул. Багратиона – ул. Димитрова, L≈8,8 км.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,8

	  7.17.  
	  ПИР, СМР. Реконструкция канализационного коллектора L=2452 м.п.  Д=800-1000мм на Д=1000мм по ул. Землячки 9-11, по ул. Витрука, вдоль Ленинского пр-та  до ул. 25 Января 72 (инв.№ 30012510)  

	 
	 
	 
	 
	3,8
	 
	 

	Показатели эффективности использования ресурсов 

	8.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (вход в ОСК), кВт*ч/куб. м

	 8.1. 
	 Работы/мероприятия  по  отладке/переустройству оборудования ОСК с целью повышения показателей энергоэффективности объектов централизованных систем  водоотведения.
	 
	0,39
	 
	 
	 
	 
	 


Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства                                       Д.В. Соломаха

