Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа город Воронеж

от 08.10.2019    № 966

Приложение № 3

к Техническому заданию

График постановки объектов на баланс в результате  строительства, модернизации и реконструкции

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «РВК - Воронеж»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ПИР и СМР. СПИВ на ВПС-8 с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3-мя площадками подсушивания осадка, системой самотечных и напорных сетей, КНС перекачки технологических и хоз-бытовых стоков в городскую канализацию, внеплощадочной напорной канализацией. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ПИР и СМР. СПИВ на ВПС-12 с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3-мя площадками подсушивания осадка, системой самотечных и напорных сетей, КНС перекачки технологических и хоз-бытовых стоков в городскую канализацию, внеплощадочной напорной канализацией. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Аварийность на водопроводных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ПИР и СМР. Строительство новой ПНС для потребителей, расположенных по улицам Ворошилова, 121 Стрелковой Дивизии, Летчика Колесниченко, Карла Либкнехта, Депутатская (замещение ведомственной ПНС ул. Ворошилова, 19н). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ПИР и СМР. Реконструкция водовода д=500 мм по ул. Красный октябрь L=300 п.м (инв. номер 30005457). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | ПИР и СМР. Реконструкция участка сборного водовода Д=1000мм. на ВПС-8 от скв.№№1;1а в сторону камеры переключений L-80п.м. с заменой секционной запорной арматуры: Д=800мм.-2ед.; Д=600мм.-1ед. (инв. номер 3. 30005457). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | ПИР, СМР. Строительство водопровода по переключению на централизованную систему водоснабжения потребителей, получающих холодное водоснабжение от локальных источников водоснабжения, принадлежащих АО «РЖД» (микрорайон 1 Мая, микрорайон Придонской.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | ПИР, СМР. Изменение технологической схемы водоснабжения микрорайона Придонской (исключение из централизованной системы водоснабжения насосной станции на территории КПД-2, (ул. Латненская). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | ПИР и СМР. Вынос водоводов д=600мм и д=1000мм из под насыпи (существующая глубина заложения до 10м) на участке от ПС-14 до БСМП протяженность 1000 пм ПИР и СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | ПИР, СМР. Реконструкция напорного водовода Ø1000мм. от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2023гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Удельное энергопотребление по системе водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | СМР. Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ-35 кВ (инв. №10000220) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | СМР. Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №100000077) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | ПИР, СМР. Реконструкция ПС-5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | СМР. Реконструкция ВПС-3а. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000071) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Автоматизация ПНС, установка расходомеров для организации учета расходов воды по зонам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание систем охраны периметра ВПС-3а, ВПС-4, ВПС-6, ВПС-9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ПИР, СМР. Строительство сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов и механического удаления примесей на ПОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | ПИР. СМР.Реконструкция первичного отстойника № 5 (система водосливов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | ПИР. СМР.Реконструкция вторичного отстойника № 3 (система илоскребов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | ПИР. СМР. Установка приборов учета качества сточных вод. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Число неисправностей (засоров) на сетях водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны городского микрорайона Никольское. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны ул. Чебышева с переключением многоквартирных домов на вновь построенный канализационный коллектор по ул. Дубровина. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | ПИР и СМР. Реконструкция Главного Левобережного коллектора от КК-1 до К-11 Д=2000 мм протяженностью L=1300 м (инв.№ 30014578) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по ул. Дорожная Д= 800/1000 мм протяженностью L= 2092 м (инв.№ 3000577) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по ул. Геофизическая (ул. Мазлумова) до КНС-20, Д= 900 мм протяженностью L= 1602 м (инв.№ 3000577) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по Ленинскому проспекту 8/1, Д= 300 мм протяженностью L=190 м (инв.№ 30014578) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | ПИР и СМР. Реконструкция коллектора Д=1200мм L-5800м.п. от ГКНС до ЛОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | ПИР и СМР. Монтаж закрытых ж/б монолитных коллекторов выпуска очищенной сточной воды протяженностью L≈3120 м с шириной сечения 2000 мм в две ветки на ПОС. Предусмотреть не затопляемый береговой выпуск. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | ПИР, СМР. Реконструкция и строительство напорных канализационных коллекторов от КНС-38 (ул. Мазлумова, 2н). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10. | ПИР, СМР. Реконструкция системы водоотведения квартала ограниченного улицами Красный Октябрь - пер. Отличников – Иркутская – Циолковского со строительством 2х КНС, самотечных и напорных канализационных линий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11. | ПИР и СМР. Реконструкция ГКНС (инв. №10000470) с заменой оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12. | ПИР и СМР. Строительство новой ГКНС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13. | ПИР, СМР. Реконструкция системы водоотведения мкр. Тепличный со строительством КНС:Строительство 2-х напорных ниток к/сетей L=60 п.м.Строительство самотечной линии Д=500 м.м. L=25 п.м.Строительство КНС мощностью 3000 м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14. | ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Репное, L≈32 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15. | ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Боровое, L≈25 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16. | ПИР. СМР. Строительство и реконструкция внутриплощадочных самотечных канализационных сетей квартала, ограниченного улицами: Пер. Серафимовича – пер. Морской – пер. Севастопольский – ул. Багратиона – ул. Димитрова, L≈8,8 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.17. | ПИР, СМР. Реконструкция канализационного коллектора L=2452 м.п. Д=800-1000мм на Д=1000мм по ул. Землячки 9-11, по ул. Витрука, вдоль Ленинского пр-та до ул. 25 Января 72 (инв.№ 30012510) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Удельное энергопотребление по системе водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Работы/мероприятия по отладке/переустройству оборудования ОСК с целью повышения показателей энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства                                            Д.В. Соломаха