УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа город Воронеж от 10.07.2019 № 573

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ГОТОВНОСТИ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019–2020 ГОДОВ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Проверка готовности к отопительному периоду 2019–2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляется в соответствии с календарным графиком проверки готовности к отопительному периоду 2019–2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (далее – Календарный график), представленным в таблице.

Таблица

Календарный график

проверки готовности к отопительному периоду 2019–2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № п/п | Наименование организации | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Тепловые коммуникации» | до 15.07 |
| 2 | БУЗ ВО ОДКБ № 2 | до 22.07 |
| 3 | ООО «ТеплоСервис» | до 22.07 |
| 4 | ООО УК «Суворов» | до 22.07 |
| 5 | ООО «КС им. Горького» | до 31.07 |
| 6 | ТСЖ ЖК «Ломоносовский» | до 31.07 |
| 7 | ООО «Выбор-Инжиниринг» | до 31.07 |
| 8 | ООО «Тепло» | до 16.08 |
| 9 | ТСЖ «Березка» | до 16.08 |
| 10 | ООО «ГАЗСЕРВИС» | до 16.08 |
| 11 | ООО «Талар» | до 16.08 |
| 12 | ООО «Теплопрофи» | до 16.08 |
| 13 | ООО «Теплокомснаб» | до 20.08 |
| 14 | ООО «К.И.Т.- Энерго» | до 20.08 |
| 15 | ООО «СПЕЦПОДРЯД» | до 20.08 |
| 16 | ООО «Доверие» | до 20.08 |
| 17 | ООО «Современный уровень» | до 20.08 |
| 18 | ФГБОУ ВО «ВГУ» | до 26.08 |
| 19 | ООО «Петровские бани» | до 26.08 |
| 20 | ООО «ТеплоЭконом» | до 26.08 |
| 21 | ООО «Теплодар» | до 26.08 |
| 22 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО | до 26.08 |
| 23 | ООО «Вест 1» | до 28.08 |
| 24 | ООО «УК Новый взгляд» | до 28.08 |
| 25 | ОАО «Электросигнал» | до 28.08 |
| 26 | ЗАО «ВКСМ» | до 28.08 |
| 27 | ООО «Астур-Сервис» | до 28.08 |
| 28 | ООО «Жилстройсервис» | до 30.08 |
| 29 | ООО «Теплосбыт» | до 30.08 |
| 30 | ООО «Тепло-Сервис» | до 30.08 |
| 31 | ООО «Теплоснаб» | до 30.08 |
| 32 | ООО «СбытСервис» | до 30.08 |
| 33 | ООО «УК Троицкий» | до 05.09 |
| 34 | ООО «Воронежская керамика» | до 05.09 |
| 35 | ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России | до 05.09 |
| 36 | ПАО «ВАСО» | до 05.09 |
| 37 | ООО «Энерговид» | до 10.09 |
| 38 | ООО «Жилищник» | до 10.09 |
| 39 | ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ | до 10.09 |
| 40 | ООО «Ипподромное» | до 10.09 |
| 41 | ООО «АКОН-Энерго» | до 10.09 |
| 42 | ООО «Святогор» | до 16.09 |
| 43 | БУЗ ВО ВОКБ № 1 | до 16.09 |
| 44 | ООО Фирма «Одежда» | до 16.09 |
| 45 | ОАО «Электроприбор» | до 16.09 |
| 46 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» | до 16.09 |
| 47 | ООО «Две Столицы» | до 20.09 |
| 48 | ООО «ВАТД Домостроитель» | до 20.09 |
| 49 | Юго-Восточная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО РЖД | до 20.09 |
| 50 | ВМЗ – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» | до 20.09 |
| 51 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | до 30.09 |
| 52 | Воронежский ВРЗ АО «ВРМ» | до 30.09 |
| 53 | МКП «Воронежтеплосеть» | до 30.09 |
| 54 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»* | до 30.09 |

2. Теплоснабжающие и теплосетевые организации в соответствии с Календарным графиком представляют в комиссию по проведению проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций (далее – Комиссия) следующие материалы:

2.1. Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенное в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2.2. Документы, подтверждающие готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

2.3. Документы, подтверждающие соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

2.4. Документы, подтверждающие наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

*В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике (приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»)

2.5. Документы, регламентирующие функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

2.6. Документы, подтверждающие проведение наладки тепловых сетей.

2.7.  Документы, регламентирующие организацию контроля режимов потребления тепловой энергии.

2.8. Документы, регламентирующие обеспечение качества теплоносителей.

2.9.  Сведения об организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

2.10. Сведения об обеспечении проверки качества строительства тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2.11. Сведения об обеспечении безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- о готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- о соблюдении водно-химического режима;

- об отсутствии фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- о наличии утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- о наличии расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- о наличии порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- о проведении гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей (акты гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей);

- о выполнении утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- о выполнении планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- о наличии договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

2.12. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

2.13. Документы, подтверждающие отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

2.14. Сведения о работоспособности автоматических регуляторов (при их наличии).

2.15. Расчет показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

3. Комиссия осуществляет проверку готовности к отопительному периоду 2019–2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства                                              Д.В. Соломаха