18

                                          Приложение № 5

                                           к муниципальной программе

                                            городского округа город Воронеж

                                             «Обеспечение коммунальными услугами

                                                 населения  городского округа город Воронеж»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий
	№ пп
	Обоснование (ТЕР-2001 Воронежской области ред. 2014 с изменениями И1(3))
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость СМР в текущих ценах (1 кв. 2017 г. индекс к СМР=7,18) (с НДС 18%), руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Разборка покрытий и оснований

	1
	ТЕР27-03-008-02
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 куб. м конструкций
	0,01
	59,00

	2
	ТЕР27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных


	100 куб. м конструкций
	0,01
	796,50

	3
	ТЕР27-03-008-05
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 куб. м конструкций
	0,01
	263,14

	4
	ТЕР27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,01
	169,92

	5
	ТЕР27-03-010-02
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании

	100 м
	0,01
	109,74

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	ТЕР27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 кв. м


	100 куб. м сборных железобетонных плит
	0,01
	346,92

	7
	ТЕРр68-12-5
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных


	100 куб. м конструкций
	0,01
	304,44

	8
	ТЕРр68-12-7
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм


	1000 кв. м покрытия
	0,001
	34,22

	9
	ТЕРр68-13-2
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических


	1000 кв. м
	0,001
	16,52

	10
	ТЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании

	100 м
	0,01
	212,40

	11
	ТЕРр68-20-1
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель


	100 кв. м основания
	0,01
	25,96

	Земляные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12
	ТЕР01-01-009-22
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 куб. м, группа грунтов: 1

	1000 куб. м грунта
	0,001
	25,96

	13
	ТЕР01-01-009-23
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 куб. м, группа грунтов: 2

	1000 куб. м грунта
	0,001
	34,22

	14
	ТЕР01-01-013-07
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) куб. м, группа грунтов 1

	1000 куб. м грунта
	0,001
	25,96

	15
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) куб. м, группа грунтов 2

	1000 куб. м грунта
	0,001
	25,96

	16
	ТЕР01-01-014-04
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 куб. м, группа грунтов 1


	1000 куб. м грунта
	0,001
	50,74

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	17
	ТЕР01-01-014-05
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 куб. м, группа грунтов 2
	1000 куб. м грунта
	0,001
	59,00

	18
	ТЕР01-01-022-22
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 куб. м, группа грунтов: 1

	1000 куб. м грунта
	0,001
	34,22

	19
	ТЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1

	100 куб. м грунта
	0,01
	160,48

	20
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

	100 куб. м грунта
	0,01
	202,96

	21
	ТЕР01-02-058-01
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1

	100 куб. м грунта
	0,01
	237,18

	22
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1


	100 куб. м грунта
	0,01
	109,74

	Устройство оснований и покрытий, установка бортовых камней

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 куб. м бетона, бутобетона и железобетона в деле


	0,01
	4 058,02

	24
	ТЕР27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона


	100 т смеси
	0,01
	3 125,82

	25
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка


	100 куб. м материала основания (в плотном теле)
	0,01
	228,92

	26
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня


	100 куб. м материала основания (в плотном теле)
	0,01
	356,36

	27
	ТЕР27-04-006-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/кв. см): однослойных


	1000 кв. м основания
	0,001
	228,92

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	28
	ТЕР27-04-006-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03

	1000 кв. м основания
	0,001
	16,52

	29
	ТЕР27-04-007-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/кв. см): однослойных

	1000 кв. м основания
	0,001
	304,44

	30
	ТЕР27-04-007-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03

	1000 кв. м основания
	0,001
	16,52

	31
	ТЕР27-06-008-01
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии

	100 м шва
	0,01
	364,62

	32
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/куб. м

	1000 кв. м покрытия
	0,001
	372,88

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	33
	ТЕР27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01

	1000 кв. м покрытия
	0,001
	42,48

	34
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов


	1 т
	1
	16 580,18

	35
	ТЕР27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см

	100 кв. м покрытия
	0,01
	245,44

	36
	ТЕР27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01

	100 кв. м покрытия
	0,01
	34,22

	37
	ТЕР27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня


	100 кв. м дорожек и тротуаров
	0,01
	296,18

	38
	ТЕР27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 кв. м: 55 шт.


	10 кв. м
	0,1
	322,14

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	39
	ТЕРр68-10-1
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона

	100 т смеси
	0,01
	4 252,72

	40
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

	100 м бортового камня
	0,01
	449,58

	 Устройство освещения

	41
	ТЕР33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т

	1 т опор
	1
	88 062,22

	42
	ТЕР33-04-003-01
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных

	1 опора
	1
	2 008,36

	43
	ТЕР33-04-013-02
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2


	1 ответвление
	1
	1 041,94

	44
	ТЕР33-04-013-03
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
	1 ответвление
	1
	1 880,92

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	45
	ТЕР33-04-014-01
	Установка светильников: с лампами накаливания

	1 светильник
	1
	304,44

	46
	ТЕР33-04-017-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника

	1000 м
	0,001
	84,96

	47
	ТЕР33-04-042-01
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных

	1 опора
	1
	796,50

	48
	ТЕРм08-02-146-01
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг

	100 м кабеля
	0,01
	76,70

	49
	ТЕРм08-02-158-04
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 кв. мм, количество жил до 4

	1 шт.
	1
	84,96

	50
	ТЕРм08-02-158-14
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 кв. мм


	1 шт.
	1
	253,70

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	51
	ТЕРм08-02-305-04
	Траверса на опоре

	1 шт.
	1
	271,40

	52
	ТЕРм08-02-363-01
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1

	1 шт.
	1
	2 126,36

	53
	ТЕРм08-02-363-02
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2

	1 шт.
	1
	2 618,42

	54
	ТЕРм08-02-369-01
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания

	1 шт.
	1
	932,20

	55
	ТЕРм08-02-369-03
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными

	1 шт.
	1
	1 110,38

	56
	ТЕРм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 кв. мм

	100 м
	0,01
	25,96

	 Разные работы

	57
	ТЕР06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг

	1 т
	1
	100 991,48

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	58
	ТЕР06-01-024-01
	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных
	100 куб. м бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,01
	5 387,88

	59
	ТЕР09-06-001-02
	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали

	1 т конструкций
	1
	7 209,80

	60
	ТЕР11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой

	100 кв. м изолируемой поверхности
	0,01
	457,84

	61
	ТЕР15-04-012-03
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная

	100 кв. м окрашиваемой поверхности
	0,01
	59,00

	62
	ТЕР27-09-001-08
	Демонтаж металлических пешеходных ограждений

	100 м
	0,01
	76,70

	63
	ТЕР27-09-001-08
	Устройство металлических пешеходных ограждений
	100 м
	0,01
	178,18

	64
	ТЕРр55-5-1
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 кв. м перегородок
	0,01
	313,88

	65
	ТЕРр66-22-1
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер


	1 люк
	1
	5 914,16

	Погрузка и перевозка грузов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	66
	ТССЦпг-01-01-01-041
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

	1 т груза
	1
	346,92

	67
	ТССЦпг-01-01-01-045
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)

	1 т груза
	1
	143,96

	68
	ТССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза

	1 т груза
	1
	25,96

	69
	ТССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза

	1 т груза
	1
	34,22

	70
	ТССЦпг-03-21-01-004
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза

	1 т груза
	1
	42,48

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	71
	ТССЦпг-03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза


	1 т груза
	1
	50,74

	72
	ТССЦпг-03-21-01-006
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза


	1 т груза
	1
	59,00

	73
	ТССЦпг-03-21-01-007
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза

	1 т груза
	1
	67,26

	74
	ТССЦпг-03-21-01-012
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза


	1 т груза
	1
	93,22

	Материальные ресурсы

	75
	ТССЦ-101-4960
	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2

	т
	1
	13 912,20

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	76
	ТССЦ-204-0003
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм


	т
	1
	43 835,82

	77
	ТССЦ-403-8021
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 куб. м/ (ГОСТ 6665-91)


	шт.
	1
	449,58

	78
	ТССЦ-403-8023
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (куб. м00), объем 0,016 куб. м/ (ГОСТ 6665-91)


	шт.
	1
	160,48

	79
	ТССЦ-407-0014
	Земля растительная
	куб. м
	1
	966,42

	80
	ТССЦ-407-0028
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)


	куб. м
	1
	1 990,66

	81
	ТССЦ-408-0011
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм


	куб. м
	1
	1 473,82

	82
	ТССЦ-408-0122
	Песок природный для строительных работ средний


	куб. м
	1
	660,80

	83
	ТССЦ-408-0392
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм


	куб. м
	1
	1 092,68

	84
	ТССЦ-408-0393
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм
	куб. м
	1
	838,98

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	85
	ТССЦ-410-0007
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В

	т
	1
	3 770,10

	86
	ТССЦ-410-0012
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Г

	т
	1
	2 507,50

	87
	ТССЦ-414-0249
	Спирея
	шт.
	1
	93,22

	Материалы и изделия (прайс-листы поставщиков)

	Детское уличное игровое оборудование

	88
	Цена поставщика
	Скамейка металическая С-3/3

	шт.
	1
	10 441,00

	89
	Цена поставщика
	Скамейка металлическая С-2/3

	шт.
	1
	12 437,00

	90
	Цена поставщика
	Скамейка металлическая С-1/1

	шт.
	1
	11 204,00

	91
	Цена поставщика
	Скамейка металлическая с ножками С-5

	шт.
	1
	11 496,00

	92
	Цена поставщика
	Урна бетонная квадратная У-195


	шт.
	1
	5 358,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	93
	Цена поставщика
	Урна бетонная квадратная У-48
	шт.
	1
	5 358,00

	94
	Цена поставщика
	Игровой-комплекс "Бизнес" МГ-5Б
	шт.
	1
	263 487,00

	95
	Цена поставщика
	Игровой-комплекс "Паровозик" МГМ-315/1
	шт.
	1
	170 697,00

	96
	Цена поставщика
	Игровой комплекс Г-306
	шт.
	1
	211 955,00

	97
	Цена поставщика
	Игровой комплекс Г-605
	шт.
	1
	288 379,00

	98
	Цена поставщика
	Игровой комплекс Г-522
	шт.
	1
	208 272,00

	99
	Цена поставщика
	Игровой комплекс Г-40 Ск.
	шт.
	1
	413 103,00

	100
	Цена поставщика
	Качалка на пружине (одинарная фигура) МК-21н
	шт.
	1
	19 404,00

	101
	Цена поставщика
	Дельфин-попрыгунчик KPL106-0411
	шт.
	1
	23 529,00

	102
	Цена поставщика
	Качалка на пружинах МК-21/2
	шт.
	1
	36 972,00

	103
	Цена поставщика
	Качалка - Балансир МК-8/1
	шт.
	1
	20 614,00

	104
	Цена поставщика
	Качалка- Балансир МК-20
	шт.
	1
	16 694,00

	105
	Цена поставщика
	Горка отдельностоящая "Бизнес" Г-1 Б
	шт.
	1
	78 245,00

	106
	Цена поставщика
	Горка отдельностоящая "Бизнес" Г-2 Б
	шт.
	1
	68 342,00

	107
	Цена поставщика
	Игровой комплекс Г-534
	шт.
	1
	131 082,00

	108
	Цена поставщика
	Качели, Н=2,0 м, металл KSW90001-0909


	шт.
	1
	52 050,00

	109
	Цена поставщика
	Качели, Н=2,0 м, металл KSW90020-0909


	шт.
	1
	105 319,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	110
	Цена поставщика
	Качели, Н=2,5 м, металл КSW90045-0909
	шт.
	1
	176 003,00

	111
	Цена поставщика
	Песочный дворик "Ромашка" ПЕ-52/1
	шт.
	1
	31 818,00

	112
	Цена поставщика
	Песочница П-1
	шт.
	1
	29 129,00

	113
	Цена поставщика
	Песочница (1,5х1,5) П-01 д
	шт.
	1
	12 100,00

	114
	Цена поставщика
	Карусель К-5
	шт.
	1
	54 516,00

	115
	Цена поставщика
	Карусель МК-27
	шт.
	1
	62 314,00

	116
	Цена поставщика
	Карусель К-24
	шт.
	1
	48 758,00

	117
	Цена поставщика
	Спортивный комплекс Т-7/2 д
	шт.
	1
	75 847,00

	118
	Цена поставщика
	Спортивный комплекс Т-90
	шт.
	1
	170 181,00

	119
	Цена поставщика
	Спортивный комплекс Т-91
	шт.
	1
	125 367,00

	120
	Цена поставщика
	Спортивный комплекс Т-68 д
	шт.
	1
	94 872,00

	121
	Цена поставщика
	Спортивный комплекс Т-133
	шт.
	1
	102 849,00

	122
	Цена поставщика
	Спортивный комплекс ТМ-26д
	шт.
	1
	158 104,00

	123
	Цена поставщика
	Спортивный комплекс КСМ-28
	шт.
	1
	326 643,00

	124
	Цена поставщика
	Ворота футбольные (с сеткой) И-2 малые
	шт.
	1
	39 084,00

	125
	Цена поставщика
	Вертушка-чаша, красный ELE400024-3717E


	шт.
	1
	25 445,00

	Материалы для устройства освещения

	126
	Цена поставщика
	Провод СИП-4 2х16
	м
	1
	29,21

	127
	Цена поставщика
	Провод СИП-4 4х16


	м
	1
	72,66

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	128
	Цена поставщика
	Стойка железобетонная СВ 95
	шт.
	1
	8 326,15

	129
	Цена поставщика
	Кабель силовой  АВВГп 2х2,5 ТРТС
	м
	1
	16,93

	130
	Цена поставщика
	Зажим прокалывающий  ТТD 151 AFJ2TA (м.25-95) Sicame
	шт.
	1
	137,49

	131
	Цена поставщика
	Зажим ответвительный OP 6 M
	шт.
	1
	91,90

	132
	Цена поставщика
	Светильник ЖКУ-16-100-001 со стеклом IP54
	шт.
	1
	3 543,23

	133
	Цена поставщика
	Лампа натриевая ДНаТ 100вт SON-T  E40 (PHILIPS Lighting)
	шт.
	1
	362,14

	134
	Цена поставщика
	Лампа ДНАТ CYTI 100Вт (302)
	шт.
	1
	392,00

	135
	Цена поставщика
	Кронштейн однорожковый
	шт.
	1
	3 245,00

	136
	Цена поставщика
	Кронштейн двухрожковый
	шт.
	1
	5 192,00

	137
	Цена поставщика
	Стойка металлическая двухрожковая
	шт.
	1
	12 980,00

	138
	Цена поставщика
	Стойка металлическая однорожковая
	шт.
	1
	9 735,00

	139
	Цена поставщика
	Зажим отвердительный Р 3х95
	шт.
	1
	66,67

	140
	Цена поставщика
	Провод СИП  3х25+1х35
	м
	1
	102,37

	Разное

	141
	Цена поставщика
	Ограждение
	м
	1
	1 126,00

	142
	Цена поставщика
	"Брусчатка" Б6 200*100*60 Серая
	кв. м
	1
	450,00


Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства                                       
Д.В. Соломаха
