3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа город Воронеж

от 30.08.2019    № 788
ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ
на корректировку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» на 2019-2024 годы в целях реализации Концессионного соглашения от 23 марта 2012 г.
1. Техническое задание на корректировку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» на 2019-2024 годы (далее – Техническое задание) разработано на основании:
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Концессионного соглашения от 23 марта 2012 г. об организации финансирования, реконструкции (модернизации), эксплуатации и обслуживания объектов, необходимых для водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Воронеж (далее – Концессионное соглашение).
2. Целью корректировки Технического задания  является разработка взаимоувязанной по срокам и ресурсам программы финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, необходимых как для достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности (целевых индикаторов), предусмотренных Концессионным соглашением, так и мероприятий, направленных на снижение риска возникновения крупных аварийных ситуаций на коллекторах больших диаметров, увеличение количества абонентов, подключенных к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, включая мероприятия, обеспечивающие техническую возможность подключения (технологического присоединения) новых абонентов.

Показатели по достижению целевых индикаторов в ходе реализации Концессионного соглашения и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения представлены в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.
3. Срок реализации Инвестиционной программы – 2019-2024 годы.

4. Корректировку Инвестиционной программы необходимо осуществить в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», решением Воронежской городской думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж», постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж», Концессионным соглашением от 23 марта 2012 г.
5. В Инвестиционную программу не должны быть включены мероприятия, предусмотренные иными целевыми, инвестиционными и производственными программами.
          6. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «РВК-Воронеж» в целях реализации Концессионного соглашения представлен в приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.
7. График постановки объектов на баланс в результате  строительства, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «РВК-Воронеж»  представлен в приложении № 3 к настоящему Техническому заданию.

          8. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «РВК-Воронеж», представлен в приложении № 4 к настоящему Техническому заданию.

9. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ООО «РВК-Воронеж» в целях обеспечения технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов представлен в приложении № 5 к настоящему Техническому заданию.

10. Срок корректировки Инвестиционной программы – 30 рабочих дней с момента утверждения в установленном порядке настоящего Технического задания.

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа     
город Воронеж                                                                                 Д.В. Соломаха
