                                                    Приложение № 5
к Техническому заданию 

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ООО «РВК-Воронеж» в целях обеспечения технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов
	№
	Наименование мероприятия
	Целевой индикатор

	п/п
	
	

	Водоснабжение

	1
	Перекладка бестраншейным методом водопроводной линии Ду=150 мм, расположенной на ул. Героев Стратосферы (от водопроводной линии Ду=500 мм по ул. Циолковского до водопроводной линии Ду=300 мм по ул. Героев Стратосферы (ВК 109,34/106,05)), протяжённостью 331 п.м. с увеличением условного диаметра до Ду=250 мм и переключением существующих абонентов.

	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	2
	Перекладка бестраншейным методом водопроводной линии Ду=50 мм (водопроводный ввод) с подключением к водопроводной линии Ду=200 мм, расположенной в районе многоквартирного дома № 61 по ул. Ильича и многоквартирного дома № 19 по Спортивной набережной, с увеличением условного диаметра до Ду=125 мм.(L=52 п.м.)

	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	3
	Модернизация  фильтра № 1 на ВПС-8 
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	4
	Модернизация фильтра № 4 на ВПС-11 
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	5
	Модернизация фильтра № 15 на ВПС-11
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	6
	Модернизация фильтра № 2 на ВПС-12 
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	7
	Строительство сооружений водоотведения промывных и дренажных вод на ВПС-4 (КНС-2 шт. с напорными трубопроводами)

	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	8
	Строительство водовода L≈465м д=500мм по ул. Советская - ул. Бурденко от водовода Д=500мм ул. Цветущая до водовода Д=600мм ул. Транспортная.

	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	9
	Реконструкция (модернизация) водовода L≈1300 м д=300-450 мм на 500 мм по ул. Шишкова-ул.45 Стр. Дивизии от водовода Д=1000мм по ул. Беговая-ул. Ипподромная до в-да Д=600мм ул. Транспортная.

	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	10
	Реконструкцию водовода L≈2430 м д=500мм на д=700 ч/с парк «Динамо» - ул. Советская от камеры водоводов д=900-1000мм ул. Ломоносова - ул. Дарвина (ВПС-4/3, ПС3/а) до водовода д=500мм ул. Советская-ул. Цветущая                                                                                     
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	11
	Реконструкция водовода д=500мм L=1.8 км на д=600мм по ул.9 Января от проектируемого водовода д=700мм ул.9 Января до реконструируемого водовода д=1000мм ул. Машиностроителей
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	12
	Реконструкция водовода L=1,42 км д=500-600мм на д=600мм по ул. Машиностроителей от водовода Д=600мм ул. Загородней до водовода Д=500мм ул. Космонавтов.
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	13
	Реконструкция водовода L=1,3км д=100-300мм на д=300мм по ул. 9 Января-пр-т Труда от водовода д=1000 мм ул. Керамическая до ул. Солнечной
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	14
	Реконструкция водовода L=9км д=500-600мм на Д=700мм по Ленинскому пр-ту - ул. Лебедева от водовода д=700мм Ленинский пр-т 158/2 до сущ. водовода д=500мм ул. Новосибирская.
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	15
	Реконструкция водовода L=265м д=200мм на д=400мм по ул. Парашютистов от сущ. водовода д=500мм ул. Ленинградская до реконструируемого водовода д=700мм Ленинский пр-т.
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	16
	Строительство водовода L=265м д=400мм по ул. Брусилова от сущ. водовода д=500мм ул. Ленинградская до реконструируемого водовода д=700мм Ленинский пр-т.
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	17
	Строительство водовода L=265м д=400мм по ул. Серова от сущ. водовода д=500мм ул. Ленинградская до реконструируемого водовода д=700мм Ленинский пр-т.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	18
	ПИР, СМР. Реконструкция водовода с ВПС-11/2 до ВПС-11/3 д=1000, L=3400 м. Инвентарный номер 30000269 (левая ветка).


	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	19
	Реконструкцию машинного зала ПС-7/а с заменой НА №№ 2, 6
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	20
	Бурение 8-ми скважин на ВПС-11
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов


	21
	Бурение 3-х скважин на ВПС-8
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	22
	Реконструкция (модернизация) хлораторной ВПС-8 с переводом на гипохлорит.
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	23
	Реконструкция магистральных водоводов от ВПС-9
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов 

	Водоотведение

	1
	Перекладка бестраншейным методом канализационной линии Ду=200 мм, расположенной на ул. Героев Стратосферы, Ленинском проспекте (от многоквартирного дома № 20 по ул. Героев Стратосферы до канализационной линии Ду=2000 мм у многоквартирного дома № 7/2 по набережной Авиастроителей), протяжённостью 1297 п.м. с увеличением условного диаметра до Ду=400 мм с переключением существующих абонентов. 
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	2
	Перекладка бестраншейным методом канализационной линии Ду=400 мм, расположенной на ул. Озёрная (от КК 103,50/104,08/101,56/100,51 до Главного левобережного коллектора Ду=1500 мм), протяжённостью 150 п.м. с выносом её с территории земельного участка объекта капитального строительства (ул. Ленинградская, 50), увеличением условного диаметра до Ду=600 мм и переключением существующих абонентов.
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	3
	Перекладка бестраншейным методом канализационной линии Ду=400 мм, расположенной на пер. Мостостроителей (от ул. Ленинградская до многоквартирного дома № 7 по пер. Мостостроителей), протяжённостью 155 п.м. с увеличением условного диаметра до Ду=600 мм с переключением существующих абонентов.
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	
	
	

	4
	Прокладка бестраншейным методом канализационной линии Ду=1000 мм от перекладываемой канализационной линии  Ду=600 мм (у многоквартирного дома № 7 по пер. Мостостроителей), протяжённостью 160 п.м. с подключением (технологическим присоединением) в Главный левобережный коллектор Ду=2000 мм со строительством в месте подключения (технологического присоединения) железобетонной камеры.
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	5
	Перекладка бестраншейным методом канализационной линии Ду=300 мм, расположенной на пер. Мостостроителей, протяжённостью 5 п.м. с подключением (технологическим присоединением) в прокладываемую канализационную линию Ду=1000 мм (у многоквартирного дома № 7 по пер. Мостостроителей). 
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	6
	Прокладка бестраншейным методом канализационной линии Ду=200 мм до границы земельного участка объекта капитального строительства (ул. Ленинградская, 50), протяжённостью 450 п.м. с подключением в перекладываемую канализационную линю Ду=600 мм (у многоквартирного дома № 7 по пер. Мостостроителей).
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	7
	Реконструкция первичного отстойника №  3 
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	8
	Реконструкция вторичного отстойника №  2 
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	9
	Реконструкция первичного отстойника №  6 
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	10
	Реконструкция вторичного отстойника №  12 
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	11
	Реконструкция первичного отстойника №  8 
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	12
	Реконструкция вторичного отстойника №  5 
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	13
	Реконструкция первичного отстойника №  2 
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	14
	Реконструкция вторичного отстойника №  8 
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	15
	Реконструкция вторичного  отстойника №  1 
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	16
	Реконструкция вторичного отстойника №  4 
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	17
	Реконструкция коллектора L≈680 м д=200-250-400 мм на д=400 мм от камеры гашения пер. Здоровья до к/коллектора Д=1840 мм по Рабочему пр-ту
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	18
	Реконструкция  коллектора L≈360 м д=400 мм на д=500 мм от ул. Транспортной, 79 до коллектора Д=500 мм по ул. Транспортная,6
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	19
	Строительство к/коллектора по ул. 9 Января Д= 500мм L≈1.8 км от ул. Машиностроителей  до ГПК д=2000 мм.
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	20
	Реконструкция к/коллектора по ул. Солнечной L≈100м Д=300мм на Д=400мм от реконструируемого к/коллектора Д=600мм ул. Солнечная до ж/д ул. Солнечная,11.                                                                                                            
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	21
	Реконструкция к/коллектора по ул. Солнечной L≈1500м Д=500мм на Д=600мм от реконструируемого к/коллектора Д=400мм ул. Солнечная до сущ. к/коллектора Д=1840мм ул. Ведугская
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	22
	Реконструкция канализационного коллектора, длинной 750 м, диаметром 400-500 мм на 600 мм от участка застройки по пер. Ольховому до ГЛК д=2000 мм.
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	23
	Реконструкция к/коллектора по пр-ту Труда L≈350м  Д=200мм на Д=300мм от ж/д пр-т Тру-да,141 до сущ. к/коллектора Д=500мм пр-т Труда,159.
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	24
	Реконструкция к/коллектора по ул. Загородной L≈1,1км Д=300-400-500мм на Д=600мм от ж/д ул. Загородная,47 до Рамонского пер.     
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов

	25
	Реконструкция КНС-31 с напорными коллекторами 2Д 250 на 2Д300, L≈7 км
	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) новых абонентов


Руководитель управления 

жилищно-коммунального хозяйства                                          Д.В. Соломаха

