                                       Приложение № 1
к Техническому заданию 
Показатели по достижению целевых индикаторов в ходе реализации Концессионного соглашения и плановые значения  показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
Показатели по достижению целевых индикаторов в ходе реализации Концессионного соглашения

	№

п/п
	Наименование промежуточного показателя (целевого индикатора)
	Значение промежуточного показателя (целевого индикатора) к 2024 году

	1
	Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям
	+

	2
	Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
	+

	3
	Аварийность на водопроводных сетях
	0,4 ед./км.

	4
	Удельное энергопотребление по системе водоснабжения
	0,9 кВт*ч/куб. м.

	5
	Потери воды
	18%

	6
	Соответствие состава очищенных сточных вод, поступающих в водный объект, установленным по действующему законодательству разрешениям на сбросы в пределах нормативов/лимитов. 


	100%*

	7
	Площадь иловых карт
	50 Га

	8
	Число неисправностей (засоров) на системах водоотведения
	3,8 ед./км.

	9
	Средний износ составляющих Объекта Концессионного соглашения

	56 %


* – с учетом погрешности измерений

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
	№
п/п
	Показатели 
	Единицы измерения
	Плановое значение 2024

	1
	2
	3
	8

	1.
	Показатели качества 
	 
	 

	1.1
	Показатели качества питьевой воды
	 
	 

	1.1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0

	1.1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	1,11

	1.2
	Показатели качества очистки сточных вод
	
	

	1.2.1
	Общий объем сточных вод, не подвергающихся очистке, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 
	тыс.м3
	0,00

	1.2.2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	0,00

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	2.1
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
	 
	 

	2.1.1
	 Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.
	ед./км
	0,4

	2.2
	Показателем надежности и бесперебойности водоотведения
	 
	 

	2.2.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	3,8

	3.
	Показателями энергетической эффективности
	 
	 

	3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	18,00

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 
	кВт*ч/куб. м
	0,69

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/куб. м
	0,33

	3.4
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (вход в ОСК)
	кВт*ч/куб. м
	0,46

	3.5
	 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод  (правый берег)
	кВт*ч/куб. м
	0,06

	3.6
	 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (левый берег)
	кВт*ч/м3
	0,38

	
	
	
	


Руководитель управления 

жилищно-коммунального хозяйства                                          Д.В. Соломаха

