УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 10.03.2020    № 178

ЗАДАНИЕ

на подготовку документации

по планировке территории участка линейного

объекта для строительства СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПО УЛ. ИЗЫСКАТЕЛЕЙ, 219 А, В

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ

| 1 | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Жилпроект» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Исполнитель | Общество с ограниченной ответственностью «Жилпроект» |  |
| 3 | Основания для разработки документации по планировке территории | Предложение Общества с ограниченной ответственностью «Жилпроект» |  |
| 4 | Объект разработки | Территория участка линейного объекта для строительства сетей водоотведения по ул. Изыскателей, 219 А, В расположена в Железнодорожном районе городского округа город Воронеж в границах кадастровых кварталов: 36:34:0102004, 36:34:0104043, 36:34:0105053, 36:34:0105049, 36:34:0105048, 36:34:0105047, 36:34:0105046, 36:34:0105045, 36:34:0105044, 36:34:0105031. Ориентировочная протяженность участка составляет 7000 м (уточняется проектом) |  |
| 5 | Состав документации по планировке территории | Проект планировки территории. Проект межевания территории |  |
| 6 | Цель разработки документации по планировке территории | Выделить элементы планировочной структуры территории и установить границы межевания территории: 1. Подготовить документацию по планировке территории участка линейного объекта для строительства сетей водоотведения по ул. Изыскателей, 219 А, В в городском округе город Воронеж в соответствии с Генеральным планом городского округа город Воронеж, утвержденным решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II (далее – Генеральный план), Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II (далее – Правила землепользования и застройки), нормативами градостроительного проектирования. 2. Обеспечить устойчивое развитие рассматриваемой территории. 3. Выделить элементы планировочной структуры. 4. Установить границы зоны планируемого размещения линейного объекта |  |
| 7 | Этапы разработки документации по планировке территории | Работы по подготовке документации по планировке территории выполняются в один этап, который включает в себя следующие виды работ: 1) сбор и анализ исходных данных и подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории; 2) подготовка документации по планировке территории и получение по результатам проверки в управлении главного архитектора администрации городского округа город Воронеж заключения о возможности направления указанного проекта главе городского округа город Воронеж для принятия решения о назначении публичных слушаний |  |
| 8 | Виды работ по этапам | 1. Сбор и анализ исходных данных и подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории. 1.1. Сбор и анализ исходных данных. 1.2. Подготовка материалов по обоснованию проекта планировки территории: 1.2.1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры городского округа город Воронеж с отображением границ элементов планировочной структуры. 1.2.2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. 1.2.3. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. 1.2.4. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 1.2.5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне. 1.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 1.2.7. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. 1.3. Подготовка материалов по обоснованию проекта межевания территории, включающих в себя чертежи, на которых отображаются: 1.3.1. Границы существующих земельных участков. 1.3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий. 1.3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства. 2. Подготовка проекта планировки территории: 2.1. Подготовка чертежа планировки территории. 2.2. Подготовка положения о характеристиках строительства линейного объекта. 2.3. Подготовка положения об очередности строительства линейного объекта. 3. Подготовка проекта межевания территории: 3.1. Подготовка чертежа межевания территории. 3.2. Подготовка текстовой части проекта межевания территории. 4. Предоставление документации по планировке территории в управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж для проведения проверки на соответствие утвержденному заданию на подготовку документации по планировке территории и требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и получение по результатам проверки заключения о возможности направления указанного проекта главе городского округа город Воронеж для принятия решения о назначении публичных слушаний. 5. Схемы и чертежи изготавливаются с использованием откорректированной топографической основы М 1:500, предоставляются в М 1:500, М 1:1000, М 1:2000. 6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости |  |
| 9 | Исходные данные для разработки документации по планировке территории | Исходные данные, предоставляемые заказчиком: - откорректированная топографическая основа М 1:500; - инвентаризационные данные по землепользованию, информация о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; - материалы инженерно-геологических изысканий. Исходные данные, получаемые исполнителем самостоятельно: - Генеральный план; - Правила землепользования и застройки (с учетом внесенных изменений); - иная ранее утвержденная градостроительная документация |  |
| 10 | Особые условия проектирования | Рассматриваемый участок линейного объекта расположен в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Придача), Воронеж (Чертовицкое), Воронеж (Балтимор) и в районе аэродрома Воронеж (Придача), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации. Согласно картам зон с особыми условиями использования, утвержденным в составе Правил землепользования и застройки, рассматриваемая территория участка линейного объекта частично расположена в охранных зонах ЛЭП, во II поясе санитарной охраны объектов водоснабжения и, возможно, в границах водоохранных зон, в связи с чем необходимо учесть соответствующие ограничения в отношении земельных участков и объектов капитального строительства. Рассматриваемый участок линейного объекта частично расположен на территории гослесфонда, в связи с чем необходимо согласование управления лесного хозяйства Воронежской области. Кроме того, необходимо согласовать возможность прохождения рассматриваемого участка линейного объекта с правообладателями земельных участков, пересекаемых данным линейным объектом |  |
| 11 | Сроки разработки документации по планировке территории | Сбор исходных данных – 2 месяца (60 дней). Подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории – 3 месяца (90 дней). Подготовка документации по планировке территории – 2 месяца (60 дней). Согласование документации по планировке территории в управлении главного архитектора администрации городского округа город Воронеж – 1 месяц (30 дней) |  |
| 12 | Документы, регламентирующие выполнение работ | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - региональные и местные нормативы градостроительного проектирования |  |
| 13 | Порядок передачи документации по планировке территории | Исполнитель передает заказчику документацию по планировке территории в полном объеме. Заказчик обязан представить документацию по планировке территории в управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж в полном объеме на бумажном носителе и в электронном виде |  |
| 14 | Требования к текстовой и графической частям | Обязательные разделы текстовой части | Текстовые материалы проекта планировки территории представляются на электронном носителе в формате, совместимом с Microsoft Office Word, на бумажных носителях в брошюрованном виде на листах формата А4 |
|  |  | Графическая часть (в электронном и печатном виде) | Графические материалы проекта планировки территории представляются на бумажном и электронном носителях в виде векторных и растровых карт. В цифровой (векторной) графике карты с привязкой к городской и местной системам координат (МСК 36), в растровом виде в масштабе оригинала в формате JPEG с разрешением не менее 120 точек на см. Демонстрационный альбом на бумажных носителях в брошюрованном виде на листах формата А3, содержащий проект планировки территории. Сводный материал презентации для проведения публичных слушаний на электронном носителе в формате, совместимом с Microsoft Power Point. Демонстрационные материалы для организации экспозиции для проведения публичных слушаний по проекту планировки территории на планшетах размером не менее 1 x 1 м |
|  |  | Количество экземпляров | 4 (четыре) |

Руководитель управления

главного архитектора                                                                    Л.А. Подшивалова