      Отчет о проделанной работе в период от 01.12.2009 года по  

                                    01.12.2010 года.
      В этот период времени, дом еще находился на гарантии, поэтому пришлось обратиться  к застройщику ОАО «ДСК» для устранения недоделок, которые были в доме еще с начала сдачи дома. К работам были привлечены ООО «СМУ №1», ООО «СМУ №3»,  «СУОР 46». Каждая из организаций исправляла свой объем недоделок. Об этом неоднократно докладывалось жильцам.

Была смонтирована дополнительная линия на контуре внутреннего отопления, которая  решила многолетнюю проблему отопления левой части дома. Для этого были привлечены денежные средства жильцов. Фирма, которая монтировала тепловой узел, составила смету, согласно которой жильцы должны были заплатить только за работу  100  тыс. рублей.  Коллективом  ТСЖ , в котором работают 3 человека, окончившие в разные годы Воронежский политехнический институт, был составлен свой реальный проект с внесением изменений в уже существующий проект. Были закуплены все необходимые материалы: насос SMEDEGARD 2,2 квт. за 45 тыс. рублей, обратные клапаны, дисково-поворотные затворы и т.д. Монтаж новой, дополнительной насосной линии обошелся в 15 тыс. рублей вместо 100 тыс., как предлагала фирма, которая изначально осуществляла монтаж теплового узла, и совершила ряд грубейших ошибок при расчете параметров системы отопления, вследствие чего была явно недостаточная циркуляция теплоносителя в  трубах и батареях. Приведен  в идеальное состояние автоматизированный тепловой узел и автоматическая насосная подкачивающая станция фирмы WILO.
     Когда ТСЖ «Новый дом» взяло на  обслуживание дом, работало только 4 из 5-ти насосов WILO. Один насос стоял, прислоненный к стеночке в насосной. Была проведена ревизия насосной станции, вскрыты все насосы сотрудниками ТСЖ  в целях экономии денежных средств, были заказаны запчасти, и приведены в рабочее состояние все 5 насосов. 

     Была создана материальная база, приобретены:  инструменты, электроинструменты, компрессор,  газонокосилка, много-функциональное устройство к компьютеру, модем и т.д.. Жильцы  подарили компьютер, стулья, столы, шкафы для документов и т.д.

Проведен телефон и выведен в комнату круглосуточного наблюдения.

Приобретен и установлен общедомовой счетчик холодной воды, так как срок поверки на старый счетчик истек. Обо всех видах работ, которые выполняли сотрудники ТСЖ, жильцы дома были постоянно информированы на общих собраниях и заседаниях правления, которые проводились регулярно.

Зарегистрировав ТСЖ в своем доме, мы создали новые рабочие места. В коллективе ТСЖ трудится 8 человек –6 из них жильцы нашего дома. Дом приведен в идеальное состояние. Погашены все долги перед поставщиками услуг  за электроэнергию, тепло, поставку холодной воды и т. д.. Ведь дом взят на обслуживание с остаточным сальдо, т.е. с долгами. Кроме того, полностью произведены расчеты с бывшим ТСЖ «Согласие», которое на протяжении 4- х  лет обслуживало наш новый дом, и довело его до состояния, что нам пришлось делать, по сути дела, капитальный ремонт. Всего в дом, которому на момент регистрации ТСЖ «Новый дом» было 4 года, за год было вложено 282282,52 рубля, частично с использованием целевых средств.
