Перечень мероприятий выполненных в 2012-м году.

    1. Продолжен  ремонт  треснувшей  кирпичной  полукруглой  стены
  Стена  полностью  демонтирована, утеплены боковые и внутренние стены 15-ти двухкомнатных квартир двойным слоем утеплителя,  утеплены нижние части консолей, собран вентилируемый фасад. Все работы выполнил застройщик ОАО «ДСК». Работы велись с конца ноября 2011 года по 30.03.2012 года. ТСЖ обеспечило бытовые условия для строителей: комната отдыха, туалет, чайник, возможность подключения СВЧ-печи. 
 Вставлено 5 стекол   в разбитые  рамы, в результате демонтажа стены.

Оставшиеся 3 стекла вставили сотрудники ОАО «ДСК».

2. Закуплены материалы и оборудована камера хранения, куда жильцы могут ставить коляски, велосипеды и т.д.

3.Закуплено 47 кустов цветущих кустарников спиреи и дейции, 4 дерева рябины, 4 дерева липы, 2 дерева ивы «Матцудана» и высажено. Кроме того, сотрудниками ТСЖ выкопано на территории,  подготавливаемой по соседству для строительства  нового дома еще 20 деревьев и кустарников и высажено на нашей дворовой территории. Все укоренилось и прижилось. Полив осуществляется через день.
4. Восстановлен детский городок с 2-мя горками, разрушенный в начале весны подростками в результате акта вандализма.

5. Закуплены материалы, изготовлен  и покрашен 2-й мусорный контейнер.
6.Заменено 20 метров магистральной трубы  диаметром 108 см в подвале дома вместе со всеми врезками и 2 метра трубы в насосной станции с использованием целевых средств.

7.Заказаны запчасти для проведения капитального ремонта теплообменника и проведения механической чистки его же с использованием целевых средств.

8. Заменено около 7 кв. метров плитки в  межквартирных холлах, из них 

 закуплено новой плитки 4 кв. метра.
9. Проведено ежегодное благоустройство детской площадки и дворовой территории: покрашен весь детский инвентарь, отремонтированы и покрашены скамейки, покрашены выборочно заборы, контейнерная площадка вместе с мусорными контейнерами, покрашен бордюрный камень вокруг всего дома и со стороны проезжей части.
10. Проведена промывка системы отопления 18 мая 2012 года.

11. Заменено 10 шаровых кранов, вышедших из строя на новые в местах спуска воды.

12. Заменены подшипники в 3-х насосах WILO по 2 в каждом. Итальянские подшипники заменены на отечественные аналоги по доступной цене.

Планируемые работы в 2012-м году:
1. Ремонт циркуляционного насоса SMEDEGARD на системе отопления, который  отработал 7 отопительных сезонов.
2. Замена циркуляционного насоса на системе горячего водоснабжения.
3.  Плановая  поверка вычислителя количества  теплоты ВКТ- 7, вихревых электромагнитных преобразователей (ВЭПСов), термопар.
4. Изготовление навесов над открытыми балконами- 4 шт. во избежание разрушения.

5. Покраска входных дверей.

6. Изготовление забора на детской площадке, снятого прежним  ТСЖ.

7. Изготовление турников и баскетбольных колец из трубы, замененной на системе  холодного водоснабжения.

8. Видеонаблюдение парадного входа  и  детской  площадки  (по  результатам  проведения  заочного  голосования).
9. Капитальный  ремонт  теплообменника  в  системе  отопления, механическая  чистка.
