|  | Отчет о выполненных работах по текущему ремонту жилья ТСЖ «АСТРА+» с 01.10.2011 г. по 29.02.2012 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Месяц | Наименование работ |  |  | З/плата | Материалы | Итого |
| 1 | Октябрь | Ремонт электропроводки в 4 подъезде |  |  | 13505,75 | 4572,09 | 18077,84 |
| 2 |  | Ремонт ливневой канализации — 6 ливневых отводов на крыше над 1,3,4,5 подъездами |  |  |  | 1775,00 | 1775,00 |
| 3 |  | Ремонт ливневой канализации в подвале 5 подъезда |  |  |  | 1366,91 | 1366,91 |
| 4 |  | Замена участка канализационной трубы в выставочном зале |  |  |  | 1300,00 | 1300,00 |
| 5 |  | Ремонт отпительных стояков в помещении ООО «Лабиринт» (оптика) |  |  |  | 2020,00 | 2020,00 |
| 6 |  | Замена лампочек —68 ед. |  |  |  | 401,20 | 401,20 |
| 7 | Ноябрь | Ремонт электропроводки во 2,3 подъезде |  |  | 12643,68 | 2853,28 | 15496,96 |
| 8 |  | Ремонт мягкой кровли над кв.30 |  |  | 1724,14 | 2335,00 | 4059,14 |
| 9 |  | Прокладка канализационной линии 23 м подвал 5 подъезда |  |  | 6896,53 | 1170,00 | 8066,53 |
| 10 |  | Ремонт мягкой кровли подъезд 3 -1 точка |  |  | 1031,00 | 185,00 | 1216,00 |
| 11 |  | Ремонт мягкой кровли подъезд 4 - 2 точки |  |  | 2062,00 |  | 2062,00 |
| 12 |  | Навешивание петель на двери лестничных маршей— 10 ед |  |  | 206,00 | 240,00 | 446,00 |
| 13 |  | Навешивание пружин на двери лестничных маршей — 40ед |  |  | 920,00 | 1633,32 | 2553,32 |
| 14 |  | Замена лампочек —66 ед. |  |  |  | 389,40 | 389,40 |
| 15 |  | Прочистка канализационного стояка подъезд 5 |  |  |  |  | 3000,00 |
| 16 | Декабрь | Ремонт электропроводки во 1,5 подъезде |  |  | 16666,70 | 5232,03 | 21898,73 |
| 17 |  | Монтаж ступеней у подъезда 1 |  |  | 2449,43 |  | 2449,43 |
| 18 |  | Очистка подвального помещения подъезд 5 |  |  | 6198,00 | 1458,00 | 7656,00 |
| 19 |  | Изготовление задвижки в мусоропроводе, ремонт тележки |  |  | 1264,00 | 760,00 | 2024,00 |
| 20 |  | Ремонт дверей на лестничных маршах — 15 ед |  |  |  | 452,87 | 452,87 |
| 21 |  | Навешивание дверных ручек на двери на лестничных маршах —50 ед |  |  |  | 1770,00 | 1770,00 |
| 22 |  | Замена кранов на отпительных стояках 3,4 подъездов,кв.191,32 — 8 ед. |  |  |  | 1872,00 | 1872,00 |
| 23 |  | Замена кранов в элеваторном узле -16 ед |  |  |  | 3744,00 | 3744,00 |
| 24 |  | Замена лампочек —68ед. |  |  |  | 401,20 | 401,20 |
| 25 | Январь | Очистка подвального помещения подъезд 5 |  |  | 2011,00 |  | 2011,00 |
| 26 |  | Вывоз КГО |  |  |  |  | 10615,20 |
| 27 |  | Ревизия теплового узла после аварийной ситуации |  |  | 1724,00 |  | 1724,00 |
| 28 |  | Ремонт электропроводки во 2 подъезде |  |  | 13046,00 | 3589,70 | 16635,70 |
| 29 |  | Ремонт офисного помещения |  |  | 17241,00 |  | 17241,00 |
| 30 |  | Замена лампочек —66ед. |  |  |  | 389,40 | 389,40 |
| 31 | Февраль | Установка и монтаж лестничного пролета в лифтерной 2 одъезда |  |  | 5977,00 |  | 5977,00 |
| 32 |  | Ремонт офисного помещения комната — прихожая |  |  | 17241,00 |  | 17241,00 |
| 33 |  | Установка электрооборудования в подвале подъездов 2,3 |  |  | 17471,00 |  | 17471,00 |
| 34 |  | Замена лампочек —66ед. |  |  |  | 389,40 | 389,40 |
|  |  |  |  |  | 140278,23 | 40299,80 | 194193,23 |
|  |  | Оформление земельного участка под дом |  |  |  |  |  |