# Товарищество собственников жилья

# «Московский 102»

| План работ на 2012 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок проведения | Сумма |
|  |  |  | (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Санитарно-технический работы |  |  |
| 1 | Проведение общих осмотров зданий жилого дома и придомовой территории с устранением выявленных недостатков | апрель-сентябрь |  |
| 2 | Проведение проф.осмотров квартир и жилого дома с устранением выявленных недостатков | ежемесячно |  |
| 3 | Выполнение текущих заявок с устранением незначительных неисправностей водопровода, канализации, системы отопления | ежедневно по заявкам жильцов |  |
| 4 | Ревизия системы водоотведения в подвалах жилого дома | ежеквартально | 6000 |
| 5 | Ремонт, регулировка и испытание системы отопления | апрель-июнь |  |
| 6 | Ревизия, ремонт и частичная замена запорной арматуры и приборов КИП узла горячего водоснабжения и учета тепла, в т.ч. вводных задвижек, горячего и холодного водоснабжения | апрель-август | 15000 |
| 7 | Ревизия, ремонт и частичная замена приборов КИП узлов регулирования подачи тепла | апрель-август | 10000 |
| 8 | Частичная замена труб горячего и холодного водоснабжения, отопления, устранение хомутов и свищей на трубопроводах | апрель-август | 18000 |
| 9 | Ремонт инженерных коммуникаций в подвалах и на тех.этажах | апрель-август | 12000 |
| 10 | Промывка и опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения | апрель-август |  |
| 11 | Ремонт отопительных приборов на лестничных клетках | май-сентябрь, по необходимости | 7000 |
| 12 | Передача на баланс теплоснабжающей организации наружной теплосети и сети горячего водоснабжения | апрель-сентябрь |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Проведение проф.осмотров электрощитовых вводно-распределительных щитов с устранением неисправностей | ежемесячно |  |
| 2 | Замена предохранителей пакетных переключателей вводно-распределительных щитов и устройств | по необходимости | 4000 |
| 3 | Ревизия электропроводки в подвалах жилого дома, установка плафонов, эл.патронов, выключателей, светильников | апрель-сентябрь | 7000 |
| 4 | Ремонт эл.проводки в подвалах и подъездах жилого дома | по необходимости |  |
| 5 | Установка в подвальном помещении каждого подъезда розеток для подключения сварочного аппарата, компрессора и т.п. | май-сентябрь | 4000 |
|  | Общестроительные работы и работы по благоустройству |  |  |
| 1 | Осмотр и ремонт мягкой кровли по заявкам | апрель-август | 28000 |
| 2 | Восстановление повреждений отмостки дома | апрель-август | 35000 |
| 3 | Ремонт межпанельных швов дома | май-октябрь | 84000 |
| 4 | Замена разбитых стекол окон и дверей в подъездах | по необходимости | 6500 |
| 5 | Остекление и закрытие слуховых окон в подвалах | август-октябрь |  |
| 6 | Ремонт и покраска мусорных контейнеров | июнь-август | 2500 |
| 7 | Ремонт, укрепление и покраска входных дверей в подъезды, тех.этажи и подвалы | май-август | 3500 |
| 8 | Завоз песка на детскую площадку | апрель |  |
| 9 | Ремонт и покраска оборудования детских площадок | апрель-май | 5000 |
| 10 | Уборка подвалов и тех.этажей | март-май | 5500 |
| 11 | Косметический ремонт подъездов | апрель-сентябрь | 120000 |
| 12 | Побелка арок над подъездами и части арок дома | апрель-сентябрь | 22500 |
| 13 | Утепление тепловых узлов, восстановление нарушений тепловой изоляции | январь-сентябрь | 11500 |
| 14 | Покраска антикоррозийным покрытием труб сетей отопления гор. и хол .водоснабжения | январь-сентябрь |  |
| 15 | Закрытие подвалов и чердаков жилого дома | сентябрь |  |
| 16 | Уборка и очистка придомовой территории | ежедневно |  |
| 17 | Мытье полов лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли с эл. плафонов | ежемесячно |  |
| 18 | Мытье окон в подъездах | 2 раза в год |  |
| 19 | Очистка стояков ливневой канализации, инженерных коммуникаций кровли, тех.подготовка к зимнему и весеннему периодам | по необходимости | 8000 |
| 20 | Проведение месячника по благоустройству | апрель |  |
| 21 | Посадка, обрезка деревьев и кустарников | март-апрель |  |
| 22 | Очистка и покраска бордюров | апрель |  |
| 23 | Побелка деревьев | апрель |  |
| 24 | Изготовление, покраска и ремонт ограждений | апрель-май | 10500 |
| 25 | Ремонт и покраска контейнерных площадок | июль-август | 4500 |
| 26 | Замена линолеума в лифтах | по необходим. |  |
| 27 | Ремонт офиса ТСЖ «Московский 102» | по необходим. |  |
| 28 | Содержание и ремонт офисной техники | по необходим. |  |
| 29 | Изготовление и установка решеток на тех. этажах | август-декабрь |  |
| 30 | Проведение шумоизоляционных работ в подвале 4 п. | май-август | 5000 |
|  | ИТОГО: |  | 435000 |