ТСЖ «Московский 102»

Предельные сроки устранения аварий и иных нарушений порядка предоставления коммунальных услуг

| № п/п | Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта |
| --- | --- | --- |
|  | кровля |  |
| 1 | Протечки в отдельных местах кровли | 1 сутки |
| 2 | Повреждения системы организованного водоотвода(водосточных труб, воронок, колен, отводов и пр. , расстройство их креплений | 5 суток |
|  | стены |  |
| 3 | Утрата связи отдельных элементов, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |
|  | оконные и дверные и заполнения |  |
| 4 | Разбитые стёкла и сорванные створки оконных переплётов, форточек - в зимнее время - в летнее время | 1 сутки 3 суток |
| 5 | Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 сутки |
|  | Внутренняя и наружная отделка |  |
| 6 | Отслоениe штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее её обрушению | 5 суток(с немедленным принятием мер безопасности) |
|  | Полы |  |
| 7 | Протечки в перекрытиях , вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | 3 суток |
|  | санитарно-техническое оборудование |  |
| 8 | Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах | 1 сутки |
| 9 | Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений | немедленно |
|  | электрооборудование |  |
| 10 | Повреждение одного из кабелей , питающих жителей дома. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования. | Не более 2 час |
| 11 | Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, рубильников, автоматических выключателей. | 3часа |
| 12 | Неисправность автоматов стояков и питающих линий | 3 часа |
| 13 | Неисправность аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т. п.) | немедленно |
| 14 | Неисправности в системе освещения общедомовых помещений | 7 суток |
|  | лифт |  |
| 15 | Неисправности лифта | Не более 1 суток |
|  | домофон | Согласно договора с ООО «Русичи» |
| 16 | Текущий ремонт блоков вызова, питания, эл./замков, доводчиков, трубок | Не более 2-х рабочих дней |
| 17 | Капитальный ремонт, связанный с заменой электронных компонентов в лабораторных условиях | Не более 3-х рабочих дней |

Примечание

Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.

«Правила и нормы тех.эксплуатации жилого фонда» утверждены постановлением Госстроя РФ

от 27.09.2003 г. № 170