ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ №61 ПО УЛ.ШИШКОВА
· Адрес МКД: 394068, г.Воронеж, ул.Шишкова, д.61
· Год постройки: 1972
· Этажность: 9

· Количество квартир: 215

· Площадь жилых помещений, кв.м: 10419,2

· Площадь нежилых помещений, кв.м: 0

· Серия и тип проекта: 1-467д
· Кадастровый номер: 36:34:0206002:120
· Площадь земельного участка, кв.м: 10514
· Конструктивные и технические параметры:
· Фундамент – железобетонные блоки

· Наружные и внутренние капитальные стены – панельные

· Перегородки – гипсолитовые

· Перекрытия – железобетонные плиты

· Крыша – рубероидная по железобетонным плитам

· Цоколь – бетонные блоки

· Отмостка – асфальтовая

· Балконы – панельные плиты, металл, шифер

· Лоджии - панельные плиты, металл, шифер

· Водостоки – металл

· Межпанельные швы – цементно-песчаный раствор

· Оконные заполнения – дерево

· Дверные заполнения – дерево

· Входные группы – железобетонные плиты, штукатурка

· Входы в подвал – металл, дерево

· Инженерное оборудование дома:
· Система отопления – металл

· Холодное водоснабжение – металл

· Горячее водоснабжение – металл

· Канализация – ПВХ, чугун
· Электрооборудование – алюминий

· Газоснабжение – металл

· Энергоснабжение дома:
· Приборы учета ХВС – ВДГ-40 (1шт.)

· Приборы учета ГВС – Взлет  (1 шт.)

· Приборы учета отопления – Взлет (2 шт.)

· Приборы учета электроэнергии – ЦЭ-6803ВМ, Нева (2 шт.)

· Лифтовое хозяйство:
· Количество лифтов,  шт.- 6

