План работы на 2012 год

1. ул. Пеше-Стрелецкая, дом №83

- частичная заделка швов между панелями – 50 м/п;

- ремонт отмостки – 20м2 ;

- восстановление двойного остекления на лестничных площадках– 9 м2;

- изготовление и установка ограждения дворовой территории – 75 м/п      	(за счет средств жильцов);

- промывка и опрессовка системы отопления;

- покраска детского игрового оборудования.

2. ул. Пеше-Стрелецкая, дом №79а

- мощение тротуара с торца дома к керамическому заводу – 33 м2;

- уборка технических этажей;

- восстановление швов (частичное) между панелями – 40 м/п;

- ремонт отмостки – 25 м2;

- восстановление двойного остекления на лестничных площадках - 32 м2;

- промывка и опрессовка системы отопления;

- покраска детского игрового оборудования.

3. ул. Изобретателей, дом №73

- ремонт ограждения на детской площадке;

- уборка подвалов и вывоз мусора;

- ремонт электрических щитов на лестничных площадках;

- ремонт электропроводки в подвале (за счет средств жильцов);

- частичная замена труб канализации в подвале 1-го подъезда;

- промывка и опрессовка системы отопления;

- покраска детского игрового оборудования.

4. ул. Пеше-Стрелецкая, дом №111

- замена задвижек хвс d80-2 шт, d50-1 шт;

- частичная замена труб гвс d32 – 40м/п;

-замена кранов на стояках гвс и хвс – 10 шт;

- восстановление двойного остекления на лестничных площадках;

- промывка и опрессовка системы отопления;

- покраска детского игрового оборудования;

- уборка подвалов и вынос мусора.

5. ул. Пирогова, дом №35-37

- переварить трубы ливневой канализации в подвалах;

- замена счетчика гвс d32 (ноябрь 2012г);

- покраска входных дверей в подъезд;

- промывка и опрессовка системы отопления;

- поверка приборов учета тепла ВКТ-7, ВЭПС -2шт, КТСП-2шт;

- покраска скамеек, урн, детского игрового оборудования.

6. ул. Пирогова, дом №39-41

- покраска входных дверей в подъезды;

- поверка приборов учета тепла ВКТ-7, ВЭПС -2шт, КТСП-2шт;

- промывка и опрессовка системы отопления;

- покраска скамеек, урн, детского игрового оборудования.

| План проведения работ по благоустройству дворовых территорий ТСЖ "Согласие" в 2012 году. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Адреса объектов | Срок исполнения | Примечание |
| 1 | Уборка мусора на газонах и тротуарах | кв.м | 2704 | Пеше-Стрелецкая 79а | до 12.04.2012г. |  |
|  |  | кв.м | 3189 | Пеше-Стрелецкая 83 |  |  |
|  |  | кв.м | 3997 | Пеше-Стрелецкая 111 |  |  |
|  |  | кв.м | 2115 | Изобретателей 73 |  |  |
|  |  | кв.м | 6701 | Пирогова 35, 37, 39, 41 |  |  |
| 2 | Установка детских качелей, турников | шт | 1 | Пеше-Стрелецкая 83 | до 30.04.2012г. |  |
|  |  | шт | 1 | Пирогова 35; 41 | до 30.04.2012г. |  |
| 3 | Окраска малых архитектурных форм (детские площадки) | шт | 6 | Пеше-Стрелецкая 83 | до 10.04.2012г. |  |
|  |  | шт | 4 | Изобретателей 73 | до 17.04.2012г. |  |
|  |  | шт | 2 | Пеше-Стрелецкая 79а | до 16.04.2012г. |  |
|  |  | шт | 4 | Пеше-Стрелецкая 111 | до 23.04.2012г. |  |
|  |  | шт | 4 | Пирогова 35, 37, 39, 41 | до 20.04.2012г. |  |
| 4 | Установка ограждений газонов | м.п. | 15 | Пеше-Стрелецкая 111 | до 30.04.2012г. |  |
|  |  | м.п. | 24 | Изобретателей, 73 | до 30.04.2012г. |  |
|  |  | м.п. | 82 | Пирогова 35, 37, 39, 41 | до 30.04.2012г. |  |
| 5 | Покраска ограждений | м.п. | 70 | Пеше-Стрелецкая 111 | до 30.04.2012г. |  |
|  |  |  | 65 | Пеше-Стрелецкая 83 |  |  |
|  |  |  | 50 | Изобретателей 73 |  |  |
|  |  |  | 70 | Пеше-Стрелецкая 79а |  |  |
| 6 | Побелка бордюрного камня | м.п. | 470 | Пеше-Стрелецкая 79а | до 20.04.2012г. |  |
|  |  |  | 490 | Пеше-Стрелецкая 83 |  |  |
|  |  |  | 470 | Пеше-Стрелецкая 111 |  |  |
|  |  |  | 180 | Изобретателей 73 |  |  |
|  |  |  | 1065 | Пирогова 35, 37, 39, 41 |  |  |
| 7 | Побелка деревьев | шт | 2 | Пеше-Стрелецкая 79а | до 26.04.2012г. |  |
|  |  |  | 7 | Пеше-Стрелецкая 83 | до 26.04.2012г. |  |
|  |  |  | 3 | Пеше-Стрелецкая 111 | до 26.04.2012г. |  |
|  |  |  | 7 | Пирогова 35, 37, 39, 41 | до 28.04.2012г. |  |
|  |  |  | 4 | Изобретателей 73 | до 28.04.2012г. |  |
| 8 | Покраска входных дверей | шт | 3 | Пеше-Стрелецкая 79а | до 30.04.2012г. |  |
|  |  |  | 2 | Пеше-Стрелецкая 83 | до 30.04.2012г. |  |
|  |  |  | 3 | Пеше-Стрелецкая 83 подвал | до 30.04.2012г. |  |
| 9 | Покраска контейнерной площадки | шт | 2 | Пирогова 35 | до 27.04.2012г. |  |
|  |  | шт | 1 | Пеше-Стрелецкая 83 | до 27.04.2012г. |  |
| 10 | Покраска контейнеров | шт | 6 | Пирогова 35 | до 27.04.2012г. |  |
|  |  | шт | 6 | Пеше-Стрелецкая 83 | до 27.04.2012г. |  |
| 11 | Покраска урн | шт | 4 | Пеше-Стрелецкая 79а | до 15.04.2012г. |  |
|  |  |  | 3 | Изобретателей 73 | до 15.04.2012г. |  |
|  |  |  | 7 | Пеше-Стрелецкая 83 | до 15.04.2012г. |  |
|  |  |  | 9 | Пирогова 35, 37, 39, 41 | до 15.04.2012г. |  |