ИНФОРМАЦИЯ О МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

г. Воронеж, ул. В.Невского, 33а

Инвентарный № 8849

Год постройки -2001

Число этажей – 6

Площадь земельного участка – 3790 кв.м.

Площадь здания – 2729,5 кв.м. из них жилая площадь – 1432,6 кв.м.

Площадь крыши – 799,9 кв.м.

Площадь подвала – 799,9 кв.м.

Площадь мест общего пользования – 314,6 кв.м.

Количество квартир – 32

Фундамент – бетонные блоки

Стены – кирпич

Перекрытия – ж/б плиты

Кровля – мягкая

г. Воронеж, ул. Хользунова, 94

Инвентарный № 1756

Год постройки -1977

Число этажей – 9

Площадь земельного участка – 6933 кв.м.

Площадь здания – 6964,7 кв.м. из них жилая площадь – 4582,3 кв.м., площадь нежилых помещений – 150,9 кв.м.

Площадь крыши – 1174,3 кв.м.

Площадь подвала – 939,44 кв.м.

Площадь мест общего пользования – 1020,3 кв.м.

Количество квартир – 142

Фундамент – железобетонный, заливной

Стены – крупнопанельные гипсобетонные

Перекрытия – ж/б плиты

Кровля – мягкая

г. Воронеж, ул. Ген. Лизюкова, 44

Инвентарный № ----

Год постройки - 1987 - 1988

Число этажей – 9

Площадь земельного участка – 10415 кв.м.

Площадь здания – 11810,3 кв.м. из них жилая площадь – 7000,8 кв.м., площадь нежилых помещений – 131,6 кв.м.

Площадь крыши – 1970,8 кв.м.

Площадь подвала – 1576,6 кв.м.

Площадь мест общего пользования – 1552,4 кв.м.

Количество квартир – 206

Фундамент – железобетонные блоки

Стены – крупнопанельные гипсобетонные

Перекрытия – ж/б плиты

Кровля – мягкая

г. Воронеж, мкр. Придонское, ул. З.Родины, 4

Инвентарный № 5080

Год постройки -1960

Число этажей – 3

Площадь земельного участка – 2431 кв.м.

Площадь здания – 1315,9 кв.м. из них жилая площадь – 845 кв.м., площадь нежилых помещений – 87 кв.м.

Площадь крыши – 538,88 кв.м.

Площадь подвала – 86,63 кв.м.

Площадь мест общего пользования – 425 кв.м.

Количество квартир – 66

Фундамент – железобетонный, заливной

Стены – кирпич

Перекрытия – деревянные

Кровля – шифер, двускатная

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

г. Воронеж, ул. В.Невского, 33а – протокол собрания собственников жилья от 06.02.2012 г.

г. Воронеж, ул. Хользунова, 94 – протокол собрания собственников жилья от 26.03.2012 г.

г. Воронеж, ул. Лизюкова, 44 – договор управления между ТСЖ «Лизюкова 44» и ООО УК «Твой Дом» от 16.04.2012 г.

г. Воронеж, мкр. Придонское, ул. З.Родины, 4 – протокол собрания собственников жилья от 30.05.2012 г.

ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕМАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПОКАЗАНИЯМ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

г. Воронеж, ул. Лизюкова, 44

2013 г.

| Месяц | Эл.энергия (квартирный/подъезд/лифт) кВч | Холодное водоснабжение тонн | Горячее водоснабжение (прямая/обратка) тонн | Теплоснабжение Гкалл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 40640/400/1580 | 1798 | 4932/4113 | 418 |
| Февраль | 35960/120/1420 | 1688 | 4227/3524 | 333 |
| Март | 33680/70/1380 | 1471 | 3586/2901 | 303 |
| Апрель | 36920/120/1600 | 1555 | 5504/4758 | 198 |
| Май | 31040/90/1320 | 1522 | 3279/2909 |  |
| Июнь | 33640/250/1520 | 1825 | 1299/прибор не работал |  |
| Июль | 35200/90/1980 | 1455 | Поверка прибора |  |
| Август | 28600/160/1280 | 1506 | 321/269 |  |
| Сентябрь | 36360/130/1560 | 1781 | Прибор не работал |  |
| Октябрь | 34200/240/1120 | 1509 | 5786/3890 | 213 |
| Ноябрь | 40280/270/1560 | 1453 | 3885/ прибор не работал | 272 |
| Декабрь | 32480/120/1400 | 1838 | 4547/ прибор не работал | 298 |

2014 г.

| Месяц | Эл.энергия (квартирный/подъезд/лифт) кВч | Холодное водоснабжение тонн | Горячее водоснабжение (прямая/обратка) тонн | Теплоснабжение Гкалл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 4180/280/3060 | 1783 | 5496/4547 | 343 |
| Февраль | 38240/160/1500 | 1577 | 3970/3226 | 334 |
| Март | 3680/180/1340 | 1494 | 3603/2805 | 267 |
| Апрель | 31040/110/1460 | 1656 | 3977/3102 | 311 |
| Май | 29280/220/1520 | 1388 | 3002/2365 |  |
| Июнь | 32840/150/1660 | 1473 | 2179/1723 |  |
| Июль | 29000/200/1500 | 1636 | 3558/2673 |  |
| Август | 33920/430/1500 | 1421 | 3136/2678 |  |
| Сентябрь | 28440/266/1560 | 1590 | 3766/3022 |  |
| Октябрь | 38400/120/1640 | 1657 | 4141/3363 | 151 |
| Ноябрь | 35120/120/1720 | 1729 | 3993/3237 | 316 |
| Декабрь | 36520/160/1720 | 1593 | 3649/2892 | 335 |

2015 г.

| Месяц | Эл.энергия (квартирный/подъезд/лифт) кВч | Холодное водоснабжение тонн | Горячее водоснабжение (прямая/обратка) тонн | Теплоснабжение Гкалл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 38840/270/1740 | 1816 | 4182/3346 | 369 |
| Февраль | 34120/200/1660 | 1501 | 3553/2840 | 317 |
| Март |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |

г. Воронеж, ул. Хользунова, 94

2013 г.

| Месяц | Эл.энергия (квартирный/ лифт) кВч | Холодное водоснабжение тонн | Горячее водоснабжение (прямая/обратка) тонн | Теплоснабжение Гкалл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 24480/1480 | 1107 | 788/- | 276 |
| Февраль | 21780/1340 | 1053 | 690/- | 230 |
| Март | 20580/1240 | 945 | 643/- | 200 |
| Апрель | 22740/1320 | 1274 | 647/- | 106 |
| Май | 19380/1020 | 1192 | 767/- |  |
| Июнь | 18960/1020 | 1242 | 557/- |  |
| Июль | 21360/880 | 1283 | 564/- |  |
| Август | 19140/860 | 1185 | 2147/624 |  |
| Сентябрь | 23100/1040 | 1621 | 37178/1210 |  |
| Октябрь | 21480/940 | 1472 | 26653/1150 |  |
| Ноябрь | 24960/1340 | 1435 | Прибор на поверке | 155 |
| Декабрь | 20980/1300 | 1675 | 31686/1394 | 175 |

2014 г.

| Месяц | Эл.энергия (квартирный/ лифт) кВч | Холодное водоснабжение тонн | Горячее водоснабжение (прямая/обратка) тонн | Теплоснабжение Гкалл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 46920/2680 | 1501 | 34031/- | 229 |
| Февраль | 23520/1140 | 1508 | 36100/- | 212 |
| Март | 19920/1020 | 1383 | 2069/- | 161 |
| Апрель | 21180/1030 | 1614 | 2030/- | 185 |
| Май | 18660/860 | 1418 | 1614/- |  |
| Июнь | 21660/900 | 1511 | 1303/- |  |
| Июль | 19800/760 | 1511 | 1708/1449 |  |
| Август | 22080/940 | 1159 | 2017/1753 |  |
| Сентябрь | 18900/960 | 1177 | 1867/1529 |  |
| Октябрь | 25440/1140 | 1191 | 2046/1617 | 96 |
| Ноябрь | 22980/1180 | 1218 | 2226/1775 | 164 |
| Декабрь | 24240/1200 | 1141 | 2179/1734 | 185 |

2015 г.

| Месяц | Эл.энергия (квартирный/ лифт) кВч | Холодное водоснабжение тонн | Горячее водоснабжение (прямая/обратка) тонн | Теплоснабжение Гкалл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 25620/1260 | 1242 | 2358/1859 | 200 |
| Февраль | 23760/1180 | 1047 | 2027/1620 | 170 |
| Март |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |

г. Воронеж, ул. В.Невского, 33а

2013 г.

| Месяц | Эл.энергия (квартирный/ подъезд) кВч | Холодное водоснабжение тонн | Горячее водоснабжение Гкалл | Теплоснабжение Гкалл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 16000/352 | 228 | 9,3 | Прибор не работал |
| Февраль | 13040/327 | 242 | 13,6 | 216 |
| Март | 11080/612 | 198 | 23,14 | 268 |
| Апрель | 10160/236 | 252 | 24,5 | 305 |
| Май | 8080/188 | 245 | 24,5 |  |
| Июнь | 8600/215 | 315 | 25 |  |
| Июль | 9880/190 | 264 | 27 |  |
| Август | 8120/199 | 229 | 29 |  |
| Сентябрь | 10920/222 | 319 | 32 |  |
| Октябрь | 9960/269 | 227 | 36 | 335 |
| Ноябрь | 10920/222 | 222 | 39 | 364 |
| Декабрь | 13600/313 | 286 | 43 | 421 |

2014 г.

| Месяц | Эл.энергия (квартирный/ лифт) кВч | Холодное водоснабжение тонн | Горячее водоснабжение Гкалл | Теплоснабжение Гкалл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 16080/436 | 225 | 46 | 56 |
| Февраль | 15320/291 | 260 | 48 | 66 |
| Март | 11520/217 | 199 | 3 | 44 |
| Апрель | 11040/182 | 239 | 2 | 32 |
| Май | 9560/196 | 244 | 77 |  |
| Июнь | 9960/6 | 476 | Отключение водоснабжения |  |
| Июль | 9640/193 | 273 | 56 |  |
| Август | 9320/219 | 307 | 57 |  |
| Сентябрь | 7880/186 | 292 | 52 |  |
| Октябрь | 8120/229 | 344 | 62 |  |
| Ноябрь | 15040/403 | 389 | 4 |  |
| Декабрь | 382/273 | 323 | 12 | 45 |

2015 г.

| Месяц | Эл.энергия (квартирный/ лифт) кВч | Холодное водоснабжение тонн | Горячее водоснабжение (прямая/обратка) тонн | Теплоснабжение Гкалл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 12440/- | 327 | 2847/2808 | 51 |
| Февраль | 11440/- | 260 | 1847/1759 | 62 |
| Март |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |