План работы нза 2014 год

Генерала Лизюкова, д.46

- промывка и опрессовка системы отопления;

- проверка венканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки, ограждения, завоз песка;

- покраска дверей электрощитовой;

- частичная замена труб канализации в подвале;

- латочный ремонт кровли;

- обрезка кустарника;

- ремонт электрооборудования.

- замена задвижек (6шт.);

- замена кранов(25 шт);

- частичная замена труб ГВС и отопления;

- установка прибора ПРЭМ на 1 ввод линии рециркуляции;

- восстановление герметизации межпанельных наружных  швов (60кв.м);

- ремонт подъезда №7;

- завоз песка.

Генерала Лизюкова,  д.91

- промывка и опрессовка системы отопления;

- проверка венканалов;

- замена электропроводки  в подвале;

- замена канализационных труб в подвале  (подъезд №1);

- установка ограждения палисадников;

- установка прибора ПРЭМ на линию рециркуляции;

- восстановление отопления на входной группе( 1 подъезд)

- обрезка ,вырубка сухих деревьев;

- завоз песка.

Генерала Лизюкова,  д.91А

- промывка и опрессовка системы отопления;

- проверка венканалов;

- ремонт электрощитов на лестничных площадках(частично);

- частичная замена труб канализации в подвале;

- покраска игрового оборудования детской площадки, завоз песка;

- обрезка  старых деревьев;

- восстановление двойного остекления на лестничных клетках;

- частичная замена труб отопления и ХВС;

- замена задвижек (3шт);

- завоз песка.

Генерала Лизюкова,  д.83

- промывка и опрессовка системы отопления;

- проверка венканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки, завоз песка;

- обрезка деревьев,  спиливание сухих деревьев;

- остекление машинного отделения и лестничных клеток;

- ремонт дверей на лестничных клетках;

- частичный ремонт электропроводки;

- ремонт термошва;

- ремонт цоколя;

- завоз песка.

Хользунова,  д.96

- промывка и опрессовка системы отопления;

- проверка венканалов;

- латочный ремонт кровли;

- заделка межпанельных швов (частично);

- завоз  песка, земли для клумб;

- покраска игрового оборудования детской площадки;

- ремонт дверей;

- ремонт подъезда №2;

- ремонт фасада над аркой;

- завоз песка.

Новгородская,  д.137

- промывка и опрессовка системы отопления;

- проверка венканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки;

- завоз  песка, земли для клумб;

- обрезка деревьев,  спиливание сухих  деревьев;

- частичный ремонт отмостки;

- ремонт дверей;

- остекление лестничных клеток;

- ремонт термошва;

- ремонт цоколя;

- замена задвижек (2 шт)

- замена кранов (20 шт)

- завоз песка.

Беговая,  д.132

- промывка и опрессовка системы отопления;

- проверка венканалов;

- покраска игрового оборудования детской площадки;

- замена кранов (15 шт.)

- частичная замена труб ГВС в подвале;

- обрезка деревьев.

- завоз  песка;